[image: image1]
[image: image2.png]



שירות בתי הסוהר

	מנהל תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות

	תאריך:
	21/02/2010

	תאריך עברי:
	ז' באדר, התש"ע

	תיק
	:נציבות:מחלקת רכישות:צוות מכרזים:מכרזים:הודעות:תיקון;#

	סימוכין:
	12569110


לכבוד
משתתפי המכרז  (סה"כ 2 עמודים)
---------------------

הנדון : מכרז פומבי 14/2010 – בניית חומה היקפית ומגדלים בביס"ר נפחא 
הודעת תיקון מס' 2
להלן מס' הבהרות למסמכי המכרז :
1. בסעיף של כתב הכמויות 02.35.1.040 "תעלות כבלים מפח מגלוון בחתך 60X40 מ"מ כולל תמיכות, חיבורים וחיזוקים, זוויות, מהדקי הארקה בתוך התעלה, כולל מכסה מבורג ברגי TORX", יש לשנות כמות פריט במקום 500 מ' ל-100 מ'.
2. לפרק 35, תת פרק 35.1 – "מערכת תקשורת ובקרה" יתווסף סעיף 02.35.1.200 כדלקמן: תוספת למחיר לעמוד תאורה עבור פתח נוסף למערכת מנ"מ לפי הפרט המצורף (נספח א'), כמות הפריט 18 יחידות.
3. לפרק 08 – "עבודות חשמל" תת פרק 08.1 מתקני חשמל יתווסף סעיף 02.08.1.255 כדלקמן:כבל מסוג N2XY בחתך 10X 3, כמות הפריט 80 מ'.
4. יתר הפרטים נותרו  ללא שינוי .
5. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף להצעתכם.
6. להזכירכם, המועד האחרון להגשת הצעות הוא  עד לתאריך 01/03/2010 שעה 12:00. 
	ש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	










         בברכה,
 






ענף    מכרזים








מחלקת    רכישות

[image: image1]  מנהל המשק מחלקת רכישות ת.ד 81 רמלה      72100  ( – 08-9776559      

  ( 08-9776470/6852

