[image: image1]
[image: image2.png]



שירות בתי הסוהר

	מנהל תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות

	תאריך:
	17/02/2010

	תאריך עברי:
	ג' באדר, התש"ע

	תיק
	:נציבות:מחלקת רכישות:צוות מכרזים:מכרזים:הודעות:תיקון;#

	סימוכין:
	12093810


     
לכבוד


משתתפי המכרז

---------------------

הנדון : פרוטוקול סיור ומפגש משתתפים מיום 14/2/2010 – מכרז מס' 24/2010 – ביצוע מערכות מיזוג אויר במשרדי המשרד לביטחון פנים בירושלים


הודעת תיקון מס' 1
1. משתתפים:
יורי רבינוביץ – שב"ס

ולדימיר קפלן  – שב"ס

רפי דהן ופרדי  - המשרד לבטחון פנים

יזהר עירוני – מתכנן מזוג אויר

אבנר מרקוביץ – הפיקוח

נציגי החברות המשתתפות במכרז.
2. הסיור התקיים במשרד לבטחון פנים בירושלים באתר המיועד לעבודה. להלן עיקרי הנושאים שהועלו:
2.1   למשתתפים הובהר כי המועד האחרון לשאלת שאלות הינו עד ל17.2.10 שאלות יתקבלו אך ורק בכתב בפקס שמספרו 08-9194084.

2.2  במהלך העבודה יפעל במקום קבלן בינוי ושפוצים, הקבלן שיבחר ישתלב בעבודה יחד עם עבודות הבינוי.

2.3  זמן הביצוע הינו 10 שבועות מיום קבלת צו התחלת העבודה.

2.4  מערכת הניקוז כולל ניקוז למס' תחנות שאיבה שסונקות את הניקוז לאזור השירותים בקומה – הכול כפי שמסומן בתוכניות ומופיע במסמכי המכרז.

2.5  הביצוע יעשה בדיוק כפי שמופיע במפרט. לא יתקבל כל סטייה בביצוע מהמפרט.

2.6  בסעיף 01.15.01.100 בכתב הכמויות מדובר על הספקה והתקנת משאבות ניקוז עם חיבור לכל המערכות.

2.7  בסעיף 01.15.01.130 בכתב הכמויות הצנרת הינה פוליטילן דרג 6.

2.9  ההצעות כוללות שלוש שנות אחריות, תחזוקה ושרות חלקי חילוף לכל המזגנים כולל המפוצלים.

2.9 נושא "שווה ערך" הינו שווה ערך באופן מדויק, לא תתאפשר חריגות.
2.1 שאלות שהועלו ע"י נציגי הקבלנים:
2.2 ש:איזה פועלים יאושרו לעבודה?

              ת:כל הפועלים יצטרכו לעבור בידוק ואישור של אנשי המשרד בטחון פנים. יאושרו אך ורק          בעלי אזרחות ישראלית עם ת"ז כחולה.

2.3 ש:האם ייתן מקום אכסון לכלים?
                    ת:ינתן חדר במקום לאכסון.

2.4 ש:האם יש הגבלות חריגות לגבי שעות העבודה במקום?
            ת:אין הגבלה, אך עבודה בשעות מאוחרות מצריכה תיאום מראש עם אנשי המשרד    לביטחון פנים.

2.5 ש:האם הצנרת מתחנות השאיבה לנק' הניקוז בשירותים הינה חלק מהמכרז?
                   ת:כן. מופיע בכתב הכמויות ויעודכן בתוכניות לביצוע.

2.6 ש:האם הזנות חשמל חלק מהמכרז?
                   ת:לא. הזנות חשמל יתקבלו ע"י קבלן חשמל.

2.7 ש:האם ינתן תשתית מוכנה בקיר עבור הטרמוסטט או שעל הקבלן לבצע את החציבה והתשתית?
                  ת:כן, הביצוע תשתית עבור התרמוסטטים –על קבלן מ''א ועל חשבונו.
3.   הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
4. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא ביום 1/3/2010 עד לשעה 12:00.
	ש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


            




 
                    בברכה,










    ענף    מכרזים








מחלקת    רכישות


[image: image1]  מנהל המשק מחלקת רכישות ת.ד 81 רמלה      72100  ( – 08-9776559      

  ( 08-9776470/6852

