[image: image1]
[image: image2.png]



שירות בתי הסוהר

	מנהל תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות

	תאריך:
	11/04/2010

	תאריך עברי:
	כ"ז בניסן, התש"ע

	תיק
	:נציבות:מחלקת רכישות:צוות מכרזים:מכרזים:הודעות:תיקון;#

	סימוכין:
	21731810


     
לכבוד


משתתפי המכרז

---------------------

הנדון : מכרז פומבי מס' - 81/2010 - רכישת ריאגנטים לבדיקת סמים בשתן
הודעת תיקון מס' 1
במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים  להלן הבהרותינו:

1. הננו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה עד לתאריך 3/5/2010 שעה 12:00.
2. סעיף 2  למפרט תנאי הסף- 
1. סעיף ב' יעודכן כמפורט  :המציע יצרף להצעתו אישור FDA ו/או CE  לריאגנטים המוצעים מטעמו. 
2. יתווסף סעיף ה' - תנאי ה- cut off המפורטים בסעיף 4- א' למפרט  יהוו תנאי סף. על המציע לוודא שערכי ה- cut off באפליקציות לגבי כל אחד מהריאגנטים. במידה וערכי ה  - cut off לא מופעים על האפליקציות יש לצרף תצהיר של יצרן הריאגנטים המפרט את כל ערכי ה- cut off המוצעים.
3. יתווסף סעיף ו' - על המציע להמציא דוחות של תוכניות בקרת איכות בינלאומית (כגון: CAP, NEQAS) כולל תוצאותיהן לגבי החומרים המוצעים של לפחות 5 מעבדות בארץ ובחו"ל.
           יתר תנאי הסף  נותרו ללא שינוי.

3. יתר הפרטים במכרז נותרו ללא שינוי.
4.   הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


            




 
                    בברכה,










    ענף    מכרזים








מחלקת    רכישות

[image: image1]  מנהל המשק מחלקת רכישות ת.ד 81 רמלה      72100  ( – 08-9776559      

  ( 08-9776470/6852

