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	מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית

	
	מחלקת      רכישות       ומכירות

	
	מדור                                  מסחר

	
	טלפון:
	08-9124324

	
	פקס:
	09-7697835

	
	כ' באב, תשע"ד

	
	5 באוגוסט, 2015

	
	


	
	הנדון  : מכרז אחזקת מערכות מיזוג אויר מרכזיות  47/2015 – עדכון מס' 1

	
	
	


1. להלן מענה לשאלות הספקים, שרוכזו אלינו עד תאריך 02.08.15 :
שאלה : התבקשנו לבדוק האם קיימת סתירה בין האמור בסעיף 8 במפרט הטכני לבין סעיף 9.4.4 

              במפרט הטכני.
תשובה : לא קיימת סתירה בין הסעיפים. סעיף 8 מדגיש הדרישה לבדיקה ואישור המציע כי 

               ביכולתו לתחזק המערכות הנוכחיות, כנדרש במסמכי המכרז (לרבות היבטי כ"א מקצועי, 
               ציוד וכלים מתאימים וכו').  במידה ובסיור הראשוני למסירת המתקנים לאחזקה יעלו 

               ליקויים, אלו ירשמו ויטופלו,כאמור בסעיף 9.4.4.
שאלה : התבקשנו לבדוק האם "מטא"ר רמלה" מופיע ברשימת המתקנים לתחזוקה מפרט הטכני.

תשובה : "מטא"ר רמלה" מופיע במסמכי המכרז, ראו מסמך ה' "רשימת מתקנים" סעיפים 17-18 

               בטבלה.

בקשה : מבקשים פירוט ציוד אנדרטת מג"ב.

תשובה : יחידת המיזוג באנדרטת מג"ב הינה יחידת מיזוג ישיר אחת, תפוקת קירור - 15 טון קירור.
2. אין שינוי כלשהו ביתר פרטי  המכרז.
3. אין שינוי במועד האחרון להגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת  ההצעות הינו בתאריך 11.08.15, עד השעה 14:00 בצהריים.
	
	בברכה,

	
	

	
	טל רייס,                  רפ"ק

	
	ר'             חו'        מכרזים

מדור                        מסחר
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	רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה

	כתובתנו באתר :
www.police.gov.il
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