משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים
טל': 03-9683774   פקס: 03-9683795     דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250
*****************************************************************************
                                                                                                                                                         תאריך:  6/12/2010
תשובות לשאלות הבהרה
מכרז מס': 20/2010
נושא: אספקת מערכת LC-ACCURATE MASS TOF MS
עבור מרכז מחקר צפון נווה יער
מועד אחרון להגשה: 15.12.2010 (עד השעה 12:00)
 * הטופס מפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי  שכתובתו:      http://www.mr.gov.il/purchasing

	תשובה
	פירוט השאלה
	הסעיף המופיע
 במכרז


	גודל המסך במפרט נקבע כדי לספק אפשרות נוחה לתצוגה של תכנת ההפעלה ועיבוד הנתונים הכוללים פונקציות רבות הפועלות במקביל. 
 איננו מעוניינים לחרוג מן המפרט ולשנותו ולכן מבקשים את התייחסות ההצעה למסך בגודל 24''.


	בסעיף 7 : מפרט טכני/מקצועי, 
מפרט לעמדת מחשב+מסך+מדפסת (עמוד 10):
מסך בגודל 24' לפחות ומדפסת לייזר.
השאלה היא: 

Agilent 6224 LC-TOF MS comes with two x 22" LCD Monitors that will be connected to the same PC and will give almost twice bigger display area than required 24" monitor, will the 2 x 22" Monitors be accepted as replacement to 1 x 24" monitor
	7.ב.2.3.



