מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
ועדת המכרזים המשרדית
דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 6 בית דגן, מיקוד 50250            
                  טל' 03-9683774    פקס  03-9683795
***********************************************************

       
מכרז מס' 34/2010                      	

חידוש והתקנת מאגרים וצנרת לאספקת גזים פחממנים מעובים (גפ"מ) במינהל המחקר החקלאי

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל 
כל הזכויות שמורות למדינת ישראל (C)

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז מרכזי 

תוכן העניינים 

 1.	טבלת ריכוז תאריכים	
 2.	הגדרות	
 3.	כללי	
 4	משך התקשרות	
 5.	תנאים מוקדמים (דרישות סף כלליות).....(כולל ערבות מציע)	
 6.	דרישות (תנאי) סף ייחודיות	
 7.	מפרט טכני/מקצועי (לציוד או לשירות) 	
 8.	מידע כללי	
 9.	הצעת המחיר	
10.	העדפת תוצרת הארץ	
11.	מינהלה	
  	א.        איש קשר ונוהל העברת שאלות ובירורים	
	ב.        קבלת מסמכי המכרז	
 	ג.         פגש מציעים	
  	ד.        אופן הגשת ההצעות ומסירתן	
 	ה.        תוקף ההצעה	
12.	שלבי המכרז, בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה	
 	א.      שלב א- בחינת תנאי סף (ועדת פתיחת הצעות)	
 	ב.      שלב ב- בחינת ועדת המכרזים:  המרכיבים, עלות,  ודרישות סף 
        (כפי שיידרש במפרט המכרז).
	
13.	התחייבויות ואישורים שיידרשו מהזוכה	
 	א.     כללי	
 	         1.   הצהרת זוכה בגין זכייה (ראה נספח)	
 	         2.   הסכם התקשרות	
	         3.   ערבות ביצוע	

ב.	מקצועי – נשוא  המכרז	
 	1.     התחייבויות לעניין שירות ותמיכה	
14.	זכויות עורך המכרז	
 	א.     בקשת הבהרה	
	ב.     ביטול /דחייה של המכרז	
 	ג.     פסילה בעקבות חוות דעת שלילית	
 	ד.     שלמות ההצעה	
 	ה.    בחינת הגינות 	
 	ו.     הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.	
15.	בעלות על המכרז ועל ההצעה	
16.	מחירים	
17.	הצמדה – (ככל שתידרש)	
18.	סמכות שיפוט	
19.	שפת ההצעה	
20.	אופן הגשת חשבוניות	
21.	זכויות יוצרים	
22.	תנאים והפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות	
23.	התקשרות המשרד עם הזוכה	
 	א.     כללי	
 	ב.     ביטוח	
 	ג.     אחריות על נותני השירותים	
24.	טופס ההצעה המסכם – למילוי ע"י המציע	
25.	רשימת הנספחים – (מפרט)	

טבלת ריכוז תאריכים

התאריך (ים)	הפעילות	
2.12.2010	מועד פרסום מכרז מס' 34/2010	
2.12.2010	חוברת המכרז תינתן החל מיום 	
                    9.12.2010	מועד פגש מציעים -  ביום חמישי בשעה  11:00	
 עד 9.12.2010	שאלות הבהרה בכתב בלבד ניתן להעביר למחלקת המכרזים	
14.12.2010	מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה	
26.12.2010	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים (עד השעה 12:00)	
26.12.2010-26.2.2011	תוקף ההצעה החל מיום ועד ליום 	

הבהרה:  
מסמכי המכרז מתפרסמים גם באתר האינטרנט של החשב הכללי.
חובה על מציע המוריד את המסמכים מאתר האינטרנט להודיע לאיש הקשר המפורט בסעיף 11 א' על כוונתו להתמודד במכרז.
מציע שלא ישלח  יעדכן את פרטיו כאמור עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים וכן עלול להיפסל בשל אי עמידה בתנאים נוספים  והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם  מעת לעת.
אחריות לעדכון כאמור חלה על המציע בלבד.

2.	      הגדרות
הצעה - תשובת המציע שהוגשה לעורך המכרז כמענה למכרז. 
הסכם/הסכם התקשרות - הסכם ההתקשרות לאספקת שירותים המצורף כנספח 7 למכרז זה.   
ועדת מכרזים - ועדת מכרזים מרכזית לטובין ושירותים של מינהל המחקר החקלאי. 
זוכה/ים רשום/ים – מציע/ים אשר עמד בדרישות שלב ב' וועדת המכרזים הכריזה עליו כזוכה רשום ובעקבות כך הוכלל ברשימת הזוכים הרשומים.
                    מכרז - מכרז 34/2010 לאספקת שירותים , על נספחיו , לרבות קבצי הבהרות, 
                    אם יהיו כאלה.                                                                                                     
	       מציע - רוכש מסמכי המכרז המגיש הצעה כמענה למכרז.
עורך המכרז - מינהל המחקר החקלאי (להלן "המינהל" ו/ או "עורך המכרז").
שירותים – כלל השירותים המבוקשים כמפורט במכרז.
תקופת ההתקשרות -
תקופה בת שנה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ע"י חשב המינהל וכל תקופת הארכה נוספת עליה יחליט עורך המכרז.
3.	כללי
מינהל המחקר החקלאי (להלן- "עורך המכרז") מעוניין לבחור בספק/ים זוכה/ים  לביצוע חידוש והתקנת  מאגרים וצנרת לאספקת גזים פחממנים מעובים (גפ"מ) במינהל המחקר החקלאי. 

4.	 תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות תהא למשך שנה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות על ידי חשב המינהל. כמו כן שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 2 חודשים נוספים (להלן – "תקופת ההתקשרות הנוספת"), במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידו בתנאים זהים לתנאי המכרז .

5.	תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) התחייבויות ואישורים שיש 
להגיש עם הגשת ההצעה.
כלליים:
א.	המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות / ארגון ללא כוונת רווח (עמותה, חברה לתועלת הציבור או הקדש)  ו/או עוסק מורשה. במידה ומדובר בתאגיד יש להמציא העתק תעודת    
      רישום כתאגיד בישראל במרשם הרלבנטי, תקפה לפי הוראות הדין הנוגעות לעניין וכן      אישור "ניהול תקין" בתוקף שהנפיק הרשם הרלבנטי.   

ב.  ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו– 
     1976   כדלקמן:
1.	אישור פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בצירוף אישור ניכוי מס במקור הכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
2.	אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן- חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן- חוק שכר מינימום) חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאושר על ידי עורך דין בהתאם לנספחים 1-2, לפיו המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
3.	אישור מרו"ח או מעו"ד בנוסח המובא בנספח 3 המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות שמות וזהות מורשי החתימה מטעמו, תאריך ההתארגנות, סוג התאגיד, מספר מזהה, כנדרש במכרז.
4.	במידה ומתקיים האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1982 לפיו במציע , 	המחזיקה בשליטה היא אישה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 	הנ"ל, יש להגיש אישור רו"ח על כך. 
ג.	המציע יצרף להצעתו הצהרה    בהתאם לנספח 5 לפיה אין למיטב ידיעתו בהגשת הצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה.
ד.	המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, לפיה אינו רשאי לפרסם המידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. כמו כן יצרף המציע התחייבות, כי אם יבחר כזוכה רשום ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים שירותים נשואי המכרז יקיימו הוראות סעיף זה, וכי יחתימם על הצהרת סודיות.  נוסח מחייב של הצהרת הסודיות – ראה נספח 6.
ה.	המציע יחתום על הסכם התקשרות, המצורף כנספח  7 בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד בכל עמוד של ההסכם ובחתימה מלאה ובחותמת התאגיד בסוף טיוטת ההסכם. השלמת חתימות הצדדים על ההסכם תעשה לאחר 
      החלטת ועדת המכרזים כי המציע נבחר לזוכה רשום.  (בכפוף לסעיף 13 א' 2 ב' – הערות עורך המכרז להסכם).

ו.	המציע יצרף להצעתו שובר תשלום ע"ס 350 ₪ בגין דמי השתתפות במכרז שישולם בבנק הדואר לפקודת משרד החקלאות מכון וולקני לחקר החקלאות. הסכום הנ"ל לא יוחזר. 
ז.	זכויות קניין:
המציע יצרף להצעתו הצהרה בהתאם לנספח 5:
1.	כי הוא בעל זכויות הקניין, וכי אין בהצעתו משום הפרת זכויות פטנטים, זכויות יוצרים וזכויות אחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד - "זכויות הקניין"), וכי לא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגישה ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז;
במקרים בהם זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי צד ג', יפורט הדבר בהצהרה הנ"ל, תוך ציון מקור זכותו של המציע להציע הצעתו לעורך המכרז ותוך צירוף אישור של צד ג' שהוא בעל הזכויות כאמור, המתיר ומאשר למציע להציע את הצעתו על כל מרכיביה.
2.	כי הוא בעל זכויות הקניין בנכס וכי הוא נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש ולהתקשר עם עורך המכרז כמפורט במכרז.
3.	כי הוא מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז/המזמין בגין נזקים כלשהם בשל 
	תביעות צד ג' נגדם או נגד כל אחד מהם, כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל
	ההצעה או ההתקשרות של המזמינים בעקבות רכישת השירותים המבוקשים 
	במכרז.
ח.	השתתפות בפגש מציעים חובה. 
(יש להחתים את הטופס המצ"ב ברשימת הנספחים).   

6.	דרישות סף ייחודיות  
א.	על המציע להמציא אישור משרד התשתיות לעסוק בתחום עבודות גזים פחממנים מעובים (גפ"מ) על פי הגדרות חוק הגז (בטיחות ורישוי) ותקן ישראלי 158 . 

 ב.       על המציע להיות בעל  תקני איכות בינלאומיים ISO 9000  במשפחת המוצרים (3) חומרים תהליכים    (Processed Materials)  מוצרים סופיים או מוצרי ביניים הכוללים מוצקים נוזלים וגזים. יש להמציא אישורים כאמור.

ג.         על המציע להוכיח ביצוע שלושה פרויקטים של התקנת מאגרים וצנרת גזים פחממנים                             
                          מעובים (גפ"מ) בסדר גודל של 80,000 ₪ כ"א בשנתיים האחרונות  2009, 2010.    
 הפועלים לאחר בדיקת  תקינות של מעבדה מוסמכת. (יפורט בטבלה בטופס הצעה 
 מסכם של המציע סעיף 24, 10).

  ד.       על המציע לצרף התחייבות בכתב על  תקופת אחריות  לשנה מיום הרכבתה של המערכת.  

ה.        השתתפות בכנס מציעים מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.

יודגש כי כל האישורים והמסמכים יהיו תקפים 
              נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.

7.	מפרט טכני  וכתב כמויות-  מצורף בנספח מס' 12	

8.	מידע כללי     
1.	מקום הביצוע – מינהל המחקר החקלאי, חוות מרכז, המכון לבעלי חיים ברחובות .
2.	ההובלה, הפריקה, התקנה הדרכה, כולל אחריות אספקת שירות וחלקי חילוף יבוצעו ע"י הזוכה ועל חשבונו.
3.	מועד התחלת הביצוע בפועל יוחלט על ידי הצדדים ובכל מקרה לא יעלה על 60 יום מיום אישור התוכניות ע"י עורך המכרז. 

9.	 הצעת המחיר

          הצעת המחיר תוגש בשקלים חדשים בלבד (ללא הצמדה כלשהיא)   בהתאם לכתב הכמויות    כמפורט בנספח מס' 12:

א.	על המציע  לרשום בדיו בכתב הכמויות את מחירי היחידה לכל סעיף וסעיף,  לסכם את כל  תת פרק, להעביר את הסכומים לטבלת שיקלול , (עמוד 11 – עמודה מס'  4  ימולא ע"י המציע)  כל סיכום של תת פרק ישפיע באופן שונה על פי אחוז השיקלול  (עמודה 3)  שמפורט בטבלה .  
      סה"כ השיקלול הכללי יקבע מי הזוכה. (על המציע למלא הצעה מפורטת בעמודה מס' 4) 
                   הערה: השיקלול הסופי יקבע ע"י עורך המכרז. עמודה מס' 5 תמולא ע"י עורך המכרז.            
                   
ב.  בעת בדיקת ההצעות תקבל ועדת המכרזים את מחירי היחידות כנכונים ובהתאם לכך     
                   תתוקנה השגיאות החשבוניות אם תהיינה.

                  ג.    כל שינוי או תוספת שיעשו במפרט הטכני, בכתב הכמויות, בטופס ההצעה או בתנאי   
                          החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או     
 בכל דרך אחרת, יחשב : (א) כאילו לא נכתב, או (ב) בהסתייגות מהותית עלול הדבר   לגרום לפסילת ההצעה.

                 ד.      במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אזי (א) ייחשב הדבר               
                          כאילו  כלולות הוצאות העבודה הנדונה במחירי יתר סעיפי החשבון, או (ב) עלול הדבר 
                          לפסילת ההצעה.
                          
ה.      הצעת המחיר תהיה ללא מע"מ  אשר ישולם לזוכה  לשיעורו ביום  האספקה.

10.	העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי.

	א.	1.	בשיקלול התוצאה המשוקללת של ההצעות תינתן העדפה של 15% 
			(חמישה עשר אחוז) לאמת המידה של המחיר של המציע טובין מתוצרת 
			הארץ כמשמעותן בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת 
			שיתוף פעולה עסקית), התשנ"ה 1955.

			לשון אחר: לעניין שקלול מחיר ההצעה של טובין מתוצאת הארץ, יהיה 				מחיר הטובין: המחיר המוצע מחולק ב- 1.15.
		2.	היה וקיבלה הצעתו של המציע תוצרת החוץ את התוצאה המשוקללת 
			הגבוהה ביותר לאחר השקלול כאמור, יבחר אותו מציע כזוכה המכרז. 
		3.	היה ולאחר השיקלול האמור קיבלה הצעתו של מציע טובין מתוצרת
			הארץ תוצאה משוקללת זהה לזו של  הצעת טובין מתוצרת החוץ או 
			גבוהה ממנה, יציע המינהל למציע אותה הצעה להתקשר עימו במחיר
			בו תקבל הצעתו המקורית, ללא העדפה של 15% כאמור בסעיף קטן (1),
			תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע תוצרת החוץ בעל התוצאה 
			המשוקללת הגבוהה ביותר מבין מציעי החוץ.
                          4 .	היה ולא יסכים אותו מציע להתקשר כאמור בסעיף קטן (3), יציע 					המינהל הצעתו כאמור, לשני מציעים נוספים (במידה ויהיו) של הצעות 				של טובין מתוצרת הארץ, ובלבד שהתוצאה המשוקללת של הצעותיהם 				אינה נמוכה מזו של הצעתו של מציע הטובין מתוצרת חוץ. הפניה 					למציעים תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, מן הגבוהה 				לנמוכה.
		5.	היה ולא יסכים אף אחד מהמציעים האמורים בסעיפים קטנים (3) ו-(4) 				להורדת מחיר כאמור, תיערך ההתקשרות עם מציע ההצעה של טובין 				מתוצרת הארץ שלאחר הפניה, לפי סעיפים קטנים (3) ו-(4) לעיל, קיבלה 				הצעתו את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר.

לעניין סעיף זה "התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר" - התוצאה בעלת מירב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.

ב.	מציע של טובין מתוצרת הארץ כתנאי לקבלת ההעדפה האמורה בסעיף א'(1) 	 		לעיל, יהיה חייב לצרף להצעתו הצהרה מטעם המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב   
                 הישראלי המגובה באישור רואה חשבון.
                 שיעור מחיר המרכיב הישראלי הנדרש לשם קבלת העדפה הינו לפחות 35% ממחיר    ההצעה. אין צורך לציין שיעור מדויק. אישור רוה"ח יינתן בנוסח המצורף – נספח 10
	
		לעניין סעיף זה, "מחיר המרכיב הישראלי" - מחיר ההצעה, בשער המפעל של			המציע, בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שרותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם 			והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל.

11.	מינהלה  

א.	איש הקשר ונוהל העברת שאלות ובירורים 
שאלות מקבלי מסמכי המכרז תוגשנה אל מחלקת המכרזים בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו  tender_committee@volcani.agri.gov.il  או באמצעות פקסימיליה שמספרה 03-9683795 .
מועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז תאריכים (בעמוד 4).
האחריות להעברת השאלות חלה על השואל. שאלות מסמכי המכרז תוגשנה במבנה הבא:
פירוט השאלה	הסעיף	מכרז מס'	
				
תשובות עורך המכרז לשאלות שתתקבלנה,  ישלחו לפונים לפי הפרטים שנמסרו במעמד קבלת מסמכי המכרז ו/או בהתאם להודעה שנמסרה על ידו כנדרש בעמוד 4 במסמך זה. 
כמו כן יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו:       http://www.mr.gov.il/purchasing
מובהר בזאת כי האחריות להשארת פרטי הפונה חלה על הפונה/המציע בלבד.

ב.	קבלת מסמכי המכרז
יש לפנות אל מחלקת המכרזים באגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה ביחידת הרכש-מחסן מרכזי של מינהל המחקר החקלאי, דרך המכבים ראשל"צ (כביש בית דגן), בימים א' - ה' 
בין השעות 8:30 – 15:30, לצורך קבלת מסמכי המכרז .
מקבל מסמכי המכרז ימסור במעמד קבלת המסמכים את שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר מטעם המציע, מס' הטלפון וטלפון נייד, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני, וזאת לצורך יצירת קשר ומשלוח הודעות ותשובות לשאלות הבהרה. באם הפונה  לא קיבל את מסמכי המכרז אלא ראה אותם במערכת מנוף בלבד ומעוניין להשתתף במכרז חלה עליו אחריות לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני  המצוין בסעיף 12 א ולהעביר את  פרטיו  המפורטים לעיל עד ליום 9.12.2010  וזאת לשם קבלת הודעות ותשובות לשאלות ההבהרה המיועדות לכלל המציעים. 

ג.    פגש מציעים 
ההשתתפות בכנס המציעים מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז, על המציע  להחתים    את עורך הסיור על הטופס המצורף.
עורך הסיור:  בני משה איתן    טל': 03-9683276   טל' נייד  050-6220191
מקום המפגש: מינהל  המחקר החקלאי, בנין ב' מנהלה קומה 1 חדר 114 
	בתאריך 9/12/2010   ביום חמישי   בשעה 11:00

ד.    אופן הגשת ההצעות ומסירתן               
         ההצעה תוגש כתשובה לכל סעיפי המכרז במקור (רצוי לצרף העתק), בו כל עמוד ייחתם  בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת המורשים לחתום מטעם המציע. 

           על המציע להגיש הצעתו בהתאם לנדרש.

ת ההצעות יש לשים ביחד עם נספחי המכרז ומסמכים נוספים בהתאם לנדרש, במעטפה חתומה בתיבת המכרזים שבמחלקת המכרזים, אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה ביחידת הרכש - מחסן מרכזי, דרך המכבים ראשל"צ (כביש בית דגן), בתיבת מכרזים מס' 1 בתוך המחסן המרכזי  וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים.
על המעטפה יירשם  מכרז   34/2010  בלבד
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

ה.	תוקף ההצעה
תוקף ההצעה מופיע בטבלת התאריכים. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו.
הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במידה ולא תבחר הצעת  המציע כהצעה הזוכה, אך הוא יקבע כזוכה שני תעמוד הצעתו בתוקפה למשך 120  ימים נוספים לאחר הגשת הצעתו, וזאת למקרה בו הזוכה שהוכרז כספק זוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או יפסל. בנסיבות מעין אלה, תעמוד לוועדת המכרזים האפשרות, על פי שיקול דעתה להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז. יובהר, כי ועדת המכרזים אינה מחויבת לעשות כן.

12.	שלבי המכרז, בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה המכרז 
יערך בשני שלבים:
	א.	שלב  א' (ועדת פתיחת מעטפות) – (ההצעה) – בחינת דרישות (תנאי) הסף
בדיקת חלק המנהלה; תיבדקנה עמידתן של ההצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) כמפורט לעיל והגשתם של כל ההתחייבויות והאישורים שעל המציע להגיש יחד עם הגשת ההצעה כמפורט לעיל. 
* מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו אינה עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב א', ייפסל בהחלטת הוועדה ותישלח לו הודעה על כך.
*מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב א', תיבדק הצעתו בשלב ב' בהתאם לדרישות המפורטות להלן.

ב.	שלב ב' בחינת  וועדת מכרזים 
1.	הכרזה על הזוכה לאחר שנבחנה עמידתו בכל דרישות הסף תתבצע בהתאם לבחינת אחד: עלות.

13.	התחייבויות ואישורים שידרשו מזוכה  
א.	כללי

1.	הצהרה של זוכה רשום בגין זכייה
נוסח הצהרת זוכה בגין זכייה ראה נספח 9
* כל התחייבות רלבנטית נוספת.

2.	הסכם התקשרות
א.	הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות, המצורף כנספח 7 להלן, 	תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה. 
חתימת עורך המכרז על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה. היה והזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל, או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות לבטל את זכייתו ו/או לבחור במציע הבא אחריו המתאים.
ב.	לתשומת לב המציע, כי הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה מהווה 
	דוגמא בלבד וכי המינהל שומר על זכותו לבצע בהסכם שינויי תוכן 
	ועריכה כל עוד אינם סותרים את מהות ההתקשרות ע"פ תנאי מכרז 	זה.

3.	ערבות ביצוע
ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בגין זכייה במכרז (ערבות ביצוע)  
זוכה רשום ימציא ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בגובה 7,500 ₪
 (במילים: שבעת אלפים חמש מאות ₪), לפקודת מינהל המחקר החקלאי, בתוקף 	למשך 14 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.
למען הסר  ספק, יובהר בזאת, כי במידה שיחליט עורך המכרז להאריך את תקופת ההתקשרות, יוארך תוקף הערבות בהתאם, עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.
	עורך המכרז רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד 
בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו, לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות.  
הערבות תהיה ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981.
	נוסח מחייב של הערבות – ראה נספח (8)
	
	ב.	מקצועי – נשוא מכרז
                                  כחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות האמורות:
1.	בכל הזמנת עבודה של עורך המכרז על הזוכה להכין תכנית ביצוע אשר תכלול את כלל הקווים לחלוקה ,סעפות וברזי שליטה לכל המשתמשים ,על פי כל אמצעי הבטיחות המתבקשים על פי תקן ישראלי 158  ו\או חוק הגז. 
2.	הזוכה מתחייב לביצוע העבודות תוך כדי שמירה וביצוע זהיר ומבוקר על מנת להימנע  מפגיעה במערכות קיימות (מים ניקוזים) ותשתיות נוספות באתר (קווי חשמל תקשורת וכיו"ב). במידה והייתה פגיעה במערכות ו/או תשתיות "קיימות" על הזוכה מוטלת החובה לבצע תיקון ולהשיב  את המצב לקדמותו. 
3.	כל האביזרים  אשר יסופקו לטובת העבודות צנרת הגז יהיו בעלי תו תקן ישראלי עדכני, מאושרים לשימוש במערכות גפ"מ , אביזר או חומרי גלם אשר לא יעמדו בדרישות התקן – לא יותקנו במערכות הגז ובמידה והותקנו החלפתם תהיה על חשבון הזוכה. 
4.	על הזוכה להסדיר אישורי כניסה והכנות באתר להתחלות עבודה , כולל איתור אפשרות נגישות ועמידה בתנאי בטיחות מתבקשים (לרבות תקנות לעבודה בגובה)  
5.	על הזוכה לתאם מראש סדר התחלת העבודות, מיקום ואופן  ההתחלה וסדרי עדיפויות , (הודעה לצרכנים) ובכל מקרה כל העבודות יתבצעו ברצף וללא הפסקות ועיקובים של המבצע או מי מטעמו.
6.	על הזוכה לסמן ולהתקין אמצעי בטיחות שילוט  וסימון של כל החפירות או בתוואי הביצוע וסביבתו , הזוכה יישא באחריות הכוללת של ביצוע העבודות. 
7.	במקרים של החלפת צנרת הולכה ראשית ,לצורך חיבור הקווים החדשים לרשת הגז ה"קיימת" (לאחר בדיקה קווים ) יבוצע החיבור האמור ביום ו' , ובכל מקרה תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות המתבקשים כחוק בהודעה מוקדמת לצרכנים ובאישור עורך המכרז. 

14.	זכויות עורך המכרז
א.	בקשת הבהרה
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם.

ב. 	 ביטול / דחייה של המכרז
עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש או לדחות את המועד האחרון של המכרז. באם יבוטל המכרז לפני בחירת זוכה, הודעה על ביטול המכרז תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.  ו/או פרסום פומבי.
במקרה של ביטול, לא יהיה חייב עורך המכרז לפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכל צורה שהיא.

	ג.	פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב
עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או מינהל המחקר החקלאי ו/או גורם ממשלתי אחר, כספק  או נותן שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הטובין או השרות הנדרש או שקיימת לגביו 
חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה, לפי שיקול דעתו של עורך המכרז לפני החלטתו הסופית בעניין.
עורך המכרז רואה בהגשת הצעה על ידי מציע, הסכמה לתנאי זה.

ד.	שלמות ההצעה
עורך המכרז רשאי לפסול ההצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת עורך המכרז מונע הערכת ההצעה כראוי או בשל היותו תנאי סף.

ה.	בחינת הגינות
	היה ותתרשם ועדת המכרזים כי בהצעתו של המציע גלומים תכסיסנות/ תחבולה 	(לדוגמא: הצעת מחיר בה נקב המציע הייתה נמוכה באופן משמעותי ממחיר השוק 	המקובל), תהא רשאית הועדה לדחות את ההצעה על הסף.
	מבלי לגרוע מהאמור, תהא רשאית הועדה לזמן את המציע למתן הסבר הנמקה להצעה
	שהוגשה כאמור.

	  ו.       עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או 
                          כל הצעה אחרת.

  ז.    בפרקי הזמן שבו יבוצעו העבודות באתר בין שבשעות הפעילות של הזוכה  (או מי מטעמו)
          לא יהיה המזמין אחראי על כל נזק שיגרם לחומרים וציוד אשר יאוחסנו במתחם, או
      יפגעו בכל דרך שהיא.

15.	בעלות על המכרז ועל ההצעה
א.	בעלות על המכרז והשימוש בו
המכרז הינו קניינו הרוחני של עורך המכרז אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

ב.	בעלות על ההצעה והשימוש בה
מסמך התשובה (ההצעה) הינו רכושו של המציע. לעורך המכרז תהא האפשרות להשתמש בהצעה  ובמידע שבה לכל צורך הקשור בפעילותו.

ג.	צד שלישי
עורך המכרז מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע אלא לצרכי מכרז זה.
בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש 
לעיין בהצעה הזוכה. 
המציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך שחלקים אלה אף בהצעותיהם של מציעים אחרים עלולים 
לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלהם ובמקרה שיבקש לעיין בהצעותיהם הוא לא יורשה לעיין בחלקים אלה.

יובהר כי מציע יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על תוצאות החלטתה הסופית של ועדת המכרזים לעיין בהצעת הזוכה במכרז, למעט בחלקים אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של הזוכה.

16.	 מחירים
בכל מקום בו מצוין מחיר הכוונה למחיר בשקלים חדשים - ללא מע"מ.
מחירי השירותים יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים המבוקשים לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח, כוח האדם, וכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים המבוקשים בהתאם למפורט בחוברת מכרז זו.

17.	הצמדה  
	א.	לא תחול כל הצמדת מחירים עד תום החודש ה-18 מהמועד האחרון להגשת הצעות 
			כפי שנקבע במסמכי המכרז.
			לאחר תקופה זו, יוצמדו המחירים למדד המחירים לצרכן מידי 6 חודשים.

	ב.	למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים החל מהמועד האחרון להגשת הצעות,
			כפי שנקבע במסמכי המכרז, יחול שינוי במדד המחירים לצרכן, בשיעור של 4% 
			ומעלה, יוצמדו המחירים בשיעור השווה לפער שבין עליית מדד המחירים לצרכן
			בתקופה האמורה לבין ה-4%

18.	סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לתובענות בנושאים ובעניינים הנוגעים למכרז תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו.

19.	שפת ההצעה
ההצעה תוגש בשפה העברית, מלבד ספרות עזר המוגשת עם ההצעה, שניתנת להגשה בשפה האנגלית, בצירוף תרגום לשפה העברית. בכל מקרה בו קיים שוני בין הכתוב בשפה האנגלית לבין הכתוב בשפה העברית – הכתוב בשפה העברית הוא המחייב.

ביצוע השירותים המבוקשים
20.	הגשת חשבונות
א.	בתום אספקת השרות , יגיש הזוכה  חשבונית מס בשקלים חדשים (בתוספת מע"מ) לאישור המזמין, בצירוף דו"ח המפרט את הסעיפים והכמויות אשר בוצעו בפועל  .   המזמין יוכל לדרוש שמידע ופרטים נוספים ישולבו בחשבונית. 
ב.	במידה וביצע הזוכה הוצאות אותן תמחר במסגרת הצעתו, ויש בידיו הודעה שניתנה         מראש ובכתב חתומה על ידי המזמין המאשרת הוצאות אלו, יצרף אותן לחשבונית ויציין   אותם בדו"ח הפעילות תוך הפרדת החזרי ההוצאות מהעלות שבסעיף לעיל.  
ג.	התשלום יבוצע אך ורק בסיום אספקת השרות ורק לאחר בדיקה של מעבדה מוסמכת  ואישור של גורם מקצועי מטעם עורך המכרז שאישר התחלת שימוש  בכתב  בהתאם לעמידה בכל דרישות התקן. במידה שהגורם המקצועי המוסמך לא יאשר את הפעלת המערכת או יאשר כי היא בוצעה באופן חלקי בלבד, יתבצע התשלום על מחצית מהחלק היחסי שבוצע אך עדיין לא אושר להפעלה ושימוש .
ד.	נציג המינהל המזמין יבדוק ויאשר את חשבוניות המס. תאריך התשלום ייקבע בהתאם למועד שבו התקבל החשבון החודשי אצל המשרד המזמין, להלן – "מועד הגשת החשבונית למשרד", עפ"י המפתח הבא: 
א.	חשבוניות שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30-45 ימים ממועד הגשת החשבונית למשרד.                                                                 
ב.	חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למשרד.  
ג.	חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ- 24-29 ימי אשראי
ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הזוכה בפועל על ידי חשבות המשרד.

21. 	זכויות יוצרים
זכויות היוצרים על מצגות, מסמכים, שיטות עבודה וכל חומר אחר שבנה הזוכה בעבור המזמין במהלך עבודתו או אחריה, יהיו בבעלות בלעדית של המינהל, אשר יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד – בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני. המציע מוותר בזאת על כל תביעה עתידית ביחס לשימוש במידע ובידע שגיבש בעבור המזמין.  

22.       תנאים והפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות
א.	עורך המכרז רשאי לבטל את ההודעה בדבר הזכייה של הזוכה במידה שלא חתם על הסכם ההתקשרות או לא העמיד ערבות ביצוע כנדרש לפי המועדים המפורטים במכרז.
ב.	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במידה שאינו מספק את השירותים המבוקשים במכרז, במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.
       ו/או אם אינו עומד בדרישות ההמשך כפי שפורטו במפרט נספח  12.
ג.	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במידה שזה החליף את אחד או יותר מאנשי הצוות או השותף שהוצעו על ידו, וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין. 
ד.	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה  בהודעה של 30 יום  מראש ללא הסבר, תוך תשלום יחסי של העלויות בעבור כלל הטובין / השירותים אשר המינהל נמצא בתהליך השגתן, וזאת כפי שהוסכמו בין הצדדים עם תחילת ההתקשרות. 
ה.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל את זכייתו של   
     הזוכה בהתראה בכתב של 7 ימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
1.	אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.
2.	אם ימונה מפרק זמני או קבוע לזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.
3.	אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור. 
4.	אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור. 
5.	אם הזוכה הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הסבה כאמור.
6.	אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם.
7.	כשיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.
8.	הורשע הזוכה בפסק דין חלוט בעבירות הקשורות או שעינינו מתן השירות כאמור במכרז זה, שומר המשרד לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי.

23.	התקשרות המשרד עם הזוכה 
א.	כללי
בכדי לעגן את העבודה המפורטת אשר הגיש הזוכה  ובהתאם לה נבחר על ידי המינהל, רשאי המינהל להעביר לקבלן  נספח ובו יפורטו לוחות הזמנים והעלויות לכל שלב ושלב ו/או כל פרט אחר הרלוונטי באופן ספציפי להתקשרות עם הקבלן. במידה שיועבר נספח זה מחויב הזוכה בפועל בחתימה עליו והחזרתו חתום. יובהר כי, התקשרות הזוכה  עם המינהל כפופה לכללים שנקבעו במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות עליו חתם הזוכה מול עורך המכרז. 

ב.       ביטוח
                         הזוכה יידרש לערוך ביטוח בהתאם לאמור בסעיף 19  בנספח א'  להסכם.
    
              ג.     אחריות על נותני שירותים
                    לזוכה תהיה אחריות כוללת למתן השירותים המבוקשים, כולל אחריות על נותני 
                     השירותים מטעמו.

מכרז מס' 34/2010
  
24.                       טופס ההצעה המסכם- למילוי ע"י המציע

אני הח"מ, שם הגוף המשפטי______________________________ ח.פ. ________________
כתובת__________________________________________________________________
מיקוד________________ טלפון_________________________ פקס _________________

מאשר בזאת שקראתי והבינותי את מפרט המכרז ובהתאם לכך הנני מגיש את הצעתי.

1.         המחיר המוצע על ידי לביצוע עבודות התקנת צנרת גז (תשתית גפ"מ) כמפורט במפרט המכרז 
ובהתאם לטבלת שיקלול  מחירים -  על המציע למלא הצעה מפורטת  בנספח מספר 12
(עמוד מס' 46 בעמודה מס' 4 ) .

המחיר אינו כולל מע"מ.

2.	מועד הביצוע יתואם בין הצדדים ובכל מקרה  לא יעלה על 60 יום מיום אישור התוכניות ע"י 
             עורך  המכרז.

3. 	רצ"ב שובר תשלום ע"ס 350 ש"ח ששולם בבנק הדואר .

4. 	רצ"ב אישור רואה חשבון / פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות ואישור פטור מניכוי 
            במקור.

5. 	רצ"ב אישור בר תוקף על דיווח למע"מ כדין. מספר עוסק מורשה______________.  

6.         רצ"ב אישור משרד התשתיות לעסוק בתחום עבודות גזים פחממנים מעובים על פי הגדרות חוק   
            הגז ותקן ישראלי 158. 
	
7.         רצ"ב אישור תקני איכות בינלאומיים  ISO 9000 מוצרים סופיים או מוצרי ביניים הכוללים 
            מוצקים נוזלים וגזים. 

8.	רצ"ב התחייבות בכתב על תקופת אחריות של לפחות שנה אחת (רצוי לצרף דוגמת אחריות).

9.       רצ"ב אישור השתתפות בפגש מציעים.

10.     המקומות בהם ביצעתי בעבר פרויקטים כאמור:

מס'	  שם המקום וכתובת	מס' טלפון	איש הקשר	מועד הביצוע	
1.	
				
2.	
				
3.	
				
4.				
	
5.				

    

   

           _____________					                 _________________
	            תאריך					                                     חתימה וחותמת

25.                                     רשימת נספחים

למכרז מס' 34/2010

נספח  1 -  תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום		
נספח  2 -  טופס הצהרה של מציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום
                 וקיום חוקי העבודה		
נספח  3 -  אישור רו"ח/ עו"ד על פרטים אודות  המציע		
נספח  5 -  ניגוד אינטרסים + זכויות הקניין		
נספח  6 -  הצהרת סודיות		
נספח  7 -  נוסח הסכם התקשרות מול עורך המכרז + נספח א' לחוזה (חוברת נפרדת)		
נספח  8 -  נוסח כתב ערבות ביצוע  (דוגמא בלבד)		
נספח  9 -  טופס הצהרה של ספק זוכה בגין זכייה		
נספח 10- אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי		
נספח 11- מפרט תנאי הסף לאישור וחתימת המציע		
נספח 12- מפרט  טכני וכתב כמויות		
טופס פגש מציעים

נספח 1

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:	
	
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע [ להלן – "המציע"] המבקש להתקשר עם עורך המכרז. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.	
	
בתצהירי זה, משמעותו של המונח בעל זיקה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 [ להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"] . אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.	
	
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.	
	
(סמן X במשבצת המתאימה)	
	
□	המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים וחוק        שכר מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות [ להלן – "מועד הגשה" ] מטעם המציע במרכז.	
		
□	המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.	
		
□	המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים חוק שכר המינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.	
		
זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.	

_______________	______________________	_____________________	
תאריך	שם	חתימה וחותמת	
			
---------------------------------------------------------------------------------------------------	
אישור עורך דין	

אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_________________ 

מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.	

	
_______________	______________________	_____________________	
תאריך	מספר רשיון	חתימה וחותמת	

נספח 2

טופס הצהרה של מציע לעמידה בדרישות
תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה.

אנו הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרנו כי עלי לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה כדלקמן:	

	
הננו ______________________________ מצהירים בזה כי במידה ותוכרז חברתנו כזוכה במכרז, אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו, במהלך כל תקופת ההתקשרות.	

	

_________________________________	_____________________	
שם מלא של מורשה/י החתימה	חתימה וחותמת	

		

		
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
אישור עורך דין	

	

אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_____________________ 

מר / גב' _____________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.	

	

_______________	______________________	_____________________	
תאריך	מספר רשיון	חתימה וחותמת	

נספח 3
אישור רו"ח / עו"ד על פרטים אודות המציע
לכבוד
מינהל המחקר החקלאי

הנדון:  מכרז מס' __________________________________________

אני ____________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי מציע במכרז:	
              רו"ח / עו"ד (שם מלא)	
	
1.	שם המציע כפי שהוא רשום במרשם:	___________________________________	
			
2.	סוג התארגנות:	___________________________________	
			
3.	תאריך רישום:	___________________________________	
			
4.	מספר מזהה:	___________________________________	
			
5.	מספר חשבון בנק:	___________________________________	
			
6.	איש הקשר מטעם המציע -	___________________________________	
			
	שם:	___________________________________	
			
	כתובת:	___________________________________	
			
	טלפון:	___________________________________	
			
	פקס:	___________________________________	
			
	דוא"ל:	___________________________________	
			
7.	פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:	

	____________________	__________________	__________________	
	שם	ת.ז.	דוגמת חתימה	

	____________________	__________________	__________________	
	שם	ת.ז.	דוגמת חתימה	
	
הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד (יש להקיף בעיגול)	
	
בכבוד רב,	

_______________	______________________	_____________________	
שם רו"ח / עו"ד	כתובת	טלפון	

_______________	______________________	_____________________	
תאריך	מספר רשיון	חתימה וחותמת	

נספח 5

זכויות הקניין וניגוד אינטרסים

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:	
	
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך המכרז [ להלן – "המציע"]. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.	
	
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.	
	
1.	(סמן X במשבצת המתאימה)	
	
□	המציע הוא בעל זכויות הקניין ואין בהצעתו משום הפרת זכויות פטנטים, זכויות יוצרים וזכויות אחרות הגלומות בהצעתו [ להלן ביחד " זכויות הקניין"] ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.	
		
□	זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי ____________________
והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את מוצריו.	
		
2.	הנכס נשוא ההצעה נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש ולהתקשר עם עורך המכרז כמפורט במכרז.	
3.	המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.	
		
4.	למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלי או של עובדי החברה המעורבים בהצעה ובביצועה.	
		
זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.	
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
אישור עורך דין	

אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברח' _________________  בישוב /בעיר_________________ 

מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.	

	
_______________	______________________	_____________________	
תאריך	מספר רשיון	חתימה וחותמת	

נספח 6

התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב- __________________ ביום_________בחודש_______ שנה________	
על ידי:	
	
שם: _______________________________________	
	
ת.ז. _______________________________________ 	
	
מרח' ______________________________________	
	
הואיל	והממשלה באמצעות מינהל המחקר החקלאי מתכוונת לרכישת 

_____________________________________   במכרז________________	
	
והואיל	והנני מועסק בקשר לאספקת הטובין כמפורט במכרז:	
		
והואיל	 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.	
		
	לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:	
		
1.	הגדרות:	
		
	בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:	
		
	"מידע"	כל מידע (Information) ידע ( Know How) ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון,  מודל, חוות דעת,  מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב  הקשור באספקת הטובין נשוא מכרז זה בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.	
			
	"סודות מקצועיים" 	כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת הטובין נשוא מכרז זה, בין אם נתקבל במהלך אספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל  ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.	
		
2.	שמירת סודיות	
		
	הנני מתחייב  לשמור  את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת  הטובין נשואי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.	
		
	ידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.	
		
	ידוע לי כי העברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהו, ללא אישור בכתב מאת מינהל הרכש הממשלתי, עלול להסב למינהל הרכש הממשלתי ולמשרדי הממשלה נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.	
		
ולראיה באו על החתום:	
	
_______________________________________________________	

נספח 7
מדינת ישראל
משרד האוצר-אגף החשב הכללי
מינהל נכסי הדיור הממשלתי

5שלד=מבנים-חדש2007	גירסא 7.1.2007		הסכם מס'  ___________

משרד                        ה ח ק ל א ו  ת
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
אגף/יחידה           מינהל המחקר החקלאי

                
חוזה זה נערך ונחתם ביום ____ בחודש _______ תשס"ה [2005.     .     ]

          ב י ן:

                     ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי
                          ראש מינהל המחקר החקלאי וחשב המינהל.

        ל ב י ן:

              בדבר ביצועו של

                                                               

תאריך ביצוע העבודה

מ-                    ועד	

נוסח תשס"ה-אפריל 2005	

מדף 3210

מדינת ישראל	
	
חוזה מס' ______________	
	
חוזה זה נערך ונחתם ביום ____לחודש _______שנה ______ [2005.        .        ]	
	
בין:
	
	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי ראש מינהל המחקר החקלאי וחשב המינהל  שתקרא [להלן-"הממשלה"];		
	מצד אחד	
              לבין:		
		
	 [שיקרא להלן-"הקבלן"];		
	מצד שני	

הואיל	ומינהל המחקר החקלאי – משרד החקלאות [להלן-"המינהל"]  רוצה בביצועו של המבנה דהיינו: ___________		

והואיל	והממשלה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום ______   לביצוע המבנה תמורת סכום של  _____    ש"ח, [במילים: [_______________] לא כולל מע"מ.		
			
	סכום המבוסס על המדד הקובע של חודש _______ שנת _______, כמוגדר בסעיף 62 בתנאי החוזה, או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה;		
			
	באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:		

[1]	המסמכים שלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה [להלן-החוזה];	
		
	א.	הצעתו של הקבלן:	
	ב.	טופס החוזה כולל את תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבל [להלן-תנאי החוזה];	
	ג.	המפרט;	
	ד.	כתב הכמויות;	
	ה.	התוכניות;	
	ו.	תנאים מיוחדים;	
			
	ז. 	נספח 1;	
			
[2]		תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.	

			
[3]		תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל,  מתחייב המינהל לשלם לקבלן את התמורה כמוסכם בחוזה. 	
			
[4]		לצורך סעיף 45 לתנאים הכלליים, הפיצויים המוסכמים מראש בגין איחור הנם -.700 ש"ח ליום.	

[5]		הקבלן ימציא ערבות בנקאית  ע"ס  ____________ש"ח    שתקפה יהיה חודשיים מתום תקופת החוזה בנוסח כמפורט במסמך ה' לתנאים הכלליים של החשב הכללי.	

[6]		המבצע מתחייב לאפשר למבקר המשרד ו/או המינהל או למי שהוסמך על ידם, לקיים אצלו ביקורת מקצועית בכל הקשור לביצוע הסכם זה ובין היתר בדיקת קיום תנאי מפרט המכרז, מתן ערבויות ובטחונות אחרים הנדרשים על פיו ועמידה בלוח זמנים.	
			
[7]		לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:	
			
		כתובת הממשלה:  מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני,
                            ת.ד.  6,  בית דגן  50250.
 	
		כתובת הקבלן:       ___________________________	

	
		ולראיה באו הצדדים על החתום :	

		בשם הממשלה                                                        הקבלן 	

		__________________________                  ________________ 
חתימת ראש מינהל המחקר החקלאי                    חתימה וחותמת	

		__________________________
חתימת חשב המינהל	

		__________________________ 
אישור היועצת המשפטית	

		__________________________
אישור מנהל המחלקה לבנא"ם	

		__________________________
אישור מנהל המכון	

נספח 8

דוגמא
בלבד

נוסח כתב ערבות ביצוע

שם הבנק / חברת הביטוח: ___________________________

מס' טלפון: ______________________________________

מס' הפקס: ______________________________________

לכבוד
מינהל המחקר החקלאי

הנדון:  ערבות ביצוע  מס' ________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____________________ 

(במילים _________________________________) שיוצמדו למדד  המחירים לצרכן 

מתאריך ____________________ אשר תדרשו מאת

 ______________________________________ [ להלן  - "החייב" ] 

בקשר עם המכרז מס'_______________.	
	
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם.	
	
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך ___________  אלא אם כן תוארך עפ"י בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.	
	
אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות (ההפרש בין הערבות ודרישתכם), תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.	
	
ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, אינה ניתנת להעברה או להסבה.	
	
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חב' הביטוח שכתובתו:	

_____________________      ___________________          _____________________	
שם הבנק/ חב' הביטוח	מס' הבנק ומס' הסניף	כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח	

________________	__________________	__________________	
תאריך	שם מלא	חתימה וחותמת	

נספח 9

טופס התחייבות של ספק זוכה בגין זכייה

אנו ___________________________ מתחייבים בזה כי;

1.	
קראנו בעיון רב את מכרז זה על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו ו/או קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא זה שבספק;	

	

2.	
אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא את כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה, אשר מספרו_______________ בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון עורך המכרז, ובמועדים אשר יקבעו על ידו, והכל בכפוף להוראות המכרז, ההצעה הסכם ההתקשרות והנספחים.	

	

3.	
לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב מראש של מינהל המחקר החקלאי.	

	

	

	

	

	

	

	

	

בכבוד רב,	

	

	

	

__________________________________	
__________________	

שם מלא של מורשה /י חתימה	
חתימה וחותמת	

	

	

	

	

	

נספח 10

אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי 

לכבוד
מינהל המחקר החקלאי

הנדון: שיעור מחיר המרכיב הישראלי -  עבור מכרז פומבי מספר _______________
                        המוגש על ידי חברת _____________________________________ בע"מ

לבקשת _____________________ בע"מ (להלן - "המציע") וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום _____________ עבור מכרז _______________ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה – 1995)) ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.	

            תאריך	                                                   בכבוד רב,

________________						_______________________  

                                                                                                                            רואי חשבון

•	למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי.	

נספח 11
נספח מפרט תנאי הסף לאישור ב- (V) ע"י המציע
(בהתאם לנדרש במפרט המכרז)
                                                     
		תנאי סף כלליים						אישור ב- (V)

1.		תצהיר העדר הרשאות   
					
2.		תצהיר עמידה בדרישות תשלום      	
				
3.		אישור רו"ח /עו"ד   							
 		(פרטי המציע)

4.		כתב ערבות מספק מציע   
 							
5.		תצהיר ניגוד עניינים   
 						
6.		הצהרת סודיות    	
						
7.		חתימה על טיוטת ההסכם   									
8.		הצהרת זכויות קניין     						

9.		כתב ערבות ביצוע    										
10.		התחייבות ספק זוכה    						

11.		אישור עוסק מורשה													 							
12.		אישור ניכוי מס במקור 														

תנאי סף כלליים אחרים

13.											

14.											

15.																					

16.											

_____________                                                                           _____________________
     שם המציע							              חתימה

תנאי סף יחודיים							אישור ב-(V)

1.		פרוספקט הציוד / מכשיר					

2.		הצהרת המציע שהינו יצרן הציוד המוצע (או סוכן מוכר)		

3.		התחייבות לאחריות נדרשת (דוגמת אחריות)					

4.		הצהרה על ניסיון מוכח בתחום נשוא המכרז				

5.		מילוי נתונים לעניין מקומות אספקה / שירות				

6.		אישור תעודת איכות I.S.O

7.		אישור סיווג קבלני														

8.		אישור מסמכים לעניין עובדים מקצועיים נלווים			

תנאי סף יחודיים נוספים (הנדרשים במכרז)

9.											

10.

11.												

12.																			

__________________                                                                     _______________
       שם המציע                                                                                        	  חתימה

טופס פגש מציעים 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

אישור השתתפות בפגש מציעים / סיור קבלנים

הנני מאשר/ת כי מטעם:_______________________________________________________
                                                                                 שם החברה

השתתף/ה  בפגש/סיור  מר/גב': _________________________________________________

בנושא:  ביצוע חידוש והתקנת  מאגרים וצנרת לאספקת גזים פחממנים מעובים (גפ"מ) 
               במינהל המחקר החקלאי. 

מכרז מס: 34/2010

שהתקיים בתאריך:____________________ בשעה: _______________

                                                                                         בברכה,

                                                                                        ______________________
                                                                                           שם מלא של עורך הסיור

                                                                                        ______________________
                                                                                                      חתימה

נספח מס' 12

מינהל המחקר החקלאי

חידוש והתקנת צנרת גפ"מ 

-מפרט מיוחד-
מפרט טכני
וכתב כמויות

האגף לרכש נכסים ולוגיסטיקה

נובמבר -  2010

מפרט לביצוע עבודות צנרת ג"פמ למינהל המחקר החקלאי

1.	מינהל המחקר החקלאי מעוניין לבצע עבודות התקנת צנרת נחושת תקנית להולכת גפ"מ (גזים פחממנים מעובים) במבנים השונים במתחם מינהל המחקר החקלאי. ההתקנות יכללו: מאגרים שונים החלפת תשתיות צנרת לכ- 50 צרכנים בסדר גודל של כ- 500 מטר (קווים ראשיים, קווים מחלקים, והסתעפויות לצרכנים).

2.	מנהל המחקר יבצע עבודות חידוש והתקנה של מערכות צנרת גפ"מ באתר המינהל  על כלל מתקניו ושלוחותיו (חוות מחקר ובניני מעבדות ברחובות)  בהתאם לצרכים , וכפי שיקבע על ידי עורך המכרז . כל העבודות יתבצעו בהתאם לתקן ישראלי עדכני מס' 158 על כל חלקיו . 

3. ההתקשרות עם הזוכה תהא למשך שנה ממועד חתימה על ההסכם על ידי חשב המינהל, הזוכה יידרש לעבודות התקנת מאגרים וצנרת גפ"מ בהתאם לצרכים שידרשו על ידי עורך המכרז , כל הוראות הסכם זה ונספחיו יחולו על כלל העבודות. 

4.	המציע  יגיש את עלויות הביצוע על בסיס עלות יחידת ביצוע בודדת , סכום סך כל מחירי היחידה  לתת פרק (עמודה 4- דף 46) ושקלול על פי אחוזים נתונים (עמודה 3)

5.	הזוכה יגיש תכנון מוקדם על פי דרישת עורך המכרז, ובכפוף לאישור עורך המכרז תבוצע הזמנת עבודה בהתאם לתכנון שאושר ולפי ערך מחירי היחידה שהוצעו על ידי הזוכה. למען הסר ספק יובהר כי במקרים בהם תידרש התקנת אביזרים או רכיבים שאין להם ביטוי בכתב הכמויות יעלה הזוכה את הנושא עוד בשלב התכנון , הזוכה מתחייב כי מחיר הרכיבים והאביזרים האמורים לא יעלה על מחיר מחירון החברה לפי ערך יום הגשת ההצעה. 

6.	כחלק בלתי נפרד מהתכנון יכין הזוכה פרטים של כל החיבורים וההסתעפויות במערכת המתוכננת , רק לאחר אישור הפרטים על ידי עורך המכרז, יינתן אישור לזוכה תונפק הזמנת עבודה ורק לאחר מכן ניתן יהיה לתאם מועד התחלת עבודות.

7.	כל עבודת התקנה תחייב תיאום מוקדם עם עורך המכרז ועם היחידות השונות בהן תתבצענה העבודות האמורות , ולכן ניתוק מערכות הגפ"מ יבוצע רק בתאום ובאישור עורך המכרז (למעט תקלה המחייבת ניתוק מהיר) 

8.	במסגרת המכרז  לביצוע יוצעו גם עלויות התכנון , הכנת תכניות לביצוע (במקרים של מבנים רבי קומות) על פי דרישות של עורך המכרז תהה חלק בלתי נפרד מסעיפי הביצוע .

 9. בגמר הביצוע על הזוכה לעדכן ולהכין תכנית   as made (בהתאם לסעיף 8.32.1) למען הסר ספק ללא תכנית עדכנית לאחר ביצוע - שלב התכנון לא תם.     

10. על הזוכה להציע מחיר של הזמנת מעבדה חיצונית מאושרת  (בהתאם לסעיף 8.32.2)  לביקורת ואישור תקינות המערכת בכללותה. יחד עם זאת עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לבצע במקרים מסוימים הזמנה של בודק מטעמו.       
                                                   
11. הזוכה מתחייב להעסיק בביצוע העבודה טכנאים מדופלמים בעלי  הכשרה והסמכה מתאימים לביצוע עבודות צנרת גפ"מ כנדרש בחוק. 

12. הצנרת תותקן על ידי החברה על פי כל התקנים וחישובים הנדרשים הן מבחינת לחצי מערכת והן מבחינת ספיקות , לשם תפקוד יעיל וללא תקלות בכלל המערכת.  

13.	יש להוסיף בכל תכנון לביצוע של החלפה ו\או הוספת מערכת תשתית צנרת הולכת גפ"מ את האפשרות של הגדלה והוספת צרכנים עתידיים נוספים וזאת ללא פגיעה בלחצים ובספיקות העתידיות של כלל הצרכנים גם במקרה האמור.  
                                                                        
14.	הזוכה מתחייב שהצנרת תהיה מותקנת ללא דופי ותעמוד בכל ביקורת ודרישות בטיחות שנדרשות ממערכת גפ"מ בהתאם לכל תקן הנוגע לעניין זה לרבות חוק הגז.   
                                                                             
15.במקרה של החלפת תשתית צנרת קיימת תוואי ההולכה של הצנרת הראשית יהיה בתוואי "קיים" אלא אם נדרש אחרת , ובכל מקרה כל שינוי או תכנון מחודש מחייב גם אישור עורך המכרז וגם עמידה בביקורת של מעבדה מוסמכת על התקנה.   

16. בכל חלוקה של קו ראשי אל קווים מחלקים תותקן סעפת תואמת את הקטרים הנדרשים מבחינת התכנון ויותקן ברז אשר יאפשר ניתוק של הקו המתחלק בכל אגף  בתוך פיר נגיש לאדם (ללא צורך בסולם) ועל דלת הפיר יופיע סימון מתאים. 

17.כל הצנרת (כולל הצנרת הראשית באזור לחץ הביניים אשר מובילה אל הצינורות המחלקים) תהיה מסומנת כחוק , עטופה (שרוול צהוב) ותותקן בתוואי מוגן ותקני בלבד.  

כתב כמויות – התקנת צנרת גז

פרק  3.37 - מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה  - אזור לחץ בנוני 

תת פרק  25  – עבודות פרוקים 

מס'
סעיף	תיאור הביצוע	יחידת
מידה.	כמות	מחיר
יחידה	

8.25.1

	עבודות פרוקים: 

פרוק ופינוי של צנרת גז ישנה עשויה מתכת בקטרים של עד  3/4 צול (וכולל)   

מ"א

1

	

8.25.2

פרוק ופינוי של צנרת גז ישנה עשויה מתכת בקטרים של מעל  3/4 צול         ועד 2 צול (וכולל) 
	
מ"א

1	

	
	הערה: 
פרוק אביזרים נלווים לצנרת יחשב כחלק מפרוק הצנרת                           (כגון: עוגנים,ברזים , מתאמים וכיו"ב) ולא יימדד בנפרד
				
	סה"כ (לתת פרק)

				

כתב כמויות  

- אזור לחץ בנוני
תת פרק 26 – עבודות חפירה\כיסוי ומעברי קיר, העברה מדף קודם...................... ₪

מס'
סעיף	תיאור הביצוע	יחידת
מידה.	כמות	מחיר
יחידה	

8.26.1

חפירה לצנרת גז: 

חפירה לצנרת גז מושחלת עד לעומק של 60 ס"מ 

מ"א

1	

	

8.26.2

פינוי עודפי אדמה 
	
מ"ק
	
1	

	

8.26.3

החזרת המצב לקדמותו 
	
קומפ'
	
1	

					

8.26.4

	מעברי קיר:

מעבר קיר בלוקים 
	
יח'	
1		

8.26.5 
	
מעבר קיר בטון 	
יח'	
1		
					
	סה"כ (לתת פרק)

כתב כמויות 
- אזור לחץ בנוני 

תת פרק 27 – התקנת מתקן גפ"מ                          העברה מדף קודם...................... ₪

מס'
סעיף	תיאור הביצוע	יחידת
מידה.	כמות	מחיר
יחידה	

8.27.1
	מתקן: - לחץ בנוני 

הצבת מבנה מגן למכלים 48 ק"ג 
(עד ארבעה מכלים) כולל גג פח	

קומפ'

1

	

8.27.2
	
הצבת מבנה מגן למכלים 48 ק"ג 
(עד שישה מכלים) כולל גג פח	
קומפ'
	
1	

	

8.27.3
	
הצבת מבנה מגן למכלים 12 ק"ג 
(עד ארבעה מכלים) כולל גג פח	
קומפ'
	
1	

8.27.4
	
התקנת סעפת מכלים 
	
קומפ'
	
1		

8.27.5
	
התקנת מחליף אוטומאטי 
	
יח'	
1		

	8.27.6
	
התקנת וסת 14 קג"ש 
	
יח'	
1

8.27.7
	
התקנת וסת 20 קג"ש 
	
יח'	
1		

8.27.8
	
התקנת מד לחץ בנוני  PSI  0-10
	
יח'	
1		

8.27.9
	
התקנת מד לחץ בנוני  PSI  0-35
	
יח'	
1		
	סה"כ (לתת פרק)

כתב כמויות 
 
- אזור לחץ בנוני
תת פרק 28 – התקנת צנרת גפ"מ                          העברה מדף קודם...................... ₪

מס'
סעיף	תיאור הביצוע	יחידת
מידה.	כמות	מחיר
יחידה	

8.28.1
	התקנת צנרת גז:

התקנת צינור גז נחושת   3/8  -  בקוטר 10 מ"מ (כולל אביזרים נלווים)	

מ"א

1	

	

8.28.2
	
התקנת צינור גז נחושת   1/2  -  בקוטר12 מ"מ (כולל אביזרים נלווים)
	
מ"א
	
1	

	

8.28.3
	
התקנת צינור גז נחושת   5/8 - בקוטר 16 מ"מ (כולל אביזרים נלווים)
	
מ"א
	
1	

8.28.4
	
התקנת צינור גז נחושת   3/4 - בקוטר 19 מ"מ (כולל אביזרים נלווים)
	
מ"א	
1		

8.28.5
	
התקנת צינור גז נחושת   3/8  - מושחל  בקוטר 10 מ"מ (כולל אביזרים נלווים)	
מ"א

1		

8.28.6
	
התקנת צינור גז נחושת   1/2  - מושחל בקוטר12 מ"מ (כולל אביזרים נלווים)
	
מ"א	
1		

8.28.7
	
התקנת צינור גז נחושת   5/8 – מושחל בקוטר 16 מ"מ (כולל אביזרים נלווים)
	
מ"א	
1

8.28.8
	
התקנת צינור גז נחושת   3/4 – מושחל בקוטר 19 מ"מ (כולל אביזרים נלווים)
	
מ"א	
1		

8.28.9
	
תוספת לעטיפה צינור פלסטיק לבן (בנוסף להשחלה)	
מ"א
	
1		
	סה"כ (לתת פרק)

כתב כמויות  
- אזור לחץ בנוני
תת פרק 29 – התקנת צנרת וסימון  גפ"מ             העברה מדף קודם...................... ₪

מס'
סעיף	תיאור הביצוע	יחידת
מידה.	כמות	מחיר
יחידה	

8.29.1
	התקנות וסימון צנרת:

התקנת צינור פלדה מגולוונת " 1/2	

מ"א

1	

	

8.29.2
	
התקנת צינור פלדה מגולוונת " 3/4	
מ"א
	
1	

	

8.29.3
	
התקנת צינור פלדה מגולוונת " 1	
מ"א
	
1	

8.29.4

התקנת קופסת ברז ראשי 	
יח'	
1

8.29.5
	
שילוט כללי ( מדבקה – ברז גז,צנרת גז וכיו"ב.. )	
יח'

1

8.29.6
	
שילוט ומספור ( מדבקה – סימון ומספור מס' חדר על כל ברז ניתוק)	
יח'	
1		

	

		

		
			
	סה"כ (לתת פרק)

כתב כמויות
- אזור לחץ בנוני

תת פרק 30 – התקנת ברזים וסעפות  גפ"מ           העברה מדף קודם...................... ₪

מס'
סעיף	תיאור הביצוע	יחידת
מידה.	כמות	מחיר
יחידה	

8.30.1
	התקנת ברזי גז:

התקנת ברז גז (עם תו תקן) " 5/8	

יח'

1	

	

8.30.2
	
התקנת ברז גז (עם תו תקן) " 3/8	
יח'	
1	

	

8.30.3

התקנת ברז גז (עם תו תקן) " 3/4	
יח'	
1	

8.30.4
	התקנת סעפות  גז:

התקנת סעפת גז (עם תו תקן) " 5/8  שתי יציאות (כולל ברזים)	
יח'	
1

8.30.5
	
התקנת סעפת גז (עם תו תקן) " 5/8  שלוש יציאות (כולל ברזים)	
יח'	
1		

8.30.6
	
התקנת סעפת גז (עם תו תקן) " 5/8  ארבע יציאות (כולל ברזים)	
יח'	
1		

8.30.7
	
התקנת סעפת גז (עם תו תקן) " 3/8  שתי יציאות (כולל ברזים)	
יח'	
1		

8.30.8
	
התקנת סעפת גז (עם תו תקן) " 3/8  שלוש יציאות (כולל ברזים)	
יח'	
1		

8.30.9
	
התקנת סעפת גז (עם תו תקן) " 3/8  ארבע יציאות (כולל ברזים)	
יח'	
1		
	סה"כ (לתת פרק)

כתב כמויות
- אזור לחץ השימוש

תת פרק 31 – התקנת ברזים וסעפות  גפ"מ           העברה מדף קודם...................... ₪

מס'
סעיף	תיאור הביצוע	יחידת
מידה.	כמות	מחיר
יחידה	

8.31.1
	
לחץ השימוש: 

התקנת ברז גז (עם תו תקן) " 1/2	

יח'

1	

	

8.31.2
	
התקנת סעפת גז (עם תו תקן) " 1/2  שתי יציאות (כולל ברזים)	
יח'	
1	

	

8.31.3
	
התקנת סעפת גז (עם תו תקן) " 1/2  שלוש יציאות (כולל ברזים)	
יח'	
1	

8.31.4
	
התקנת סעפת גז (עם תו תקן) " 1/2  ארבע יציאות (כולל ברזים)	
יח'	
1		

8.31.5
	
התקנת ווסת לחץ שימוש - בלחץ מקס' עד 30 MBR 	
יח'	
1

8.31.6
	
התקנת ווסת לחץ שימוש - בלחץ מקס' עד 100 MBR	
יח'	
1		

8.31.7
	
התקנת מד לחץ נמוך  MBR   0-100	
יח'	
1		

8.31.8
	
התקנת מד לחץ נמוך  MBR   0-250	
יח'	
1		

8.31.9

התקנת צינור גז גמיש 2/ 18
	
מ"א	
1		
	סה"כ (לתת פרק)

כתב כמויות

- תכנון ובדיקות תקינות המערכת ואישורה 

תת פרק 32 – תכנון ובדיקה- צנרת גפ"מ            העברה מדף קודם...................... ₪

מס'
סעיף	תיאור הביצוע	יחידת
מידה.	כמות	מחיר
יחידה	

8.32.1
	
תכנון מוקדם הכולל פרוט תוואי קווים ראשיים, קווי חלוקה, עליות בפירים אנכיים ,חלוקה שליטה וסימון. ותכניות as made  זהה לביצוע ביקורת ואישור.	

קומפ'

1	

	

8.32.2
	
בדיקת המערכת ע"י מעבדה מוכרת ומוסמכת לבדיקות תקינות מערכות גפ"מ ואישור המערכת לשימוש. 
	
קומפ'	
1	

	

	

		

	סה"כ (לתת פרק)

טבלת שקלול הצעות מחיר

תהיה לפי מחיר יחידה בשקלול כל סכומי תת  הפרקים השונים על פי הפרוט הבא:  (המחירים אינם כוללים מע"מ) 
1	2	3	4	5	
תת פרק	שם הסעיף  	אחוז השקלול	מחיר סה"כ  לתת סעיף (ימולא ע"י המציע) 	     משוקלל 
(לשימוש הוועדה)	
25	עבודות פרוקים	5			
26	חפירה ומעברי קיר	5			
27	מתקן ואביזרי מאגר	10			
28-29	צנרת גז ואביזרים	25			
30	אזור לחץ בנוני: 
ברזים וסעפות 	15			
31	אזור לחץ השימוש:
ברזים וסעפות 	15			
32	תכנון מוקדם 
ובדיקות תקינות	25			
	סה"כ
 	100	************		

חתימה וחותמת המציע:  ___________________________