המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי 
11/535-8
מכרז פומבי דו שלבי
רכישת מערכת אנארובית עבור המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולרית
במרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
מכרז פומבי עם הליך דו שלבי
מכרז מס': 11/535-8
רכישת מערכת אנארובית עבור המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית

הודעה
1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן:"המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת מערכת אנארובית עבור המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית.
נדרשת מערכת אנארובית לאפליקציות מחקריות שונות, לתרבות ועיבוד חיידקים אנארוביים אובליגטוריים, בעיקר Clostridium difficile. מערכת זו הינה הכרחית להשגת רגישות נאותה בזיהוי ואיפיון של חידק זה, המהוה גורם חשוב ביותר לתחלואה ותמותה בבתי חולים שונים (זיהום נרכש בביה"ח השכיח ביותר בארה"ב).
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 200 ש"ח  (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה( 1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 13:30.
3. ההצעות אשר יענו על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, יבחנו ע"י צוות מטעם   
 המזמין בשני שלבים. בשלב א', יבחן נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של  
 80 לפחות במרכיבים של אמות המידה יעלו לשלב ב', דהיינו, לשקלול על פי מחיר.

1. ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות נפרדות. במעטפה הראשונה עליה יצוין מספר המכרז ייכתב שלב א' ובו כל מסמכי המכרז הכוללים את הפירוט הנדרש בתנאי הסף סעיף 5 למעט הצעת מחיר נספח ב'  המצורף למסמכי המכרז.

ב.  על המעטפה השנייה ייכתב שם המציע, מס' המכרז, שלב ב' ובו המענה לנספח ב' - 
            הצעת המחיר.
שתי המעטפות יושמו בתיבת המכרזים שתמצא בביה"ח ביח' המכרזים קומה (1-), אגף 
ד' , בניין סוראסקי עד יום  14.4.11 שעה 12:00.
4. על כל מציע לצרף בהגשת המכרז את אישור הגורמים המקצועיים במרת"א ולהדגים את המערכת בפני הגורמים המקצועים במרת"א תוך 3 ימים מקבלת ההודעה להדגמה. מציע יהיה פטור מלהדגים את המערכת וזאת במידה וקיבל פטור עקב הכרות מוקדמת של המערכת ע"י המשתמש דר" עמוס אדלר. את ההדגמה יש לתאם עם מח' הנהלה (' טל' 03-6974764).

1. במידה והדגמים המוצעים מוצבים במוסד רפואי בארץ, המציע מתחייב לתאם ביקור לנציג/ים של בית החולים באותו מוסד לשם בחינת המערכות בפעולתן.
2. באם ההצעה היא לדגמים שטרם הותקנו בארץ, יש להדגים את פעולתם בבית החולים.
5. תנאי הסף/ המוקדמים למכרז הנם:

1. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 15,000 ₪.
הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה 7/7/11, בנוסח המצורף    

למסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה. המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום. 
2. המציע נדרש לצרף אישור  CE  או FDA או אישור בינלאומי אחר הכולל בטיחות חשמלית. 
3. נדרש ניסיון של מעל שנתיים בשוק העולמי לדגמים המוצעים. (יש לציין בתשקיף משתתף).    
4. קבלת אישור הגורם המקצועי במרת"א על הדגמה והתאמת המוצר.  
5. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות  

       ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).

6. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ( המציע ימציא אישור עו"ד או  
רו "ח לאימות האמור לעיל ).  
7. התחייבות לעמידה בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.            

6. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 
7. את מסמכי המכרז ניתן לראות בקישור הבא: 
             http://www.mr.gov.il/purchasing/PurchasingTopNav/Tenders
8. לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 6974883- 03. 










הלוי יורם 






                                  מנהל יחידת מכרזים
לוטים:
 נספח א' – תנאי מכרז
 נספח ב' – טופס הגשה (חלק א')+הצעת מחיר (חלק ב'1 +חלק ב'2)+תנאים מיוחדים
 נספח ג'  – מפרט טכני ודרישות 
 נספח ד' – התחייבות המציע
 נספח ה'- אישור הגורם המוסמך להדגמה 
 נספח ו'-  תשקיף משתתף
 נספח ז' – 3 דפים  כלליים  
 נספח ח' – הנחיות לגבי הנחות
 נספח ט'- "טובין מתוצרת הארץ" (באם רלוונטי)
נספח א' תנאי המכרז:

מכרז מס' 11/535-8
1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן:"המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת מערכת אנארובית עבור המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית.
נדרשת מערכת אנארובית לאפליקציות מחקריות שונות, לתרבות ועיבוד חיידקים אנארוביים אובליגטוריים, בעיקר Clostridium difficile. מערכת זו הינה הכרחית להשגת רגישות נאותה בזיהוי ואיפיון של חידק זה, המהוה גורם חשוב ביותר לתחלואה ותמותה בבתי חולים שונים (זיהום נרכש בביה"ח השכיח ביותר בארה"ב).
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 200 ש"ח  (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה( 1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 13:30.
3. ההצעות אשר יענו על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, יבחנו ע"י צוות מטעם   
 המזמין בשני שלבים. בשלב א', יבחן נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של  
 80 לפחות במרכיבים של אמות המידה יעלו לשלב ב', דהיינו, לשקלול על פי מחיר.
1. ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות נפרדות. במעטפה הראשונה עליה יצוין מספר המכרז ייכתב שלב א' ובו כל מסמכי המכרז הכוללים את הפירוט הנדרש בתנאי הסף סעיף 5 למעט הצעת מחיר נספח ב'  המצורף למסמכי המכרז.

2. על המעטפה השנייה ייכתב שם המציע, מס' המכרז, שלב ב' ובו המענה לנספח ב' - 
הצעת המחיר.

שתי המעטפות יושמו בתיבת המכרזים שתמצא בביה"ח ביח' המכרזים קומה (1-), אגף ד' , בניין סוראסקי עד יום  14.4.11 שעה 12:00.
4. על כל מציע לצרף בהגשת המכרז את אישור הגורמים המקצועיים במרת"א ולהדגים את המערכת בפני הגורמים המקצועים במרת"א תוך 3 ימים מקבלת ההודעה להדגמה. מציע יהיה פטור מלהדגים את המערכת וזאת במידה וקיבל פטור עקב הכרות מוקדמת של המערכת ע"י המשתמש דר" עמוס אדלר. את ההדגמה יש לתאם עם מח' הנהלה (' טל' 03-6974764).

1. במידה והדגמים המוצעים מוצבים במוסד רפואי בארץ, המציע מתחייב לתאם ביקור לנציג/ים של בית החולים באותו מוסד לשם בחינת המערכות בפעולתן.
2. באם ההצעה היא לדגמים שטרם הותקנו בארץ, יש להדגים את פעולתם בבית החולים.
5. תנאי הסף/ המוקדמים למכרז הנם:

1. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 15,000 ₪.
הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה 7/7/11, בנוסח המצורף    

למסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה. המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום. 
2. המציע נדרש לצרף אישור  CE  או FDA או אישור בינלאומי אחר הכולל בטיחות חשמלית. 
3. נדרש ניסיון של מעל שנתיים בשוק העולמי לדגמים המוצעים. (יש לציין בתשקיף משתתף נספח ה').    
4. קבלת אישור הגורם המקצועי במרת"א על הדגמה והתאמת המוצר.  

5. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות  

       ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).

6. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ( המציע ימציא אישור עו"ד או  
רו "ח לאימות האמור לעיל ).  
7. התחייבות לעמידה בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
6. הצעתכם תהיה בתוקף לפחות 3 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
7. את הצעת המחיר יש להגיש בדף "הצעת מחיר" המצורף.
8. על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים.
אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי /תוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בועדת מכרזים.
9. שההצעה תיבחן ע"י גורמים מקצועיים במרת"א ותובא לדיון ענייני בועדה רק בתנאי 

          שתאושר ע"י גורמים אלו.                
          הועדה תפסול הצעה ו/או פריטים בהצעה אשר המומחים המקצועיים במרת"א לא 
          אשרו את התאמתם לצרכים.

10. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה שקבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא או כל חלק ממנה. ביה"ח יהא רשאי לפצל ההזמנה בין כמה מציעים, לבטל וכן להרחיב ולצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו, במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות נגד המזמין.

11. ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי מהאומדן הכספי המוקדם שלה, לא תוגש לבדיקה ולדיון בפניה. הועדה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן בסביבות 25% ±.
12. ביה"ח לא ישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/ או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/ או הגשתו ו/ או אי זכייתו, ו/ או ביטולו.
13. א. תקופת ההתקשרות היא לשנה ,ביה"ח יהא רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות   
           נוספות, וכן יהא רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות בגבולות של 30%±.
ב. היה והתברר תוך כדי שימוש בפריטים השונים עד שלושה חודשים מהתחלת השימוש

בציוד, במיוחד לגבי פריטים שטרם נצבר ניסיון בהפעלתם בבית החולים, כי אינם   עונים על מלוא הצרכים, יהיה רשאי ביה"ח להפסיק את ההתקשרות עם המציע תוך מתן הודעה של שבוע מראש ולהתקשר עם המציע שהצעתו היתה הבאה בתור מבין המשתתפים במכרז.

14. בבחירת ההצעה אנו רשאים לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמין כאמור בתקנה 22 לתקנות חוק חובת המכרזים. כלומר, ועדת המכרזים רשאית לבחור ספק/ספקים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו על סמך מרכיבי אמות המידה הנ"ל: 
א. להלן פרמטרים שנבדקים בשלב א': שערכן 30% מהציון הכולל:
· ניסיון מוכח ומוניטין יצרן  - 7%
· שרות  - 7%
· איכות טכנולוגית, נוחות שימוש והתאמה לדרישות המשתמש    -16%
ב. שלב ב': מחיר            -70%

                   ציון שלב א'- 30% 

                    סה"כ         -100%
15. א. ועדת המכרזים החליטה לשמור לעצמה את הזכות ולנהל משא ומתן עם המתמודדים   
     במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות וזאת הואיל וההתקשרות הינה מסוג 
     ההתקשרויות  המנויות בסעיף 7 א' לתקנות חובת מכרזים.
ב. המשא ומתן יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 7(א)7 או 7(א)1. 
16. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה, כאילו לא נכתבו, הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה.
(הערות או תוספות לא תילקחנה בחשבון ע"י הועדה גם באם לא תיפסל ההצעה).
17. המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי מכרז זה לאחר ללא קבלת הסכמה בכתב מהמזמין / ביה"ח.
18. מוסכם כי בהתקיים אחד המקרים להלן, יהיה רשאי המרכז הרפואי ת"א, להפסיק ההתקשרות עם מציע ההצעה ו/או הזוכה במכרז:

א. הוגשה בקשה לפרוק או כינוס נכסים נגד החברה.

ב. הוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי החברה, העלולים לפגוע בתפקודה של החברה.

ג. בוטלו אישורים ממשרדי הממשלה, מכון התקנים משרד הבריאות או משרד התעשייה 
    והמסחר.
19. כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי מתנאים מיוחדים, כוחו של המיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
20. הספק מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
             הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.
21. ניתן לשלוח שאלות/הבהרות עד לתאריך 8.4.11 ליחידת המכרזים בפקס: 03-6974666, 
      טל': 03-6974883.
נספח ב' – חלק א' 

טופס הגשת הצעה

תאריך:________

לכבוד

ועדת מכרזים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי

רח' ויצמן 6

תל אביב 64239

א.נ.,

הנדון: מכרז מס' 11/535-8
במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - בי"ח איכילוב

1. אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי בצרוף כל מסמכי המכרז הנלווים כשהם חתומים וזאת לאחר שעיינתי בכל המסמכים ומצהיר כי אני מסכים לכל תנאי המכרז, 3 דפי תנאים כלליים והנספחים ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם.


2. הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.


3. אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את הפריטים שבנדון עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או במחיר נמוך מכך כפי שיוסכם בין הצדדים.


4. הנני מתחייב לחתום על 3 דפי תנאים כלליים המצ"ב, ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו בתנאים הכלליים לבין תנאי כלשהו בתנאים המיוחדים, תנאי מיוחד יגבר על תנאי כללי.
5. במידה ואזכה – תוחלף ערבות זו בערבות צמודה במידה אחרת בגובה 5% מההיקף הכספי של מכרז זה כולל מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז, בתוקף עד 60 יום מתום תקופת ההתקשרות (להלן: "ערבות הביצוע").
6. הצעת המחיר חייבת להינתן על גבי טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין בטבלה שהוכנה ע"י המזמין בלבד. 
7. ידוע לי שאי מלוי ו/או צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולים לגרום לפסילת הצעתי –
מצ"ב המסמכים הבאים כנדרש בתנאי המכרז:


	(
	טופס הגשת הצעה (הנ"ל)
והצעת מחיר 
	-     נספח ב' – חלק א' – חתום 

-     נספח ב' –חלק ב'(1) +חלק ב'(2)+תנאים מיוחדים-חתום.

	(
	מפרט טכני                                   
	-     נספח ג' – חתום.

	(
	התחייבות המציע
	-     נספח ד' – חתום. 

	(
	אישור הגורם המוסמך להדגמה
	-     נספח ה'-  חתום.

	((
	תשקיף משתתף

 3 דפי תנאים כלליים  
	-     נספח ו'  – חתום.  
-      נספח ז'- חתום.

	(
	אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).

	(
	צרוף אשור אמ"ר בר תוקף או אישור שהוגשו כל המסמכים לקבלת אישור אמ"ר.

	(
	אישור רו"ח או עו"ד שהחברה אינה נמצאת בהליכי פירוק ופשיטת רגל.

	(
	אישור "טובין מתוצרת הארץ".


________________





     __________________

        שם החברה






       חתימת המציע וחותמת
תאריך:________

חלק ב' (1)

מכרז מס' 11/535-8
הצעת מחיר מהמלאי לרכישת מערכת אנארובית עבור המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית
המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו.
ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז. 

· הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.

	מס'
	שם הפריט
	מק"ט

יצרן
	יח'

מידה
	כמות
	מטבע
	מחיר יחידה
	סה"כ

	
	מערכת אנארובית
	
	
	1
	
	
	


הערה: א.  יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
2. ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז.
כמו כן תוכל לייצג חברה אחת בלבד.
על כל ספק לצרף להצעת המחיר
3. מסמך המסכם את ההבדלים (אם יש כאלה) בקונפיגורציה, פריטים, מספרים קטלוגיים, דגמים, תיאור וכמויות בין המערכת המוצעת במכרז לבין המערכת שהודגמה.
4. כל סוגי הגזים הנדרשים להפעלת המערכת (  CO2, H2, N2 ) וכן את הצריכה והעלות המשוערת  של כל גז כתלות בצורת ההפעלה.  כמו כן יציע אופציות נוספות המומלצות לגזים אלו.
5. פרוט סוגי התחזוקה השונים, יומי, שבועי חודשי וכ"ו.
שם החברה: (הסוכן) ________________ 

שם היצרן: (הספק) _____________

הכתובת: ________________________

הכתובת:  ___________________

טלפון ופקס: _____________________

טלפון ופקס: _________________

איש קשר: _______________________
דואר אלקטרוני: __________________
תנאים מיוחדים: 
1.   תנאי האספקה: ממלאי הספק: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2.   לידיעת המשתתפים במכרז: 
ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים מרגע זה          
לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי שנקבעו ביום     ההמרה.
מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (בי"ח איכילוב). הובלה ופריקה על חשבון הספק.      
3. תנאי תשלום: שוטף + 90 מיום הגשת החשבונית.
לא תתקבל חשבונית ולא ישולם תשלום לכל גורם שאיננו הגורם שהשתתף במכרז והזוכה בו.
4. מועד האספקה: תוך 30 יום מיום ההזמנה.
א. עבור כל יום פיגור במועד האספקה ישלם המציע למזמין דמי פיגור מוסכמים בגובה של 0.25% מערך ההזמנה ליום, אלא אם כן שוכנעה ועדת המכרזים שהפיגור נבע מסיבות שאינן תלויות במציע.
ב. בפיגור שאינו סביר המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ולרכוש המוצרים מספק חלופי.
5. הספק מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.
6.  על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות  מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
7.  על המציע לציין באם הינו יצרן מקומי. תינתן עדיפות של עד 15% ליצרן מקומי.
8.  "טובין מתוצרת הארץ" - הכוונה לטובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה;יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת.
9.  אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד.
נא לצרף המסמכים המצורפים.
10. לא סופקו המוצרים ו\או סופקו מוצרים שאינם בהתאם לדרישות המפרט ועקב כך ההזמנה בוטלה ע"י המזמין תכולנה על המציע כל ההוצאות שנבעו מהצורך בהזמנה מספק חלופי.
11. למזמין זכות קיזוז דמי הפיגורים מהתשלומים המגיעים למציע.
שם הספק ותפקידו:_____________חתימה:___________תאריך:_________
תאריך:______

חלק ב' (2)

מכרז מס' 11/535-8
הצעת מחיר ביבוא ישיר לרכישת מערכת אנארובית עבור המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית
ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז. 

· הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.

	מס'
	שם הפריט
	מק"ט

יצרן
	יח'

מידה
	כמות
	מטבע
	מחיר יחידה
	סה"כ

	
	מערכת אנארובית
	
	1
	
	
	
	


הערה: 

1. יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
2. ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז.
כמו כן תוכל לייצג חברה אחת בלבד.
על כל ספק לצרף להצעת המחיר
3. מסמך המסכם את ההבדלים (אם יש כאלה) בקונפיגורציה, פריטים, מספרים קטלוגיים, דגמים, תיאור וכמויות בין המערכת המוצעת במכרז לבין המערכת שהודגמה.
4. כל סוגי הגזים הנדרשים להפעלת המערכת (  CO2, H2, N2 ) וכן את הצריכה והעלות המשוערת  של כל גז כתלות בצורת ההפעלה.  כמו כן יציע אופציות נוספות המומלצות לגזים אלו.
5. פרוט סוגי התחזוקה השונים, יומי, שבועי חודשי וכ"ו.
וכן חובה למלא את מלוא הפרטים הנדרשים. הצעתו של ספק אשר לא ימלא את כל הנתונים הנדרשים עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים או שתהיה ועדת המכרזים רשאית לקבוע העלויות על פי מיטב הבנתה והספק יחשב כמסכים לקביעה וזאת על מנת שניתן יהיה להשוות ההצעות על בסיס משותף.
ככלל מעדיפה ועדת המכרזים רכישה מהמלאי, בנסיבות מסוימות יתכן ותחליט הועדה על רכש מיבוא ועל כן יש למלא את נספח היבוא על מנת לאפשר לועדה לקבל החלטה כשכל הנתונים נמצאים בפניה.

שם החברה: (הסוכן)____________________

שם היצרן: (הספק)_____________

הכתובת: ____________________________

הכתובת:____________________

טלפון ו-FAX: ________________________

טלפון ו-FAX:________________

איש קשר: ___________________________

נמל המשלוח:_________________

דואר אלקטרוני: _______________________  
משקל המשלוח:_______________

                                                                                            נפח הטובין:__________________
תנאים מיוחדים:

1. תנאי האספקה: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2. לידיעת המשתתפים במכרז: 
             יום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים באותו יום.  מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים     

             בשקלים כפי שנקבעו ביום ההמרה.

3.   תנאי האספקה: בחו"ל.
      חובה לציין את משקל ונפח הטובין וכן את שמו ומענו של היצרן בחו"ל ולמלא כל    
       הפרטים בתנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר.
4.   מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (איכילוב) מחסן משקי.

5.  מועד האספקה: יש לציין את מועד האספקה האפשרי הקרוב ביותר למועד פרסום   

     מכרז זה, אך לא יאוחר מ - 60 יום.
6. הספק מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
    הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

7.  על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות 
     מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
8.  תשלום: .D.A.C .


9. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד נא לצרף את   
    המסמכים המצורפים:______________________________________________
שם הספק ותפקידו:_______________   חתימה:_____________   תאריך:____________

תנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר

מכרז מס ______________ 





תאריך __________ 
חלק א' נתוני הצעה
1. נפח כולל למשלוח ( כולל אריזה ):
                        ________________________________

2. משקל כולל למשלוח ( כולל אריזה ) :
          ________________________________


3. מס' היחידות :

                                        ________________________________

  

4. מס' האריזות:


                         ________________________________



 

5. תנאי רכישה; FOB;EX-PACTORY;CIF – אחר:        ____________________________

6. כתובת מוצא המשלוח:

                             ________________________________

7. תנאי תשלום: C.A.D ; L/C ; אחר:
                ________________________________


8. מקור הטובין:



             __________________________________    



 

9. אופי הטובין (רדיואקטיבי, מסוכן, קירור, רגיל ):________________________________         









חתימה _____________
חלק ב' עלויות יבוא משוערות









תאריך _________________ 

1. משלוח אווירי/ ימי/ דואר חבילות/שליחים 

2.  מס' קונטיינרים '40 /'20                                         __________________

3.  עלויות יבוא משוערות

         הובלה, עמילות מכס, עמלת בנק 

__________________

         מיסי מכס




__________________ 

         סה"כ עלויות יבוא למשלוח  


__________________ 

          סה"כ עלויות יבוא ליחידה


__________________








 חתימה _______________  .
נספח ג' 
מכרז 11/535-8
מפרט טכני ודרישות לרכישת מערכת אנארובית עבור המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית

להלן דרישות המכרז:

1.1. תכולת המערכת: המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:
1. מערכת ליצירת סביבה אנארובית (anaerobic chamber) 
2. אינקובטור תואם בתוך המערכת.
1.2. גישה: 
1. ידיים: הגישה צריכה להיות דרך 2 שרוולים באמצעות שערים (gloveless).

2. ציוד: הגישה צריכה להיות דרך תא (airlock) בגודל של לא פחות מ- 20x25x20 ס"מ המאפשר שחלוף אויר לסביבה אנארובית.
1.3. פינוי החמצן והוספת גז אנארובי יעשה על ידי 2 פדלים, אחד לשאיבת הגז הקיים ושני להזרמת תערובת גזים אנארובית. 
1.4. נדרשת תצוגה או מחוונים של מצב הלחץ והטמפרטורה
1.5. נדרשת התראה במקרה של.עליה בטמפרטורה.
1.6. נפח המערכת יהיה לא פחות מ-300 ליטר
1.7. נדרשת תכולה של בין 80 לבין 120 פלטות.
1.8. מימדי המערכת יהיו בגבולות הבאות:
1. מימדים פנימיים בין80x70x60  ל- 90x80x70 cm. 
2. מימדים חיצוניים בין 120x70x65ל- 130x85x75 cm. 

1.9. דרישות מהאינקובאטור: 
1. נדרש אינקובטור בנפח מעל 25 ליטר. 
2. כולל בקרת טמפרטורה בתחום 25-65 ורמת דיוק של 0.5 +/- לפחות.
1.10. דרישות מהמערכת ליצירת סביבה אנארובית:
1. המערכת צריכה להיות מותאמת להשגת סביבה אנארובית באמצעות משאבת ואקום והזרמת תערובת גזים של 90% N2, 5% H2, 5% CO2.

2. המערכת צריכה לספק סביבה אנארובית (<300 ppm).
3. על היצרן להתחייב לאמינות סביבה האנארובית ברמה גבוהה, אשר לא תחייב ניטור ע"י מנטרי 02 נפרדים, אלא רק ע"י O2 strips. 

1.11. נדרשות לפחות 2 קסטות לקליטת לחות (catalyst cartridge)
1.12. המציע מתחייב לתחזק את המכשירים כדלהלן:
1. התחייבות לשרות לתיקון תקלות משביתות מכשיר/ערוצים חיוניים תוך 3 ימים
2. התחייבות למתן פיתרון המקובל על המשתמש (דר" עמוס אדלר), במידה שלא הצליח להחזיר לשימוש את המערכת תוך שבוע.
1.13. המציע מתחייב להתקין ולהדריך לתפעול תקין ושוטף של המכשיר, כולל הטמעה ומתן ייעוץ לפתרון בעיות שיתעוררו.
1.14. על הספק לשלוח שבוע לפני ההדגמה את המידע הבא:
1. אישור CE או FDA או אישור בינלאומי אחר
2. הקונפיגורציה של המערכת המודגמת- כולל פריטים, מספרים קטלוגיים, תאור וכמות.
3. כל סוגי הגזים הנדרשים להפעלת המערכת (  CO2, H2, N2 ), לחץ הגזים ורגישות המערכת לשינויי לחץ והתשתית הנדרשת לצורך התקנת המערכת.
4. ספציפיקציות טכניות מפורטות של המערכת המודגמת והמוצעת ופירוט עמידתה בדרישות המכרז- עם התייחסות לדרישות סף ודרישות יתרון, כולל פרוט הנקודות שבהן עולים, לדעתו, ביצועי הציוד המוצע על המבוקש במפרט זה. 
5. רשימת מוסדות בריאות או מוסדות בארץ ובחו"ל שמשתמשות בדגמים המוצעים, כולל משך זמן השימוש, שם משתמש ומס' טלפון. אם הדגם המוצע עדיין לא נמכר בארץ, נדרשת גם רשימת מוסדות בריאות בארץ בהם מותקנות מערכות דומות של אותו ספק.
6. ספר הפעלה (Service Manual)

7. ספר תחזוקה (Operation Manual)

2. דרישות יתרון
תינתן עדיפות למערכת עם ביצועים מיטביים בכל התכונות, כולל בתכונות הבאות:
2.1. אופציה להוספת תנור לרגנרציה של הקסטות (regeneration oven cartridge)
2.2. ראות טובה של הדגימות
2.3. אופציה לווסת לחץ התואם את דרישות המערכת
2.4. דיוק ואחידות מקסימלית בטמפרטורה 
2.5. נוחות שימוש גם במשך זמן ממושך וגם למשתמשים בעלי מידות שונות
2.6. מבנה ארגונומי
2.7. פשטת ההפעלה ותחזוקה 
2.8. תחזוקה מינימלית
2.9. בטיחות מכסימלית 
2.10. גמישות בהגדרת פעולת המערכת לצורך ביצוע אפליקציות שונות ומגוונות בהווה ובעתיד
2.11. ניסיון מוכח וחיובי של המערכת במעבדות בארץ ובחו"ל
2.12. גודל מינימאלי
נספח ד'
התחייבות המציע

1. התחייבות לשרות לתיקון תקלות משביתות מכשיר/ערוצים חיוניים תוך 3 ימים

2. התחייבות למתן פיתרון המקובל על המשתמש (דר" עמוס אדלר), במידה שלא הצליח להחזיר לשימוש את המערכת תוך שבוע."

3. הריני מתחייב בזאת לספק את המכשיר בהתאם לדרישות ולמפרט הטכני .

ידוע לי שאי עמידה במפרט הטכני ודרישות או חוסר בקבלת אישור הגורמים המקצועיים 

במרת"א להשתתפותנו במכרז יביא לפסילת הצעתי ו/או זכייתי במכרז. 

______________                                       ___________________

                          חתימת הספק      


                תאריך
נספח ה'

אישור הגורם המוסמך להדגמה/התאמת המוצר 

הרינו לאשר בזאת כי המכשיר מערכת אנארובית  הודגם  בפנינו / מוכר לנו ואישרנו השתתפות המציע במכרז מס' 11/535-8. 







______________________





                   חתימת הגורם במרת"א

נספח ו'
תשקיף משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן - 
1.  שם החברה/הגוף המציע/ה - 
_____________________________________________________________
2.  אם המציע הוא חברה - מס' החברה (הרשום ברשם החברות) - 
___________________________________________.
3.  כתובת המציע: _____________________________________________________.


4.  שמות הבעלים: ______________________________ 
         מס' ת.ז.: _______________
         טלפון במשרד: _______________________ מס' פקס: __________________.  
         טלפון של מנהל החברה (בבית): _____________________________
         דואר אלקטרוני: __________________________________________
5.  עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/המציע (במועד הגשת ההצעה):

5.1 פירוט הכוח המינהלי
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5.2 פירוט הכוח הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות) ____________________________________________________________      _____________________________________________________________     _____________________________________________________________
5.3 פירוט הכוח הפיקוחי   _____________________________________________________________  _____________________________________________________________
5.4 פירוט הציוד _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
הוכחת ניסיון של מעל שנתיים בשוק העולמי לדגמים המוצעים:    
	שם מקבל השירותים/פריטים 
	
	איש קשר
	
	טלפון
	
	תחילת מתן שירותים/ פריטים
	
	מועד סיום

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.   הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

תאריך: ____________ שם המציע: ________________ חתימת המציע: _____________

נספח ז'
תנאים כלליים להספקת טובין
1. הגדרת הטובין

הטובין שבהזמנה שיסופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה, במפרט, בתרשים ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה (להלן - "המפרטים") ויהיו זהים לדגמים שנקבעו על-ידי שני הצדדים, ואם לא נקבעו מפרטים, או דגמים, יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה.


2. חומרים/ציוד/כלי עבודה

כל חומר - בין מעובד ובין בלתי מעובד - כל מבלט ומכשיר, לרבות כל טובין אחרים שהמשרד מזמן לזמן מסרם וימסרם לספק למטרת אספקת הטובין (להלן - "החומרים") וכן המפרטים, והדגמים הינם, יהיו, יחשבו וישארו בבעלות המשרד בלבד, והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת, לא להחליפם, לא למכרם, לא למשכנם, לא לשעבדם, לא למסור לאחר את השימוש בהם ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המשרד. נמסרו לספק חומרים ליצור הטובין - קבלתם על ידי הספק תשמש הוכחה, כי יהיו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה. אלא אם כן הספק הוכיח אחרת תוך זמן סביר. כל עוד החומרים ימצאו ברשותו או בפיקוחו, חייב הספק - על חשבונו הוא לאחסנם במקום ובאופן מתאים, לשמור  ולהשגיח עליהם. הספק יהא אחראי לאובדן או לנזק לחומרים, או לכל חלק מהם, הנובעים מסיבה כלשהי - בין שהייתה, או שלא היתה רשלנות מצדו, או מצד כל אדם אחר. כמו-כן לפי דרישת המזמין, ובהתאם להוראותיו יבטח הספק את החומרים.
חומרים שהספק מספק למטרת אספקת הטובין האמורים יהיו מאיכות כפי שנקבע במפרט שבהזמנה או בנספח שצורף להזמנה.


3. בדיקת הטובין

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה - המזמין או בא כוחו, רשאי לבדוק את הטובין המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם, או הספקתם לפני קבלתם, בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם, והספק ירשה למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת, ולצורך זה ייתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתן. המזמין רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או במקצתם - אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ומפרטים, או אם הם יוצרו לא מאותם החומרים שנמסרו לספק על ידי המזמין.
הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים, או בכל חלק מהם הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים, או לדגמים, והוא יפצה את המזמין בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו לו, מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

4. המסירת הטובין

הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו על ידי המזמין, או בא כוחו, הם לא יחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי לגביהם. המזמין, או בא כוחו רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה ומשעשו כן, על הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 48 שעות מעת שנפסלו. או אם המזמין יקבע פרק זמן אחר - תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו - המזמין, או בא כוחו, רשאי לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא יחליף במועד את הטובין שנפסלו - את כולם, או במקצתם - המזמין רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, או בשתיהן.

    א.  לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה.
    ב.  לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג דומה  
         ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו על ידי כך.


5. תעודת משלוח וחשבונית מס

הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשלושה העתקים המתייחסת לטובין ויצרף לה תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה.


6. זכויות המזמין

(1) אם כתוצאה מהבדיקה הנזכרת בתנאי 4 לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין המוזמנים - כולם או במקצתם - אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים או כי הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, וכן אם הטובין המוזמנים - כולם, או מקצתם - לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה, או במועד שהוארך על ידי המזמין, אם ניתנה אורכה כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו: המזמין יהיה 
רשאי - לפי ראות עיניו ולפי ברירה שבידיו ומבלי לפגוע בזכויות האחרות שבידיו לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה, או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין המוזמנים, וכמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם לו על ידי כך.

(2) מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.

(3) המזמין שומר לעצמו זכות ברירה להמשך התקשרות לתקופה נוספת של שנה.


7. התשלום

מחיר בשקלים/במטבע זר ללא מע"מ.
8. ערבות

לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הספק יפקיד בידי המשרד המזמין ערבות בנקאית, להנחת דעתה של ועדת המכרזים בשיעור של 5% מערך ההזמנה כולל מע"מ כפוף להוראות תכ"מ פרק רכישות סעיף 3.3.17). (ערבות ביצוע)
בנוסף לכך המזמין יהיה רשאי לנכות מכל סכום שמגיע, או שיגיע לספק מהמזמין או ממשרד ממשלתי אחר - כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לתנאי ההזמנה כולל פיצוי על נזקים, ובתנאי נוסף שקבלת הערבות על ידי המזמין לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה או לפי החוק, והמזמין יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת, המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות הנ"ל, לצורך התשלומים האמורים.
הרשאה שניתנה למזמין, כאמור, אינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות המזמין שלמענו ניתנה ההרשאה.

9. מסמכים

כל המסמכים המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.


10. שונות

א.  שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא יחשבו כויתור על  
              זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין ויתר  

             במפורש ובכתב.
        ב.  מסירת הטובין המוזמנים, כולם, או מקצתם - למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת 
            ההזמנה על כל תנאיה.


11. הודעות

כל ההודעות בקשר עם הזמנה זו יהיו בכתב ותימסרנה בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ותחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן תוך 48 שעות ממועד מסירתן לבית הדואר, כיאות.



באו על החתום: ביום ___________ בחודש __________ בשנת ________20

מצד המזמין: שם ____________ תפקיד ________________ חתימה ___________

מצד הספק: שם ____________ תפקיד ________________ חתימה ___________

* נא למלא פרטי "המשך התקשרות" (האופציה) בכפיפות להוראות התכ"מ המשקי - נסמן 3.7.1.0.1 (ח).
נספח ח'
הנחיות לגבי הנחות

הרינו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז, שבעת בדיקת והכנת לוח השוואת ההצעות שהוגשו 

למכרז, אנו נוהגים על-פי העקרונות הבאים:

א. הנחות/בונוסים הניתנות בהצעות המחיר:

1.
אם ניתנת הנחה/בונוס מותנית בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין  אנו מתייחסים להנחה/בונוס זו, וכאילו שלא ניתנת כלל.

2.
במידה וניתנת הנחת בונוס בכמות שאינה מותנת בהיקף הרכישה או בכל דרך אחרת, הנחת כמות זו תשוקלל למחיר שיהיה מחיר מוסכם וסופי לצורך הרכישה (ביצוע ההזמנות).

ב. כל ההצעות המוגשות במטבע זר, מתורגמות על ידנו לשקלים, לתאריך אחיד.

ג. אנו נהיה רשאים לשנות את היקף העבודה/הכמויות בגבולות של 30%.

נספח ט'
תאריך:________

אשור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"
אני הח"מ __________ רו"ח, בעל ת.ז מס' ___________ מאשר בזאת כדלקמן:

1. אני משמש כרואה חשבון של ______________ (להלן: המציע).

2. קראתי ואני מכיר את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה 1995 (להלן: התקנות).

3. הריני לאשר כי הצעת המציע בהצעתו למכרז מס' ___________ (להלן: המכרז לאספקת הטובין ) __________ (להלן: הטובין) מתייחסת לטובין מתוצרת הארץ כמשמעותו בתקנות.

4. אני מאשר כי הטובין הנ"ל הם " מתוצרת הארץ " – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה. 
__________________          ___________________            ____________________  
במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.








PAGE  
3

