משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים
טל': 03-9683774   פקס: 03-9683795     דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250
*****************************************************************************
                                                                                                                                                         
תאריך:‏‏3.5.2011
תשובות לשאלות הבהרה

מכרז מס':12/2011

נושא: חידוש חממה 384, בניית תאי גידול והתקנת מערכות בקרת אקלים וחשמל 
           עבור: המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי 

מועד אחרון להגשה: 15.5.2011 (עד השעה 12:00)

  * הטופס מפורסם באתר האינטרנט של המינהל שכתובתו:         http://www.mr.gov.il/purchasing

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע
 במכרז	

התוואי הינו כפי שהוסבר בפגש הקבלנים 
סוג הקרקע – מתאים לחפירה.
חלק מהמערכות בתוואי ידועות וחלקן אינן ידועות. לפיכך, החפירה תהיה זהירה ותתבצע באופן ידני.
למען הסר ספק, באחריות הקבלן לתקן כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהחפירה האמורה.	מהו התוואי והמערכות וסוג הקרקע של חפירת הכבל ?. 
	08.1.040
עב' חשמל