משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים
טל': 03-9683774   פקס: 03-9683795     דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250
*****************************************************************************
                                                                                                                                                         
תאריך:‏‏‏13/07/2011
תשובות לשאלות הבהרה

מכרז מס':19/2011

נושא: חידוש בית רשת מקורה 407-2 של המחלקה לגד"ש ומשאבי טבע
במכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 28.7.2011 (עד השעה 12:00)

  * הטופס מפורסם באתר האינטרנט של המינהל שכתובתו:         http://www.mr.gov.il/purchasing

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע
 במכרז	

לא תהיה רצפת בטון (יהיה מצע אשר איננו חלק מהפרויקט) וקירות בטון בשתי דפנות (מערבית ודרומית) 	האם תהיה רצפת בטון במבנה ?.
		
מחיר הקירות יהיה לפי מטר אורך ויכלול את כל המרכיבים של הקיר והיסוד המתבקשים ע"י מהנדס.	האם מחיר הקירות יהיה לפי מטר קוב או מטר אורך ?.
		
כן !, תכולת בית הרשת תפונה ע"י המזמין (מינהל המחקר החקלאי).	האם תכולת בית הרשת תפונה ע"י המזמין	נספח א'– סעיף 7 כתב כמויות    סעיף 9.01