משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים
טל': 03-9683774   פקס: 03-9683795     דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250
*****************************************************************************
                                                                                                                                                         תאריך:    24.10.10
תשובות לשאלות הבהרה

מכרז מס': 9/2010

נושא: אספקת מכשיר מעבד רקמות

מועד אחרון להגשה:  7/11/2010   (עד השעה 12:00)

 * הטופס מפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי  שכתובתו:      http://www.mr.gov.il/purchasing
 *תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע
 במכרז	

מעבדי הרקמות המעגליים הסגורים הרמטית הם בדרך כלל קטנים יותר והם שולחניים. 
	מדוע על מעבד הרקמות להיות מעגלי ?.
מעבדי הרקמות, אשר סגורים הרמטית, במהלך תהליך העיבוד, הינם בצורת ארון מלבני.
מצ"ב תמונה. 
האם נפלה טעות בהגדרת המעבד?	7.1