משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים
טל': 03-9683774   פקס: 03-9683795     דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250

                                                                                                                                                         תאריך:    ‏15/11/2010
תשובות לשאלות הבהרה

מכרז מס': 19/2010

נושא: מיקרוטום חשמלי עבור המכון לחקר בעלי-חיים במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה:  24/11/2010   (עד השעה 12:00)

 * הטופס מפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי  שכתובתו:      http://www..mr.gov.il/purchasing

 *תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע
 במכרז	

המיקרוטום מיועד לחיתוך בלוקים של פארפין בהם מקובעות רקמות מבעלי חיים למטרת אנליזות היסטולוגיות ואימונוהיסטוכימיות	לאיזה אפליקציה מיועד המיקרוטום ואילו חומרים ?		
הכוונה שבטווח של 0.5-5mm העליה בעובי האפשרי של החתכים תהיה ב 0.5 מיקרומטר בטווח
שבין 5-20mm  העליה בעובי האפשרי של החתכים תהיה ב 1.0 מיקרומטר וכך הלאה. 	הסבר לסעיף 7 (6) מפרט טכני/מקצועי.
	7  (6)