[image: image1]
[image: image2.png]



שירות בתי הסוהר

	מינהל תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות

	תאריך:
	07/04/2011

	תאריך עברי:
	ג' בניסן, התשע"א

	תיק
	:נציבות:מחלקת רכישות:צוות מכרזים:מכרזים:הודעות:תיקון;#

	סימוכין:
	20871911


לכבוד 


משתתפי המכרז

---------------------

הנדון : מכרז מס' 71/2011 - רכישת מתקן הרמה ונסיעה חשמלית
במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים  להלן הבהרותינו:

1. שאלה: בסעיף מס' 1.4 מצוין מידות משטח העבודה , מידות אורך ורוחב קטנות,  לא ניתן לספק

            במה במידות הנ"ל מבחינה הנדסית בסיס הרמה קטן מדי.   
        תשובה: סעיף 1.4 יימחק ובמקומו ייכתב סעיף 1.4 חדש כדלקמן:

סעיף 1.4 חדש 

מידות משטח העבודה – 0.9- 0.7 X  1.1- 0.80 מטר עם אפשרות פתיחה לאורך 1.4-1.7  מ'.
 2.    שאלה: בסעיף מס' 1.5  מידות כלליות: לא צוינו מידות אורך רוחב וגובה הנדרשים. 
      תשובה: סעיף 1.5 יימחק ובמקומו ייכתב סעיף 1.5 חדש כדלקמן:

סעיף 1.5 חדש 
 
מידות כלליות     

אורך – 1,650 מ"מ  – 1,300 מ"מ.
     

רוחב – 950 מ"מ – 750 מ"מ
      

גובה – 2,010 מ"מ – 1,950 מ"מ
3.  הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
 4. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא ביום 11/4/2011 עד לשעה 12:00.
	ש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


בברכה,


      ענף    מכרזים









   מחלקת    רכישות

	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	



[image: image1]  מנהל המשק מחלקת רכישות ת.ד 81 רמלה      72100  ( – 08-9776559      

  ( 08-9776470/6852

