מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני

ועדת המכרזים המשרדית

דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 6 בית דגן, מיקוד 50250            
                  טל' 03-9683774    פקס  03-9683795

***********************************************************

מכרז מס' 11/2012

אספקת  קורא פלטות משולב

עבור מרכז מחקר דרום - גילת

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל

כל הזכויות שמורות למדינת ישראל (C)

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז מרכזי

תוכן העניינים

| 1. | טבלת ריכוז תאריכים |
| --- | --- |
| 2. | הגדרות |
| 3. | כללי |
| 4. | משך התקשרות |
| 5. | תנאים מוקדמים (דרישות סף כלליות) |
| 6. | דרישות (תנאי) סף ייחודיות |
| 7. | מפרט טכני/מקצועי (לציוד או לשירות) |
| 8. | מידע כללי |
| 9. | הצעת המחיר |
| 10. | שירותים טכניים.... בתום תקופת האחריות |
| 11. | העדפת תוצרת הארץ |
| 12 | מינהלה |
|  | א. איש קשר ונוהל העברת שאלות ובירורים |
|  | ב. קבלת מסמכי המכרז |
|  | ג. אופן הגשת ההצעות ומסירתן |
|  | ד. תוקף ההצעה |
| 13. | שלבי המכרז, בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה |
|  | א. שלב א- בחינת תנאי סף (ועדת פתיחת הצעות) |
|  | ב. שלב ב- בחינת ועדת המכרזים: המרכיבים, עלות, איכות, ודרישות סף (כפי שיידרש במפרט המכרז). |
| 14. | התחייבויות ואישורים שיידרשו מהזוכה |
|  | א. כללי |
|  | 1. הצהרת זוכה בגין זכייה (ראה נספח) |
|  | ב. מקצועי – נשוא המכרז |
|  | - התחייבויות לעניין שירות ותמיכה |
| 15. | זכויות עורך המכרז |
|  | א. בקשת הבהרה |
|  | ב. ביטול /דחייה של המכרז |
|  | ג. פסילה בעקבות חוות דעת שלילית |
|  | ד. שלמות ההצעה |
|  | ה. בחינת הגינות |
|  | ו. אומדן |
|  | ז. כללי |
| 16. | הגשת הצעה |
| 17. | בעלות על המכרז ועל ההצעה |
| 18. | מחירים |
| 19. | הצמדה – (ככל שתידרש) |
| 20. | סמכות שיפוט |
| 21. | שפת ההצעה |
| 22. | אופן הגשת חשבוניות |
| 23. | תנאים והפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות |
| 24. | התקשרות המשרד עם הזוכה |
|  | א. כללי |
|  | ב. אחריות על נותני השירותים |
| 25. | טופס ההצעה המסכם – למילוי ע"י המציע |
| 26. | רשימת הנספחים – (מפרט) |

טבלת ריכוז תאריכים

| התאריך (ים) | הפעילות |
| --- | --- |
| 10.5.2012 | מועד פרסום מכרז מס' 11/2012 |
| 10.5.2012 | חוברת המכרז תינתן החל מיום |
| עד 20.5.2012 | שאלות הבהרה בכתב בלבד ניתן להעביר למחלקת המכרזים |
| 24.5.2012 | מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה |
| 10.6.2012 | מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים (עד השעה 12:00) |
| 10.6.2012-8.8.2012 | תוקף ההצעה החל מיום ועד ליום |

הבהרה:

מסמכי המכרז מתפרסמים גם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו:       http://www.mr.gov.il/purchasing

חובה על מציע המוריד את המסמכים מאתר האינטרנט להודיע לאיש הקשר המפורט בסעיף 12 א' על כוונתו להתמודד במכרז וזאת עד ליום המצוין בסעיף 12 ב'.

מציע שלא יעדכן את פרטיו כאמור לא יקבל הודעות ועדכונים ועלול להיפסל בשל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם  מעת לעת.

אחריות לעדכון כאמור חלה על המציע בלבד.

2.	      הגדרות

הצעה - תשובת המציע שהוגשה לעורך המכרז כמענה למכרז.

ועדת מכרזים - ועדת מכרזים מרכזית לטובין ושירותים של מינהל המחקר החקלאי.

זוכה- מציע/ים אשר עמד בדרישות שלב ב' וועדת המכרזים הכריזה עליו כזוכה ובעקבות כך הוכלל ברשימת הזוכים.

מכרז - מכרז 11/2012 לאספקת טובין על נספחיו, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו כאלה.

מציע - ספק המעוניין להשתתף בהליך מכרז זה.

עורך המכרז - מינהל המחקר החקלאי (להלן "המינהל" ו/ או "עורך המכרז" ו/או "המשרד").

טובין - כלל הטובין המבוקשים כמפורט במכרז.

תקופת ההתקשרות/תקופת האספקה - כמפורט בסעיף 4 להלן.

חברה מפרת חוק – חברה או חברת חוץ שהפרה חובה לשלם אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלומם לפי סעיף 44(6) בחוק החברות, התשנ"ט-1999, או שהפרה חובה להגיש דוח לפי הוראות סעיפים 141 או 348 בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ואשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 362 א' לחוק החברות.

- כללי

מינהל המחקר החקלאי (להלן- "עורך המכרז") מעוניין לבחור בספק/ים זוכה/ים לאספקת קורא פלטות משולב במרכז מחקר דרום – גילת.

- תקופת ההתקשרות/ תקופת האספקה

תקופת ההתקשרות תהא למשך שלושה חודשים ממועד החתימה על  ההזמנה ע"י חשב המינהל. כמו כן שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 2 חודשים נוספים (להלן – "תקופת ההתקשרות הנוספת"), בתנאים זהים לתנאי המכרז.

- תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) התחייבויות ואישורים שיש

להגיש עם הגשת ההצעה

כלליים:

- המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות / ארגון ללא כוונת רווח (עמותה, חברה לתועלת הציבור או הקדש)  ו/או עוסק מורשה. במידה ומדובר בתאגיד או ארגון כאמור  יש להמציא העתק תעודת רישום כדין בישראל במרשם הרלבנטי, תקפה לפי הוראות הדין הנוגעות לעניין.

יובהר, כי לא רשאים לחבור מספר גורמים לשם הגשת הצעה, למעט שותפות רשומה כדין.

- המציע  ככל שהנו "חברה" (פרטית או ציבורית) או "חברת חוץ" כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, עומד נכון להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה, בתנאים הבאים:

1. אין כלפיו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה.

2. חברת המציע אינה חברה "מפרת חוק" או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת

חוק.  כאמור בפרק ההגדרות למכרז זה,  לחברה "מפרת חוק" תחשב כל חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות: א) לא הגישה דוח שנתי ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה , ב) לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית.

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף את המסמך הבא: אישור על העדר חובות לרשם החברות כתנאי להשתתפות במכרז.  (נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il  בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה").

- ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 כדלקמן:

1.	אישור פקיד שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בצירוף אישור ניכוי מס במקור הכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

2.	אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן- חוק עובדים זרים) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן- חוק שכר מינימום) חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאושר על ידי עורך דין בהתאם לנספחים 1-2, לפיו המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

3.	אישור מרו"ח או מעו"ד בנוסח המובא בנספח 3 המאשר את כל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות שמות וזהות מורשי החתימה מטעמו, תאריך ההתארגנות, סוג התאגיד, מספר מזהה, כנדרש במכרז.

4.	במידה ומתקיים האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1982 לפיו במציע , 	המחזיקה בשליטה היא אישה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 	הנ"ל, יש להגיש אישור רו"ח על כך.

- המציע יצרף להצעתו הצהרה בהתאם לנספח 5 לפיה אין למיטב ידיעתו בהגשת הצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה.

- המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, לפיה אינו רשאי לפרסם המידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. כמו כן יצרף המציע התחייבות, כי אם יבחר כזוכה רשום ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים שירותים נשואי המכרז יקיימו הוראות סעיף זה, וכי יחתימם על הצהרת סודיות.  נוסח מחייב של הצהרת הסודיות – ראה נספח 6.

- המציע יצרף להצעתו שובר תשלום ע"ס 350 ₪ בגין דמי השתתפות במכרז שישולם בבנק הדואר לפקודת משרד החקלאות מכון וולקני לחקר החקלאות. או יצרף העתק תשלום לחשבון בנק הדואר של עורך המכרז מס' 0-05511-0.  הסכום הנ"ל לא יוחזר.

- זכויות קניין:

המציע יצרף להצעתו הצהרה בהתאם לנספח 5:

      - כי הוא בעל זכויות הקניין, וכי אין בהצעתו משום הפרת זכויות אחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד - "זכויות הקניין"), וכי לא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגישה ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז;

במקרים בהם זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי צד ג', יפורט הדבר בהצהרה הנ"ל, תוך ציון מקור זכותו של המציע להציע הצעתו לעורך המכרז ותוך צירוף אישור של צד ג' שהוא בעל הזכויות כאמור, המתיר ומאשר למציע להציע את הצעתו על כל מרכיביה.

- כי הוא בעל זכויות הקניין בנכס וכי הוא נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש ולהתקשר עם עורך המכרז כמפורט במכרז.

- כי הוא מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז/המזמין בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדם או נגד כל אחד מהם, כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של המזמינים בעקבות רכישת השירותים המבוקשים במכרז.

- דרישות סף ייחודיות

א.	על המציע לצרף פרוספקט של הציוד המוצע (יש לצרף תיעוד המפרט והמתאר את הציוד המוצע בצורה המפורטת ביותר). יש להתייחס בהצעה לכל סעיפי המפרט הטכני של המכשיר, כמפורט בסעיף 7 להלן. ולעמוד בכל סעיף וסעיף בסעיפים המצוינים.

באם לא תהיה התייחסות לכל סעיפי המפרט הטכני של המכשיר תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה. באם ההצעה לא תעמוד בפועל בכל הסעיפים המפורטים במפרט הטכני – תדחה ההצעה על הסף.

- הצהרת המציע כי הנו יצרן הציוד המוצע ו/או סוכן מורשה של יצרן הציוד המוצע בישראל (יש לצרף אישור היצרן בחו"ל). (נספח 5)

- התחייבות בכתב של המציע למתן אחריות כוללת לציוד המוצע לפחות לשנה מיום אספקת הציוד (רצוי לצרף דוגמת אחריות).

ד.	על המציע להוכיח אספקת שלושה מכשירים לפחות (נשוא מכרז זה) בשלוש השנים

האחרונות 2011/10/9 (הפועלים בתקינות מלאה) ועד מועד פרסום מכרז זה.

יפורט בטבלה בטופס ההצעה המסכם סעיף 25 (10). [להלן: "רשימת אנשי קשר"].

יובהר כי  המזמין יעשה מאמץ סביר כדי ליצור קשר עם רשימת אנשי הקשר כפי שתומצא  לו על ידי המציע.  לא עלה בידי המזמין ליצור קשר  עם רשימת אנשי הקשר או עם חלקה במאמץ כאמור רשאית ועדת המכרזים להחליט כי המציע לא עמד בתנאי סעיף זה. באם לא הצליחה לוודא את התנאי האמור.

יודגש כי כל האישורים והמסמכים יהיו תקפים 
נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.

- מפרט טכני /מקצועי

המפרט הטכני מחולק לחמישה מפרטי משנה שלהלן:

א.  מפרט כללי למכשיר קורא פלטות

ב.  מפרט לבליעה

ג.  מפרט לפלורסצנציה

ד.  מפרט ללומינסנציה

ה. מפרט פלורסצנציה תלוית זמן Time-Resolved Fluorescence

| א. מפרט כללי למכשיר |  |
| --- | --- |
| 1. | מכשיר לקריאת פלטות בשיטות מדידה: Fluorescence, Time-Resolved Fluorescence, Luminescence, UV-Visible Absorbance |
| 2. | מכשיר לקריאת פלטות בפורמט של לפחות 6-384 באריות. |
| 3. | גלאי Photomultiplier (PMT) |
| 4. | מקור אור מנורת קסנון |
| 5. | יכולת לבקרת הטמפרטורה בזמן ביצוע המדידה בהתאם לטמפרטורת הסביבה בטווח של לפחות ambient +4 up to 50°C. |
| 6. | שייקר מובנה עם בקרת מהירות עבודה |
| 7. | מערכת הפעלה עצמית או אפשרות להפעלה על מחשב חיצוני כולל תוכנת הפעלה להגדרת הפרמטרים, תכנון הניסוי, עבוד נתונים והפקת דוחות |
| 8. | שיטות קריאה לפחות End point, kinetic, spectral scanning, well area scanning |
| ב. מפרט לבליעה |  |
| 1. | בליעה באורכי גל של 230 עד 850 נאנומטר לפחות |
| 2. | שינוי אורכי גל ביחידות של 1 נ"מ או פחות |
| 3. | בליעה בתחום של 0 עד 4 OD |
| 4. | דיוק של 2% לפחות ב-OD 2 |
| 5. | מהירות מדידה מירבית בפלטות 96 באריות של פחות מ- 25 שניות. |
| ג. מפרט לפלורסצנציה |  |
| 1. | טווח מדידה של 300 עד 700 נאנומטר לפחות |
| 2. | מדידה עילית ותחתית: יכולת זיהוי של סיגנל ברמה של 1 fmol לבארית או ערך מקביל באקויולנטים של FITC |
| 3. | מהירות מדידה מירבית בפלטות 96 באריות של פחות מ-40 שניות |
| ד. מפרט ללומיניסנציה |  |
| 1. | מדידת כמות אור נפלטת במצב glow ברמה של/well 30 amol ATP לבארית לפחות או ביחידות מקבילות. |
| 2. | מדידה רציפה בתחום של 300 עד 700 נ"מ לפחות |
| 3. | טווח מדידה ב-5 סדרי גודל לפחות |
| ה. מפרט פלורסצנציה תלוית זמן Time-Resolved Fluorescence |  |
| 1. | מקור אור מנורת קסנון |
| 2. | קביעת אורך גל מונוכרומטור |

8.        מידע כללי

- מקום אספקה – חוות גילת של מינהל המחקר החקלאי – סמוך לצומת גילת בנגב.

- ההובלה, הפריקה, התקנה הדרכה, כולל אחריות אספקת שירות וחלקי חילוף יבוצעו ע"י

הזוכה ועל חשבונו.

- מועד האספקה יוחלט על ידי הצדדים אבל לא יאוחר  משלושה חודשים ממועד קבלת ההזמנה.

9.	 הצעת המחיר

1.  הצעת המחיר תוגש בשקלים חדשים בלבד (ללא הצמדה כלשהיא)

2. הצעת המחיר תכלול את כל ההיטלים והמסים כולל מע"מ אשר יחולו על הציוד 	     
    ביום הגשת ההצעה.

3. הצעת המחיר תכלול מע"מ, אשר ישולם לזוכה בהתאם לשיעורו ביום האספקה.

10.	שירותים טכניים בתום תקופת האחריות

א.	מחיר לשעת שרות טכנאי בכל אתרי המשרד נכון ליום הוצאת המכרז הוא

227.70 ₪ (בתוספת מע"מ).

ב.	חברות שבסיסן אינו עולה על 30 ק"מ רדיוס ממרכז מחקר דרום גילת,  תהיינה זכאיות   לשעת נסיעה אחת (227.70 ₪ בתוספת מע"מ).

ג.	חברות שבסיסן עולה על 30 ק"מ רדיוס ממרכז מחקר דרום גילת זכאיות לשעה וחצי נסיעה (341.55 ₪ בתוספת מע"מ).

- לגבי נסיעות ליחידות שמחוץ למרכז מחקר דרום גילת, מחיר הנסיעה יקבע לגופו של  עניין בין מזמין השרות לבין נותן השרות.

- באם ביקר הטכנאי אצל יותר מגורם אחד באתר ביצוע העבודה, ישולם רק עבור נסיעה אחת בלבד שעלותה תתחלק בין מזמיני השרות.

ו.          על הזוכה יהיה להחזיק חלקי חילוף מקוריים לתקופה של 5 שנים לפחות.

11.	העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי.

א.	1.	בשקלול התוצאה המשוקללת של ההצעות תינתן העדפה של 15%

(חמישה עשר אחוז) לאמת המידה של המחיר של המציע טובין מתוצרת

הארץ כמשמעותן בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת

שיתוף פעולה עסקית), התשנ"ה 1955.

לשון אחר: לעניין שקלול מחיר ההצעה של טובין מתוצאת הארץ, יהיה 				מחיר הטובין: המחיר המוצע מחולק ב- 1.15.

2.	היה וקיבלה הצעתו של המציע תוצרת החוץ את התוצאה המשוקללת

הגבוהה ביותר לאחר השקלול כאמור, יבחר אותו מציע כזוכה המכרז.

3.	היה ולאחר השיקלול האמור קיבלה הצעתו של מציע טובין מתוצרת

הארץ תוצאה משוקללת זהה לזו של  הצעת טובין מתוצרת החוץ או

גבוהה ממנה, יציע המינהל למציע אותה הצעה להתקשר עימו במחיר

בו תקבל הצעתו המקורית, ללא העדפה של 15% כאמור בסעיף קטן (1),

תוצאה משוקללת זהה לזו של מציע תוצרת החוץ בעל התוצאה

המשוקללת הגבוהה ביותר מבין מציעי החוץ.

4 .	היה ולא יסכים אותו מציע להתקשר כאמור בסעיף קטן (3), יציע 					המינהל הצעתו כאמור, לשני מציעים נוספים (במידה ויהיו) של הצעות 				של טובין מתוצרת הארץ, ובלבד שהתוצאה המשוקללת של הצעותיהם 				אינה נמוכה מזו של הצעתו של מציע הטובין מתוצרת חוץ. הפניה 					למציעים תיעשה לפי סדר התוצאה המשוקללת של ההצעות, מן הגבוהה 				לנמוכה.

5.	היה ולא יסכים אף אחד מהמציעים האמורים בסעיפים קטנים (3) ו-(4) 				להורדת מחיר כאמור, תיערך ההתקשרות עם מציע ההצעה של טובין 				מתוצרת הארץ שלאחר הפניה, לפי סעיפים קטנים (3) ו-(4) לעיל, קיבלה 				הצעתו את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר.

לעניין סעיף זה "התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר" - התוצאה בעלת מירב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז.

ב.	מציע של טובין מתוצרת הארץ כתנאי לקבלת ההעדפה האמורה בסעיף א'(1) 	 		לעיל, יהיה חייב לצרף להצעתו הצהרה מטעם המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב

הישראלי המגובה באישור רואה חשבון.

שיעור מחיר המרכיב הישראלי הנדרש לשם קבלת העדפה הינו לפחות 35% ממחיר ההצעה. אין צורך לציין שיעור מדויק. אישור רוה"ח יינתן בנוסח המצורף – נספח 10

לעניין סעיף זה, "מחיר המרכיב הישראלי" - מחיר ההצעה, בשער המפעל של			המציע, בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שרותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם 			והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל.

- הנחיות סעיף זה לא יחולו בהתקשרות רכישת טובין/שירות בסכום העולה על -.202,930 דולר אמריקאי. במקרה זה יחולו כל יתר התנאים המנויים בהוראת התכ"מ  7.12.2.

12.	מינהלה

- איש הקשר ונוהל העברת שאלות ובירורים

שאלות מקבלי מסמכי המכרז תוגשנה אל מחלקת המכרזים בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו  tender_committee@volcani.agri.gov.il  או באמצעות פקסימיליה שמספרה 03-9683795 .

מועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז תאריכים (בעמוד 4).

האחריות להעברת השאלות חלה על השואל. שאלות מסמכי המכרז תוגשנה במבנה הבא:

| פירוט השאלה |  | הסעיף | מכרז מס' |
| --- | --- | --- | --- |

תשובות עורך המכרז לשאלות שתתקבלנה,  ישלחו לפונים לפי הפרטים שנמסרו במעמד קבלת מסמכי המכרז ו/או בהתאם להודעה שנמסרה על ידו כנדרש בעמוד 4 במסמך זה. כמו כן

יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו:       http://www.mr.gov.il/purchasing

מובהר בזאת כי האחריות להשארת פרטי הפונה חלה על הפונה/המציע בלבד.

- קבלת מסמכי המכרז

יש לפנות אל מחלקת המכרזים באגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה ביחידת הרכש-מחסן מרכזי של מינהל המחקר החקלאי, דרך המכבים ראשל"צ (כביש בית דגן), בימים א' - ה'

בין השעות 8:30 – 15:30, לצורך קבלת מסמכי המכרז .

מקבל מסמכי המכרז ימסור במעמד קבלת המסמכים את שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר מטעם המציע, מס' הטלפון וטלפון נייד, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני, וזאת לצורך יצירת קשר ומשלוח הודעות ותשובות לשאלות הבהרה. באם הפונה  לא קיבל את מסמכי המכרז אלא ראה אותם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי

בלבד ומעוניין להשתתף במכרז חלה עליו אחריות לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת בסעיף 12 א' או להעביר את  פרטיו  המפורטים לעיל עד ליום 20.5.2012 וזאת לשם קבלת הודעות ותשובות לשאלות ההבהרה המיועדות לכלל המציעים.

ג.    אופן הגשת ההצעות ומסירתן

ההצעה תוגש כתשובה לכל סעיפי המכרז במקור (רצוי לצרף העתק), בו כל עמוד ייחתם  בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת המורשים לחתום מטעם המציע.

על המציע להגיש הצעתו בהתאם לנדרש.

את ההצעות יש לשים ביחד עם נספחי המכרז  ומסמכים  נוספים  בהתאם לנדרש, במעטפה חתומה  בתיבת  המכרזים שבמחלקת  המכרזים  במינהל המחקר החקלאי, אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה ביחידת הרכש - מחסן מרכזי, דרך המכבים ראשל"צ (כביש בית דגן), בתיבת מכרזים מס' 1  בתוך המחסן  המרכזי  (במינהל המחקר החקלאי ולא של משרד החקלאות)

וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים.

על המעטפה יירשם  מכרז  11/2012  בלבד

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

ד.	תוקף ההצעה

תוקף ההצעה מופיע בטבלת התאריכים. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו.

הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במידה ולא יבחר המציע כזוכה, אך יקבע כזוכה שני, הצעתו תעמוד בתוקפה 60 ימים נוספים לאחר החלטת ועדת המכרזים של המשרד, וזאת למקרה בו הזוכה שהוכרז כספק זוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או יפסל. בנסיבות מעין אלה, תעמוד לוועדת

המכרזים האפשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על הזוכה השני כזוכה במכרז. יובהר, כי ועדת המכרזים אינה מחויבת לעשות כן.

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה, יחייבו את הזוכה השני כמו גם תנאי החוזה.

  - שלבי המכרז, בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה המכרז

יערך בשני שלבים:

א.	שלב  א' (ועדת פתיחת מעטפות) – (ההצעה) – בחינת דרישות (תנאי) הסף

בדיקת חלק המנהלה; תיבדקנה עמידתן של ההצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) כמפורט לעיל והגשתם של כל ההתחייבויות והאישורים שעל המציע להגיש יחד עם הגשת ההצעה כמפורט לעיל.

* מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו אינה עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב א', ייפסל בהחלטת הוועדה ותישלח לו הודעה על כך.

*מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב א', תיבדק הצעתו בשלב ב' בהתאם לדרישות המפורטות להלן.

ב.	שלב ב' בחינת  וועדת מכרזים

1.	הכרזה על הזוכה לאחר שנבחנה עמידתו בכל דרישות הסף תתבצע בהתאם לבחינת שני מרכיבים: עלות, איכות.

2.   השיקלול בין איכות למחיר יהיה כדלקמן: % 70 מחיר, % 30 איכות.

3.  שיטת בחינת רכיבי האיכות תתבצע כדלקמן:

א. אחריות מעבר לדרישת הסף המופיעה בסעיף 6(ג), שנתיים ומעלה = 6%

ב. תוספת מעבר למפרט הטכני המפורט בסעיף 7 א-ה, סה"כ 9% כמפורט:

* יכולת לקריאת פלטה לנפחים קטנים (ננודרופ) 16 באריות = 3%

* יכולת לקריאת קיווטות = 3%

* ויכולת להוספת מודל לדיספנסרים לריאגנטים  = 3%

ג. שביעות רצון לקוחות = 15%  כמפורט:

5%    יינתנו לשביעות רצון חלקית מאיכות המכשיר.

15%  יינתנו לשביעות רצון מלאה מאיכות המכשיר.

מתן האחוזים כאמור יינתן על פי התרשמותו של המזמין מהתשובות שניתנו לו ע"י הלקוחות כמפורט בטופס ההצעה המסכם סעיף 25(10).

- על המציע לקבל ציון מינימלי של 20 נקודות במבחן האיכות, במידה ולא יעמוד בדרישה זו, לא תיבדק כלל הצעת המחיר שלו ומועמדותו תיפסל.

14.       התחייבויות ואישורים שידרשו מזוכה

א.	כללי

1.	הצהרה של זוכה רשום בגין זכייה

נוסח הצהרת זוכה בגין זכייה ראה נספח 9

* כל התחייבות רלבנטית נוספת.

ב.	מקצועי – נשוא מכרז

התחייבות לעניין שירות ותמיכה :

- על הזוכה לספק תמיכה ושרות טכני לפתרון בעיות תוך 72 שעות מרגע הקריאה במסגרת האחריות.

- הספק מתחייב לתת הדרכה מפורטת על הפעלה והשימוש במכשיר באתר בו יוצב המכשיר.

- אם בתקופת האחריות יהיה המכשיר בתיקון, חובה על הזוכה לספק לאלתר מערכת חלופית.

15.     זכויות עורך המכרז

א.	בקשת הבהרה

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות או להסיר אי בהירות  על הצעתם. כל זאת בכפוף לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992 ולתקנות מכוחו.

ב. 	 ביטול / דחייה של המכרז

עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש או לדחות את המועד האחרון של המכרז. באם יבוטל המכרז לפני בחירת זוכה, הודעה על ביטול המכרז תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.  ו/או פרסום פומבי.

במקרה של ביטול או פרסום מכרז חדש, כאמור לא יהיה חייב עורך המכרז לפצות את המציעים או כל משתתף אחר במכרז, בכל צורה שהיא.

ג.	פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או מינהל המחקר החקלאי ו/או גורם ממשלתי אחר, כספק  או נותן שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הטובין או השרות הנדרש או שקיימת לגביו

חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה, לפי שיקול דעתו של עורך המכרז לפני החלטתו הסופית בעניין.

עורך המכרז רואה בהגשת הצעה על ידי מציע, הסכמה לתנאי זה.

ד.	שלמות ההצעה

עורך המכרז רשאי לפסול ההצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת עורך המכרז מונע הערכת ההצעה כראוי או בשל היותו תנאי סף.

ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעות שלא צורפו להן  כל האישורים ו/או פרטים ככל שהם ברי השלמה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ה.	בחינת הגינות

היה ותתרשם ועדת המכרזים כי בהצעתו של המציע גלומים תכסיסנות/ תחבולה 	(לדוגמא: הצעת מחיר בה נקב המציע הייתה נמוכה באופן משמעותי ממחיר השוק 	המקובל), תהא רשאית הועדה לדחות את ההצעה על הסף.

מבלי לגרוע מהאמור, תהא רשאית הועדה לזמן את המציע למתן הסבר הנמקה להצעה

שהוגשה כאמור.

ו.        אומדן -

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות להימנע מלדון בהצעה הסוטה מהגבול

העליון של האומדן הכספי ו\או השריון התקציבי והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

ז.      כללי -

1.  עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או

כל הצעה אחרת.

2.   עורך המכרז לא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/או הגשתו ו/או אי זכייתו ו/או ביטולו.

3.    המזמין שומר לעצמו את הזכות, במקרה של היעדר תקציב להקטין את תכולת

ההתקשרות או לבטלה כלל. במקרה כזה, לא תהא למציעים, לרבות הזוכים כל טענה

כלפי המזמין והם לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהוא בגין ביטול ההתקשרות או צמצום

הקפה.

16.      הגשת הצעה

- הגשת הצעה למכרז זה, פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי המכרז, הבין את מהותו, הסכים לכל תנאיו בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את

כל הנתונים, הפרטים והעובדות ולפיכך יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו על המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

- הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל ללא הסתייגות או תוספת.

17.     בעלות על המכרז ועל ההצעה

- בעלות על המכרז והשימוש בו

המכרז הינו קניינו הרוחני של עורך המכרז אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

- בעלות על ההצעה והשימוש בה

מסמך התשובה (ההצעה) הינו רכושו של המציע. לעורך המכרז תהא האפשרות להשתמש בהצעה  ובמידע שבה לכל צורך הקשור בפעילותו.

- צד שלישי

עורך המכרז מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע אלא לצרכי מכרז זה.

בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש

לעיין בהצעה הזוכה.

המציע בעצם הגשתו למכרז מודע לכך כי הצעתו עלולה להיות פתוחה לעיונם של בעלי עניין עם תום הליך המכרז.

המציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך שחלקים אלה אף בהצעותיהם של מציעים אחרים עלולים  לחשוף סוד

מסחרי או סוד מקצועי שלהם ובמקרה שיבקש לעיין בהצעותיהם הוא לא יורשה  לעיין בחלקים אלה.

מובהר בזאת על אף האמור לעיל, כי לועדת המכרזים נתונה ההחלטה הסופית בדבר סודיות המסמכים.

יובהר כי מציע יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על תוצאות החלטתה הסופית של ועדת המכרזים לעיין בהצעת הזוכה במכרז, למעט בחלקים אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של הזוכה.

18.   מחירים

בכל מקום בו מצוין מחיר הכוונה למחיר בשקלים חדשים - ללא מע"מ.

מחירי השירותים/טובין יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים/הטובין המבוקשים לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח, כוח האדם, וכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים/אספקת הטובין המבוקשים בהתאם למפורט בחוברת מכרז זו.

19.	הצמדה  - לא תאושר ולא תחושב כל הצמדה שהיא.

20.	סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לתובענות בנושאים ובעניינים הנוגעים למכרז תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו.

21.     שפת ההצעה

ההצעה תוגש בשפה העברית.  ניתן להגיש ספרות עזר המוגשת עם ההצעה ומפרט המערכת או  המכשיר, בשפה  האנגלית (רצוי לצרף תרגום לשפה העברית). מובהר בזאת  כי בכל מקרה בו קיים שוני בין הכתוב בשפה האנגלית לבין הכתוב בשפה העברית – הכתוב בשפה העברית הוא המחייב.

ביצוע השירותים המבוקשים

- הגשת חשבונות

    - בתום אספקת הטובין יגיש הזוכה  חשבונית מס בשקלים חדשים (בתוספת מע"מ) לאישור המזמין, בצירוף דו"ח המפרט את הפעולות השונות שבוצעו.   המזמין יוכל לדרוש שמידע ופרטים נוספים ישולבו בחשבונית.

    - במידה וביצע הזוכה הוצאות אותן תמחר במסגרת הצעתו, ויש בידיו הודעה שניתנה מראש ובכתב חתומה על ידי המזמין המאשרת הוצאות אלו, יצרף אותן      לחשבונית ויציין אותם בדו"ח הפעילות תוך הפרדת החזרי ההוצאות מהעלות שבסעיף לעיל.

    - התשלום יבוצע אך ורק בסיום אספקת הטובין ולאחר שהגורם המקצועי המוסמך במשרד המזמין אישר בכתב כי הזוכה בפועל סיים את התחייבויותיו באספקת הטובין בהתאם לדרישת המזמין, וההוצאות עליהן דיווח אכן אושרו ונעשו. במידה שהגורם

המקצועי המוסמך לא יאשר את סיום אספקת הטובין או יאשר כי היא בוצעה באופן חלקי בלבד, יתבצע התשלום בהתאם לקביעתו של הגורם המקצועי המוסמך.

    - נציג המינהל המזמין יבדוק ויאשר את חשבוניות המס. תאריך התשלום ייקבע בהתאם למועד שבו התקבל החשבון החודשי אצל המשרד המזמין, להלן – "מועד הגשת החשבונית למשרד", עפ"י המפתח הבא:

        - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום

        - העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30-45 ימים ממועד הגשת החשבונית למשרד.

        - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למשרד.

        - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ- 24-29 ימי אשראי.

ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הזוכה בפועל על ידי חשבות המשרד.

23.     תנאים והפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות

א.	עורך המכרז רשאי לבטל את ההודעה בדבר הזכייה של הזוכה במידה שלא חתם על הסכם ההתקשרות או לא העמיד ערבות ביצוע כנדרש לפי המועדים המפורטים במכרז.

ב.	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במידה שאינו מספק את השירותים המבוקשים במכרז, במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת.

ג.	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במידה שזה החליף את אחד או יותר מאנשי הצוות או השותף שהוצעו על ידו, וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין.

ד.	המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה  בהודעה של 30 יום  מראש ללא הסבר, תוך תשלום יחסי של העלויות בעבור כלל הטובין אשר המינהל נמצא בתהליך השגתן, וזאת כפי שהוסכמו בין הצדדים עם תחילת ההתקשרות.

ה.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל את זכייתו של

הזוכה בהתראה בכתב של 7 ימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

- אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.

- אם ימונה מפרק זמני או קבוע לזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.

- אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור.

- אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור.

- אם הזוכה הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הסבה כאמור.

- אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם.

- כשיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.

- הורשע הזוכה בפסק דין חלוט בעבירות הקשורות או שעינינו מתן השירות כאמור במכרז זה, שומר המשרד לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי.

24.	התקשרות המשרד עם הזוכה

א.	כללי

בכדי לעגן את העבודה המפורטת אשר הגיש הזוכה  ובהתאם לה נבחר על ידי המינהל, רשאי המינהל להעביר לספק  נספח ובו יפורטו לוחות הזמנים והעלויות לכל שלב ושלב ו/או כל פרט אחר הרלוונטי באופן ספציפי להתקשרות עם הספק. במידה שיועבר נספח זה מחויב הזוכה בפועל בחתימה עליו והחזרתו חתום. יובהר כי, התקשרות הזוכה  עם המינהל

כפופה לכללים שנקבעו במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות עליו חתם הזוכה מול עורך המכרז.

ב.	אחריות על נותני שירותים

לזוכה תהיה אחריות כוללת למתן השירותים המבוקשים, כולל אחריות על נותני השירותים מטעמו.

מכרז מס'  11/2012

25.                       טופס ההצעה המסכם- למילוי ע"י המציע

אני הח"מ, שם הגוף המשפטי______________________________ ח.פ. ________________

כתובת__________________________________________________________________

מיקוד________________ טלפון_________________________ פקס _________________

מאשר בזאת שקראתי והבינותי את מפרט המכרז ובהתאם לכך הנני מגיש את הצעתי.

- המחיר המוצע על ידי לאספקת המכשיר כמפורט במפרט המכרז הינו _______________  ₪

מע"מ _______________  ₪

סה"כ כולל מע"מ _______________  ₪

המחיר כולל מע"מ.

2.	מועד האספקה לא יעלה על 90 יום מקבלת ההזמנה.

3. 	רצ"ב שובר תשלום ע"ס 350 ש"ח ששולם בבנק הדואר .

4. 	רצ"ב אישור רואה חשבון / פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות ואישור פטור מניכוי במקור.

5. 	רצ"ב אישור בר תוקף על דיווח למע"מ כדין. מספר עוסק מורשה______________.

6. 	רצ"ב אישור על העדר חובות לרשם החברות  (נסח חברה עדכני של רשם התאגידים).

7.	רצ"ב פרוספקטים וחומר טכני של הציוד המוצע.

8.        רצ"ב הצהרת המציע לפיה הוא יצרן הציוד המוצע ו/ או הסוכן או היבואן המוכר והמאושר

של יצרן הציוד בישראל. (נספח 5)

9.	רצ"ב התחייבות בכתב על תקופת אחריות של לפחות שנה (רצוי לצרף דוגמת אחריות).

10.	המקומות בהם ספקתי בעבר ציוד כאמור בסעיף 6 ד':

| מס' | שם המקום וכתובת | מס' טלפון | איש הקשר | מועד האספקה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

_____________					                 _________________

תאריך						                        חתימה וחותמת

26.                                     רשימת נספחים

למכרז מס'   11/2012

חובה לצרף את כל הנספחים המצ"ב חתומים ככל הנידרש.

| נספח 1 - תצהיר העדר הרשעות בגין חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום |  |
| --- | --- |
| נספח 2 - טופס הצהרה של מציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה |  |
| נספח 3 - אישור רו"ח/ עו"ד על פרטים אודות המציע |  |
| נספח 5 - ניגוד אינטרסים + זכויות הקניין |  |
| נספח 6 - הצהרת סודיות |  |
| נספח 9 - טופס הצהרה של ספק זוכה בגין זכייה |  |
| נספח 10- אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי (למלא במידה וקיים) |  |
| נספח 11 - מפרט תנאי הסף לאישור וחתימת המציע (לשימוש המציע) |  |

נספח 1

תצהיר העדר הרשעות בגין חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

| אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע [ להלן – "המציע"] המבקש להתקשר עם עורך המכרז. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. |  |  |  |
| בתצהירי זה, משמעותו של המונח בעל זיקה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 [ להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"] . אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. |  |  |  |
| המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. |  |  |  |
| (סמן X במשבצת המתאימה) |  |  |  |
| □ | המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות [ להלן – "מועד הגשה" ] מטעם המציע במרכז. |  |  |
| □ | המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. |  |  |
| □ | המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים חוק שכר המינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. |  |  |
| זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. |  |  |  |
| _______________ |  | ______________________ | _____________________ |
| תאריך |  | שם | חתימה וחותמת |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
| אישור עורך דין |  |  |  |
| אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |
| _______________ |  | ______________________ | _____________________ |
| תאריך |  | מספר רשיון | חתימה וחותמת |

נספח 2

טופס הצהרה של מציע לעמידה בדרישות

תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה.

| אנו הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרנו כי עלי לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה כדלקמן: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| הננו ______________________________ מצהירים בזה כי במידה ותוכרז חברתנו כזוכה במכרז, אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו, במהלך כל תקופת ההתקשרות. |  |  |  |
| _________________________________ |  | _____________________ |  |
| שם מלא של מורשה/י החתימה |  | חתימה וחותמת |  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
| אישור עורך דין |  |  |  |
| אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_____________________ מר / גב' _____________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |
| _______________ | ______________________ |  | _____________________ |
| תאריך | מספר רשיון |  | חתימה וחותמת |

נספח 3

אישור רו"ח / עו"ד על פרטים אודות המציע

לכבוד

מינהל המחקר החקלאי

הנדון:  מכרז מס' __________________________________________

| אני ____________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי מציע במכרז: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| רו"ח / עו"ד (שם מלא) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | שם המציע כפי שהוא רשום במרשם: |  |  | ___________________________________ |  |  |
| 2. | סוג התארגנות: |  |  | ___________________________________ |  |  |
| 3. | תאריך רישום: |  |  | ___________________________________ |  |  |
| 4. | מספר מזהה: |  |  | ___________________________________ |  |  |
| 5. | מספר חשבון בנק: |  |  | ___________________________________ |  |  |
| 6. | איש הקשר מטעם המציע - |  |  | ___________________________________ |  |  |
|  | שם: |  |  | ___________________________________ |  |  |
|  | כתובת: |  |  | ___________________________________ |  |  |
|  | טלפון: |  |  | ___________________________________ |  |  |
|  | פקס: |  |  | ___________________________________ |  |  |
|  | דוא"ל: |  |  | ___________________________________ |  |  |
| 7. | פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן: |  |  |  |  |  |
|  | ____________________ |  | __________________ |  |  | __________________ |
|  | שם |  | ת.ז. |  |  | דוגמת חתימה |
|  | ____________________ |  | __________________ |  |  | __________________ |
|  | שם |  | ת.ז. |  |  | דוגמת חתימה |
| הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד (יש להקיף בעיגול) |  |  |  |  |  |  |
| בכבוד רב, |  |  |  |  |  |  |
| _______________ |  | ______________________ |  |  | _____________________ |  |
| שם רו"ח / עו"ד |  | כתובת |  |  | טלפון |  |
| _______________ |  | ______________________ |  |  | _____________________ |  |
| תאריך |  | מספר רשיון |  |  | חתימה וחותמת |  |

נספח 5

זכויות הקניין וניגוד אינטרסים

| אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך המכרז [ להלן – "המציע"]. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. |  |  |  |
| המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. |  |  |  |
| 1. | (סמן X במשבצת המתאימה) |  |  |
| □ | המציע הוא בעל זכויות הקניין ואין בהצעתו משום הפרת זכויות [ להלן ביחד " זכויות הקניין"] ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז. |  |  |
| □ | זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי ____________________ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את מוצריו. |  |  |
| 2. | הנכס נשוא ההצעה נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש ולהתקשר עם עורך המכרז כמפורט במכרז. |  |  |
| 3. | המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו. |  |  |
| 4. | למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלי או של עובדי החברה המעורבים בהצעה ובביצועה. |  |  |
| זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. |  |  |  |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
| אישור עורך דין |  |  |  |
| אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |
| _______________ |  | ______________________ | _____________________ |
| תאריך |  | מספר רשיון | חתימה וחותמת |

נספח 6

התחייבות לשמירת סודיות

| שנערכה ונחתמה ב- __________________ ביום_________בחודש_______ שנה________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| על ידי: |  |  |
| שם: _______________________________________ |  |  |
| ת.ז. _______________________________________ |  |  |
| מרח' ______________________________________ |  |  |
| הואיל | והממשלה באמצעות מינהל המחקר החקלאי מתכוונת לרכישת _____________________________________ במכרז________________ |  |
| והואיל | והנני מועסק בקשר לאספקת הטובין כמפורט במכרז: |  |
| והואיל | והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן. |  |
|  | לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן: |  |
| 1. | הגדרות: |  |
|  | בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: |  |
|  | "מידע" | כל מידע (Information) ידע ( Know How) ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת הטובין נשוא מכרז זה בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. |
|  | "סודות מקצועיים" | כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת הטובין נשוא מכרז זה, בין אם נתקבל במהלך אספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה. |
| 2. | שמירת סודיות |  |
|  | הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת הטובין נשואי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים. |  |
|  | ידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. |  |
|  | ידוע לי כי העברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהו, ללא אישור בכתב מאת מינהל הרכש הממשלתי, עלול להסב למינהל הרכש הממשלתי ולמשרדי הממשלה נזקים כלכליים משמעותיים ביותר. |  |
| ולראיה באו על החתום: |  |  |
| _______________________________________________________ |  |  |

נספח 9 טופס התחייבות של ספק זוכה בגין זכייה אנו ___________________________ מתחייבים בזה כי; 1.; קראנו בעיון רב את מכרז זה על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו ו/או קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא זה שבספק;. 2.; אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא את כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה, אשר מספרו_______________ בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון עורך המכרז, ובמועדים אשר יקבעו על ידו, והכל בכפוף להוראות המכרז, ההצעה הסכם ההתקשרות והנספחים.. 3.; לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב מראש של מינהל המחקר החקלאי.. בכבוד רב,. __________________________________; __________________. שם מלא של מורשה /י חתימה; חתימה וחותמת.

למלא

במידה וקיים

נספח 10

אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי

לכבוד

מינהל המחקר החקלאי

הנדון: שיעור מחיר המרכיב הישראלי -  עבור מכרז פומבי מספר _______________

המוגש על ידי חברת _____________________________________ בע"מ

לבקשת _____________________ בע"מ (להלן - "המציע") וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום _____________ עבור מכרז _______________ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה – 1995)) ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

תאריך	                                                          בכבוד רב,

________________						_______________________

רואי חשבון

- למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי.

נספח 11

נספח מפרט תנאי הסף לאישור ב- (V) ע"י המציע

(בהתאם לנדרש במפרט המכרז)

הערה: על המציע לבחון אילו דרישות רלוונטיות למכרז זה ולסמן ב –(V) רק את התחומים הרלוונטיים לשימוש המציע

תנאי סף כלליים						אישור ב- (V)

1.		תצהיר העדר הרשאות

2.		תצהיר עמידה בדרישות תשלום

3.		אישור רו"ח /עו"ד

(פרטי המציע)

4.		כתב ערבות מספק מציע

5.		תצהיר ניגוד עניינים

6.		הצהרת סודיות

7.		חתימה על טיוטת ההסכם

8.		הצהרת זכויות קניין

9.		כתב ערבות ביצוע

10.		התחייבות ספק זוכה

11.		אישור עוסק מורשה

12.		אישור ניכוי מס במקור

13.                     אישור על העדר חובות לרשם החברות

תנאי סף כלליים אחרים

14.

15.

16.

17.

_____________                                                                           _____________________

שם המציע							              חתימה

תנאי סף יחודיים							אישור ב-(V)

1.		פרוספקט הציוד / מכשיר

2.		הצהרת המציע שהינו יצרן הציוד המוצע (או סוכן מוכר)

3.		התחייבות לאחריות נדרשת (דוגמת אחריות)

4.		הצהרה על ניסיון מוכח בתחום נשוא המכרז

5.		מילוי נתונים לעניין מקומות אספקה / שירות

6.		אישור תעודת איכות I.S.O

7.		אישור סיווג קבלני

8.		אישור מסמכים לעניין עובדים מקצועיים נלווים

תנאי סף יחודיים נוספים (הנדרשים במכרז)

9.

10.

11.

12.

__________________                                                                     _______________

שם המציע                                                                                        	  חתימה