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של משרד החינוך בבאר שבע

הבהרה מספר 3
1. להלן התשובות לשאלות 

	סידורי
	מס' הסעיף אליו מתייחסת השאלה
	עמוד
	שאלת  המציע
	תשובה

	1. 
	4.2
	10
	לא מופיע מערכת גילוי אש של G1 
	 קיימת מערכת גילוי אש –AFP-2000 
עם גלאים (כ- 50 גלאים).

עודכן והובהר בסעיף 4.2ד' לכתב המכרז.

	2. 
	יג
	11
	נא אישורכם שעבודות הנגשה שלא מופיעות בחוזה זה וידרשו בעתיד יהיו על פי הצעת מחיר ולא כלולות בריטיינר החודשי ולא מתומחרות כרגע
	הבקשה נדחית,

לאחר סיום העבודות ההנגשה במבנה 

כל תכולת המבנה יהיה באחריות הקבלן הזוכה.

	3. 
	4.3
	11
	כאן רשום  80 אירועים עד 19:30 ואילו בעמוד 38 רשום 80 ימים עד שעה 19:00 - נא הבהרתכם 
	מדובר על כ- 80 אירועים עד השעה 19.30.

עודכן והובהר בעיף 6.22.3 לכתב המכרז



	4. 
	4.4.8
	12
	אבקש להסתייג על מקרים של end of life כך שבמקרה של ציוד שלא ניתן לתקנו, עלות הציוד החדש לא יהיה על חשבוננו 
	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.

	5. 
	ט
	13
	שליחויות : בחוברת המכרז רשום 50 שליחויות בשנה - אנחנו יודעים שכמות המשלוחים היא הרבה הרבה יותר - אין יום ללא פעמיים / שלוש שליחויות ביום ( מאות פעמים בשנה ) 
	שונה ל "כ-70 שלחויות" .

עודכן והובהר בסעיף 4.6.1ט' לכתב המכרז.

	6. 
	ט 
	13
	שליחויות : מפאת כמות השליחויות הרבות באתר אנחנו מבקשים להוסיף לדרישות המכרז רכב צמוד אתר 
	הבקשה נדחית,

אין שינוי במסמכי המכרז. בהתאם לסעיף 4.6.1ט':

"ככל שידרש כלי רכב לצורך ביצוע עבודות השליחות על הקבלן להעמיד כלי רכב מתאים לצורך ביצוע ההעברות".


	7. 
	ה
	13
	נבקש להגביל את סעיף הזיפות של הגג ל X מטר בשנה 
	הבקשה נדחית,

מדובר על יריעות בטומניות על כל הגג –כ400 מ"ר.

	8. 
	י
	13
	חידון התנך - יש הרבה חידונים נוספים ואירועים מחוץ לאתר בנוסף לחידון התנך שהעובדים נדרשים להיות נוכחים בהם ולהכין גם חומר לפני כל חידון כגון : חידון פולין 3 פעמים בשנה , פעילויות של של"ח מחוץ לאתר , פעילויות במתנ"סים ועוד .. , 
	ראו לעיל תשובה לשאלה מס' 3

	9. 
	4.6.2
	13
	מעלית : מתי המעלית תותקן ? 
	ההתקנה צפויה להתקיים בעוד כשנה במהלך שנת   2024.

	10. 
	4.6.2
	13
	מעלית : מה תקופת האחריות של הקבלן המבצע ? 
	תקופת האחריות של הקבלן המבצע היא למשך שנה מתום ההתקנה.



	11. 
	4.6.2
	13
	מעלית : האם עלינו לתמחר שירות אחזקה למעלית במכרז זה ? 
	לאחר גמר האחריות על הקבלן הזוכה לתחזק את המעלית בהתאם לאמור בסעיף 4.6.2ב' .

	12. 
	4.6.2
	13
	מעלית : מי הקבלן המבצע ? 
	חברת שנדלר מעליות



	13. 
	4.7
	21
	שכר עובדי הניקיון - מאחר והיצע עובדי הניקיון הישראלים מצוי בשפל חסר תקדים, נבקש לשקול בחיוב הגדרה של שכר מינימלי העולה ב 10% לכל הפחות משכר המינימום. כפי שעשו לא מעט גופים ציבוריים ופרטיים כאחד.
	אין שינוי במסמכי המכרז 

	14. 
	4.7
	21
	נבקש לדעת האם יש לשקלל בהצעתינו את מלוא מרכיבי השכר של עובדי הניקיון או שמא יש רכיבים שההתחשבנות בגינם תתבצע על פי ביצוע בפועל? ( לדוגמא : מענק מצויינות , דמי מחלה .. ) 
	אין שינוי במסמכי המכרז

	15. 
	4.7.8.4
	23
	נבקש להוסיף שהאחריות תהיה על פי דין 
	אין שינוי במסמכי המכרז

	16. 
	4.8
	25
	נא אישורכם ששיפוץ הגינה שנהרסה לאחרונה בזמן השיפוצים ויישור קו יהיה בתשלום נפרד על פי הצעת מחיר 
	קבלן הנגישות מבצע את כל עבודות פיתוח הגינה ועם סיום עבודות אלו עבודות הגינון יחולו על הקבלן הזוכה. 



	17. 
	4.8.12
	25
	כמה פעמים בשנה יש לבצע גיזום עצים בגובה ? 
	לפי הצורך.

	18. 
	4.9.10
	26
	נבקש להחריג אמצעים להרחקת יונים כגון רשתות יונים שעשויות לעלות סכום רב ומשולמים בתשלום נפרד על פי ביעצוע בפועל  
	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.

	19. 
	4.10.3
	26
	אודה להבהרה בנוגע לאורך המעקה שיש עלינו להתקין בגג
	סעיף 4.10.3 בכתב המכרז בוטל, לא תידרש התקנת מעקה בגג.



	20. 
	4.12.2.7
	28
	האם בכל שנה נדרש בדיקה של בודק מהנדס סוג 3 ? ( לא כל 5 שנים ) ? 
	אין שינוי במסמכי המכרז.

	21. 
	4.27.2
	31
	האם העבודות המיוחדות יחרגו מעל ה 50,000 איך יתומחרו ? האם על פי הצעות מחיר ?  
	לא תיתכן חריגה מעל 50,000 ₪.

התמחור יעשה בהתאם לאמור בסעיף 4.27 בכתב המכרז. 

	22. 
	4.28.2
	32
	נא אישורכם שגידול התכולה תהיה בתשלום נפרד על פי ביצוע בפעול ומחיר מוסכם 
	אין שינוי במסמכי המכרז

	23. 
	6.21.3
	38
	יש הרבה יותר מ 80 ימים בהם עובדים עד מאוחר - אין כמעט יום שבאמת מסיימים לעבוד בשעה 16:00 אלא תמיד אחרי . האם עלינו לקחת בחשבון בתמחור את כל השעות הנוספות ( מעבר ל 80 ימים עד 19:00 )  . 
	ראו תשובה לשאלה מס' 3 לעיל.

	24. 
	7
	42
	מקובל להגביל את  גובה הקנסות השנתי 
	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.

	25. 
	10
	47
	מקובל להגביל את אחריות בגובה התמורה השנתית 
	 אין שינוי במסמכי המכרז

	26. 
	10.2
	47
	נא להוסיף בסוף הסעיף בכפוף לכך שהמזמין יודיע מיידית לספק על כל דרישה או תביעה וישתף איתו פעולה ויעניק לו שליטה על ניהול ההגנה 
	 אין שינוי במסמכי המכרז

	27. 
	10.6
	47
	נבקש למחוק את המילים "נזק כלכלי/פיננסי טהור" 
	אין שינוי במסמכי המכרז

	28. 
	10.6
	47
	נא להוסיף בסוף הסעיף בכפוף לכך שהמזמין יודיע מיידית לספק על כל דרישה או תביעה וישתף איתו פעולה ויעניק לו שליטה על ניהול ההגנה 
	 אין שינוי במסמכי המכרז  

	29. 
	14.5.2.4
	53
	אודה להבהרה בנוגע לניקוד של סעיפי האיכות : איך הגעתם ל 25 נקודות ? רק המלצות? כל הקריטריונים ? אם כל ממליץ יכול לתת עד 10 נקודות ויש 3 אז המינימום הוא 30. אם זה כולל את תנאי הסף אז הציון המקימלי הוא 60
	כפי שנרשם בסעיף 14.5.2 

המשרד יבקש מהלקוח להתייחס ולנקד את הנושאים הבאים בין 0 ל-5 נקודות בחמישה נושאים.

מצחיע שנוקד בציון ממוצע של 25 נק' יקבל 100 נק' במדד, כךל ציון נמוך מ- 25 נק' ינוקד באופן יחסי.



	30. 
	
	
	גיליון מחוון - מה הכוונה ב"היקף " - שטח אתר ? ותק עבודה באתר ? היקף כספי ? 
	כמות מבני המשרדים בשטח של 500 מ"ר לפחות

	31. 
	16
	55
	נבקש לעדכן את הסעיף כך שגם לקבלן הזוכה תהיה את האפשרות לבקש את סיום החוזה בהודעה מוקדמת 
	אין שינוי במסמכי המכרז

	32. 
	18.6
	56
	נא להוסיף בסוף הפסקה : האמור כפוף לזכותו של הקבלן לנהל את המו"מ ו/או ההגנה בקשר עם דרישה או תביעה כאמור
	אין שינוי במסמכי המכרז

	33. 
	23.1.15.3
	61
	לא נהוג להגיש חוזה חתום בזמן הגשת מכרז אלא רק הקבלן הזוכה 
	אין שינוי במסמכי המכרז

	34. 
	5.1.5
	74
	אבקש לשנות את הסעיף ל .: 5.1.5 לאפשר למשרד ו/או לכל נציג מטעמו לבדוק בכל עת, בכפוף לתאם מראש,, הן במהלך ההתקשרות והן לאחריה, את ספרי החשבונות ו/או כל מסמך אחר שידרש עפ"י שיקול דעתו של המשרד, לרבות ספרי חשבונות של צדדים קשורים.
	אין שינוי במסמכי המכרז




	35. 
	10
	47
	נבקש שיינתן פטור מוחלט (או מגבלת אחריות נמוכה) לכל נזק עקיף/תוצאתי שעלול להיגרם למזמין עקב עבודותיכם ו/או השירותים הניתנים על ידינו נשוא ההסכם. 
	אין שינוי במסמכי המכרז

	36. 
	10
	47
	נבקש לעדכן את סעיפי האחריות כך ש"המזמין מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ישיר או עקיף לרכוש המזמין ומי מטעמו, והוא פוטר בזאת את הספק ו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".
	אין שינוי במסמכי המכרז

	37. 
	12.2
	77
	אבקש להוסיף בסוף הסעיף : כאמור וזאת בכפוף לזכותו לנהל את המו"מ ו/או ההגנה בקשר עם כל תביעה או דרישה כאמור. 
	אין שינוי במסמכי המכרז

	38. 
	12.6
	77
	נא להוסיף בסוף הפסקה השניה בסעיף זה : וזאת בכפוף לזכותו לנהל את המו"מ ו/או ההגנה בקשר עם כל תביעה או דרישה כאמור..
	אין שינוי במסמכי המכרז

	39. 
	4.7
	72
	נא להוסיף בסוף הפסקה : אלא בגין שינויים בעובודות שהתבקשו על ידי המשרד ו/או שינויים בדין או בתקנות שיגרמו לקבלן עלויות נוספות שאינן מפורטות בהצעת המחיר של הקבלן ולא היו ידועים במועד חתימת חוזה זה.
	אין שינוי במסמכי המכרז

	40. 
	
	13 
	בכתב ההצעה נבקש להבהיר מחיר  ההדברה עבור איזה תקופה היא : חודש ? שנה ?  
	בהתאם לאמור בסעיף 4.9.2 בכתב המכרז : "ההדברה תבוצע בדרך כלל בחופשות המרוכזות בחול המועד פסח וחול המועד סוכות. בכל מקרה מועדי ההדברה יתואמו עם המנהל".


	41. 
	4.5 
	13 
	מה משמעות  של סיורים מסכמים ? האם בעקבות הסיורים ניתן להגיש רשימת ריג'קטים  על מצב המבנה והמערכות?  
	נכון

	42. 
	4.6.2 
	13 
	מתי תחילת עבודה המשוערת ומתי  המעלית אמורה להיכנס לשירות?  
	עבודות ההנגשה מופיעות   בסעיף 4.2יג' בכתב המכרז.

התקנת המעלית תסתיים במהלך 2024.

עבודות שירותי הנכים הסתיימו.

תוספת לוח חשמל מתאים יבוצע עם עבודות המעלית .

שינוי מיקום כניסה למבנה בוצע.

	43. 
	4.6.11 
	20 
	נבקש לקבל את רשימת ציוד האור קולי. 
	ציוד האורקולי הקיים נכון להיום:

4 טלוויזיות

2 בידוריות

9 זוגות רמקולים קבועים

9 ברקויים קבועים ואחד נייד

9 יח' חיבורי HDMI VGA
2   חיבורים העברה בין מחשבים

כבלים HDMI VGA
את כל החיבורים הקבלן הקיים מספק / מחליף לפי הצורך

כל תיאור הציוד האורקולי המפורט לעיל הינו נכון להיום, המשרד שומר לעצמו את הזכות להוסיף / לגרוע / לשנות מן האמור לעיל מעת לעת והכל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.



	44. 
	16 
	79 
	מה גובה הערבות הנדרשת?  
	בהתאם לאמור בסעיף 22.9 לכתב המכרז:

הקבלן ימציא ערבות ביצוע, לפקודת המשרד בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות השנתי כולל מע"מ למשך תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים.


	45. 
	  חוזה נספח 2 סעיף 2    
	 3 
	מה משך תקופת ההתקשרות ?  
	בהתאם לאמור בסעיף 16 לכתב המכרז:

תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז וחתימת הסכם עם הקבלן, לפי קביעת המשרד, ותסתיים בתום שנה, אלא אם כן הוחלט על תקופה קצרה יותר ע"י וועדת המכרזים.
המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר לתקופה זו לעוד 4 שנים נוספות בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, הוראות התכ"ם ובהתאם למכרז זה. ההארכה תעשה לכל שנה בנפרד.


	46. 
	4.10.3 
	26 
	נבקש את פרטים עבור המעקה הנדרש כגון  גודלו והיקפו.  
	סעיף 4.10.3 בכתב המכרז בוטל, לא תידרש התקנת מעקה בגג. 

	47. 
	4.11.4 
	27 
	מה הוא אומדן הציוד  שעלות החלפתם היא מעל  10000₪  ? 
	מעלית ,לוחות חשמל ,מזגנים ועוד.

	48. 
	ללא  הפניה לסעיף/ עמ' ספציפי


	
	 נבקש להוסיף סעיף על הגבלת אחריות -"על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם ובנספחיו, מוסכם בזאת כי במקרה שתקום חבות כספית של הספק מכוח תניותהסכם זה ו/או נספחיו או הפרתו או מכוח דין, לא יעלה השיעור המרבי של הפיצויים ו/או דמי הנזק שהספק יצטרך לשאת בהם, למעט בגין נזקי גוף, על סך של 50,000   ש"ח.  המזמין עובדיו והבאים מטעמו ו/או חליפיו (לרבות מבטחיו) פוטרים את הספק ומוותרים עלכל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי כמצוין לעיל לרבות כל תביעת תחלוף אולם הפטור והוויתור כאמורלא יחולו לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. מוסכם כיהפיצוי האמור ישולם רק לאחר קבלת החלטה חלוטהשל ערכאה שיפוטית לפיה האחריות כאמור מוטלת על הספק. " 

	הבקשה נדחית.

חבות הספק צריכה להיות "על פי הדין" ובגין "כל נזק" כולל נזקים כספיים טהורים ללא הגבלת אחריות אף לא משתמעת.

	49. 
	כלל י 
	 
	נבקש לקבל את וותק עובדי ניקיון המועסקים היום באתר
	הבקשה נדחית

	50. 
	כתב המכרז   
סעיף 23.1.20
	עמ '61 
	לגבי  הדרישה לצירוף: "קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו של מנהל הפרויקטו בעלי התפקידים הנוספים הנדרשים במכרז" 
1. נבקש כי הדרישה לצירוף קו"ח ומסמכים תתבצע לאחר הגשת המכרז.  לחברה אין עובדים "על המדף"  המקבלים שכר מבלישקיים פרויקט המכסה את  עלויותיהם. נבקש כי המסמכים המבוקשים יצורפו תוך21   יום ממועד הזכייה. בתקופה זו החברה תגייס את בעלי התפקידים הדרושים . 
2. לא ברור באלו בעלי תפקידים נוספים מדובר, נבקש לפרט  

	הדרישה בסעיף 23.1.20 עודכנה כך : 

23.1.20
קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו של עובד האחזקה בהתאם לנדרש בסעיף 6.22.1 לכתב המכרז.

	51. 
	חוזה (נספח 2) סעיף 4 
	עמ '3 
	נבקש להוסיף מנגנון הצמדה לתמורה  
	מנגנון ההצמדה מוסדר בסעיף 12.10 בכתב המכרז.

	52. 
	ט
	11
	ציוד חשמלי- נבקש לקבל מפרט מדויק של הציוד המדובר לפי סוג וכמות
	אין שינוי במסמכי המכרז.



	53. 
	יב
	11
	מתקני מים – נא הבהרתכם שהתשלום עבור תיקוני המתקנים בסעיף אינם על חשבון הקבלן


	התשלום עבור תיקוני המתקנים לספק מתקני המים הינו ע"ח משרד החינוך .

	54. 
	4.3
	11
	80 אירועים בשנה עד השעה 19:30 – כמה עובדים על הקבלן להציב באירועים אלו?
	כאמור בסעיף 6.22.3 בכתב המכרז.

	55. 
	4.4.10
	12
	בסעיף מוגדר שהקבלן יידרש לבצע עבודות מיוחדות ללא פירוט נבקש לקבל פירוט לגבי העבודות המצוינות בסעיף
	כאמור בסעיף 4.27 בכתב המכרז.

	56. 
	4.4.11
	12
	המזמין יקצה חדר שישמש כמוקד קריאות – האם נדרש להציב מוקדן/נית באתר
	לא נדרש להציב מוקדן/נית

	57. 
	4.5
	12
	סיור במבנה עם הקבלן הזוכה – האם קיימת תקופה לביצוע בדיקת מערכות בתחילת החוזה לצורך החזרה לכשירות בד"כ  מקובל שבתחילת החוזה  ב30 יום הראשונים מבוצעת בדיקת זו נא הבהרתכם
	סעיף 8.11 בכתב המכרז חל גם על הקבלן היוצא במכרז זה. 

	58. 
	ה
	13
	זיפות מלא של הגג/ יריעות ביטומניות  - האם נדרש לבצע איטום על כל הגג מה שטח הגג ? מאחר ומדובר בתחילת חוזה מקובל שהקבלן היוצא ימסור לאחר תיקון ליקויים במסגרת העברת מתקן נא בדיקתכם
	מדובר על ירעות בטומניות בשטח של כ400 מ"ר.

באחריות קבלן היוצא למסור את הגג תקין. 

	59. 
	ו
	13
	כיבוי אש- מה שם החברה שמספקת שרות כיום לאתר?
	כל בו מיכאל 



	60. 
	ט
	13
	שליחויות -בסעיף מוגדרים כ50 שליחויות בשנה האם העובד הקבוע באתר מבצע עם רכב של הקבלן ? האם מדובר על 50 ימי עבודה עם רכב של עובד נוסף מעבר לכמות העובדים המינימלית ?
	ראה תשובות לשאלות 5 ו- 6לעיל.



	61. 
	ב
	14
	תיקונים למעלית לאחר הבדק – מתי תקופת הבדק מסתיימת ? על מנת לשקלל את העלות נדרש דגם המעלית והחברה המתקינה ? מאחר ומדובר בעלות על חשבון הקבלן רק בשנים לאחר הבדק איפה בכתב הכמויות נדרש להעמיס את העלות נבקש להפריד בכתב בכמויות סעיף נפרד
	1. תקופת האחריות של הקבלן המבצע היא למשך שנה מתום ההתקנה.
2. מעלית חשמלית ללא חדר מכונות MRL עומס 600 קילוגרם (כ- 8 נוסעים) ל - 2 תחנות.

3. שנדלר מעליות.
4. הבקשה להפרדת העלות בכתב הכמויות נדחית, אין שינוי בכתב המכרז. 


	62. 
	4.4.7
	12
	בסעיף הנכם מגדירים שהקבלן יציב כמות עובדים ככל שיידרש – נא הבהרתכם לאיזה עובדים וכמות מדובר בסעיף
	הקבלן יציב במבנה צוות עובדים קבועים בכל מקצוע שנדרש, במספר שיקבע על פי תוכנית העבודה שהקבלן יגיש יחד עם הצעתו ובהתאם להוראות המכרז. 
 

	63. 
	4.6.5
	13
	תיקוני תקלות במערכות או במתקנים הנמצאים בתקופת האחריות- נבקש פירוט לאיזה מערכות הסעיף מתייחס ומועד סיום האחריות
	מעלית ולוח חשמל .

במידה והמשרד יתקין מערכות נוספות, על הקבלן לתחזק לאחר גמר האחריות.



	64. 
	4.6.8.4
	19
	אחריות לנזק – נבקש להוסיף בסיום הסעיף על פי דין
	אין שינוי במסמכי המכרז

	65. 
	4.6.10.2
	20
	עבודות צביעה -תיאום יום העבודה יקבע בלעדית ע"י המשרד. האם מדובר על תקופות חול המועד? 

	במהלך כל השנה ככל שידרש.

	66. 
	4.6.10.4
	20
	עבודות הצבע יכללו צביעת כלל הקירות והתקרות בתוך המבנה (שליש מהמבנה בכל שנה) אשר יבוצעו ע"י צוות עובדים שאינם כלולים בצוות העבודה הקבוע של הקבלן – אלא בנוסף- נבקש לאפשר ביצוע במידת האפשר גם עם העובדים הקבועים
	אין שינוי במסמכי המכרז.

	67. 
	4.6.11
	20
	שירות לציוד אורקולי- לצורך מילוי דרישה זו נבקש לקבל רשימה מפורטות של הציוד עם דגמי הציוד וגיל הציוד ? כמו כן מי הקבלן שמספק שרות לציוד כיום
	1. ציוד האורקולי הקיים נכון להיום:

4 טלוויזיות

2 בידוריות

9 זוגות רמקולים קבועים

9 ברקויים קבועים ואחד נייד

9 יח' חיבורי HDMI VGA
2   חיבורים העברה בין מחשבים

כבלים HDMI VGA
את כל החיבורים הקבלן הקיים מספק / מחליף לפי הצורך

כל תיאור הציוד האורקולי המפורט לעיל הינו נכון להיום, המשרד שומר לעצמו את הזכות להוסיף / לגרוע / לשנות מן האמור לעיל מעת לעת והכל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

2. הקבלן הנוכחי כיום הוא מספק את השירות לציוד האורקולי.


	68. 
	4.8.2
	25
	גינון-  בסיור שהתקיים באתר נמצא שכיום אין גינה כלל ומדובר בשטח טרשי ללא צמחים מי קבלן ההקמה של הגינה ? מתי הקמת הגינה מתוכננת ? מה תקופת האחריות של קבלן ההקמה לצמחיה שתשתל? לצורך תמחור הדרישות לאחזקת הגינה  שהוגדרו נדרש לקבל את הנתונים בשאלה ובנוסף מפרט שתילים ועצים מתוכנן בגינה נא בדיקתכם 
	ראו תשובה לשאלה 16 .

מצ"ב בנפרד תוכניות גינון והשקיה.


	69. 
	4.9.10
	26
	הרחקת יונים- מדובר בדרישה שעלותה יקרה מאוד שמקובל לתמחר בנפרד מהאחזקה השוטפת לפי המצב באתר נבקשכם להחריג דרישה זו שתבוצע לפי הצעת מחיר נפרדת נא בדיקתכם
	אין שינוי במסמכי המכרז

	70. 
	4.10.3
	26
	התקנת מעקה תקני -נבקש לקבל מפרט מדויק של המעקה הנדרש כולל אורך גובה, פרופיל וכו' לא ניתן לתמחר דרישה כזו ללא מפרט מדויק
	ראו תשובה לשאלה 19 לעיל

	71. 
	
	26
	עליה לגג -בסיור הוסבר שאין מדרגות קבועות שדרכן ניתן לעלות לגג וצורך עליה לגג משתמשים בסולם נייד האם מתוכנן להקים מדרגות לגג או שעל הקבלן הזוכה לבצע זאת ? אם כן נא העבירו מפרט/תוכנית מסודרת 
	ראו תשובה לשאלה 19 לעיל

	72. 
	
	26
	מדרגות ברזל לצד הבניין -בסיור ראינו שקיימות מדרגות ברזל לצד הבניין האם על הקבלן לתמחר אישור קונסטרקטור בהצעתו 
	באחריות הקבלן היוצא לתקן. 

	73. 
	8
	43
	חפיפה בין קבלנים – בסעיף החפיפה אין התייחסות לביצוע החזרה לכשירות על ידי הקבלן היוצא, נבקש להגדיר שבתקופת החפיפה הקבלן היוצא יבצע החזרה לכשירות לכל הליקויים שימצאו על ידי הקבלן הזוכה ומשרד החינוך יערוב ל לכך שהקבלן היוצא יבצע את ההחזרה לכשירות כנדרש או לחילופין ישלם בנפרד על החזרה לכשירות  נא בדיקתכם
	ראו תשובה לשאלה 57 לעיל.


	74. 
	12.10.2
	50
	הצמדה למדד מחירים לצרכן – בתקופת אינפלציה משתנה נבקש להצמיד את החוזה למדד תשומות הבניה למעט תחום הניקיון נא בדיקתכם 
	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז

	75. 
	3
	71
	תקופת התקשרות נבקש לאפשר לקבלן אפשרות יציאה בהודעה של 60 יום נא בדיקתכם
	אין שינוי במסמכי המכרז

	76. 
	4.7.6
	22
	ניקיון יסודי לאחר שיפוצים בסיור נמצא שהאתר נמצא עדיין בשיפוצים שלא הסתיימו, מאחר וקבלן האחזקה הזוכה אינו מנהל את פרויקט השיפוצים והניהול מתבצע על ידי משרד החינוך  נבקש להבהיר שהניקיון היסודי המוגדר בסעיף  יהיה באחריות משרד החינוך ולא באחריות קבלן האחזקה או לחילופין הניקוי יבוצע על ידי קבלן השיפוצים  כמקובל בתחום, או ישולם בתשלום נפרד לקבלן האחקה לפי ביצוע לפי הצעת מחיר נפרדת  נא בדיקתכם
	עבודות השיפוץ בתוך המבנה הסתיימו ועל הקבלן הזוכה לדאוג לתחזוקה וניקיון של המבנה באופן שוטף בהתאם לאמור בכתב המכרז. 

קבלן הנגישות מבצע את כל עבודות פיתוח הגינה ועם סיום עבודות אלו עבודות הגינון יחולו על הקבלן הזוכה. 

אין שינוי במסמכי המכרז.



	77. 
	9,10
	2
	חוברת ההצעה – בנספח 6 במסמך חוברת ההצעה הנכם מבקשים שהקבלן יציג בשלב הגשת ההצעה קורות חיים של מנהל הפרויקט ועובדים המיועדים למכרז מדובר בדרישה לא סבירה בשלב הגשת ההצעה שנותנת יתרון מובהק לקבלן האחזקה הקיים בניגוד לחוק השוויון בחוק המכרזים, ותהווה עילה לערעור משפטי של קבלנים שלא זכו  נבקשכם להסיר דרישה זו משלב הגשת ההצעה הכללי ולהעביר דרישה זו לקבלן הזוכה בתוך 30 יום מקבלת הודע העל זכיה 
	ראו תשובה בסעיף 50 לעיל, חוברת ההצעה עודכנה בהתאם.

הדרישה בסעיף 23.1.20 עודכנה כך : 

23.1.20
קורות חיים ומסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו של עובד האחזקה בהתאם לנדרש בסעיף 6.22.1 לכתב המכרז.

	78. 
	ביטוח 


	30
	התצהיר מבקש שנחתום על כך שלא יהיו שינויים באישור קיוןם ביטוחים אבל לא צורף אישור קיום ביטוחים 
	לא מופיע במכרז נספח דוגמא לאישור קיום ביטוח, דרישות הביטוח מפורטות בפרק 11 בכתב המכרז ובפרק 13 בחוזה (נספח מס' 2).
בחוברת ההצעה (נספח 6) קיימת  "הצהרה בעניין דרישות ביטוח" המתייחסת בין היתר לכך שלא ילקחו בחשבון שינויים שיבקש המציע לערוך בדרישות הביטוח:

"......כמו כן, ידוע לי כי לא ילקחו בחשבון שינויים שאבקש לערוך בדרישות הביטוח ובכל מקרה בו אקבע כזוכה במכרז, אדרש לצרף לחוזה החתום את אישור עריכת  הביטוחים לפי הוראות המפקח על הביטוח, חתום ע"י חברת הביטוח. "

אין שינוי במסמכי המכרז.


	79. 
	13.1
	78
	יש לשנות את סוף הסעיף , שורות 7-9 לנוסח הבא : ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה על פי דין כנדרש בסעיף זה. בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם. כחלופה, הספק רשאי לכלול כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה על פי דין תחת ביטוחיו הרלוונטיים ובהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם
	הבקשה נדחית

	80. 
	13.2
	78
	נבקש לשנות את הסעיף לנוסח : "הספק יוודא כי בכל ביטוחי החבויות שערך הספק לפי סעיף זה ( למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה ) המזמין יתווסף כמבוטח נוסף בגין אחריותו למעשים או מחדלים של הספק , בכפוף להרחבת השיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח 
	הבקשה נדחית

	81. 
	13.3
	78
	בשורה ראשונה אחרי המילים "ככל ונערך" יש להוסיף " על ידי הספק" 
	הבקשה נדחית

	82. 
	13.3
	78
	נא להוסיף בשורה שניה אחרי המילים "קבלני משנה" את המילים " הקשורים לעבודות נשוא הסכם זה" 
	הבקשה נדחית. בתשומת הלב לרישא הסעיף המתייחס לשירותי ו/או עבודות נשוא הסכם זה

	83. 
	13.4
	78
	יש לשנות את תחילת השורה הראשונה ל :"הספק יוודא כי בכל ביטוחי הרכוש שערך הספק לפי הסכם זה.... " , יכלל סעיף ויתור ... 
	הבקשה נדחית

	84. 
	13.4
	78
	יש להוסיף בסוף הסעיף :" לביטוחי המזמין" 
	הבקשה נדחית. 

	85. 
	13.5
	78
	בשורה שניה אחרי המילים "עבור כל הפוליסות" יש להוסיף :"הנערכות על ידו על פי הסכם זה" 
	הבקשה נדחית

	86. 
	13.5
	78
	יש להוסיף בסוף הסעיף :" הנערכות על ידו כאמור" 
	הבקשה נדחית

	87. 
	13.6
	78
	יש למחוק את המילים "או העתקי פוליסות" 
	הבקשה נדחית

	88. 
	13.7
	78
	יש להוסיף בסוף הסעיף :"למעט אי המצאת אישור ביטוח טרם חלפו 14 ימים מדרישת המזמין" 
	הבקשה נדחית

	89. 
	 11.7
	 48
	אבקש להוסיף סעיף ביטוח 
. "ביטוחי המזמין ": 
המזמין מתחייב לערוך ולקיים במשך כל תקופתההסכם ולרבות כל תקופה מוארכת של ההסכם אתהביטוחים המפורטים להלן : 
11.7.1  ביטוח למבנים בהם ינתנו השירותים על צמודותיהם, מערכותיהם ומתקניהם, וכן ציוד ו/אותכולה ו/או רכוש מכל סוג ותיאור בבעלות ו/אובאחריות המזמין במבנים בהם ינתנו השירותיםובסביבתם )להלן יחד: "רכוש המזמין"(, במלוא ערךכינונם מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים הניתניםלכיסוי בביטוח אש מורחב. הביטוח כאמור יכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי הספק ו/או מי מטעמו,אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזקבזדון. " 
11.7.2 ביטוח אובדן תוצאתי בשל נזק שנגרם לרכוש המזמין כאמור בסעיף 11.7.1. לעיל עקב הסיכונים המפורטים בסעיף 11.7.1  לעיל (למעט פריצה), וזאת למשך תקופת שיפוי של 24 חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת הספקו/או מי מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.  
מוסכם כי המשרד רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי כאמור, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף  11.7.3  להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמורבמלואו. 
11.7.3  המזמין פוטר את הספק ו/או מי מטעמומאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות) עפ"י הביטוחים הנערכים בהתאםלסעיף 11.7.1   ו- 11.7.2 לעיל, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון". 

	11.7- הבקשה נדחית

11.7.1- הבקשה נדחית

11.7.2- הבקשה נדחית

	90. 
	נספח א' 8 לחוברת ההצעה
	27
	ביטוח- צורפה הצהרה בדבר דרישות ביטוח ואולם לא צורף כל טופס ביטוח לחתימה – נבקש לצרף טופס "קוביות" לאישור חברת הביטוח
	מדובר בהצהרה אודות קריאת דרישות הביטוח המפורטות במכרז.

	91. 
	נספח א' 8 לחוברת ההצעה
	27
	מבוקש כי דרישות הביטוח יוסדרו ויוסכמו בין יועצי הביטוח
	ככל וישנה סוגיה לבירור- נשמח להשיב

	92. 
	
	
	במסמכי המכרז צוין שב07/08/2023 יתקיים סיור מציעים.
 
מאחר והיום הורדנו את מסמכי המכרז, אף נציג מחברתנו לא השתתף בסיור.
 
בהודעת דחייה לא הייתה התייחסות לסיור.
 
האם יתקיים סיור נוסף?
 

	לא יתקיים סיור מציעים נוסף.




                                                                                                      בכבוד רב,

                                                                                                   אורנה מיטמיגר

                           
     מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות

