## ביצועים כימיה
תחום | מס"ד | סוג הבדיקה | כמויות בדיקות יומית המהווה בסיס לחישוב 2023 | היציבות על המכשיר לאחר פתיחה (on board stability) (בימים) | Maximum Total CV (%) | נפח דגימה | שיטה | במערכת האוטומציה כן/לא
כימיה | 1 | Icteric Index - blood | 425.6252
| 2 | Lipemic Index - blood | 425.6252
| 3 | Hemolytic Index - blood | 425.6252
| 5 | K-B | 425.6252
| 6 | Na-B | 425.0063
| 7 | Cl-B | 424.364
| 8 | UREA-B | 419.7412
| 9 | CR-B | 416.7857
| 10 | GLU-B | 408.9829
| 11 | CRP-B | 380.4844
| 12 | Ca-B | 217.9633
| 13 | BILT-B | 198.7495
| 14 | AST-B | 188.2005
| 15 | ALT-B | 152.7439
| 16 | AMYL-B | 151.8304
| 17 | ALP-B | 143.4196
| 18 | GGT-B | 140.7036
| 19 | Mg-B | 130.0873
| 20 | CK-B | 125.3763
| 21 | ALB-B | 123.3745
| 22 | PHOS-B | 129.931
| 23 | LD-B | 104.958
| 24 | PROT,T-B | 103.1458
| 25 | CHOL-B | 69.5465
| 26 | Trig-B | 66.2669
| 27 | BILD-B | 29.0703
| 28 | Fe-B | 25.4836
| 29 | TRF-B | 25.243
|  | HDL-B | 23.3187
|  | LDLcal-B | 19.6165
| 30 | G6PD/Hb | 18.4779
| 31 | LIPASE-B | 13.4965
| 32 | CR-U | 12.7156
| 33 | Na-U | 9.5667
| 34 | K-U | 9.0959
| 35 | PROT-U | 8.2607
| 36 | Cl-U | 8.8413
| 37 | HAPTO-B | 8.4898
| 38 | UREA-U | 8.0659
| 39 | VANCO-B | 6.096
| 40 | AMIK-B | 5.4127
| 41 | ETOH-B | 5.0167
| 42 | Cl-LP | 3.3871
| 43 | AMMON-B | 3.9011
| 44 | VALP-B | 3.0768
| 45 | ACAM-B | 2.3796
| 46 | ACE-B | 2.1042
| 47 | Ca-U | 2.4334
| 48 | AMYL-U | 2.1108
| 49 | LP(a)-B | 2.0235
| 50 | BILEAC-B | 1.9188
| 51 | CERUL-B | 1.6164
| 52 | DIG-B | 1.5161
| 53 | A1AT-B | 1.365
| 54 | GENT-B | 1.6889
| 55 | CARB,T-B | 1.4037
| 56 | MALB-U | 1.4332
| 57 | Li-B | 0.98581
| 58 | MYO-U | 0.89607
| 59 | PHOS-U | 1.022
| 60 | THEO-B | 0.6149
| 61 | GLU-U | 1
| 62 | GLU-LP | 3
| 63 | Mg-U | 1
| 64 | PROT -CSF | 3
| 65 | URAC-B | 92
| 66 | LACT-PL | 1
| 67 | HbA1C% | 10
| 68 | IDAN,T-B | 1
| 69 | LUMIN-B | 1

## ביצועים אימונו
תחום | מס"ד | סוג הבדיקה | כמויות בדיקות יומית המהווה בסיס לחישוב 2023 | היציבות על המכשיר לאחר פתיחה (on board stability) (בימים) | Maximum Total CV (%) | נפח דגימה | שיטה | במערכת האוטומציה כן/לא
אימונו | 1 | TSH | 61
| 2 | FT4-B | 48
| 3 | FT3-B | 45
| 4 | FERRIT-B | 24
| 5 | VITB12 | 21
| 6 | FOLAT-B | 21
| 7 | IgA-B | 12
| 8 | IgG-B | 12
| 9 | IgM-B | 12
| 10 | CORT-B | 13
| 11 | BHCGQL-B | 12
| 12 | CA19.9-B | 7
| 13 | PTH,I-B | 10
| 14 | RF,QL-B | 6
| 15 | CA125-B | 6
| 16 | 25VitD3-B | 5
| 17 | CA153-B | 4
| 18 | ACTH-B | 4
| 19 | LH-B | 2
| 20 | BHCG QT-B | 2
| 21 | TEST,T-B | 2
| 22 | FSH-B | 2
| 23 | INS-B | 2
| 24 | E2-B | 2
| 25 | AFP-B | 3
| 26 | AMH | 3
| 27 | B2MGL-B | 4
| 28 | CEA-B | 8
| 29 | NSE-B | 2
| 30 | NT-proBNP-B | 15
| 31 | PCT | 14
| 32 | TPSA-B | 3
| 33 | TROP,T-B | 70
| 34 | FREE PSA | 2

## מפרטי ציוד המערכת
רכיב | כמות מוצעת לעמידה בדרישות | הספק לשעה או קיבולת מתוכננת | מידות |  | חשמל |  |  | תקשורת |  | מים וביוב |  | אוויר דחוס |  | פליטת חום | רעש | משקל ל מ"ר | דרישות נוספות
|  |  | גובהXעומקXרוחב | מגבלות גובה | כמות נקודות | כמות פאזות | הספק (VA) | כמות נקודות | תשתיות תקשורת נדרשות | צריכה לשעה | איכות מוליכות נדרשת | pressure dew point | pressure supply
Input/output Module
צנטרפוגה
Conveyor מסוע
Decapper - יחידת חליצת הפקקים
Recapper/Sealer - יחידת החזרת הפקקים
Storage Refrigerated- יחידת אחסון בקירור