## אותנטיות_זיופים! (hidden)
מס"ד | משימה/צורך | תעדוף לביצוע עבור המעבדות | שיטות בדיקה | מעבדות אחראיות/משתתפות | שם האחראי לקידום המשימה | תאריך יעד | סטאטוס | תקציב נדרש | משאבים נוספים הנדרשים לביצוע המשימה | צעדים להמשך | הערות | צרכים פיקוחים | כמויות
1 | בדיקת הרכב חומצות שומן והתאמה לתקן של שמן זית | רגיל | [10 empty] | 50
2 | בדיקת הרכב דבש לצורך התאמה לתקן ובחינת זיופים | רגיל | [10 empty] | 20-30
3 | צבעי סודן בתבלינים (כולם - כיום יש חלקי) | מיידי | HPLC-HRMS | [9 empty] | 50
4 | יכולת בדיקה וזיהוי של מקור החלב על מנת לבחון אותנטיות של מוצרי חלב (גבינות בעיקר) | עדיפות נמוכה
6 | זיהוי אותנטיות בתבלינים: כורכום, כמון, פפריקה, פלפל שחור, אורגנו, זעפרן |  | ddPCR NGS rtPCR HPLC-HRMS FT-IR ED-XRF ash by TGA | [9 empty] | 100
8 | אותנטיות / DNA דגים | [11 empty] | 100
סה"כ | [12 empty] | 350
מקרא
| Digital droplet polymerase chain reaction |  | ddPCR
| Energy dispersive X-ray fluorescence spectroscopy |  | ED-XRF
| Fourier transform infrared spectroscopy |  | FTIR
| High performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry |  | HPLC-HRMS
| Next generation sequencing |  | NGS
| Real-time polymerase chain reaction |  | rtPCR
| Thermogravimetric analysis |  | TGA

## כללי מסכם מזון
רשימת אנליזות | 1. חלב ומוצרי חלב, ותחליפיהם | 2. שומנים ושמנים ותחליבי שומן ושמן | 3. מקפאים אכילים | 4. פירות וירקות | 5. ממתקים | 6. דגנים ומוצרי דגנים | 7. מוצרי מאפה | 8. בשר ומוצריו | 9. דגים ומוצריהם | 10. ביצים ומוצרי ביצים | 11. סוכרים, סירופים, דבש וממתיקים שולחנים | 12. מלחים, תבלינים, מרקים, רטבים, סלטים ומוצרי חלבון | 13. מזון לצרכים מיוחדים | 14. משקאות למעט מוצרי חלב | 15. חטיפים מוכנים לאכילה | 16. קינוחים למעט מוצרים הכלולים בקטגוריות 1, 3 ו- 4 | 17. תוספי תזונה | 18. מזונות מעובדים שאינם כלולים בקטגוריות 1 עד 17, למעט מזון לתינוקות ופעוטות | סה"כ | הערות לבדיקת הנתונים
מיקרוביולוגיה:
ליסטריה PCR+ספירה(SPP+MONO) | 350 | [6 empty] | 600 | 600 | [9 empty] | 1550
STEC |  |  |  | 700 |  |  |  | 1000 | [10 empty] | 1700
סלמונלה - פרוטוקול שגרתי | 600 |  |  | 1000 | 1200 | 1200 |  | 2400 | 900 | 1300 |  | 2700 | [6 empty] | 11300
קמפילובקטר - PCR+סיווג (גגוני/קולי) | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 900
נורווירוס - PCR |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 600 | [9 empty] | 1500
הפטיטיס PCR - A |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 600 | [9 empty] | 2400
אנטרובקטריצה - פרוטוקול שגרתי | 2400 |  |  | 1800 | 600 |  |  | 1800 |  | 2400 |  | 1200 | [6 empty] | 10200
כושר השתמרות | [18 empty] | 100
ספירה כללית - פרוטוקול שגרתי | [7 empty] | 1800 | 300 | [9 empty] | 2100
ויבריו- PCR כללי+4 סוגים | [8 empty] | 800 | [9 empty] | 800
טפילים - פרזיטולוגיה מיקרוסקופית+ספירה+זיהוי | [8 empty] | 800 | [9 empty] | 800
היסטמין - HPLC | [8 empty] | 1200 | [9 empty] | 1200
פרוטוקול שגרתי E.coli | 1800 | [6 empty] | 1800 | [10 empty] | 3600
פוספטאז - כימית | 300 | [17 empty] | 300
רעלני סטפ | [18 empty] | 300
עובשים ושמרים | [18 empty] | 100
TVBN | [18 empty] | 200
קלוסטרידיום | [18 empty] | 500
סטפ. קואג. חיובי | 1200 | [17 empty] | 1200
בצילוס צראוס | [18 empty] | 400
מזהמים כימיים:
מיקוטוקסינים (לא כולל אפלטוקסינים ואוכרטוקסינים) הבדיקות הנדרשות בשלב א' הן למיקוטוקסינים המפורטים בחקיקה האירופאית המאומצת, 915/2023, למעט citrin, ergot sclerotia and alkaloids. -תרגום שלה מפורסם באתר שמ"א. |  | 5 |  | 20 |  | 300 | [5 empty] | 15 | 50 | 15 | 25 |  |  |  | 430
אפלטוקסינים ואוכרטוקסינים | 150 |  | 10 | אגוזים ומוצריהם - 300 קטניות ומוצריהן - 150 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 100 | 50 מזון לתינוקות - 30 |  | 50 |  |  |  | 1240
רעלנים מהצומח |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 20 מזון לתינוקות - 30 | 10 |  |  | 25 | מזונות אחרים - 10 | 135
מתכות 1. מתכות כבדות ובדיל בהתאם לחקיקת מזהמים 915/2023 2. מתכות המשמשות כנוטריאנטים כדוגמת ברזל | 25 | 10 |  | 150 | 15 | 75 |  | 40 | 40 |  | 10 | 30 | 90 מזון לתינוקות - 30 | 20 | 25 |  | 25 | שימורים - 10 | 595
מזהמים אורגניים הלוגניים עמידים
Dioxins and PCBs | 50 | 20 | [5 empty] | 70 | 70 | 70 |  |  | מזון לתינוקות - 30 10 |  |  |  | 20 |  | 340 | לא מחוייב כל שנה, יכול להיות שיעשה אחת לשנתיים שלוש
Perfluoroalkyl PFAS |  |  |  | 20 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 15 | מזון לתינוקות - 30 10 |  | 20 |  | 10 |  | 255
מזהמי עיבוד
MCPD-3 |  | 20 | [9 empty] | 10 | מזון לתינוקות - 30 | [5 empty] | 60
PAH |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | מזון לתינוקות - 30 10 |  |  |  | 15 | מזונות אחרים 10 | 130
מזהמים אחרים
Nitrates | [18 empty] | 50
Melamine | 10 | [11 empty] | מזון לתינוקות - 30 |  |  |  | 10 |  | 50 | רלוונטי לכל קטגוריות המזון
Perchlorate |  |  |  | 35 |  | 10 | [5 empty] | 10 | מזון לתינוקות - 10 | תה וחליטות - 10 |  |  |  |  | 75
אלכוהול | [13 empty] | 500 |  |  |  |  | 500
אלרגנים |  |  | 50 |  | 140 | 70 | 130 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 1000
ערכים תזונתיים:
מקרו נוטריינטים | [18 empty] | 500
ויטמינים * בדיקות ויטמינים בשלב ראשון – ויטמינים: שם הויטמין מקורות ויטמין A Retinol, retinyl acetate, beta carotene ויטמין D Cholecalciferol, ergocalciferol ויטמין E Alpha tocopherol, Alpha tocopheryl acetate ויטמין K Menaquinone ויטמין B1 Thiamine hydrochloride ויטמין B2 Riboflavin ניאצין – ויטמין B3 Nicotinic acid, Nicotinamide חומצה פנטוטנית – ויטמין B5 D- panthothenate, calcium ויטמין B6 Pyridoxine hydrochloride פולאט – ויטמין B9 Pteroylmonoglutamic acid, Calcium L methylfolate ויטמין B12 Cyanocobalamine, Methylcobalamin ביוטין – ויטמין B7 D- biotin ויטמין C Ascorbic acid, Sodium ascorbate | [18 empty] | 250
מינרלים כלל המינרלים המופיעים בחקיקה 1925/2006 על מקורותיהם השונים בשלב ראשון - מינרלים: סידן, מגנזיום, יוד, ברזל, אבץ, פלואור, סלניום, נחושת, מנגן, כרום, מוליבדן, נתרן, אשלגן, זרחן | [18 empty] | 250
חומרים משפרי מזון(עיקריים): * פירוט בפירוט בדיקות
ניטריטים וניטראים לרבות ממקור טבעי | [18 empty] | 300
ממתיקים בעלי מתיקות גבוהה ו פוליאוליים | [18 empty] | 300
צבעי מאכל(טבעיים ומלאכותיים) * פירוט בלשונית נפרדת | [18 empty] | 500
אמולסיפיירים ומסמיכים | [18 empty] | 500
סולפיטים | [18 empty] | 300
מחזקי טעם | [18 empty] | 200
פוספאטים | [18 empty] | 400
חומרים משמרים /מ.חמצון | [18 empty] | 600
חומרי טעם טיבעיים וסינטטיים וחומרי טעם מעושנים | [18 empty] | 400
עמילנים מעובדים | [18 empty] | 50
מתכות כבדות ופרמטרים במפרטי תוספי מזון | [18 empty] | 300
אנזימים
שאריות תרופות וטרינריות | 300 | [6 empty] | 1125 | 200 | 300 | 100 | [7 empty] | 2025 | נלקח מהטבלה של "מזון מן החי" והכמויות המפורטות כוללות גם בדיקות PCB, מתכות כבדות ועוד מזהמים שונים מלבד אלו של התרופות הוטרינריות
חומרי הדברה | 50 | 50 |  | 1000 אגוזים ומוצריהם - 300 קטניות ומוצריהן - 150 | 20 | 60 | 10 | 40 | 40 | 30 | 30 | 150 | מזון לתינוקות - 40 | 40 תה וחליטות - 40 מוצרי קפה וקקאו - 40 | 30 |  | 40 | יין - 30 | 2190
סה"כ | [18 empty] | 55075

## כללי מסכם תמרוקים
מס"ד | סוגי אנליזות / קטגוריית התמרוק | 1 מוצרי תינוקות והנקה | 2 מוצרים לשיניים ומי פה | 3 איפור | 4 בישום | 5 הבהרת שיער | 6 הסרת שיער פנים וגוף | 7 טיפוח העור | 8 מוצרי גילוח ולאחר גילוח | 9 מוצרי הגנה משמש ושיזוף עצמי | 10 ניקוי העור | 11 ריכוך והרגעת העור | 12 דאודורנטים | 13 ציפורניים | 14 איברי מין חיצוניים ופי טבעת | 15 טיפוח וניקוי השיער והקרקפת | 16 עיצוב השיער | 17 צבעי שיער | 18 דוחה יתושים | 19 החלקת שיער | סה"כ
חומרים אסורים לשימוש
1 | Dioxane | 50 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 200
2 | Formaldehyde | 150 | [17 empty] | 150 | 300
3 | Isopropylparaben | [19 empty] | 50
4 | Isobutylparaben | [19 empty] | 50
5 | Diethylene Glycol - DEG |  | 200 | [17 empty] | 200
6 | Dibutyl Phthalate - DBP | [19 empty] | 10
7 | Benzyl Butyl Phthalate - BBP | [19 empty] | 10
8 | Retinoic Acid | [6 empty] | 50 | [12 empty] | 50
9 | butylphenyl methylpropional (BMHCA) - Lilial | [19 empty] | 200
10 | Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde - HICC | [19 empty] | 200
11 | Safrole | [19 empty] | 10
12 | CI 42051 |  |  | 50 | [16 empty] | 50
13 | Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - PAHs |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [12 empty] | 40
14 | Zinc Pyrithione - ZPT | [15 empty] | 10 |  |  |  | 10
15 | Benzene | [9 empty] | 30 | [9 empty] | 30
חומרים מוגבלים לשימוש
16 | Hydrogen/Carbamide Peroxide |  | 10 |  |  | 10 | [11 empty] | 10 |  |  | 30
17 | Hydroquinone | [6 empty] | 50 | [12 empty] | 50
18 | Thioglycolic Acid - TGA | [18 empty] | 70 | 70
19 | Salicylic Acid | 30 | [5 empty] | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 310
20 | Potassium/Sodium/Calcium /Ammonium Fluoride | [19 empty] | 200
21 | Potassium/Sodium/Calcium /Ammonium Monofluorophosphate
22 | Stannous Fluoride - SnF2
23 | Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex Gly | [11 empty] | 50 | [7 empty] | 50
24 | Piroctone Olamine | [14 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
25 | Retinol | [19 empty] | 50
26 | Retinyl Palmitate | [19 empty] | 50
27 | Retinyl Acetate | [19 empty] | 50
28 | Para-Phenylenediamine - PPD | [19 empty] | 20
29 | Methanol |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 | [11 empty] | 45
משמרים
30 | DMDM Hydantoin | [19 empty] | 50
31 | Bronopol | [19 empty] | 50
32 | Imidazolidinyl urea | [19 empty] | 50
33 | Iodopropynyl Butylcarbamate - IPBC | [19 empty] | 50
34 | Methylparaben | [19 empty] | 100
35 | Ethylparaben | [19 empty] | 100
36 | Propylparaben | [19 empty] | 100
37 | Butylparaben | [19 empty] | 100
38 | Chlorhexidine | 50 | 30 | [17 empty] | 80
39 | Benzoic Acid | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 60
40 | Triclosan |  | 30 | 20 | [8 empty] | 20 | [7 empty] | 70
מסנני קרינה
41 | Octocrylene | [8 empty] | 70 | [10 empty] | 70
42 | Homosalate | [8 empty] | 70 | [10 empty] | 70
43 | Ethylhexyl Methoxycinnamate - Octinoxate | [8 empty] | 70 | [10 empty] | 70
44 | Benzophenone-3 - Oxybenzone | [8 empty] | 70 | [10 empty] | 70
45 | Butyl Methoxydibenzoylmethane - Avobenzone | [8 empty] | 70 | [10 empty] | 70
46 | Benzophenone-4 - Sulisobenzone | [8 empty] | 70 | [10 empty] | 70
47 | Titanium Dioxide | [8 empty] | 70 | [10 empty] | 70
48 | Zinc Oxide | [8 empty] | 70 | [10 empty] | 70
צבעים
49 | Silver | [6 empty] | 40 | [12 empty] | 40
50 | CI 17200 |  |  | 20 | [13 empty] | 20 |  |  | 40
מתכות כבדות ומזהמים כימיים
51 | Lead - Pb, Mercury - Hg, Arsenic - As, Cadmium - Cd, Nickel - Ni, Chromium - Cr, Cobalt - Co, Antimony - Sb |  | 200 | 200 | [16 empty] | 400
מזהמים מיקרוביאליים
52 | Total Aerobic Microbial Count - TAMC | 150 | 200 | 100 |  |  | 50 | 150 | 50 | 100 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 1300
53 | Pseudomonas aeruginosa | 150 | 200 | 100 |  |  | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 1350
54 | Escherichia coli | 150 | 200 | 100 |  |  | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 1350
55 | Staphylococcus aureus | 150 | 200 | 100 |  |  | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 1350
56 | Candida albicans | 150 | 200 | 100 |  |  | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 1350
57 | Total Yeast and Mold Count - TYMC | 150 | 200 | 100 |  |  | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 1350
חומרי הדברה
58 | Diethyltoluamide - DEET | [17 empty] | 5 |  | 5
59 | Icaridin | [17 empty] | 5 |  | 5
60 | Ethyl butylacetylaminopropionate - IR3535 | [17 empty] | 5 |  | 5
61 | p-Menthane-3,8-diol (Citrapel/Citriodiol) | [17 empty] | 5 |  | 5
62 | Lindane \ Hexachlorocyclohexane (HCH) | 5 | [18 empty] | 5
63 | Parathion | 5 | [18 empty] | 5
64 | Gusathion | 5 | [18 empty] | 5
65 | Phosphamidon | 5 | [18 empty] | 5
מזהמים מינראליים
66 | Chrysotile | 10 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 20
67 | Amosite | 10 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 20
68 | Crocidolite | 10 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 20
69 | Tremolite | 10 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 20
70 | Actinolite | 10 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 20
71 | Anthophyllite | 10 | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 20
אחר
72 | Seal Integrity Test |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 180
73 | PH | 150 | 200 | 100 |  |  | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 1350
74 | Glyoxylic Acid | [19 empty] | 100
75 | Glyoxyloyl Keratin Amino Acids | [19 empty] | 100
76 | Glyoxyloyl Carbocysteine | [19 empty] | 100
77 | Glycolic Acid | [19 empty] | 50
78 | Lactic Acid | [19 empty] | 50
79 | Malic Acid | [19 empty] | 50
80 | Citric Acid | [19 empty] | 50
81 | Tartaric Acid | [19 empty] | 50
82 | Mandelic Acid | [19 empty] | 50
83 | Ethanol |  | 30 | [7 empty] | 100 | [9 empty] | 130
84 | Hydrocortisone | 15 | [5 empty] | 15 | [12 empty] | 30
85 | Betamethasone | 15 | [5 empty] | 15 | [12 empty] | 30
86 | Menthol | [6 empty] | 20 | [12 empty] | 20
87 | Camphor | [6 empty] | 20 | [12 empty] | 20
88 | Diethyl Phthalate - DEP | [19 empty] | 20
89 | Diisononyl Phthalate - DINP | [19 empty] | 20
90 | אלרגנים החייבים בסימון בתמרוקים* *מפורט בלשונית פירוט אלרגנים-תמרוקים | [19 empty] | 200
סה"כ |  | 1440 | 1915 | 1010 | 45 | 10 | 350 | 1740 | 395 | 1360 | 560 | 420 | 100 | 0 | 380 | 920 | 740 | 30 | 720 | 570 | 15045
Note on V23: [הערה משורשרת] גירסת Excel שברשותך מאפשרת לך לקרוא הערה משורשרת זו; עם זאת, כל שינויי העריכה שיתבצעו בה יוסרו אם הקובץ ייפתח בגירסה חדשה יותר של Excel. למידע נוסף: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 הערה: נבחר אחת מהשורות הללו והיא תהיה 200 תשובה: הכוונה שהמשרד יכול יהיה לבחור אחד משלוש השורות הללו לבדיקה והכמות תהיה בס"ה 200
Note on B26: מיכל כמארה: ישנה התייחסות ליחסים בין האטומים וקיימת בדיקה שמודדת זאת.

## פירוט אלרגנים - תמרוקים
רשימה של 24 אלרגנים | רשימה של 56 אלרגנים
Amyl Cinnamal | Pinus Mugo Leaf Oil, Pinus Mugo Twig Leaf Extract, Pinus Mugo Twig Oil
Amyl Cinnamyl Alcohol | Pinus Pumila Needle Extract, Pinus Pumila Twig Leaf Extract, Pinus Pumila Twig Leaf Oil
Anisyl Alcohol | Cedrus Atlantica Bark Extract, Cedrus Atlantica Bark Oil, Cedrus Atlantica Bark Water, Cedrus Atlantica Leaf Extract, Cedrus Atlantica Wood Extract, Cedrus Atlantica Wood Oil
Benzyl Alcohol | Turpentine
Benzyl Benzoate | Alpha-Terpinene
Benzyl Cinnamate | Terpinolene
Benzyl Salicylate | Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract, Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil, Myroxylon Pereirae Oil, Myroxylon Pereirae Resin Extract, Myroxylon Pereirae Resin
Cinnamal | Alpha-Damascone, cis-Rose Ketone-1, trans-Rose Ketone-1, Rose Ketone-4 (Damascone), Rose Ketone-3 (delta-Damascone), trans-Rose Ketone-3, cis-Rose Ketone-2 (cis-beta-Damascone), trans-Rose Ketone-2 (trans-beta-Damascone)
Cinnamyl Alcohol | 3-Propylidenephthalide
Citral | Lippia Citriodora Absolute
Citronellol | Methyl Salicylate
Coumarin | Acetyl Cedrene
Eugenol | Amyl Salicylate
Farnesol | Anethole
Geraniol | Benzaldehyde
Hexyl Cinnamal | Camphor
Hydroxycitronellal | Beta-Caryophyllene
Isoeugenol | Carvone
Limonene | Dimethyl Phenethyl Acetate
Linalool | Hexadecanolactone
Methyl 2-Octynoate | Hexamethylindanopyran
Alpha-Isomethyl Ionone | Linalyl Acetate
Evernia prunastri (Oakmoss) Extract | Menthol
Evernia furfuracea (Treemoss) Extract | Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol
Salicylaldehyde
Santalol
Sclareol
Terpineol
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes
Trimethylbenzenepropanol
Vanillin
Cananga Odorata Flower Extract, Cananga Odorata Flower Oil
Cinnamomum Cassia Leaf Oil
Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil
Citrus Aurantium Amara Flower Oil, Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil
Citrus Aurantium Amara Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Citrus Sinensis Peel Oil
Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil
Citrus Limon Peel Oil
Cymbopogon Schoenanthus Oil, Cymbopogon Flexuosus Oil, Cymbopogon Citratus Leaf Oil
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil
Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Flower Oil, Eugenia Caryophyllus Stem Oil, Eugenia Caryophyllus Bud Oil
Jasminum Grandiflorum Flower Extract, Jasminum Officinale Oil, Jasminum Officinale Flower Extract
Juniperus Virginiana Oil, Juniperus Virginiana Wood Oil
Laurus Nobilis Leaf Oil
Lavandula Hybrida Oil, Lavandula Hybrida Extract, Lavandula Hybrida Flower Extract, Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract, Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil, Lavandula Intermedia Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract
Mentha Piperita Oil
Mentha Viridis Leaf Oil
Narcissus Poeticus Extract, Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract, Narcissus Jonquilla Extract, Narcissus Tazetta Extract
Pelargonium Graveolens Flower Oil
Pogostemon Cablin Oil
Rosa Damascena Flower Oil, Rosa Damascena Flower Extract, Rosa Alba Flower Oil, Rosa Alba Flower Extract, Rosa Canina Flower Oil, Rosa Centifolia Flower Oil, Rosa Centifolia Flower Extract, Rosa Gallica Flower Oil, Rosa Moschata Flower Oil, Rosa Rugosa Flower Oil
Santalum Album Oil
Eugenyl Acetate
Geranyl Acetate
Isoeugenyl Acetate
Pinene

## פירוט שאריות תרופות וטרינריות
1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9
פטם | חלב | הודו | דגים | בשר צאן | בשר חזיר | בשר בקר | ביצים | דבש
AA ארסן | AA עופרת | Beta-agonist | PCBs | Beta-agonist | Beta-agonist | Beta-agonist | PCBs
ארסן | עופרת | Cimaterol | PCB 101 | Cimaterol | Cimaterol | Cimaterol | PCB 101 | CHLORTETRACYCLINE / OXYTETRACYCLINE / TETRACYCLINE
AA כספית | AA קדמיום | Cimbuterol | PCB 118 | Cimbuterol | Cimbuterol | Cimbuterol | PCB 118 | FUMAGILLIN
כספית | קדמיום | Clenbuterol | PCB 138 | Clenbuterol | Clenbuterol | Clenbuterol | PCB 138 | TYLOSIN
AA עופרת | NSAIDs | Mabuterol | PCB 153 | Mabuterol | Mabuterol | Mabuterol | PCB 153 | Stilbenes
עופרת | 4-MAA | Ractopamine | PCB 180 | Salbutamol | Ractopamine | Ractopamine | PCB 180 | Antithyroid agents
AA קדמיום | dexamethasone | Salbutamol | PCB 28 | NSAIDs | Salbutamol | Salbutamol | PCB 28 | Steroids
קדמיום | diclofenac | NSAIDs | PCB 52 | 4-MAA | NSAIDs | NSAIDs | PCB 52 | Resorcylic acid lactones (including zeranol)
Beta-agonist | ibuprofen | 4-MAA | PCBs GCMS | Carprofen | 4-MAA | 4-MAA | אמיטראז | e) Beta-agonists
Cimaterol | meloxicam | diclofenac | PCB 101 | diclofenac | Carprofen | Carprofen | Amitraz
Cimbuterol | OH-flunixin | Flunixin | PCB 118 | Flunixin | diclofenac | diclofenac | DMA | Chloramphenicol
Clenbuterol | Phenylbutazone | ibuprofen | PCB 138 | ibuprofen | Flunixin | Flunixin | DMPF | b) Nitrofurans
Mabuterol | Tolfenamic acid | meloxicam | PCB 153 | meloxicam | ibuprofen | ibuprofen | אנטיפרזיטים | c) Dimetridazole, metronidazole, ronidazole and other nitro-imidazoles
Ractopamine | PCBs | Phenylbutazone | PCB 180 | Phenylbutazone | meloxicam | meloxicam | 2-Aminoflubendazole | d) Other substances
Salbutamol | PCB 101 | Tolfenamic acid | PCB 28 | Tolfenamic acid | Phenylbutazone | Phenylbutazone | Abamectin
NSAIDs | PCB 118 | PCBs | PCB 52 | PCBs | Tolfenamic acid | Tolfenamic acid | Albendazole | Dyes
4-MAA | PCB 138 | PCB 101 | אברמקטינים | PCB 101 | PCBs | PCBs | Doramectin | b) Plant protection products as defined in Regulation (EU) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and biocides as defined in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council that may be used in the rearing of food-producing animals
diclofenac | PCB 153 | PCB 118 | Abamectin | PCB 118 | PCB 101 | PCB 101 | Emamectin | c) Antimicrobial substances
Flunixin | PCB 180 | PCB 138 | Doramectin | PCB 138 | PCB 118 | PCB 118 | Eprinomectin | d) Coccidiostats, histomonostats and other antiparasitic agents
ibuprofen | PCB 28 | PCB 153 | Emamectin | PCB 153 | PCB 138 | PCB 138 | Febantel | e) Protein and peptide hormones
meloxicam | PCB 52 | PCB 180 | Eprinomectin | PCB 180 | PCB 153 | PCB 153 | Fenbendazole | f) Anti-inflammatory agents, sedatives and other pharmacologically active substances
Phenylbutazone | אברמקטינים | PCB 28 | Ivermectin | PCB 28 | PCB 180 | PCB 180 | Fenbendazole sulfone | g) Antiviral substances
Tolfenamic acid | Abamectin | PCB 52 | Moxidectin | PCB 52 | PCB 28 | PCB 28 | Flubendazole
PCBs | Doramectin | אנטיפרזיטים | אנטיפרזיטים | אברמקטינים | PCB 52 | PCB 52 | Ivermectin | Antimicrobial substances
PCB 101 | Emamectin | 2-Aminoflubendazole | 2-Aminoflubendazole | Abamectin | אברמקטינים | אברמקטינים | Levamisole | b) Insecticides, fungicides, anthelmintics and other antiparasitic agents
PCB 118 | Eprinomectin | Abamectin | Abamectin | Doramectin | Abamectin | Abamectin | Moxidectin | c) Sedatives
PCB 138 | Ivermectin | Albendazole | Albendazole | Emamectin | Doramectin | Doramectin | Oxfendazole | d) Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), corticosteroids and glucocorticoids
PCB 153 | Moxidectin | Closantel | Albendazole sulfoxide | Eprinomectin | Eprinomectin | Eprinomectin | Oxfendazole sulfone | e) Other pharmacologically active substances
PCB 180 | אמיטראז | Doramectin | Closantel | Ivermectin | Ivermectin | Ivermectin | Thiabendazole
PCB 28 | Amitraz | Emamectin | Diflubenzuron | Moxidectin | Moxidectin | Moxidectin | Triclabendazole | Coccidiostats
PCB 52 | DMA | Eprinomectin | Doramectin | אנטיפרזיטים | אנטיפרזיטים | אנטיפרזיטים | ארסן
אנטיפרזיטים | DMPF | Febantel | Emamectin | 2-Aminoflubendazole | 2-Aminoflubendazole | 2-Aminoflubendazole | ארסן
2-Aminoflubendazole | אנטיפרזיטים | Fenbendazole | Eprinomectin | Abamectin | Abamectin | Abamectin | בטא לקטמים
Abamectin | 2-Aminoflubendazole | Fenbendazole sulfone | Febantel | Albendazole | Albendazole | Albendazole | Amoxicillin
Albendazole | Abamectin | Flubendazole | Fenbendazole | Closantel | Closantel | Closantel | Ampicillin
Closantel | Albendazole | Ivermectin | Fenbendazole sulfone | Doramectin | Doramectin | Doramectin | Cefalexin
Doramectin | Albendazole sulfoxide | Levamisole | Flubendazole | Eprinomectin | Eprinomectin | Eprinomectin | Cefalonium
Emamectin | Closantel | mebendazole | Ivermectin | Febantel | Febantel | Febantel | Cefapirin
Eprinomectin | Doramectin | Moxidectin | Levamisole | Fenbendazole | Fenbendazole | Fenbendazole | Cefquinome
Febantel | Emamectin | Oxfendazole | mebendazole | Fenbendazole sulfone | Flubendazole | Fenbendazole sulfone | Cloxacillin
Fenbendazole | Eprinomectin | Oxfendazole sulfone | Moxidectin | Flubendazole | Ivermectin | Flubendazole | dicloxacillin
Fenbendazole sulfone | Febantel | Thiabendazole | Oxfendazole | Ivermectin | Levamisole | Ivermectin | Nafcillin
Flubendazole | Fenbendazole | Triclabendazole | Oxfendazole sulfone | Levamisole | mebendazole | Levamisole | Penicillin-G
Ivermectin | Fenbendazole sulfone | ארסן | Thiabendazole | Moxidectin | Moxidectin | Moxidectin | Penicillin-V
Levamisole | Flubendazole | ארסן | Triclabendazole | Oxfendazole | Oxfendazole | Oxfendazole | זרחנים אורגנים
mebendazole | Ivermectin | בטא לקטמים | ארסן | Oxfendazole sulfone | Thiabendazole | Thiabendazole | Chlorpyrifos
Moxidectin | Levamisole | Amoxicillin | ארסן | Thiabendazole | Triclabendazole | Triclabendazole | Chlorpyrifos-methyl
Oxfendazole | mebendazole | Ampicillin | בטא לקטמים | Triclabendazole | בטא לקטמים | בטא לקטמים | Diazinon
Oxfendazole sulfone | Moxidectin | Cefalexin | Amoxicillin | בטא לקטמים | Amoxicillin | Amoxicillin | Dichlorvos
Thiabendazole | Oxfendazole | Cefapirin | Ampicillin | Amoxicillin | Ampicillin | Ampicillin | Ethion
Triclabendazole | Oxfendazole sulfone | Cefquinome | Cefalexin | Ampicillin | Cefalexin | Cefalexin | Fenamiphos
ארסן | Thiabendazole | Cloxacillin | Cefapirin | Cefalexin | Cefapirin | Cefapirin | Fenthion
ארסן | Triclabendazole | dicloxacillin | Cefquinome | Cefalonium | Cefquinome | Cefquinome | Malathion
בטא לקטמים | אפלטוקסינים | Nafcillin | Cloxacillin | Cefapirin | Cloxacillin | Cloxacillin | Methidation
Amoxicillin | Aflatoxin M1 | Penicillin-G | dicloxacillin | Cefquinome | dicloxacillin | dicloxacillin | Pyrimiphos- methyl
Ampicillin | ארסן | Phenoxymethylpenicillin | Nafcillin | Cloxacillin | Nafcillin | Nafcillin | Tetrachlorvinphos
Cefalexin | ארסן | זרחנים אורגנים GC | Penicillin-G | dicloxacillin | Penicillin-G | Penicillin-G | טטרציקלינים
Cefapirin | בטא לקטמים | Chlorpyrifos | זרחנים אורגנים GC | Nafcillin | Phenoxymethylpenicillin | Phenoxymethylpenicillin | Chlortetracyclin
Cefquinome | Amoxicillin | Chlorpyrifos-methyl | Chlorpyrifos | Penicillin-G | זרחנים אורגנים GC | זרחנים אורגנים | Doxycyclin
Cloxacillin | Ampicillin | Diazinon | Chlorpyrifos-methyl | Phenoxymethylpenicillin | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos | epi-chlortetracyclin
dicloxacillin | Cefalexin | Dichlorvos | Diazinon | זרחנים אורגנים GC | Chlorpyrifos-methyl | Chlorpyrifos-methyl | epi-oxytetracyclin
Nafcillin | Cefalonium | Ethion | Dichlorvos | Chlorpyrifos | Diazinon | Diazinon | epi-tetracycline
Penicillin-G | Cefapirin | Fenamiphos | Ethion | Chlorpyrifos-methyl | Dichlorvos | Dichlorvos | Oxytetracyclin
Phenoxymethylpenicillin | Cefquinome | Fenthion | Fenamiphos | Diazinon | Ethion | Ethion | Tetracycline
זרחנים אורגנים GC | Cloxacillin | Malathion | Fenthion | Dichlorvos | Fenamiphos | Fenamiphos | יונופורים
Chlorpyrifos | dicloxacillin | Methacrifos | Malathion | Ethion | Fenthion | Fenthion | Lasalocid
Chlorpyrifos-methyl | Nafcillin | Methidation | Methidation | Fenamiphos | Malathion | Malathion | Maduramycin
Diazinon | Penicillin-G | Pyrimiphos- methyl | Pyrimiphos- methyl | Fenthion | Methidation | Methacrifos | Monensin
Dichlorvos | Phenoxymethylpenicillin | Tetrachlorvinphos | Tetrachlorvinphos | Methacrifos | Pyrimiphos- methyl | Methidation | Narasin
Ethion | זרחנים אורגנים GC | זרנול Resorcyclic acid lactones | טטרציקלינים | Methidation | Tetrachlorvinphos | Naled | Salinomycin
Fenamiphos | Chlorpyrifos | Taleranol | Chlortetracyclin | Pyrimiphos- methyl | זרנול Resorcyclic acid lactones | Pyrimiphos- methyl | כלוראמפניקול
Fenthion | Chlorpyrifos-methyl | Zearalenone | Doxycyclin | Tetrachlorvinphos | Zearalenone | Tetrachlorvinphos | Chloramphenicol
Malathion | Diazinon | ZERANOL | epi-chlortetracyclin | זרנול Resorcyclic acid lactones | Zearalanone | זרנול -resorcyclic acid lactones | כספית
Methacrifos | Dichlorvos | טטרציקלינים | epi-oxytetracyclin | Taleranol | ZERANOL | Taleranol | כספית
Methidation | Ethion | Chlortetracyclin | epi-tetracycline | Zearalenone | טטרציקלינים | Zearalenone | מקרולידים
Pyrimiphos- methyl | Fenamiphos | Doxycyclin | Oxytetracyclin | ZERANOL | Chlortetracyclin | ZERANOL | erythromycin
Tetrachlorvinphos | Fenthion | epi-chlortetracyclin | Tetracycline | טטרציקלינים | Doxycyclin | טטרציקלינים | Gamithromycin
זרנול Resorcyclic acid lactones | Fenthion sulfoxide | epi-oxytetracyclin | כלוראמפניקול | Chlortetracyclin | epi-chlortetracyclin | Chlortetracyclin | Tilmicosin
Taleranol | Malathion | epi-tetracycline | Chloramphenicol | Doxycyclin | epi-oxytetracyclin | Doxycyclin | Tulathromycin
Zearalenone | Methidation | Oxytetracyclin | כספית | epi-chlortetracyclin | epi-tetracycline | epi-chlortetracyclin | Tylosin
ZERANOL | Profenofos | Tetracycline | כספית | epi-oxytetracyclin | Oxytetracyclin | epi-oxytetracyclin | מתכות כבדות
טטרציקלינים | Pyrimiphos- methyl | יונופורים | מיקוטוקסינים | epi-tetracycline | Tetracycline | epi-tetracycline | Cadmium
Chlortetracyclin | Tetrachlorvinphos | Lasalocid | Aflatoxin B1 | Oxytetracyclin | יונופורים | Oxytetracyclin | Lead
Doxycyclin | Triazophos | Maduramycin | Deoxynivalenol (DON) | Tetracycline | Lasalocid | Tetracycline | Mercury
epi-chlortetracyclin | זרחנים אורגנים LCMS | Monensin | HT-2 toxin | יונופורים | Maduramycin | יונופורים | ניטרואימידזול
epi-oxytetracyclin | Chlorpyrifos | Narasin | T-2 toxin | Lasalocid | Monensin | Lasalocid | Dimetridazole
epi-tetracycline | Chlorpyrifos-methyl | Salinomycin | מלכיט גרין | Maduramycin | Narasin | Maduramycin | Metronidazole
Oxytetracyclin | Diazinon | כלוראמפניקול | Crystal Violet | Monensin | Salinomycin | Monensin | OH-dimetridazole
Tetracycline | Dichlorvos | Chloramphenicol | Leucocrystal violet | Narasin | כלוראמפניקול | Narasin | OH-metronidazole
יונופורים | Ethion | כספית | Leucomalachite green | Salinomycin | Chloramphenicol | Salinomycin | Ronidazol
Lasalocid | Fenamiphos | כספית | Malachite green | כלוראמפניקול | מיקוטוקסינים | כלוראמפניקול | ניטרופורנים
Maduramycin | Fenthion | מיקוטוקסינים | מקרולידים | Chloramphenicol | Aflatoxin B1 | Chloramphenicol | AHD
Monensin | Fenthion sulfoxide | Aflatoxin B1 | erythromycin | מקרולידים | Deoxynivalenol (DON) | כספית | AMOZ
Narasin | Malathion | Deoxynivalenol (DON) | Tilmicosin | erythromycin | HT-2 toxin | כספית | AOZ
Salinomycin | Methidation | HT-2 toxin | Tylosin | Gamithromycin | T-2 toxin | מקרולידים | SEM
כלוראמפניקול | Profenofos | Ochratoxin | מתכות כבדות | Tilmicosin | מקרולידים | erythromycin | ניקרבזין
Chloramphenicol | Pyrimiphos- methyl | T-2 toxin | Arsenic | Tulathromycin | erythromycin | Gamithromycin | ניקרבזין
כספית | Tetrachlorvinphos | Zearalenone | Cadmium | Tylosin | Gamithromycin | Tilmicosin | סולפונאמידים
כספית | Triazophos | מקרולידים | Lead | ניטרואימידזול | Tilmicosin | Tulathromycin | Sulfachloropyrazine
מיקוטוקסינים | טטרציקלינים | erythromycin | Mercury | Dimetridazole | Tulathromycin | Tylosin | Sulfachloropyridazine
Aflatoxin B1 | Chlortetracyclin | Gamithromycin | ניטרואימידזול | Metronidazole | Tylosin | מתכות כבדות | Sulfadiazine
Deoxynivalenol (DON) | Doxycyclin | Tilmicosin | Dimetridazole | OH-dimetridazole | מתכות כבדות | Cadmium | Sulfadimethoxine
HT-2 toxin | Oxytetracyclin | Tulathromycin | Metronidazole | OH-metronidazole | Cadmium | Lead | Sulfadimidine
Ochratoxin | Tetracycline | Tylosin | OH-dimetridazole | Ronidazol | Lead | ניטרואימידזול | Sulfadoxine
T-2 toxin | כלוראמפניקול | מתכות כבדות | OH-metronidazole | ניטרופורנים | Mercury | Dimetridazole | Sulfamerazine
Zearalenone | Chloramphenicol | Cadmium | Ronidazol | AHD | ניטרואימידזול | Metronidazole | Sulfamethoxazole
מקרולידים | כספית | Lead | ניטרופורנים | AMOZ | Dimetridazole | OH-dimetridazole | Sulfaquinoxaline
erythromycin | כספית | ניטרואימידזול | AHD | AOZ | Metronidazole | OH-metronidazole | Sulfathiazole
Gamithromycin | מיקוטוקסינים | Dimetridazole | AMOZ | SEM | OH-dimetridazole | Ronidazol | Trimethoprim
Tilmicosin | Aflatoxin B1 | Metronidazole | AOZ | סולפונאמידים | OH-metronidazole | ניטרופורנים | סירומזין
Tulathromycin | Aflatoxin M1 | OH-dimetridazole | SEM | Sulfachloropyrazine | Ronidazol | AHD | Cyromazine
Tylosin | Deoxynivalenol (DON) | OH-metronidazole | סולפונאמידים | Sulfachloropyridazine | ניטרופורנים | AMOZ | עופרת
מתכות כבדות | Fumonisin B1 | Ronidazol | Sulfachloropyrazine | Sulfadiazine | AHD | AOZ | עופרת
Arsenic | Fumonisin B2 | ניטרופורנים | Sulfachloropyridazine | Sulfadimethoxine | AMOZ | SEM | פחמימנים כלוריים
Cadmium | HT-2 toxin | AHD | Sulfadiazine | Sulfadimidine | AOZ | סולפונאמידים | Aldrin
Lead | Ochratoxin | AMOZ | Sulfadimethoxine | Sulfadoxine | SEM | Sulfachloropyrazine | alpha-HCH
ניטרואימידזול | T-2 toxin | AOZ | Sulfadimidine | Sulfamerazine | ניקרבזין | Sulfachloropyridazine | DDT
Dimetridazole | מקרולידים | SEM | Sulfadoxine | Sulfamethoxazole | ניקרבזין | Sulfadiazine | dieldrin
Metronidazole | erythromycin | ניקרבזין | Sulfamerazine | Sulfaquinoxaline | סולפונאמידים | Sulfadimethoxine | endosulfan I
OH-dimetridazole | Gamithromycin | ניקרבזין | Sulfamethoxazole | Sulfathiazole | Sulfachloropyrazine | Sulfadimidine | endosulfan Il
OH-metronidazole | Tilmicosin | סולפונאמידים | Sulfaquinoxaline | Trimethoprim | Sulfachloropyridazine | Sulfadoxine | endrin
Ronidazol | Tulathromycin | Sulfachloropyrazine | Sulfathiazole | סטילבנים | Sulfadiazine | Sulfamerazine | heptachlor
ניטרופורנים | Tylosin | Sulfachloropyridazine | Trimethoprim | Dienestrol | Sulfadimethoxine | Sulfamethoxazole | lindane
AHD | מתכות כבדות | Sulfadiazine | סטילבנים | Diethylstilbestrol | Sulfadimidine | Sulfaquinoxaline | o p-DDE
AMOZ | Cadmium | Sulfadimethoxine | Dienestrol | Hexestrol | Sulfadoxine | Sulfathiazole | p p-DDE
AOZ | Lead | Sulfadimidine | Diethylstilbestrol | סטרואידים | Sulfamerazine | Trimethoprim | פיפרוניל
SEM | ניטרואימידזול | Sulfadoxine | Hexestrol | Ethinyl estradiol | Sulfamethoxazole | סטילבנים | Fipronil
ניקרבזין | Dimetridazole | Sulfamerazine | סטרואידים | פחמימנים כלוריים GC | Sulfaquinoxaline | Dienestrol | Fipronil sulfone
ניקרבזין | Metronidazole | Sulfamethoxazole | Ethisterone | a-chlordane | Sulfathiazole | Diethylstilbestrol | פיריטרואידים
סולפונאמידים | OH-dimetridazole | Sulfaquinoxaline | Methyl testosterone | Aldrin | סטילבנים | Hexestrol | Cyfluthrin
Sulfachloropyrazine | OH-metronidazole | Sulfathiazole | עופרת | alpha-HCH | Dienestrol | סטרואידים | Cypermethrin
Sulfachloropyridazine | Ronidazol | Trimethoprim | עופרת | beta-HCH | Diethylstilbestrol | alpha-boldenone | Deltamethrin
Sulfadiazine | ניטרופורנים | סטילבנים | פחמימנים כלוריים GC | DDT | Hexestrol | Ethinyl estradiol | L-Cyhalothrin
Sulfadimethoxine | AHD | Dienestrol | a-chlordane | dieldrin | סטרואידים | עופרת | Permethrin
Sulfadimidine | AMOZ | Diethylstilbestrol | Aldrin | endosulfan I | Ethinyl estradiol | עופרת | פלואורוקוינולונים
Sulfadoxine | AOZ | Hexestrol | alpha-HCH | endosulfan Il | פחמימנים כלוריים GC | פחמימנים כלוריים | Ciprofloxacin
Sulfamerazine | SEM | סטרואידים | beta-HCH | endosulfan sulfate | Aldrin | a-chlordane | Danofloxacin
Sulfamethoxazole | סולפונאמידים | Ethinyl estradiol | DDT | endrin | alpha-HCH | Aldrin | Difloxacin
Sulfaquinoxaline | Sulfachloropyrazine | עופרת | dieldrin | g-chlordane | DDT | alpha-HCH | Enrofloxacin
Sulfathiazole | Sulfachloropyridazine | עופרת | endosulfan I | HCB | dieldrin | beta-HCH | Flumequine
Trimethoprim | Sulfadiazine | פחמימנים כלוריים GC | endosulfan Il | heptachlor | endosulfan I | DDT | Marbofloxacin
סטילבנים | Sulfadimethoxine | a-chlordane | endosulfan sulfate | lindane | endosulfan Il | dieldrin | Norfloxacin
Dienestrol | Sulfadimidine | Aldrin | endrin | Nitrofen | endrin | endosulfan I | Oxolinic Acid
Diethylstilbestrol | Sulfadoxine | alpha-HCH | g-chlordane | o p-DDE | heptachlor | endosulfan Il | Sarafloxacin
Hexestrol | Sulfamerazine | beta-HCH | HCB | p p-DDE | lindane | endosulfan sulfate | קדמיום
סטרואידים | Sulfamethoxazole | DDT | heptachlor | פיריטרואידים GC | o p-DDE | endrin | קדמיום
Ethinyl estradiol | Sulfaquinoxaline | dieldrin | lindane | Cyfluthrin | p p-DDE | g-chlordane | קוקסידיוסטטים
עופרת | Sulfathiazole | endosulfan I | Nitrofen | Cypermethrin | פיריטרואידים GC | HCB | clopidol
עופרת | Trimethoprim | endosulfan Il | o p-DDE | Deltamethrin | Cyfluthrin | heptachlor | Decoquinate
פחמימנים כלוריים GC | עופרת | endosulfan sulfate | p p-DDE | L-Cyhalothrin | Cypermethrin | lindane | diclurazil
a-chlordane | עופרת | endrin | פיריטרואידים GC | Permethrin | Deltamethrin | Nitrofen | Halofuginone
Aldrin | פחמימנים כלוריים GC | g-chlordane | Cyfluthrin | פלואורוקוינולונים | L-Cyhalothrin | o p-DDE | Lasalocid
alpha-HCH | a-chlordane | HCB | Cypermethrin | Ciprofloxacin | Permethrin | p p-DDE | Maduramycin
beta-HCH | Aldrin | heptachlor | Deltamethrin | Danofloxacin | פלואורוקוינולונים | פיריטרואידים | Monensin
DDT | alpha-HCH | lindane | L-Cyhalothrin | Difloxacin | Ciprofloxacin | Cyfluthrin | Narasin
dieldrin | beta-HCH | Nitrofen | Permethrin | Enrofloxacin | Danofloxacin | Cypermethrin | nicarbazin
endosulfan I | DDT | o p-DDE | פלואורוקוינולונים | Flumequine | Difloxacin | Deltamethrin | robenidine
endosulfan Il | dieldrin | p p-DDE | Ciprofloxacin | Marbofloxacin | Enrofloxacin | L-Cyhalothrin | Salinomycin
endosulfan sulfate | endosulfan I | פיריטרואידים GC | Danofloxacin | Oxolinic Acid | Marbofloxacin | Permethrin | קלופידול
endrin | endosulfan Il | Cyfluthrin | Difloxacin | Sarafloxacin | Oxolinic Acid | פלואורוקוינולונים | קלופידול
g-chlordane | endosulfan sulfate | Cypermethrin | Enrofloxacin | קוקסידיוסטטים | Sarafloxacin | Ciprofloxacin | קרבמטים
HCB | endrin | Deltamethrin | Flumequine | Decoquinate | פלורפניקול | Danofloxacin | Aldicarb
heptachlor | g-chlordane | L-Cyhalothrin | Marbofloxacin | diclurazil | florfenicol | Difloxacin | Carbaryl
lindane | HCB | Permethrin | Norfloxacin | Lasalocid | florfenicol-amine | Enrofloxacin | Methiocarb
Nitrofen | heptachlor | פלואורוקוינולונים | Oxolinic Acid | Maduramycin | קרבמטים | Flumequine | Methiocarb sulfone
o p-DDE | lindane | Ciprofloxacin | Sarafloxacin | Monensin | Aldicarb | Marbofloxacin | Methiocarb sulfoxide
p p-DDE | Nitrofen | Danofloxacin | פלורפניקול | Narasin | Carbaryl | Oxolinic Acid | Methomyl
פיריטרואידים GC | o p-DDE | Difloxacin | florfenicol | robenidine | Methiocarb | פלורפניקול | Oxamyl
Cyfluthrin | p p-DDE | Enrofloxacin | florfenicol-amine | Salinomycin | Methomyl | florfenicol
Cypermethrin | פיריטרואידים GC | Flumequine | קדמיום | קרבמטים |  | florfenicol-amine
Deltamethrin | Cyfluthrin | Marbofloxacin | קדמיום | Aldicarb |  | קדמיום
L-Cyhalothrin | Cypermethrin | Norfloxacin | קרבמטים | Carbaryl |  | קדמיום
Permethrin | Deltamethrin | Oxolinic Acid | Aldicarb | Methiocarb |  | קוקסידיוסטטים
פלואורוקוינולונים | L-Cyhalothrin | Sarafloxacin | Carbaryl | Methomyl |  | Lasalocid
Ciprofloxacin | Permethrin | פלורפניקול | Methiocarb | Oxamyl |  | Maduramycin
Danofloxacin | פלואורוקוינולונים | florfenicol | Methomyl |  |  | Monensin
Difloxacin | Ciprofloxacin | florfenicol-amine | Oxamyl |  |  | Narasin
Enrofloxacin | Danofloxacin | קדמיום |  |  |  | robenidine
Flumequine | Difloxacin | קדמיום |  |  |  | Salinomycin
Marbofloxacin | Enrofloxacin | קוקסידיוסטטים |  |  |  | קרבמטים
Norfloxacin | Flumequine | Decoquinate |  |  |  | Aldicarb
Oxolinic Acid | Marbofloxacin | diclurazil |  |  |  | Carbaryl
Sarafloxacin | Norfloxacin | Lasalocid |  |  |  | Methiocarb
פלורפניקול | Oxolinic Acid | Maduramycin |  |  |  | Methomyl
florfenicol | Sarafloxacin | Monensin |  |  |  | Oxamyl
florfenicol-amine | קדמיום | Narasin
קדמיום | קדמיום | robenidine
קדמיום |  | Salinomycin
קוקסידיוסטטים |  | קלופידול
Decoquinate |  | קלופידול
diclurazil |  | קרבמטים
Lasalocid |  | Aldicarb
Maduramycin |  | Carbaryl
Monensin |  | Methiocarb
Narasin |  | Methomyl
robenidine |  | Oxamyl
Salinomycin
קלופידול
קלופידול
קרבמטים
Aldicarb
Carbaryl
Methiocarb
Methomyl
Oxamyl

## פירוט הבדיקות
מזהמים כימיים | אלרגנים | ערכים תזונתיים | חומרים משפרי מזון | שאריות תרופות וטרינריות
מיקוטוקסינים | גלוטן | נתרן- במזון כללי | ממתיקים מלאכותיים | אנטיביוטיקה | סולפונאמידים
total | ביצים | שומן- במזון כללי (+ שומן רווי) | חומרים משמרים בהתאם לחקיקה האירופאית המאומצת ראה פירוט בקודקס: fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B36-1989%252FCXG_036e.pdf • בדיקות נדרשות לשלב הראשון - סולפאטים ניטריטים ניטראטים: סורבטים E200 Sorbic acid E202 Potassium sorbate בנזואטים E210 Benzoic acid E211 Sodium benzoate E212 Potassium Benzoate E213 Calcium benzoate E214 Ethyl para-hydroxybenzoate E215 Sodium ethyl p-hydroxybenzoate E218 Methyl para-hydroxybenzoate E219 Sodium methyl p-hydroxybenzoate סולפטים E 220 Sulphur dioxide E 221 Sodium sulphite E 222 Sodium hydrogen sulphite E 223 Sodium metabisulphite E 224 Potassium metabisulphite E 225 Potassium sulfite E 226 Calcium sulphite E 227 Calcium hydrogen sulphite E 228 Potassium hydrogen sulphite ניטריטים E 249 Potassium nitrite E 250 Sodium nitrite ניטראטים E 251 Sodium nitrate E 252 Potassium nitrate ניצין E234 Nisin E235 Natamycin נוספים (אולי נכללים בחומרי הדברה) E230 Biphenyl E231 ortho-Phenylphenol E232 Sodium ortho-phenylphenol |  | בטא-לקטמים
aflatoxin B1 | דגים | חלבון- במזון כללי | חומרי צבע : בהתאם לחקיקה האירופאית המאומצת 1333 וכן ראה פירוט ב: fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B36-1989%252FCXG_036e.pdf •בדיקות נדרשות לשלב הראשון: E100 E102 E104 E110 E120 E122 E123 E124 E127 E129 E130 E131 E132 E133 E142 E143 E151 E155 E160e – כמות מותרת משולבת E161b – כמות מותרת משולבת E171 E180 וצבע סודן |  | טטרציקלינים
aflatoxin M1 | חלב | סוכר- במזון כללי | מווסת חומציות |  | מקרולידים
ochratoxin A | סויה | אבץ - תמ"ל | אנזימים (אינברטאז, גלוקוז אוקסידאז, פקטינאז) |  | ניטרופוראנים
Patulin | שומשום | אשלגן | מסייעי ייצור | הורמונים | סטרואידים
Deoxynivalenol | בוטנים | ברזל | מתחלבים |  | סטילבנים
Zearalenone | אגוזים (מלך, לוז, קשיו, פקאן, מקדמיה, ברזיל, פיסטוק) | יוד | נוגדי חמצון מעכב י חמצון' ‘ antioxidants ’ הם חומרים המאריכים את חיי המדף של מזונות באמצעות הגנה עליהם מפני קלקול הנגרם על ידי חמצון, כגון עיפוש שמני ם ושינויי צבע ; לתוספים ראה פירוט ב: fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B36-1989%252FCXG_036e.pdf • בדיקות נדרשות לשלב הראשון: E315 Erythorbic acid E316 Sodium erythorbate E 310 Propyl gallate E 319 Tertiary-butyl hydroquinone (TBHQ) E 320 Butylated hydroxyanisole (BHA) E 321 Butylated hydroxytoluene (BHT) E 306 Tocopherol-rich extract E 307 Alpha-tocopherol E 308 Gamma-tocopherol E 309 Delta-tocopherol | אנטי פרזיטים
Fumonisins | סולפיט | מגנזיום | משפרי טעם | זרזי גדילה
Citrinin | שקדים | מנגן | מייצבים | בטא-אגוניסטים
Ergot sclerotia | שומשום | נחושת | חומרי תפיחה | NSAIDs
Ergot alkaloids | סלרי | סידן | ניטרטים | קוקסידיוסטטים
רעלנים מהצומח | חרדל | חומצות שומן חיוניות | סולפיטים | אנטי פיטרייתיים
erucic acid | רכיכות | ויטמין D | מעבים
Tropane alkaloids | תורמוס | ויטמין B1
hydrocyanic acid | פול | ויטמין B2
Pyrrolizidine alkaloids |  | ויטמין B6
Opium alkaloids |  | חומצה פולית
מתכות |  | ויטמין C
עופרת (Pb) |  | ויטמין A
קדמיום (Cd) |  | בטא קרוטן
כספית (Hg) |  | ויטמין B3
ארסן אי אורגני
ארסן TOT
בדיל (אי אורגני)
מזהמים אורגניים הלוגניים עמידים
Dioxins and PCBs
Perfluoroalkyl
מזהמי עיבוד
PAHs (פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים)
3-MCPD (3-מונוכלורופרופאן-1,2-דיול)
glycidyl fatty acid esters
מזהמים אחרים
Nitrates
Melamine
Perchlorate