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מדינת ישראל
משרד החינוך 
אגף בכיר, תפעול רכש ולוגיסטיקה
אגף רכש מכרזים והתקשרויות
ירושלים, ‏26 באפריל 2021
מכרז מס' 29/12.2020 : מתן שירותי תחזוקה: מבנים, מערכות אלקטרו-מכניות, ניקיון, הדברה וגינון בבנייני המשרדים של משרד החינוך בירושלים

הבהרה 12
1. כללי

1. הובהרו לכל המשתתפים במפגש קבלנים דרישות הסף וחשיבות העמידה בהן.

2. נוסח ערבות הבנקאית/ערבות חברת הביטוח חייב להיות זהה לנוסח המצורף למכרז זה, לרבות הסכום ותוקף הערבות בהתאם לדרישות שבמכרז זה.
הערבות להגשת ההצעה לא תהיה צמודה.
הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז או כל תאריך שקדם למועד זה.

בשום מקרה לא תתקבל ערבות הנושאת תאריך מאוחר יותר.
3. בעקבות דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, על המציעים לשנות את תוקף הערבות כאמור בהבהרה מספר  4 מיום 09 בפברואר 2021
4. בהצעה יש להציג את ניסיונו של המציע והיקפי הפעילות כמפורט בדרישות הסף ויש לצרף את כל המסמכים להוכחת הניסיון ועמידה בדרישות הנ"ל.

יש לוודא כי כל המסמכים תקפים למועד הגשת ההצעה.
5. את ההצעה יש למלא עפ"י המבנה המצורף לחוברת המכרז ולהקפיד על מילוי כל הפרטים ועל הגשת כל המסמכים עם כל החתימות הנדרשות של הגורמים השונים. 

ניתן להוסיף דפים ולהרחיב מידע בהצעה על מנת להבהיר את היקף פעילותו ויכולתו של המציע לבצע את העבודה.
6. בנספח מספר 3 למכרז זה מצורף חוזה ההתקשרות. 
על המציע (הגוף המוביל) למלא את פרטיו במקומות המיועדים לכך בחוזה, לחתום על דפי חוזה זה בראשי תיבות (כולל חותמת) בכל עמוד וכן חתימה מלאה (כולל חותמת) בעמוד האחרון.

פרטי ההתקשרות (סכום, מועד תחילת ההתקשרות ומשכה ותנאים אחרים שנותרו ריקים בחוזה) ימולאו רק לאחר הודעה על זכיה ורק על ידי המציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז. יש לצרף את החוזה החתום לחוברת ההצעה המוגשת למשרד.

אין המציע נדרש לצרף במועד הגשת ההצעה את הנספח לעריכת הביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח. עם זאת עם החוזה החתום יידרש המציע הזוכה במכרז זה, לצרף את נספח עריכת הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח. 
יש  לשים לב, כי חברות הביטוח נוטות לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז.
כל בקשה לשינוי או הבהרה לגבי הדרישות הנ"ל יש להפנות במסגרת שאלות ובירורים כאמור בסעיף 1.1 במכרז בלבד. התייחסות תינתן אך ורק באופן האמור בסעיף זה.

ככל שיערכו שינויים ע"י המציע בנספח הביטוח, הם לא ילקחו בחשבון ובכל מקרה המציע הזוכה במכרז ידרש לצרף לחוזה החתום על ידו את הנוסח שנדרש במכרז חתום ע"י חברת הביטוח. 

ככל שלא יעשה כן עליו לקחת בחשבון כי הדבר עשוי להוות עילה לביטול זכייתו במכרז.
7. בסעיף הצעת המחיר יש לפרט את כל מרכיבי הצעת המחיר ללא יוצא מן הכלל. 

חוסר בהצעת המחיר באחד או יותר מהסעיפים, יפסול את ההצעה מאחר שלא ניתן יהיה להשוותה להצעות אחרות. 

8. עפ"י טופס השוואת ההצעות המצורף למכרז מי שמציג נתונים מעבר לדרישות הסף, נהנה מציון גבוה יותר בהתאמה.


9. ההשתתפות במפגש קבלנים הינה חובה, לפיכך לא יוכלו להגיש הצעות גופים אשר נציגיהם לא השתתפו במפגש.
10. אם המציע יתקל בשאלה בעלת חשיבות, במהלך הכנת הצעתו לאחר המועד האחרון להעברת השאלות, הוא רשאי להגיש את שאלתו, לכתובת המייל michrazimedu@education.gov.il  בהתאם למבנה ולאופן המפורטים בסעיף 1.1 במכרז .
אגף רכש מכרזים והתקשרויות יבחן את השאלה ויחליט באם לתת תשובה.

בכל מקרה בו החליט אגף רכש מכרזים והתקשרויות לתת תשובה, היא תנתן בכתב בלבד וכן תפורסם באתר, לפי שיקול דעת האגף.
11. סיכום תשובות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. ניתן להוריד סיכום תשובות זה מאתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: HTTP://WWW.MR.GOV.IL
12. הפעילות במכרז הקודם למכרז זה בוצעה ע"י חברת י.ב אחזקת מערכות בע"מ.
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13. למען הסר ספק ולתשומת לב המציעים, במסגרת סיכום התשובות לשאלות אין התייחסות לשאלות שמהותן בדיקה של עמידת המציעים בדרישות המוגדרות במכרז, לא כל שכן עמידה בדרישות הסף.
הגשת ההצעה תוך הוכחת עמידה בדרישות הסף, הינה באחריות המציע בלבד. 
רק לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, יחל תהליך בדיקת ההצעות לגופן.
2. מענה לשאלות הספקים
להלן טבלה בה מפורטות שאלות ותשובות בנושא המכרז שבנדון, כפי שנתקבלו בכתב במשרדי אגף הרכש וכפי שהועלו במהלך מפגש הספקים:
	סידורי
	מס' הסעיף אליו מתייחסת השאלה
	עמוד
	שאלה
	תשובה

	1. 
	כללי
	כללי
	עפ"י החוק, קליטת עובדי/ות ניקיון קיימים מחייבת את הספק החדש לעניין זכויות הוותק. נא לציין וותק עובדים קיימים ושכר עובדים קיימים.
	אין חובה חוקית לקלוט את העובדים הקיימים

	2. 
	כללי
	כללי
	מאחר וסיור הקבלנים נדחה ויתכן מאוד שבעקבות הסיור יעלו שאלות נוספות אנו מבקשים לקבל מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה לתאריך שיהיה לאחר הסיור.
	ראה הבהרה מספר 7 מיום 28/2/2021

	3. 
	כללי
	
	נבקש  דחייה במועד ההגשה למכרז, לאור  נפח התמחור הנדרש לפרויקט
	ראה הבהרה 9

	4. 
	כללי
	2
	האם במקרה שבו מוגשת הצעה על-ידי גוף מתקשר וגוף מוביל, שניהם חייבים להשתתף בסיור/ מפגש המציעים?
	ראה הבהרה מספר 6 מיום 21/2/2021
הבהרה מספר 7 מיום 28/2/2021

	5. 
	
	3
	האם ניתן יהיה לשאול שאלות נוספות לאחר מועד ביצוע סיור הקבלנים בשלב זה נשאלות השאלות לפי מסמכי המכרז בלבד ובשל העובדה כי קבעתם מגבלת תאריך ושעה 
	ראה תשובה לשאלה  2

	6. 
	1.4
	3
	כמה באמת רלוונטית הפסקת החוזה בגין העדר תקציב מדינה ומהו הפיצוי לקבלן בגין כך?
	הנושא מודגש בסעיף 1.4. ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות. מסמכי המכרז אינם מתייחסים לפיצוי לקבלן במקרים מסוג זה .


	7. 
	2.3.5
	5
	האם הוכחת העמידה בו היא באמצעות חתימה על מסמכי "התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים", "תצהיר בדבר העדר הרשעות ..." ותצהירי א10 – א11 (ומקביליהם לגבי "גוף מתקשר")?
	יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים במכרז  ובכלל זה המסמכים המצורפים בחוברת ההצעה

	8. 
	2.3.6

	5
	מבוקש למחוק את הדרישה לרישיון קבלן שירות. מדובר במכרז אחזקה אשר אליו ניגשות חברות אחזקה ולא כפי המוגדר בחוק אשר מוזכר סעיף האמור. מדובר בסעיף אשר אינו הוגן שיפסול חברות אחזקה מלעמוד בתנאי הסף של המכרז וזאת עקב דרישה לרישיון אשר כלל אינו קשור לפעילות של חברת אחזקה.
	ראה הבהרה 9

	9. 
	סעיף 2.3.6
	5 
	נבקש כי לאחר המילה: "מציע" תבוא המילה: "ו/או העובדים מטעמו". 
	ראה הבהרה 9

	10. 
	2.3.10
	5
	נוסח הערבות בתוקף עד לתאריך 26.4.2021 ככל שכבר יש דחייה במועד הסיור האם אתם סבורים שהתאריך עתיד להשתנות?
	ראה הבהרה 9

	11. 
	סעיף 2.3.10
	5 
	נבקש להפחית את הסכום הקבוע בערבות ההצעה כך שתפחת מסך של 250,000 ₪ כמו כן, נבקש לקבל הנחייה לעניין תנאי ההצמדה של הערות וכן לוודא שהתאריך 26.4.2021 הוא התאריך הסופי לתוקף הערבות
	ראה הבהרה 9

	12. 
	 הסכם בין הגופים המתקשרים
	6
	 האם נדרש להציג את ההסכם בין הגופים המתקשרים, עם הגשת מסמכי המכרז, או רק לקבלן הזוכה.
	כן צריך להציג את ההסכם במסגרת ההצעה

	13. 
	4.2.2
	9
	האם במהלך תקופת הקורונה עובדים חלק מן העובדים מהבית ומהי לפיכך כמות העובדים שבפועל אמורים להימצא בבניינים?

	כמות העובדים שימצאו במבנים השונים יהיו בהתאם  להוראות הממשלה

	14. 
	4.2.2
	9
	במטרה לאמוד את צריכת חומרי הניקוי ומוצרי הטואלטיקה, נבקש לדעת מה כמות השוהים דרך קבע והערכת כמות המבקרים היומית בחלוקה למבנים השונים.

	ראה סעיף זה במכרז. בכל מקרה על הקבלן לספק את מלוא חומרי ניקוי על פי נתונים אלו.

	15. 
	4.3.1
	10
	נבקש לקבל לצורך תמחור ולצורך אחידות בן הקבלנים רשימת המערכות והציוד הקיים בכל אחד מן המבנים כולל שם הספק או הגורם המתחזק שניתן לפנות אליו כדי לקבל הצעת מחיר.
	ראה נספח 5 למכרז בו מפורטים כל המערכות והציוד בכל מבנה הכלול במכרז

	16. 
	4.3.5
	10
	שרותי גינון נא לפרט כמות צמחים שנתית להשלמות ולהוספות
	בנוסף לפעילות הגינון השוטפת ידרש הקבלן להוסיף על פי דרישת המשרד  יהיו בהתאם לסכום הכספי שהוקצה לכך כמפורט בסעיף 5.8.7

	17. 
	4.4.2
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	כל ציוד שיותקן ע"י קבלן בנושא התייעלות אנרגטית יידרש קבלן האחזקה לסייע בהתקנתו ולבצע תחזוקה עפ"י קביעת המשרד. נבקש הבהרה - מה היקף העבודה הצפוי? איזו אחזקה נדרשת מהקבלן הזוכה?
	כאמור בסעיף 4.4 הקבלן יידרש לסייע בהתקנת ציוד להתייעלות אנרגטית ככל שיידרש על ידי המשרד. הקבלן יידרש לתחזק את הציוד שיותקן. הפעילות תתבצע במסגרת כח האדם הקיים.

	18. 
	4.3.5
	10
	שירותי גינון - נבקש לקבל תוכנית גינון, כמות עציצים ושטח גינון בכל בניין.
	ראה תשובה לשאלה 12

	19. 
	4.3.6
	10
	עבודות מיוחדות – יתבצעו עפ"י דרישה מיוחדת של המשרד. נבקש הבהרה - מה היקף העבודה הצפוי?
	עבודות אלו יתבצעו מעבר לעבודות השוטפות וזאת על פי צורכי המשרד כל זאת כאמור בסעיף 5.13

	20. 
	4.6
	11
	אישור תקינות נא לפרט את כל האישורים הנדרשים למערכות הקיימות שמות החברות האם עלות הבדיקות על חשבון הקבלן כגון שרותי כבאות, קונסטרוקטורים, בודקי מעליות וכדומה?

	ראה פירוט בסעיף זה ובסעיפים אחרים במכרז . כל הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

	21. 
	4.6.3
	11
	כיבוי אש על חשבון מי תשלום לשרותי הכבאות הארציים (תשלום אגרה) 

נבקש בנוסף לקבל את שמות כל החברות ומספרי הטלפון שעלינו להיות עימם בקשר כגון גילוי אש , שליטה בעשן, גנרטורים לחירום, מעליות וכל מערכת אחרת שנדרשת לפי המבנים השונים הנכללים במסגרת חוזה זה.

אם ישנם מבנים שבהן פועלת חברת אחזקה והפעילות לא על ידינו נא ציינו. אישור מהנדס על ידי מי ועל חשבון מי ?

כנ"ל לגבי כל האישורים הנדרשים על חשבון מי?
	תשלומי האגרות לשירותי הכבאות הארציים יתבצעו על ידי  המשרד.

יתר הפעילויות של הקבלן לצורך קבלת האישורים יהיו על חשבון הקבלן.

	22. 
	4.6.3
	11
	סעיף ב'- האם הכוונה למערכת co אם כן, אבקש לקבל את סוג המערכת וקבלן השירות.
	מערכת מפוחי העשן אמורות להיות  מתוחזקות  על ידי הקבלן ועל חשבונו

	23. 
	4.6.3
	11
	מי משלם את אגרות שירותי הכבאות?
	ראה תשובה לשאלה 17

	24. 
	כללי
	12
	נבקש להבהיר ע"פ איזה אומדן מחושבות מספר השעות לחודש. ע"פ כמה ימים בחודש/שבועות בחודש.
	מספר השעות לחודש מחושבות על מספר העובדים ושעות העבודה של העובדים הכל כמפורט בפרק 6 במכרז.

	25. 
	4.7.2
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	אי מתן שירות בשל מצבי חירום - 
נבקש לדעת כמה מצבי חירום יש בשנה בממוצע.

בנוסף,  נבקש הבהרה לגבי הנוסחא - מתייחסת לכל השנה ומתייחסת לשטח ולא למחיר.
	ראה תשובה לשאלה 9
הנוסחה מתייחסת לשטח היחסי על פיו  תבוצע ההפחתה של המחיר

	26. 
	5.3 תחזוקת עמדת קורונה
	13
	מי אחראי על אספקת חומרי החיטוי לעמדות הקורונה? אם על הקבלן נא ציינו היקף כספי שנתי נדרש שניתן יהיה לתמחר באופן הוגן על ידי כלל הקבלנים.

	הקבלן אחראי על תחזוקת העמדות ואספקת שוטפת של החומרים לכל עמדה ברמה היומית .

	27. 
	היקף הפרוייקט- 4.7.1

	13
	תוספת 5% מהשטח הכללי ( להלן 43 אמ"ר ) אינה סבירה ונאמדת בתוספת כ- 2150 מ"ר, ללא תמורה נוספת הן באחזקה והן בניקיון. נבקש להפחיתה למקסימום 1.5% מסך השטחים.
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	28. 
	5.3
	14
	אבקש לקבל נתוני צריכה כיום או הערכת צריכה של כמויות לפריטים המצוינים (דלי מגבונים, אלכוג'ל)
	ראה תשובה לשאלה 22

	29. 
	5.4.9
	14
	נא לפרט היקף עבודות מיוחדות שיבוצעו על ידי עובדים נוספים של הקבלן שלא נמנים על הצוות הקבוע. נא לפרט מספר הפעמים או אומדן כספי שנתי שעלינו לתמחר במסגרת המכרז?

נא הבהירו כוונתכם ואת ההיקפים של כוונה זו.
	ראה תשובה לשאלה 15

	30. 
	5.4.9
	14
	"העבודות יתבצעו ע"י עובדים נוספים של הקבלן, שלא ע"י הצוות הקבוע, ללא תשלום נוסף" - נבקש לקבל מידע על כמות הפעמים המדוברת בשנה שעלינו לתגבר ללא תשלום נוסף כמה עובדים ושעות עבודה מדובר?
	ראה תשובה לשאלה 15

	31. 
	5.4.9
	14
	מה היקף העבודות שהקבלן אמור לבצע התקנות ושינוים ללא תשלום נוסף ובאמצעות צוות לא קבוע.
	ראה תשובה לשאלה 15

	32. 
	5.4.9
	14
	הקבלן יידרש לבצע עבודות מיוחדות של התקנה ושינויים על פי קביעת המנהל. העבודות יתבצעו ע"י עובדים נוספים של הקבלן, שלא ע"י הצוות הקבוע, ללא תשלום נוסף.
באילו עבודות מדובר? מה היקפן?
	ראה תשובה לשאלה 15

	33. 
	5.5.2
	15
	אנו מבקשים לקבל את ממוצע היקפי העבודה ב-3 שנים אחרונות בנוגע לסעיף זה.
	ב-3 שנים אחרונות לא הייתה החלפת קבלנים.

	34. 
	5.5.1
	15
	סיור קבלת המתקנים / חפיפה - מבוקש כי המשרד ידאג להעביר את כל הרכיבים לקבלן הזוכה כשהם במצב תקין או לשלם לקבלן
הזוכה בעבור התיקון / החלפת הרכיב המקולקל.
	המשרד יפעל בהתאם לאמור בסעיף זה במכרז.

	35. 
	5
	16
	האם סעיף זה יחול גם על הקבלן הנוכחי שמבצע את העבודה נכון להיום?
	המשרד יפעל בהתאם לאמור בסעיף זה במכרז.

	36. 
	5.6.1
	17
	תחום בינוי- מי משלם עבור החומרים המיועדים לעבודות התקנה והקמה?
	הקבלן משלם עבור כל החומרים שיידרשו לצורך מכרז זה.



	37. 
	5.6.3(3)
	18
	מבוקש כי המשרד ישלם בעבור נזקים הנגרמים מכח עליון כגון הפסקות חשמל, ספייק חשמלי, מכת ברק ועוד .

	באחריות הקבלן לתקן על חשבונו כל תקלה שנגרמת מסיבה כלשהי ובכלל זה בשל כח עליון .הקבלן יבטח את עצמו ועל חשבונו לכל נזק מסוג זה ובכלל זה כח עליון.

	38. 
	5.6.2 - הפעלה יומיומית
	19
	האם העברת ציוד וריהוט  רק בתוך הבניין הקיים או נדרש שינוע בין בניינים, במיוחד ממרכז העיר לגבעת שאול וכדומה.
	נדרש שינוע לכל המבנים של המשרד בעיר ירושלים

	39. 
	5.6.4 סעיף קטן 6
	20
	מעלית מעלון נא לציין פרטי חברת המעליות ומספרי טלפון ליצירת קשר לקבלת אומדן עלות לשרות שנתי.
	בסעיף 5.6.6 (6) מובאים שמות החברות המתחזקות

	40. 
	4


	20
	זמן התגובה - 
נבקש להבין את ה SLA לתקלות קריטיות מעבר לשעות הפעילות.


	ראה פירוט בסעיף 7.3.17

	41. 
	6
	21
	מבקש לקבל את תזכירי המעליות העדכניים של כל המעליות
	ראה תשובה לשאלה 39 .

	42. 
	7
	21
	מי קבלן אחזקה למכשירי כושר  כיום
	קבלן הנוכחי.

	43. 
	5.6.5.6 בור שומן
	21
	בדרך כלל מי שמייצר את השומן הוא קבלן המטבח. מדוע להטיל על קבלן אחזקה הוצאה כאשר הגורם לה הינו קבלן בר רשות אחר של משרד החינוך.

נבקשכם או להחריג סעיף זה או למסור מספר פינויים ממוצע בשנה.
	הסעיף נשאר ללא שינוי . האחריות היא של הקבלן.

 הקבלן נדרש לפנות לפחות 3-4 פעמים בשנה.

	44. 
	5.6.6 סעיף קטן 6
	23
	האם אלו כל החברות שיש להתקשר עימן או שיש חברות נוספות.

בנוסף במקום אחר (סעיף 4.5 עמוד 11) כתבתם כי מתקני המים הינם בחוזה שרות מול המשרד כאן אתם כותבים מתקני מי עדן על חשבון הקבלן .האם מתקני מים ומי עדן חד הם או לא?נא הבהירו
	ברי המים הינם של חברת שטראוס ומתקני המים הם של חברת מי עדן.

	45. 
	5.6.6
	23
	האם באחריות הקבלן החלפת מצברים למערכת ups?
	כן, באחריות הקבלן

	46. 
	5.6.6.6
	23
	צרפתם טבלה ובה שמות חברות המתחזקות כיום מערכות במבנה. האם יש צורך בחוזים נוספים בגין ציוד קיים שאינם רשומים בטבלה זו ?
	כן, ככל שידרשו חברות נוספות

	47. 
	5.6.6(3)
	24
	מאחר והסכם ההתקשרות עם "הגופים החיצוניים" כולל מידע מסחרי מבוקש לשנות את הסעיף. במקום הצגת ההסכם מבוקש
לדרוש מסמך הצהרתי של הגוף החיצוני המאשר כי הקבלן הראשי נמצא בהסכם שירות שנתי בכל אחת משנות ההתקשרות. בשלב המכרז ניתן לצרף מסמך זה כנספח לחוברת ההצעה
	נדרש חוזה התקשרות מפורט.

	48. 
	5.6.6(5)
	24
	מבוקש אישור המשרד להתקשר עם חברת מגלקום כ"גוף חיצוני" )קבלן משנה( לתחזוקת כל ציוד המולטימדיה בכל האתרים. יובהר כי
בהקמה חברת DM הופעלה כקבלן משנה וכי המערכות הותקנו ע"י חברת מגלקום .
	מעבר לחברות עם שפורטו כנותני שירות בסעיף 5.6.6 לציוד הקבלן רשאי להתקשר בנוסף עם  כל חברה למתן שירותים ובתנאי שעומד בכל הדרישות המקצועיות לתחזוקת הציוד המפורט במכרז ובאישור המשרד

	49. 
	5.6.7 סעיף 
קטן 4
	25
	נא לפרט כמות הטבלטים הנדרשת לעובדי האחזקה לשם קבלת הודעות.
	יש לספק לכל איש צוות האחזקה בכל שעות היום( עובדי יום ותורן אחר הצהריים לצורך תיעוד השירותים הניתנים  במסגרת המכרז. 

	50. 
	5.6.7
	26
	איזה מערכת ניהול תחזוקה קיימת כיום?
	כיום מופעלת מערכת של חברת תחזוקנית

	51. 
	4
	26
	האם ניתן לספק לעובדי האחזקה טלפונים חכמים ולא טאבלט מכיוון שטלפון חכם הרבה יותר נוח לעבודה בשטח
	כן ובתנאי שהאפליקציה מותקנת ופועלת כנדרש בכל המכשירים

	52. 
	5.6.8
	26
	אבקש לקבל רשימת מלאי מחסן שהקבלן אמור להחזיק או לחילופין הגבלת סכום החלפים שיש להחזיק במחסן.
	על הקבלן להחזיק מלאי של כל החלקים הנדרשים לצורך מתן שירות כמוגדר במכרז

	53. 
	5.6.7


	26
	האגף יעביר לקבלן מערכת ממוחשבת - 
האם קיימת מערכת שכזו ואם כן מהיא? 
האם על הקבלן הזוכה לספק מערכת לניהול מערך האחזקה וקריאות השבר?
	ראה פירוט בסעיף זה במכרז

	54. 
	10
	27
	האם רכב מסוג קנגו עונה על דרישותיכם? 
	כל סוג רכב כמוגדר בסעיף (10) ובתנאי שיתן מענה לצורכי המכרז

	55. 
	10
	27
	נא לפרט סיגמנט רכב מדויק אותו אתם מבקשים 4*4? דבל קבינה? משאית סגורה? גמה ק"מ בשנה?
	ראה תשובה לשאלה 54

	56. 
	5.6.9
	27
	כמה שעות בממוצע סופקו סבלים מעבר ל-3 נדרשים ב-3 השנים האחרונות
	עבודת הסבלות נדרשת מידי יום.
הקבלן נדרש לבצע כל עבודת סבלות גם באמצעות עובדי האחזקה הנוספים.
כמות השעות בשנים קודמות אינן רלוונטיות למכרז זה.



	57. 
	5.6.9
	27
	מה כמות הובלות המשוער  בשנה
	ראה תשובה 56

	58. 
	5.6.11
	27
	איזה סוגי מנעולים קיימים במקום ומה הממוצע של החלפת מנעולים בשנה.
	המנעולים מותקנים בדלתות, ארונות כספות .המנעולים הינם מנעולי צילינדר ומנעולי תלייה מסוגים שונים כגון : ירדני, רב בריח , שריונית וכדו'.

מספר המנעולים המוחלפים עומד על  כ- 500 בשנה.

	59. 
	5.6.12 סעיף קטן 5
	28
	מתי יהיו זמני הביצוע לצביעה הכללית שמוגדרת האם בחופשות מרוכזות או שמדובר באופן רציף לאורך כל השנה
	לאורך כל השנה תבוצע הצביעה בהתאם להנחיות המשרד.

	60. 
	8
	28
	 אנו מבקשים לקבל בכל בניין כמה חדרי מדרגות יש וכמה קומות.
	ראה פירוט בנספח 5

	61. 
	9
	28
	על חשבון מי מתבצעת החלפת השטיחים בריצוף ובמידה והעלות היא על הקבלן אנו מבקשים לדעת כמה מטר הוחלף בממוצע ב-3 השנים האחרונות 
	במבנים קיימים שטיחים בודדים .


	62. 
	5.6.12
	28
	אבקש לקבל כמויות של מעקות סורגים ופוליטורה שיש לצבוע.
	בכל המבנים המפורטים בנספח 5 קיימים מעקות בכל חדרי המדרגות. בכל המבנים קיימם סורגים בכל החלונות. הקבלן נדרש לצבוע באופן שוטף 

	63. 
	5.6.12
	28
	חלק 9- אבקש להגביל כמויות לסעיף זה וכן מי משלם עבור החומרים.
	הקבלן משלם

	64. 
	עבודות העברה, סבלות והעברת חומר - 5.6.9
	28
	נבקש לוודא כי עבודות השינוע יכללו  ציוד מחשוב, תקשורת ומדפסות בלבד, כפי המופיע בסעיף להלן, ולא תכלול ציוד נוסף כדוגמת חומרי בנייה וכדומה.
	השינוע כולל כל סוגי הציוד

	65. 
	5.6.12
	29
	ס"ק 9, עבודות  ריצוף במקום שטיחים אינם עבודות אחזקה. נבקש כי דרישה זו תהיה כעבודה נוספת לקבלן, בתשלום.
	עבודות אלו הינם חלק מהעבודה השוטפת ותבוצע על ידי הקבלן ללא כל תוספת תשלום.

	66. 
	25
	31
	נבקש לקבל את כמות מתקני מפיצי הריח שיהיה על הקבלן לתחזק באופן קבוע.
	לא נדרש לתחזק מתקני מפיצי ריח.
יש לספק לחדרי השירותים מטהרי אויר.
 

	67. 
	5.7.6
	32
	כמה מטר שטיחים יש בכל מבנה?
	ראה תשובה61

	68. 
	5.7.4
5.7.6


	32


	ניקיון חניונים - במפרט הניקיון (השבועי והחצי שנתי) נדרש לנקות את החניון, מנגד בסיור נאמר שלא נדרש. נבקש לחדד את הנושא ולהסביר מה נדרש.
	יש לנקות את החניונים במשרדי מטה משרד החינוך במתחם שבטי ישראל ודבורה הנביאה.

החניונים בגבעת שאול אינם באחריות המשרד ולא נדרש לבצע כל ניקיון.

	69. 
	5.7.11
	33
	אנו מבקשים לקבל את מספר וילונות/ מטראז' שעל הקבלן לתחזק באופן קבוע מבחינת ניקוי יבש, פירוק והרכבה. כמו כן, אנו מבקשים לקבל את מספר המפות שולחן ודגלי הלאום שיש לכבס מדי שבוע.
	בכל החלונות קיימים מתקני הצללה. לא קיימים וילונות .

בסוף כל אירוע משרדי ( הרמת כוסית, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות  וכדו') יש לכבס את המפות והדגלים.

	70. 
	5.7.12
	33
	כיצד הקבלן יחייב בגין ניקיון יסודי לאחר שיפוץ? במידה ונידרש לספק שירות זה במסגרת החיוב השוטף אנו נבקש לדעת מה ממוצע היקף השיפוצים ב-3 שנים אחרונות.
	הניקיון היסודי לאחר עבודות שיפוץ הינו חלק מהעבודה השוטפת של הקבלן ולא יקבל כל תשלום נוסף.

	71. 
	5.7.14     (1)
	35
	האם אפשר לקבל את אומדן צריכת כמויות החומרי ניקיון ומוצרי הטואלטיקה כיום ?
	על הקבלן לספק בהתאם לצורך כדי לשמור על הניקיון לאורך כל שעות היום.

	72. 
	5.7.14    (2)
	36
	ע"י איזו חברה מסופקים חומרי הניקיון האתר?
	על ידי הקבלן.

	73. 
	2
	36
	אבקש לקבל נתוני צריכה כיום או הערכת צריכה של כמויות עבור מוצרי הנייר ומפיצי ריח הנדרשים.
	ראה תשובה לשאלה 71

	74. 
	5.8
	37
	נבקש לקבל כתב כמויות לצמחיה הקיימת בגינון חוץ וצמחית פנים
	השטחים מפורטים במכרז בסעיף 4.2.1.

	75. 
	5.8.2
	37
	מה כמויות השתילים העונתיים והרב שנתיים שיש להשלים ללא תשלום נוסף.

	ככל שידרש לצורך התחזוקה השוטפת

	76. 
	9.9
	39
	מבוקש להוסיף, כי הקיזוז יתבצע לאחר מתן אפשרות של 14 ימים לקבלן לתקן את העוולה.
	הסעיף ישאר ללא שינוי

	77. 
	5.9.12
	39
	על הקבלן לקחת בחשבון הדברה בחדר האוכל  ובמטבח –

האם יש מטבח מבשל?


	קיים מטבח מבשל.

כן נדרש לבצע הדברה בחדרי האוכל

	78. 
	5.9.13
	39
	האם היום קיימים מתקנים להרחקת יונים? 
	לא קיימים מתקנים כאלה.

	79. 
	5.7.5
	39
	ניקיון חודשי חלונות המשרדים – 

האם הניקיון כולל חלונות מבחוץ? 
	כן כולל חלונות חיצוניים בכל המבנים.

	80. 
	5.11
	40
	נרשם כי על הספק לספק מתקן אבוקה נשאלת השאלה איזה סוג והאם נדרש עבור זה רישיון מפעיל? 

כמו כן, נרשם כי על הקבלן לספק מוטות לדגלים מה הכמות? כמה מוטות?
	לא נדרש לספק מתקן אבוקה הקבלן נדרש לספק רק אמצעי בעירה.
נדרש לספק עד 100 מוטות לדגלים

	81. 
	5.7.11
	40
	ניקיון וילונות – מהי כמות הוילונות?


	ראה תשובה לשאלה 69

	82. 
	5.11.5
	41
	האם העובדים המתוארים בסעיף הם מהצוות הקבוע ?
	כן מהצוות הקבוע

	83. 
	5.12.4
	41
	מהו הגבול העליון של סעיף זה  50,000 ש"ח

האם מעל 50,000 ש"ח כל ההוצאה על חשבון המשרד?
	מעל 50,000 ₪ העלות הינה כאמור בסעיף 5.12.4.
 60% חלקו של הקבלן ו- 40% חלקו של המשרד.

	84. 
	5.13
	41
	אנו מבקשים לדעת מה היקף העבודות הנוספות שהיו ב-3 השנים האחרונות.
	היקף העבודות אינם שהיו בעבר אינם רלוונטיות למכרז.

	85. 
	5.31
	41
	מה כמות הסוללות שיש לספק בשנה?
	כ- 1,000 סוללות בשנה

	86. 
	5.12.3 החלפת מערכות
	41
	נבקש לדעת את מספר המקרים בהם נדרש משרד החינוך להחלפת מערכות על חשבון הקבלן  בשווי של עד עשרת אלפים שקלים בשנים 2018 – 2019- 2020

	כ- 10 מקרים במהלך ה- 3 שנים האחרונות

	87. 
	5.12.4 החלפת מערכות
	41
	נבקש לדעת את מספר המקרים בהם נדרש משרד החינוך להחלפת מערכות על חשבון הקבלן  בשווי של מעל עשרת אלפים שקלים בשנים 2018 – 2019- 2020
	כ- 4 מקרים במהלך ה- 3 שנים האחרונות

	88. 
	5.13.3עבודות נוספות שאינן נכללות 
	41
	הוגדר על ידיכם סכום של 650,000 ש"ח לשנה נבקש לברר כמה מהסכום הנל נוצל בכל אחת מן השנים 2018 – 2019- 2020
	ראה תשובה לשאלה 84

	89. 
	5.12


	42
	החלפת מערכות / ציוד שהתקלקל - 
האם יש הגדרה של סכום מקסימאלי שנתי? 
מה לגבי בלאי טבעי של מערכות ישנות? 
	אין סכום מקסימלי.

כ- 4 מקרים  בהם נדרשה החלפה בשל בלאי טבעי.

	90. 
	עבודות נוספות- 5.13.3
	42
	 האם תקציבי הרכש המצוינים בסעיף הינם תקציבים לשנה או לתקופה אחרת והאם כולל מע"מ או לא.
	התקציב כולל מע"מ

	91. 
	עבודות נוספות- 5.13.2
	42
	נבקש לוודא כי הגדרת "שיפוץ במבנים", כוללת  כל עבודה שאינה עבודת אחזקה/ החלפת חלק תקול. 
מינוח להלן כולל בניית קירות גבס, מחיצות, תוספת ריצוף וכדומה. כל שיפוץ להלן ייחשב כעבודה נוספת שאינה עבודת אחזקה.
	סעיפי 5.13.1-5.13.5 יהיו על חשבון המשרד. העבודות לא יבוצעו על ידי העובדים הקבועים



	92. 
	5.22.2
	45
	לאן יש להעביר את שקי הגניזה?
	יש להעביר לגורם שמתמחה בגניזת חומרי קודש.

	93. 
	פינוי חומר לגניזה- 5.22
	46
	האם הקבלן נדרש לפנות את חומרי הקודש לאתר מסוים של המזמינה או פינוי  אחר. מה משמעות גניזה עפ"י ההלכה היהודית.
	ראה תשובה לשאלה 92

	94. 
	5.31.1 חומרים וחלקים סעיף ד'
	47
	אתם מטילים על הקבלן ביצוע רכישת חומרים וחלקים עבור משרד החינוך,  האם הקבלן זכאי לקבל תוספת רווח כלשהיא בגין פעילות זו ? מניסיון קודם שלנו מקובל לשלם לקבלן 7 עד 12 אחוז דמי טיפול.
	לא ישולם כל תשלום נוסף לקבלן

	95. 
	5.31.2
	48
	כמה מערכות ריכוך מים קיימים ובאיזה בניינים?
	נדרשות 3 יחידות: בניין לב רם, בניין מחניים ובניין כנפי נשרים 22

	96. 
	5.38
	49
	מי אמור לסבסד את הארוחות עבור העובדים? במידה והקבלן אנו מבקשים לקבל את עלות הארוחות. כמו כן, בכמה משמרות מסופקות ארוחות ובאיזה מבנים קיימים מזנונים?
	ראה סעיף 5.38.
עלות הארוחה עבור עובדים הינה בהתאם להסכם הקיבוצי של משרד האוצר מול הסתדרות העובדים.

על הקבלן להתקשר ישירות עם ספק המזנון בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. 

אין משמרות.

מזנונים קיימים בבניינים לב רם,
בניין מחניים ובבניין ברחוב כנפי נשרים 22.

	97. 
	5.38
	49
	בסעיף זה לא ברור האם אנו אמורים לסבסד את הארוחות לעובדים ואם כן אז באיזה סכום לכל ארוחה?
	ראה תשובה 96.

	98. 
	5.38
	50
	ארוחות – נא לציין עלות הארוחה (כולל מע"מ) ואת גובה השתתפות המזמין.
	ראה תשובה 96.

	99. 
	5.38
	50
	מאחר וע"פ ההסכם הקיבוצי עובדי ניקיון מקבלים השוואת תנאים למקום העסקתם ובסעיף 3.58 נאמר שעובדי הניקיון של הקבלן זכאים לסבסוד ארוחות במזנון של המשרד – אבקש לדעת האם עובדי המשרד מקבלים ארוחות או סבסוד ארוחות? במידה וכן, מהי עלות הארוחה ללא מע"מ? האם מגולם לעובד ומה גובה השתתפות העובד? מול מי מתבצעת ההתחשבנות על הארוחות?
	ראה תשובה 96.

	100. 
	5.38-  סבסוד ארוחות
	50
	מה עלות ארוחה, כולל מע"מ והאם חובה לסבסד את העובדים, ובמידה וכך, מה ערך הסבסוד הנדרש.
	ראה תשובה 96.

	101. 
	5.38-  סבסוד ארוחות
	50
	האם יש לכלול את עלות הארוחות לעובדי הניקיון במחיר החודשי או שהמזמינה תשלם  לספק גב לגב.
	ראה תשובה 96.

	102. 
	6.20.1ד' צוות עובדים קבוע של הקבלן
	53
	הטבלה מציגה עשרים ואחד עובדים בהם כלול גם מפקח הניקיון בסעיף שעות הפעילות6.20.2 אתם רושמים שצוות התחזוקה מונה לפחות 21 עובדים אנו מבינים לפיכך שהמספר האמיתי הינו עשרים עובדים נא הבהרתכם.
	צוות בעלי התפקידים כולל לפחות 20 עובדים ובנוסף מנהל הניקיון 

	103. 
	
	54
	שכר עובדי אחזקה - 
נבקש לקבל שכר מינימום מוצע לעובדי האחזקה ומנהל הפרוייקט
	הקבלן יקבע את השכר של עובדיו על פי כל דין. 


	104. 
	6.20.2
	54
	העובד שמגיע ב6:00 מסיים את היום לפני כולם או שעובד שעות נוספות?

האם הכונן שעובד עד 20:00 הוא גם מנהל את המוקד משעה 16:00 או שנדרש מוקדן נוסף?
	הקבלן נדרש להעסיק את העובדים על פי כל דין. המשרד אינו משלם שעות נוספות.
מנהל המוקד הוא גם המוקדן

	105. 
	6.20.3 מנהל פרויקט
	56
	סעיף א' - האם ניתן להציע מנהל פרויקט חדש העונה על הדרישות אך לא בהכרח נמנה על הצוות הנוכחי של הקבלן?
	המציע רשאי להציג מנהל פרוייקט שאינו נמנה על הצוות הנוכחי של הקבלן ובתנאי שעומד בכל הדרישות.

	106. 
	6.20.3 מנהל פרויקט
	56
	סעיף ז – אתם מבקשים הסמכה ממנהל הפרויקט שיהיה לפחות הנדסאי בניין ובסעיף ח' אתם מבקשים ניסיון בניהול אחזקת מבנים שבדרך כלל הרכיב העיקרי הינו מערכות חשמל מיזוג בינוי וכדומה.

האם ניתן להרחיב את ההגדרה כך שתענה על אחת מהדרישות הבאות הנדסאי בניין ואו הנדסאי חשמל ואו הנדסאי מערכות בעל רישיון של חשמלאי?

	ראה הבהרה 9

	107. 
	6.20.5
	60
	האם מנהל הפרויקט יכול שיהיה בעל הכשרה של לפחות הנדסאי חשמל?
	ראה תשובה לשאלה 106

	108. 
	6.21.1
	60
	מצוין כי בימי ו (שישי) בין השעות 06:30 עד 13:00 כל העובדים נדרשים לעבוד לצורך ביצוע ניקיונות שוטפים האם הכוונה שכל 19 עובדים יעבדו בימי שישי? 
	מספר העובדים שיעבדו יהיה כמפורט כאמור במכרז בסעיף 6.21.7 ד'

	109. 
	6.21
	60
	באיזה בנינים חברת הניהול מנקה את השטחים הציבורים ואת חדרי השירותים והאם בבניינים אלו אספקת חומרי הניקוי ומוצרי הטואלטיקה הם על חשבון חברת הניהול?
	חברת הניהול מנקה בבניינים שברחוב כנפי נשרים 22 וכנפי נשרים 14 בגבעת שאול .
חברת הניהול מספקת את חומרי הניקוי ומוצרי הטואלטיקה

	110. 
	6.21
	61
	האם השעות המצוינות הינן ברוטו ? האם כיום מקוזזות הפסקות לעובדי/ות הניקיון באתרים השונים?
	השעות המפורטות כוללות שעות הפסקה

	111. 
	6.21.6
	61
	בטבלה זו מצוין בניין דונה  ברחוב בית הדפוס—בניין זה לא מופיע בטבלה אשר בסעיף 6.21.1 בעמוד 60
	בניין דונה אינו כלול במכרז

	112. 
	6.21
	61
	צוין כי צוות העובדים לכל המבנים מונה 19 עובדים כולל אחראי ניקיון – אך בטבלה בסעיף 6.21.1 צוין כי צוות העובדים ימנה 18 עובדים ?
	יש לתקן ללפחות 19 עובדים

	113. 
	6.21
	61
	האם זמני העבודה כוללים זמן הפסקה לעובד? האם המשרד ישלם בעבור זמני ההפסקה לעובדים?
	ראה תשובה לשאלה 110

	114. 
	6.21.6
	61
	שעות העבודה של צוותי ניקיון בכל ימות השבוע בשעות הבוקר-צהריים – לגבי המשמרות בימים ו' וחול המועד רשום עפ"י צורך. נבקש אומדן שנתי למשמרות הנ"ל.
	ראה תשובה לשאלה 108

	115. 
	6.21.1
	61
	נבקש להבהיר ע"פ איזה אומדן מחושבות מספר השעות לחודש. ע"פ כמה ימים בחודש/שבועות בחודש.
	במכרז ניתנו כל הנתונים לצורך הערכת מספר השעות המינימליות הנדרשות לאחזקה ולניקיון

	116. 
	6.21.1
	61
	בסעיף 6.21 רשום שהצוות המינימאלי לניקיון יום הוא 19 עובדים כולל אחראי ניקיון ואילו בטבלה שבסעיף 6.21.1 מצוין שסך כל עובדי יום הוא 18 (וגם זה לאחר שבטבלה עצמה רשום שישנו עובד שמבצע ניקיון חלונות בלב רם ובבניין האיטלקי ולמעשה זה אותו עובד ומספר העובדים הוא בעצם 17) – נבקש הבהרה הנושא.
	ראה תשובה לשאלה 112

	117. 
	6.21.1
	61
	האם כל עובדי הניקיון שמצוינים בטבלה עובדים גם בימי ו' או רק חלקם?
	ראה תשובה לשאלה 108

	118. 
	6.21.1
	62
	אבקש לקבל את זכויות הוותק של העובדים הקיימים באתר.
	המשרד אינו מעורב בהעסקת העובדים על ידי הקבלן. למשרד לא קיים מידע למשרד על הותק של העובדים  הקיימים המועסקים על ידי הקבלן



	119. 
	6.21.7
	62
	בטבלה מצוין כי כמות מפקחי הניקיון יעמוד על 11 מפקחים ובעמוד 64 בסעיף 6.21.11 מצוין כי כמות המפקחים תעמוד על 12
	להלן מספר עובדי הניקיון ומספר המפקחים העדכנית במפורט בטבלה שבסעיף 6.21.7 .

מס'
המבנה

כמות   מינימאלית
בימים

א'-ה'

עובדים 
מפקחי ניקיון 
1

לב רם

38
4
16.00-19.00

16.00-19.00

2

בניין מחנים

(מבנה א')

15
1

16.00-19.00

16.00-19.00

3

חינוך הדתי
3
1

16.00-19.00

4

ארלדן
3
16.00-19.00

5

בנין האיטלקי
17
2

16.00-19.00

6

רמת אשכול: מבנה רישוי
2
1

16.00-19.00

7

רמת אשכול: מבנה מינהל הנוער
3
16.00-19.00

8

כנפי נשרים 22 (כולל מחוז חרדי)
16
2

16.00-19.00

9
כנפי נשרים 15(תאומים)
6
1

16.00-19.00

סה"כ
103
12

	הטבלה בסעיף 6.21.11 מבוטלת



	120. 
	6.21.1


	62
	היקף הפעילות והשעות בערבי חג – ניקיון -

"קיימת סטירה בין נתוני העבודה הנדרשת בימי שישי וערבי חג.נבקש הבהרה לגבי פעילות הניקיון לפי בניין, כמות עובדים ושעות. "
	ראה תשובה לשאלה 108

	121. 
	6.21
	63
	לפי ההסכם הקיבוצי החדש בענף הניקיון על מזמין השירות לפרסם את וותק העובדים הקיימים. לפיכך, נבקשכם לפרסם את וותק עובדי הניקון הקיימים כיום לצורך תמחור עלותם או לחילופין נא הבהרתכם האם משרד החינוך ישלם BACK TO BACK לקבלן את העלויות העודפות בגין צבירת וותק העובדים אשר נמצאים מעל  לשנתיים?
	ראה תשובה לשאלה 118

	122. 
	6.21.7 – ג'
	63
	האם עובדי/ות חוה"מ הינם בנוסף לכ"א המצוין בטבלה ?
	ראה תשובה לשאלה 114

	123. 
	
	63
	קיימת סתירה בין הנתונים בשתי הטבלאות בין מספר המפקחים (בטבלה אחת מצוין 11 ובטבלה השנייה 12) 
	ראה תשובה לשאלה 119

	124. 
	ניקיון כללי- 6.21.8
	63
	האם יש לכלול בתוך המחיר החודשי את העבודות התקופתיות בתוך זה ? או שזה בתשלום נוסף ? 
	כן יש לכלול ולא ישולם כל תשלום נוסף

	125. 
	6.21.7


	64
	היקף הפעילות והשעות בערבי חג – ניקיון -

"קיימת סטירה בין נתוני העבודה הנדרשת בימי שישי וערבי חג. נבקש הבהרה לגבי פעילות הניקיון לפי בניין, כמות עובדים ושעות. "
	ראה תשובה לשאלה 119

	126. 
	7
	67
	נא למחוק את הסעיף. למשרד יש מספיק בטוחות (ערבות וכספים בשוטף אשר מוחזקים על ידי המשרד).

לחילופין, המשרד מתבקש להוריד את הסכומים באופן משמעותי ולממש הסעיף רק במקרה והקבלן מבצע את העוולה באופן שיטתי.
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	127. 
	8
	71
	חפיפה – האם השבועיים חפיפה ישולמו בנפרד (ישולם לספק שבועיים לפני מועד ההתחלה) ?
	לא ישולם בנפרד 

	128. 
	11.1
	73
	1. מבוקש למחוק את המילים "מלאה ומוחלטת".
2. מבוקש להחליף את המילה "לכל" באות "ל".
3. מבוקש למחוק את המילה "כל" לאחר המילה "ובגין".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	129. 
	11.6
	73
	1. מבוקש כי לאחר המילים: "הקבלן מקבל על עצמו את האחריות", תבואנה המילים: "עפ"י דין".
2. בפסקה השניה לסעיף לאחר המילים: "בגין כל סכום שחויבה לשלם", מבוקש להוסיף את המילים: "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הקבלן לנזק ולאחר שניתנה לקבלן הזכות להתגונן מפני התביעה".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	130. 
	10.7
	74
	הקבלן מתחייב. ההיערכות תימשך לכל היותר 45 יום. משמעות שתוך 15 יום צריך להיות מנהל אחזקה מאושר סיווג בטחוני לחפיפה ושבועיים אחר כך יתר העובדים. נבקש לאפשר 30 יום לבחירת מנהל האחזקה.
	המציע נדרש להציג את האחראי על האחזקה בהצעתו

	131. 
	א.14.1.1
	75
	מבוקש כי לאחר המילים: "הקבלן יבטח את אחריותו החוקית" יתווספו המילים: "עפ"י פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים".
	הבקשה מקובלת.

	132. 
	ו.14.1.2
	75
	מבוקש כי סעיף זה ימחק.
	מובהר כי ביטול הסייג בתת גבול אחריות סביר שלא יפחת מסך של 1 מיליון ש"ח לא יהווה הפרת הסכם. 

	133. 
	ד14.1.3
	75
	מבוקש למחוק את המילה "לפחות".
	הבקשה מקובלת.

	134. 
	סעיף 14 - ביטוח
	75
	יתווסף בסיפא סעיף כללי ביחס לביטוחי המבנה, כדלקמן: "מוצהר ומוסכם בזאת, כי מדינת ישראל עורכת ביטוח למבנים בהם יינתנו השירותים נשוא הסכם זה, ולתכולתם לרבות שיפורים ותוספות, וכן ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור, לתקופת שיפוי של 24 חודשים.
הביטוח כאמור לעיל בסעיף זה, יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן והבאים מטעמו, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה מדינת ישראל רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי בחלקו או במלואו ובלבד שהפטור כאמור יחול במלואו. על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ובנספחיו, מדינת ישראל פוטרת את הקבלן ואת הבאים מטעמו, מכל אחריות לאבדן ו/או נזק, אשר היא זכאית לשיפוי בגינו על פי הביטוחים האמורים לעיל (או שהיתה זכאית לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה), ואולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
	הבקשה נדחית. 



	135. 
	סעיף 14.1 ביטוח
	75
	לאחר המילים: "משרד החינוך" בשורה השנייה תתווספנה: "בהתאם להרחבי השיפוי המפורטים מטה"
	הבקשה נדחית. לעניין זה ראו סעיף 14.1.7 א לחוזה.

	136. 
	סעיף 14.1.1(ב') – ביטוח חבות מעבידים
	75
	1. יימחקו המילים: "לא יפחת מ" ובמקום המילה: "בסך" תבוא המילה: "בסך". 
2. בסיפא של הסעיף תימחק המילה: "שנה"
	א. הבקשה מקובלת.
ב. הבקשה נדחית. השינוי יאושר בהסכם חתום ככל ותקופת הביטוח של הספק שונה משנה.



	137. 
	סעיף 14.1.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
	75
	3. יימחקו המילים: "לא יפחת מ" ובמקום המילה: "בסך" תבוא המילה: "בסך".
4. בסיפא של הסעיף תימחק המילה: "שנה"
	א. הבקשה מקובלת.
ב. הבקשה נדחית. השינוי יאושר בהסכם חתום ככל ותקופת הביטוח של הספק שונה משנה.



	138. 
	סעיף 14.1.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
	75
	סעיף ו' הקובע כי "כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שנותן השירותים או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו"  - יימחק.

	מובהר כי ביטול הסייג בתת גבול אחריות סביר שלא יפחת מסך של 1 מיליון ש"ח לא יהווה הפרת הסכם.

	139. 
	ב14.1.7
	76
	1. מבוקש כי במקום המילה "צמצום" תבואנה המילים: "שינוי לרעה".
2. מבוקש כי במקום המספר 60 יבוא המספר 30.
	1. הבקשה מקובלת.
2. הבקשה נדחית.

	140. 
	ח14.1.7
	76
	מבוקש כי לאחר המילים: "חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות" יתווספו המילים: "אין באמור בכדי לגרוע מזכויות המבטחת או חובות המבוטח עפ"י כל דין".
	הבקשה מקובלת.

	141. 
	14.1.4
	76
	נא לפרט ערך ציוד לצורך ביטוח שבר הנדסי.

או לחליפין להעביר אלינו את הציוד שאתם רוצים שיבוטח בביטוח שבר הנדסי זה חשוב למען אחידות התמחור על ידי הקבלנים השונים.

לחליפין אם קיים בידיכם מסמך שנערך על ידי סוקר מוסמך נשמח אם תוכלו לצרפו כנספח.
	במכרז קיים פירוט של הציוד בכל אחד מהמבנים.

ערך הציוד מוערך בכ- 27 מיליון ₪ כולל מע"מ 

	142. 
	14.1.4ביטוח שבר מכני
	76
	סעיף ג' – נא למסור ערך המתקנים והמערכות לצורכי ביטוח. כרגע לא ניתן להעריך באופן נכון את שווי המערכות היות ואיש מן הקבלנים לא יכול היה לבצע סקר, למעט הקבלן הזוכה בשל חוסר מידע.
	ראו תשובה לשאלה 141  לעיל.



	143. 
	14.2
	77
	מבוקש כי במקום המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת", תבואנה המילים: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, 36 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות".
	הבקשה נדחית.

	144. 
	14.4
	77
	מבוקש למחוק את הסעיף.
	הבקשה נדחית.



	145. 
	14.1.4
	77
	1. נא לפרט את הציוד שהנכם דורשים כי נבטח בשבר מכני. העניין משפיע על התמחיר.
2. במידה ואינכם דורשים כי נבטח ציוד בשבר מכני, אלא בהתאם לשיקול דעתו של הקבלן, נא ציינו זאת.

	ראו תשובה לשאלה 141  לעיל.



	146. 
	14.1.4


	77
	ביטוח שבר מכני - נכתב כי ערך המתקנים והמערכות לצרכי ביטוח יבוצע ע"י סוקר מוסמך - כיצד ניתן לתמחר עלויות שבר מכני במסגרת הצעת המחיר? לחילופין, נבקש אומדן ציוד וגיל המערכות או להחריג סעיף זה לקבלן הזוכה. 
	ראו תשובה לשאלה 141  לעיל.



	147. 
	סעיף 14.1.7 סעיף (ב')
	77
	לאחר המילים: "60 יום" תבוא המילה: "לפחות" והמילים: "רשום לחשב" יימחקו (באופן שיהיה רשום "במכתב לגוף הרלבנטי להתקשרות").
	1. הבקשה נדחית.
2. הבקשה נדחית. ניתן לציין "במכתב רשום לחשב משרד החינוך"

	148. 
	סעיף 14.1.7 סעיף (ו')
	77
	יתווסף בסיפא: " למעט ביחס לביטוח המבנה המבוטח על ידי מדינת ישראל".
	הבקשה נדחית. הביטוחים של הקבלן ראשוניים גם ביחס לביטוח המבנה ככל שנערך.

	149. 
	סעיף 14.1.7 סעיף (ז')
	77
	במקום המילה: "ביט" תירשם המילה: "פסגה".
	למען הסר ספק נוסח "ביט" או נוסח המקביל אליו אצל אותו המבטח יתקבל (כולל פיסגה).

	150. 
	סעיף 14.3
	77
	לאחר המילים: "משרד החינוך" בשורה השלישית, יתווספו המילים: "לכל המאוחר שבועיים".
	הבקשה נדחית.

	151. 
	סעיף 14.4
	77
	לאחר המילים: "להביא לתביעה בפוליסות" יימחקו המילים: "ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הקבלן בסעיפי בנספח זה ו/או מכל סיבה אחרת".
	הבקשה נדחית.

	152. 
	16.8.1


	84
	הצמדה עבור ניקיון - נבקש שכל שינוי בשכר עובדי הניקיון, בהתאם להוראות החשכ"ל , יחול על 100 אחוז מעלות השכר. 
כמו כן, מה לגבי שכר מפקחי הניקיון? 
	ההצמדה נשארת ללא שינוי

	153. 
	17.1 הצעת המחיר
	84
	נא לצרף דוגמא לנספח התמחיר אותו אנו נדרשים להציג ואת רכיבי השכר הדרישה אינה ברורה די הצורך.

ישנם רכיבי שכר של העובדים בהתאם לטבלת העובדים וישנם רכיבים של חוזים חומרים וכדומה.נא הבהירו דרישתכם
	בחוברת ההצעה מצורפת טבלה בה יש לפרט את התמחור של עובדי הניקיון.
לגבי יתר העובדים יש לפרט את  כל הרכיבים שהמציע יכלול בחישוב העלות



	154. 
	16.8.2


	85
	הצמדה עבור עובדי אחזקה - נבקש להצמיד את שכר עובדי האחזקה לשכר הממוצע במשק
	ההצמדה נשארת ללא שינוי

	155. 
	17.3


	87
	נתוני מנהל הפרויקט, אחראי אחזקה ואחראי ניקיון - 
נבקש לאפשר הצגה את המועמדים רק עם קבלת הודעת זכיה?
	המציע נדרש להציג את מנהל הפרוייקט בשלב הגשת ההצעות למכרז

	156. 
	18.2
	88
	בסעיף 18.2 נזכר ציון מבדק עובדים. הן ככלל, והן, ספציפית, בתקופת הקורונה, קיימות חברות שלא ניתן להן ציון כזה המצוי בתוקף. מבוקש לקבוע הסדר למצב כזה (הצגת הציון הקודם/ נוסחה אחרת המתאימה למצב כזה).
	הציון העדכני של המבדק ילקח בחשבון בהתאם למפורט בסעיף זה במכרז

	157. 
	26.3
	95
	מדוע להמציא ערבות ביצוע בשיעור 5% מהיקף החוזה כולל מע"מ זה לא הוגן המע"מ שייך למדינה אנו מציעים לשנות 5% היקף ההתקשרות השנתית לא כולל מע"מ.
	הערבות נגזרת מסכום ההתקשרות השנתית שהינו כולל המע"מ.

	158. 
	27.1.2 ערבות המציע
	96
	לאור הדחיות בשל נגיף הקורונה נבקש שתקבעו את תאריך תוקף הערבות כרגע במסמכי המכרז מוגדר 26.4.2021 

נא קבעו מועד עדכני.

	ראה תשובה לשאלה 10

	159. 
	27.1.7
	98
	צוין בסעיף כי אין המציע נדרש לצרף להצעתו אישור עריכת ביטוח אולם יהיה על המציע הזוכה לצרף לחוזה החתום אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח האחיד חתום ע"י חברת הביטוח. 

עוד צוין כי חברות הביטוח נוטות לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז, אולם לא ראינו כי צורף נוסח כלשהו של אישור ביטוח למכרז. נודה לקבלת נוסח האישור המלא.
	אין שינוי במסמכי המכרז. 

מובהר כי אישור הביטוח לא צורף למכרז. 

דרישות הביטוח מפורטות במלואן מראש במכרז. על המציעים ובאפשרותם לבחון דרישות אלו מראש ולוודא את עמידתם בהן.  
לבקשת מציע שיזכה, תועבר לו דוגמא של אישור ביטוח על מנת שיוכל לוודא כי האישור שנחתם על ידי המבטח  בגין הביטוחים שערך והותאמו לפי הנדרש במכרז (ומוצג לעורך המכרז) כולל את כל המידע הניתן להציג במסגרתו, הכל בהתאם לאפשרי לעניין הצגת אסמכתאות בנושא ביטוח לפי הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
מציע שאינו זכה לא נדרש לערוך ביטוחים כלשהם ביחס למכרז. 
המילים: "יש לשים לב, כי חברות הביטוח נוטות לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד על נוסח התואם את הנוסח המצורף למכרז. "בעמוד 105 סעיף 27.1.7 – תמחקנה. 



	160. 
	27.1.22
	100
	סעיף 27.1.22 – מבוקש להבהיר כי עסק שאינו בשליטת אישה לא יהיה מחויב לדבר לפי סעיף זה.
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	161. 
	נקודת יציאה
	115
	מבוקש לאפשר לקבלן נקודת יציאה מההסכם בכל עת וזאת בהודעה מוקדמת בת 120 יום, טרם היציאה.
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	162. 
	סעיף 4.4.3
	117 
	נבקש הבהרה לגבי מלו המסמכים הנדרשים

	ראה פרק 27 במכרז ונספח א' לחוברת ההצעה

	163. 
	סעיף 4.4.3
	117 
	נבקש למחוק את המילה: "מתאימה". 
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	164. 
	סעיף 4.10
	117 
	יתווסף בסיפא: "וככל שאין בכך כדי לעקב את מתן התשלום מסיבה שאינה נובעת מהקבלן".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	165. 
	סעיף 5.1.5
	118 
	בסיפא יימחקו המילים: "לרבות ספרי חשבונות של צדדים קשורים" ויתווסף: "ובלבד שאין המדובר במסמך שאינו קשור לשירותים הניתנים על ידי הקבלן למשרד".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	166. 
	סעיף 5.2
	118 
	במקום המילה: "בתיאום" תבוא: "באישור".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	167. 
	סעיף 6.1
	118 
	בסיפא יתווסף: "ולא יאוחר משבעה ימים"
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	168. 
	סעיף 6.3
	118 
	במקום הספרה: "14" תבוא: "7".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	169. 
	סעיף 6.4
	118 
	בסיפא יתווסף: "ולא יאוחר משבעה ימים"
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	170. 
	סעיף 9
	119 
	יתווסף בסיפא: "מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות הקבלן לבצע את השירותים באמצעות אחרים מטעמו, בכפוף שלא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו"
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	171. 
	סעיף 11.5
	119 
	נבקש הבהרה לגבי המילים: "גם מעבר לתקופת החוזה" – נבקש לקצוב זמנים ככל שניתן.
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	172. 
	סעיף 12
	120
	על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חובת הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן (2) מדינת ישראל הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של מדינת ישראל ו/או מי מטעמה (4)  על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרות בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום _______ (מסחרי - להשלמתכם) ומדינת ישראל פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו."
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	173. 
	סעיף 12.1 
	120
	לאחר המילה: "נזק" תבוא המילה: "ישיר" 
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	174. 
	סעיף 12.6
	120
	שורה ראשונה לאחר המילה "נזק" תבוא המילה" ישיר". 
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	175. 
	12
	121
	נבקש למחוק את המילים "מלאה ומוחלטת". בהמשך המשפט מופיע המונח "על פי דין". איך  זה יכול להיות ביחד באותו משפט?

נא לציין כי שיפוי יתבצע לאחר פס"ד חלוט הקובע כי לקבלן ישנה אחריות על פי דין לנזק.

	הסעיף נשאר ללא שינוי

	176. 
	סעיף 13-ביטוח
	122
	יתווסף בסיפא סעיף כללי ביחס לביטוחי המבנה, כדלקמן: "מוצהר ומוסכם בזאת, כי מדינת ישראל עורכת ביטוח למבנים בהם יינתנו השירותים נשוא הסכם זה, ולתכולתם לרבות שיפורים ותוספות, וכן ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור, לתקופת שיפוי של 24 חודשים.
הביטוח כאמור לעיל בסעיף זה, יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן והבאים מטעמו, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה מדינת ישראל רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי בחלקו או במלואו ובלבד שהפטור כאמור יחול במלואו.

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ובנספחיו, מדינת ישראל פוטרת את הקבלן ואת הבאים מטעמו, מכל אחריות לאבדן ו/או נזק, אשר היא זכאית לשיפוי בגינו על פי הביטוחים האמורים לעיל (או שהיתה זכאית לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה), ואולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
	הבקשה נדחית.

	177. 
	ביטוח שבר מכני סעיף 13.1.4
	122 
	נבקש לדעת מה שווי המתקנים ורשימת הציוד לצורך ביטוח השבר המכני?
	ראו תשובה לשאלה 141  לעיל.

	178. 
	13.1.4 נספח 3
	122
	האם יש הערכה קודמת של ערך הביטוח של שבר מכאני והאם ניתן לפרסמו?
	ראו תשובה לשאלה 141  לעיל.

	179. 
	13.1.4
	122
	מהו אומדן הקמה של המערכות שעבורם נדרש ביטוח שבר מכני?
	ראו תשובה לשאלה 141  לעיל.

	180. 
	סעיף 13.3
	123
	יימחקו המילים: "לכל המאוחר שבועיים לפני" ומיד לאחר מכן תתווסף המילה: "עם".
	הבקשה נדחית.

	181. 
	סעיף 14.2
	125 
	יתווסף סיפא: "וככל שהוכן עבור הסכם זה בלבד כאשר אין בכך כדי להטיל אחריות ו/או עלויות נוספות על הקבלן – אלא העברת החומרים בהם השתמש לצורך ביצוע השירותים בלבד.
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	182. 
	סעיף 15.1 (1)
	125 
	יתווסף בסיפא: "וככל שהמשרד שלח התראה לצד ב' וזה לא פעל לתיקונה בתוך שבעה ימים ממועד ההתראה".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	183. 
	סעיף 15.1 (2)
	125 
	יתווסף בסיפא: "וככל שהמשרד שלח בקשה לצד ב' וזה לא פעל להמצאת החומרים כאמור בתוך שבעה ימים ממועד הבקשה".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	184. 
	סעיף 15.2
	125 
	לאחר המילים: "בוטל החוזה" בשורה הראשונה תתווסף המילה: "כדין".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	185. 
	סעיף 15.3
	125 
	יתווסף בסיפא: "מובהר כי המשרד אינו רשאי לבטל את ההסכם אלא מהסיבות המפורטות בהסכם זה בלבד. כמו כן, ככל שיבוטל ההסכם כאמור בסעיף זה ישולם לקבלן בגין העבודות שכבר בוצעו על ידו".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	186. 
	סעיף 15.4.5
	126 
	נבקש לבטל את הסיפא של סעיף זה, קרי את המשפט: "העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת המשרד בכתב".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	187. 
	סעיף 15.4.7
	126 
	יימחקו המילים: "להנחת דעתו".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	188. 
	סעיף 17.1
	126 
	נבקש שבמקום הספרה: "60" תבוא: "30".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	189. 
	סעיף 17.2
	126 
	במקום "שבוע" יבוא: "בתוך 14 ימים".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	190. 
	סעיף 17.3
	126 
	נבקש שבמקום הספרה: "60" תבוא: "30".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	191. 
	סעיף 17.4
	126 
	יתווסף בסיפא: "האמור בסעיף זה יחול בכפוף למתן התראה מטעם המשרד לקבלן של 14 ימים לתיקון ההפרה ו/או בטרם חילוט הערבות על ידי המשרד, על מנת לאפשר לקבלן לפעול לתיקון הנדרש וזה לא עשה כן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההתראה".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	192. 
	סעיף 18.2
	127 
	"ימחקו המילים: "מה שאינו שנוי במחלוקת".
	הסעיף נשאר ללא שינוי

	193. 
	17
	129
	לא מופיע גובה הערבות ביצוע הנדרש.
	גובה הערבות ייכתב עם החתימה על ההסכם . גובה הערבות הינו משיעור 5% מהיקף ההתקשרות השנתית כולל מע"מ

	194. 
	כללי
	129
	מה כמות מסנניי אב"כ בחדר מצב ובמבנים האחרים ?
	בחדר מצב בבניין לב רם קיים רק מסנן אויר אב"כ אחד 

	195. 
	כללי
	129
	בניין לב רם נודה לקבלת פירוט עבור מתקן מתח גבוה.
	במתקן בבניין לב רם קיימים 2 שנאים אחד בעל הספק 600 KVA  והשני בעל הספק 1,000 KVA  

	196. 
	
	129
	במפרט הטכני מצוין שקיימות מערכות לשליטה בגלאי נפח האם הגלאים מחוברים למערכת בקרת מבנה הקיימת או שמדובר במערכת נפרדת אם כן נבקש לקבל את המפרט שלה
	אין גלאי נפח הכיבוי הינו ידני של חברת אקסטרון 

	197. 
	פירוט המבנים והמתקנים
	129
	נבקש לקבל את החברה שמבצעת את הטיפול והשירות כיום כנ"ל 
	יישומי בקרה .

	198. 
	פירוט המבנים והמתקנים
	129
	נבקש לקבל באיזה תאריך בוצע ריענון ציוד כיבוי אש בהתאם לתקן 6 שנתי 
	תוקף ציוד כיבוי אש 12/2021

	199. 
	1.6
	131
	כמה תנורי הסקה קיימים ומה נתונים הטכניים שלהם דגם והספק?
	תנורי הסקה מסוג SIME חד פאזי  -326 KW  ליחידה.

	200. 
	2.1
	132
	מה נתוני מחסן העץ במיועד לצביעה אחת לשנה?
	מחסן פלסטי מבודד מסוג אגוז במידות 3.5/240 גובה 2.40 מונח על בסיס מעץ  במידות  3.5/240 שנדרש לטפל .

	201. 
	2.3
	132
	בסעיף מצוינים מזגנים ישנים מאוד של חברות שחדלו להתקיים למעלה מ10 שנים- פרג ואמקור וכן צילר בורגי כל הציוד הנ"ל לא עומד בדרישות סעיף 4.4 בעמוד 10. באחריות מי ועל חשבון מי עלות של החלפת הציוד שהיעילות האנרגטית שלו נמוכה מאוד.
	כל מזגני החלון הוחלפו לאלפה מולטי אנוורטר שאר המזגנים באחריות הקבלן.

	202. 
	פירוט המבנים והמתקנים הקיימים
	132
	כל יח' המיז"א  עם גז R-22. האם יש כוונה להחליפם  ליח' תומכות גז R-134A  או גז 410.
	המזגנים הינם באחריות הקבלן .

	203. 
	פירוט המבנים והמתקנים
	134
	נבקש לקבל את שם הספק /חברה שמספקת את השירות כיום
	חברת :
1. יישומי בקרה .
2. DM  הנדסה.

	204. 
	4.7.3
	138
	כמה שנאים מ.ג מותקנים ומה ההספק שלהם וסוגם?
	2 שנאים בהספק:
1000 KVA
600 KVA

	205. 
	4.7.8
	138
	כמה בורות מים קיימים וכמה משאבות ומהו הספק המשאבות?
	בורות מים 4משאבות טבולות 2 של סינייבר

ו2 משאבות RENOVA      תלת פאזי  בהספק 7.5  KW

	206. 
	פירוט המבנים והמתקנים
	138


	נבקש לקבל את שם הספק/חברה שמספקת את השירות כיום מערכת מתח גבוה
	  חברת אינפרה רייד טכנולוגיות בע"מ.

	207. 
	3.3


	139
	מדוע לא צוין  גודל  יחידת מזוג אויר שמזינה את הפנקויילים שברשימה.
	2  יחידות RC יחידה אחת 10 כ"ס והשנייה2 כ"ס .
2 יחידות MTA 50 טון קירור ליחידה.

 2 יחידות MCQWAY 120 טון קירור ליחידה .



	208. 
	4.1

	140
	האם שטח של ה 650  החדרים מצוינים הם חלק מ 12,477 מ"ר או בנוסף.
	כן הם חלק מהשטח הכולל.

	209. 
	4.13
	140
	האם הקבלן אמור להתקשר עם חברת הבקרה והאם הקבלן אמור לספק את הציוד המופיע בסעיף.
	הקבלן אמור להתקשר עם חברת ישומי בקרה ואו עם ספק אחר ,הציוד והמערכות קיימים.

	210. 
	4.15
	141
	מבקש לקבל סוג ודגם ונתונים טכניים של הדחסנית?
	נפח 8 קוב .

	211. 
	4.15
	141
	מה הדגם של מערכות ההגברה  הכריזה הקיימות בכל המבנים?
	TEIETONE – דגם paw4500-ves

	212. 
	4.15
	141
	מי משלם עבור סולר לגנראטור
	משרד החינוך משלם עבור הסולר

	213. 
	4.15
	141
	מי משלם עבור טיפול ואישור תקינות לדחסנית לפי דרישות עיריית ירושלים?
	הקבלן נדרש לתחזק את הדחסנית ועל חשבונו

	214. 
	פירוט המבנים והמתקנים
	141
	נבקש לקבל את שם החברה /קבלן שמספק את השירות כיום
	הקבלן מספק את השירות

	215. 
	פירוט המבנים והמתקנים
	144
	יחידות מיזוג אוויר בניין ארלדן נבקש לקבל את גודל היחידות של VRF
	בקומה 5 ; יחידה אחת בהספק 76,000 BTU 
2 יחידות  בהספק 95,000 BTU 
בקומה3 :
יחידה אחת בהספק 76,000 BTU
2 יחידות  בהספק 95,000 BTU 

	216. 
	בניין לב- רם, סעיף 4.14
	144
	נבקש לוודא כי תחזוקת שבר למכשירי הכושר אינם באחריות קבלן התחזוקה
	כן התחזוקה באחריות הקבלן.


	217. 
	10
	148
	מצוין בסעיף זה שיש מספר בורות שומן נבקש מה כמות בורות הקיימים בחלוקה למבנים.
	2 בורות שומן אחד בלב רם  והשני במחניים.
תדירות פינוי ראה במכרז ככול הנדרש

	218. 
	9.6
	148
	מגרסות נא לשלוח מאיזה סוג ונתונים טכניים של המגרסות.
	קיימות מגרסות משרדיות ומגרסה אחת גדולה תלת פאזי5.5 A 50 הרץ  בחדר מצב EBA-TARNATOR.

	219. 
	פירוט המבנים והמתקנים
	148
	האם על הקבלן להחליף על חשבונו ציוד שיצא מכלל שימוש כגון קומקומים מכשירי למינציה ,מקררים, שעון נוכחות ,מגרסות
	כן אמור להחליף.

	220. 
	10
	151
	מהו מס' בורות שומן , גולדן והתדירות הפינוי שלהן?
	ראה תשובה לשאלה 148

	221. 
	סעיף 11
	163 
	נבקש כי נספח זה יבוטל ו/או שיקבעו הוראות ו/או הנחיות לגבי הנתונים הנדרשים למנהל הפרויקט מטעמה, מאחר ובשלב זה אין המציעה יכולה להתחייב על מנהל פרויקט מסוים לביצוע התפקיד.
	ראה תשובה לשאלה 155

	222. 
	סעיף 12
	165 
	נבקש כי נספח זה יבוטל ו/או שיקבעו הוראות ו/או הנחיות לגבי הנתונים הנדרשים לאחראי האחזקה המיועד, מאחר ובשלב זה אין המציעה יכולה להתחייב על אדם מסוים לביצוע התפקיד.
	ראה תשובה לשאלה 130

	223. 
	סעיף 12ב'
	167 
	נבקש כי נספח זה יבוטל ו/או שיקבעו הוראות ו/או הנחיות לגבי הנתונים הנדרשים לנתוני אחראי ניקיון, מאחר ובשלב זה אין המציעה יכולה להתחייב על אדם מסוים לביצוע התפקיד.

	המציע נדרש להציג את את פרטי אחראי הניקיון במסגרת ההצעה

	224. 
	כללי
	170
	האם המזמין ישלם בנפרד "גב אל גב" עבור חלק מסעיפי עלויות העובד/ת – דוגמת שי לחג, מענק מצוינות, ימי מחלה וכד' (כפי שמצוין בטבלת חשכ"ל) ?
	כמפורט בהוראת התכ"מ בעניין העסקת עובדי ניקיון.

	225. 
	13
	170
	סה"כ מחיר עלות למ"ר ניקיון?האם המחיר למ"ר  ליום ניקיוו? או שהמחיר הוא למ"ר לחודש?
	המחיר למ"ר ליום ניקיון

	226. 
	 
	170
	תשלומי גב אל גב / נסיעות בפועל / הפרשות נסיעות / מחלה / סעיפים אלו יכללו את כל ההוצאות הנלוות כמו ביטוח לאומי ? 
	ראה תשובה לשאלה 224

	227. 
	13
	171
	בעמ' 171 בסעיף 13 נתבקשנו למלא הצעת מחיר על יחידה חודשית (כולל הכל), ואילו בעמ' 172 סעיף 13.א החישוב בטבלה או שעתי – וציינתם שהמחיר בשני המקומות צריך להיות זהה. נא הבהרתכם בנושא.

	המחיר שמצויין בדפי העזר חייב להיות זהה למחיר שמצויין בטבלת הצעת המחיר בפרק 13 בחוברת

	228. 
	חוברת + הצעה
	172
	איזה רכיבים ישולמו בצורת "גב אל גב"? מה כלול בסעיף "תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי ניקיון" שמצוין שישולם כנגד ביצוע בפועל – האם כולל מענק מצוינות? גמול על שעות נוספות? שי לחג?
	ראה תשובה לשאלה 224

	229. 
	חוברת + הצעה
	172
	האם ישולם תגמול עבור שעות נוספות?
	ראה תשובה לשאלה 104

	230. 
	דפי עזר לחישוב הצעת מחיר- סעיף 13
	172
	עמוד 172 דפי עזר לחישוב להצעה .סעיף ג +ה הבראה וותק עובדים ללא אחוזים. האם אנו אמורים לציין את האחוז בתחשיב ? נבקש לציין כי ישנם עובדי ניקיון אשר מועסקים במשרד החינוך כבר שנים רבות וחישוב הוותק שלהם שונה לגבי סעיף ההבראה / חופשה / ולכן השאלה היא האם משרד החינוך ישלם את ההפרש לגבי עובדים אלו בגב אל גב ? .{ כמו ימי מחלה / נסיעות / שמצוין שישולמו לפי ביצוע בפועל } .
	האחוזים שמצויינים הינם בהתאם לרשום בהוראת התכ"מ. 
המציע נדרש לציין את האחוזים בתחשיב
ראה תשובה לשאלה 118
ראה תשובה לשאלה 224


	231. 
	דפי עזר לחישוב הצעת מחיר- 13
	172
	סעיף יג', האם ימי בידוד כלולים בסעיף זה וישולמו ע"י המזמינה?
	התשלום מוטל על הקבלן על פי חוק

	232. 
	נספח א'
	176 
	נבקש הבהרה לגבי נוסח אישור רו"ח הנדרש למשל בפטור מתשלום מע"מ או שכל נוסח שיומצא יתקבל?
	אישור זה נדרש רק ממלכ"ר ולא מחברות בע"מ



	233. 
	נספח ג' לחוברת המכרז
	204
	נודה לקבלת הבהרה לעניין הנתונים הנדרשים וכן לקבלת הנוסח המתאים, ככל שיש, על מנת שנעביר זאת לגורם המטפל.
	המציע נדרש לצרף חוזה מפורט ומחייב המתייחס להסכם בין גוף מוביל לגוף מתקשר

	234. 
	הבהרה מס' 8- סעיף 2
	5
	מאחר והחברה כבר הפיקה את הערבות בתוקף עד ליום 8.6.21, האם ניתן במקום להפיק ערבות חדשה (אשר כרוכה בעלויות נוספות לחברה) לצרף לערבות מכתב מהבנק על הארכת ערבות עד ליום 12.07.2021?
	יש להגיש הארכת תוקף ערבות עד לתאריך שנדרש בהבהרה מס' 11.  יש להגיש גם את הערבות המקורית בנוסף להארכת התוקף.



	235. 
	2.4.1
	6
	1. לפי סעיף 2.4.1, מותרת התקשרות לצורך הגשת הצעה, של עד 2 גופים בלבד (גוף מוביל וגוף מתקשר). לפי מה שמובן לנו ממסמכי המכרז, בגלל הצורך שלמציע יהיה רישיון קבלן שירות (סע' 2.3.6), הגוף המתקשר הוא חברת ניקיון. נא הבהירו כי אכן זאת כוונת מנסח המכרז.
אי הבהירות נובעת עקב נוסח של סעיפים 2.4.3 א' ו- 2.4.3 ב' בה אתם מתייחסים לגוף המתקשר בלשון רבים: 
2.4.3 א. הגופים המתקשרים יוכיחו קשר חוזי בין כל המשתתפים שלא יופר בכל תקופת ההתקשרות עם המשרד בעקבות הזכייה במכרז (לרבות תקופות אופציה שיש למשרד עפ"י המכרז). 
2.4.3   ב. בהצעה ייקבע שם הגוף המוביל, שמולו תיערך   ההתקשרות עם המשרד וכן יפורט תפקידו של כל גוף    מתקשר. 
2. השירותים אשר נדרשים במכרז הם אחזקה של מבנים, מערכות אלקטרו-מכניות, ניקיון, הדברה וגינון. אין הרבה  (אם בכלל) חברות ניקיון אשר מבצעות גם שירותי ניקיון והדברה. האם המציע יאלץ לפנות רק לחברות ניקיון אשר מבצעות גם שירותי גינון והדברה? 
נבקשכם להסיר את החסם של הגשה עד 2 גופים בלבד ולאפשר הגשה עד 4 גופים, כדי שלמציע יתאפשר לבצע פנייה לחברות אשר עוסקות בהדברה וגינון באופן פרטני. עניין אשר יצמצם את העלויות ויוזיל את ההצעה.    
	תשובה לשאלה תינתן בהמשך

	236. 
	סעיף 3 על סעיפי המשנה

	7
	1. נא הבהירו את ההגדרה של "גוף מתקשר" במידה וכוונת מנסח המכרז היא אחרת ממה שהובן לנו (כי מדובר בחברת הניקיון, כפי המוסבר בסעיף 1 לשאלות אלה).
2. יתרה מכך, נא הבהירו מה ההבדל בין "גוף מתקשר" ל- "קבלן משנה" מקריאת ההגדרות במכרז (סע' 3), לא ברור מה ההבדל בין 2 ההגדרות.
למשל: בסע' 3.21 רשום: קבלן משנה קבוע – קבלן משנה מטעם הקבלן הזוכה במכרז אשר שמו ונתוניו צורפו להצעה ואפשרו לקבלן לעמוד בתנאי המכרז
 (מקריאת הסעיף ניתן ניתן להסיק כי קבלן משנה קבוע היא חברת הניקיון).
ובסע' 5.4.4 בעמ' 15 רשום: 
"ניהול וביצוע השירותים יעשה על ידי הקבלן עצמו ועובדיו ו/או על ידי קבלני משנה קבועים מטעמו כהגדרתם במפרט זה ו/או חלק בעצמו וחלק על ידי קבלני משנה קבועים"
(מקריאת הסעיף ניתן להסיק כי הכוונה היא לקבלנים האחרים אשר בהם ישתמש הזוכה – קבלני גינון והדברה.)
אשר על כן, נא הבהירו את העניין. 
	תשובה לשאלה תינתן בהמשך

	237. 
	
	7
	השאלה שלי האם מחייב הצעה על אחזקה כללית של המבנה או שניתן לפצל ולהגיש הצעה להדברה בלבד

	לא ניתן.

יש להגיש הצעה אחת הכוללת את כל השירותים במכרז

	238. 
	המבנים והמתקנים בניין לב רם סעיף 4.7
מתח גבוה
	23
	נבקש לקבל את שם הספק/חברה שמספקת את השירות כיום.

	השירות ינתן על ידי הקבלן במכרז

	239. 
	פירוט המבנים והמתקנים ציוד כיבוי אש בכל המבנים
	23
	נבקש לקבל את החברה שמבצעת את הטיפול והשירות כיום.
	השירות ינתן על ידי הקבלן במכרז

	240. 
	פירוט המבנים והמתקנים

ציוד כיבוי אש בכל המבנים
	23
	נבקש לקבל באיזה תאריך בוצע ריענון ציוד כיבוי אש בהתאם לתקן 6 שנתי.
	הרענון האחרון נעשה 21/03/2021 וזאת עפ"י תקן 2206

	241. 
	פירוט המבנים והמתקנים
	23
	נבקש לקבל את שם החברה /קבלן שמספק את השירות כיום.
	השירות ינתן על ידי הקבלן במכרז

	242. 
	כללי
	49
	מהי עלות הארוחה במתקן לעובדים?
	העלות לעובד חיצוני עומדת כיום על 25 ₪ 

	243. 
	סעיף 6.21.1
	62
	נכתב כי כל העובדים הנדרשים במצבת כח אדם לשירותי הניקיון צריכים להגיע לעבודתם בימי ו' בשעות 6.30 עד 13.00 ואילו בסעיף 6.21.7 תת סעיף ד' נכתב כי בימי שישי וערבי חג יגיע רק אחראי הניקיון ו-2 עובדים בשעות 7.00 – 12.00 . נא הבהרתכם .
	ראה תשובה לשאלה 108 לעיל

	244. 
	סעיף 6.21
	62
	נדרש צוות המונה 19 עובדים ואילו בסעיף 6.21.1 נדרש צוות המונה 18 עובדים . נא הבהרתכם.
	ראה תשובה לשאלה 112 לעיל

	245. 
	סעיף 6.21.7
	64
	בטבלת עובדי ניקיון אחה"צ  נכתב כי יש לספק 11 מפקחים ו107 עובדי ניקיון ואילו בסעיף 6.21.11 נכתב כי יש לספק 12 מפקחים ו-107 עובדי ניקיון הרשומים בסדר אחר מהרשום בטבלה בסעיף 6.21.7 . נא הבהרתכם.
	ראה תשובה לשאלה 119 לעיל

	246. 
	
	84
	במכרזי ניקיון של משרדי הממשלה ( לדוגמא–משרד האוצר ) נדרש הקבלן לתמחר הצעתו על בסיס עלות שכר יסוד גבוהה משכר המינימום והקבלן נדרש לשלם שכר יסוד גבוה משכר המינימום לעובדיו/מפקחיו . אנו מבקשים להעיר את תשומת ליבכם לעניין מאחר וישנה מצוקה אמיתית באיתור עובדי ניקיון בעלי ת.ז ישראלית העומדים בדרישות אגף הביטחון .  בנוסף, לא הגיוני כי מפקח ירוויח את אותו השכר כמו עובד ניקיון רגיל בייחוד לאור דרישות המכרז הגבוהות בכל הנוגע לזהות וכישורי המפקח . אנו סבורים כי בכדי לשפר את תפוקות העבודה ולמנוע תקלות וחוסרים בכח אדם יש להגדיר שכר יסוד גבוה משכר המינימום לתמחור ההצעה – גם בעמדת אחראי ניקיון וגם בעמדת מפקח הניקיון
	ראה תשובה לשאלה 1

ותשובה לשאלה 118

התעריפים יישארו ללא שינוי

	247. 
	
	84
	כידוע, מופיעה בצו ההרחבה בענף הניקיון דרישה ממזמין השירות לפרסם טרם המכרז את וותק עובדי הניקיון הקיימים כיום באתרים נשוא המכרז, זאת כדי שהמציעים יחשבו את העלויות הקשורות בוותק העובדים, לרבות עלויות נילוות, בגין חופשה, הבראה וכד' בהתאם לצבירת וותק העובדים . 
חובת מזמין השירות לפרסם את נתוני העובדים הקיימים והוותק של כל עובד ( סעיף 7 ב להסכם הקיבוצי כמצ"ב ) טרם מועד הגשת המכרז כדי שהמציעים יתמחרו זאת אם בכל זאת יועסקו העובדים הקיימים.
לא ניתן לתמחר תשלומים בגין וותק מבלי לדעת את נתוני הוותק של העובדים 

אם בכל זאת לא יפורסמו נתוני וותק עובדי הניקיון הקיימים – אזי האפשרות היחידה היא שמשרד החינוך יישא בעלויות  "back to back" בכל סכום מעבר ל – 0.35 אג' .אם כן, נא פרסמו את רשימת עובדי הניקיון וותק עובדי הניקיון הקיימים כיום באתרים המופיעים במכרז או אשרו תשלומים ביתר עבור וותק בשיטת "בק טו בק".
	ראה תשובה לשאלה 1

	248. 
	סעיף 16.8.1
	84
	ידוע כי חברות הניקיון הינן חברות עתירות שכר והתמורה המתקבלת עוברת ברובה לשכר עובדיה . רווח הקבלן הינו 5-7% והיתרה הינה לשכר העובדים . אם כן, מדוע מוצמדת התמורה רק ב75% לשכר המינימום? במיוחד בהיקפי מכרז כדוגמת זה, עובדה זו מעלה חשש וודאי כי כאשר יועלה שכר המינימום, עלול נותן השירות להעניק שירותיו תחת מכרז הפסד/גרעוני . אודה על בחינתכם שנית את הנושא ושינוי תנאי ההצמדה.
	ראה תשובה לשאלה 152

	249. 
	פירוט המבנים והמתקנים

אולם רוטשילד בנין ג'

מערכת בקרה, מערכת כריזה
	138
	נבקש לקבל את שם הספק /חברה שמספקת את השירות כיום.
	השירות ינתן על ידי הקבלן במכרז

	250. 
	פירוט המבנים והמתקנים

סעיף 6.3 יחידות מיזוג אוויר בניין ארלדן
	147
	נבקש לקבל את גודל היחידות של VRF.
	ראה טבלה מצורפת לסיכום זה

	251. 
	פירוט המבנים 

סעיף 9.4 ציוד חשמלי

סעיף 9.6

ציוד אחר
	151
	האם על הקבלן להחליף על חשבונו ציוד שיצא מכלל שימוש כגון קומקומים מכשירי למינציה ,מקררים, שעון נוכחות, מגרסות
	כן נדרש להחליף את הציוד שלא ניתן לתקנו לציוד חדש, כל זאת על פי רשימת הציוד המפורטת במכרז ובפרט בנספח 4, כל ציוד אחר שנוסף, שיהיה באחריות הספק

	252. 
	טבלת עזר לחישוב הצעת מחיר
	170
	בטבלת העזר לחישוב הצעת המחיר לניקיון המבנים אין התייחסות לסה"כ עלות לשעת עבודה ואין התייחסות לכמות שעות העבודה לעובדי הניקיון. נודה להוספת סה"כ עלות לשעה וסה"כ כמות שעות לעובדי הניקיון.
	כן. ניתן להוסיף שורה של סה"כ

	253. 
	5.38
	50
	סבסוד ארוחות לעובדי הניקיון – האם הקבלן יזוכה גב אל גב?
	ראה תשובה לשאלה 96

	254. 
	6.21.7
	64
	בסעיף הנ"ל  כתוב 11 מפקחים לעומת סעיף 6.21.11 עמ 66 בו כתוב 12 מפקחים. מה נכון? 
	ראה תשובה לשאלה 119 

	255. 
	13
	170
	האם מענק מצויינות ישולם גב אל גב?
	ישולם כהתאם להוראות התכ"ם

	256. 
	6.20.1
	56
	אחראי ניקיון, גינון והדברה  - נבקש פירוט הגדרות תפקיד למשרה זו.
	אחראי הניקיון כפי המוגדר בסעיף 6.21.9 מכרז. 

לגבי גינון והדברה אחריות מנהל הפרויקט המוגדר בסעיף 6.20.3

	257. 
	1.6
	134
	וסעיף 5.4 עמ 146 – מערכת הסקה - נבקש פירוט המערכת? מי נותן שירות היום?
	ראה תשובה לשאלה 199 
המערכת באחריות הקבלן

	258. 
	4.9
	142
	מעבה pulhy – נבקש פרטים לגבי VRF זה - טון קרור? BTU?
	ראה טבלה מצורפת לסיכום זה

	259. 
	6.3
	147
	יחידות Toshiba vrf mmy – נבקש פרטים לגבי VRF זה - טון קרור? BTU?
	ראה טבלה מצורפת לסיכום זה

	260. 
	1.4
	133
	יחידת מיצובישי VRF מעבה- rvhy-p300y ו מעבה מיצובישי vrf  btu 15,350 – נבקש פרטים - טון קרור? BTU?
	ראה טבלה מצורפת לסיכום זה

	261. 
	4.6.4
	12
	האם ישנם שנאים באחריות הקבלן?
	ראה תשובה 138

	262. 
	10
	151
	האם מנדף מטבח באחריות הקבלן?
	כן. באחריות הקבלן

	263. 
	כללי
	
	
	תורן ערב או תורן יום ישב במוקד האחזקה לקבלת טלפונים , 
התורן לא יבצע עבודות בשעות התורנות אלא אם יידרש ע"י המנהל מטעם המשרד .במידה ויהיה תקלה ואו יידרש ,התורן יעשה עקוב אחרי.


	264. 
	כללי
	
	
	על הקבלן להכין הצהרה של מהנדס לתכנון ובדיקה של מתקנים הנדסיים ,עבור המזנונים בלב רם ובמחניים. המהנדס נדרש לבדוק ולחתום על יציבות ותקינות ארובה של המזנונים וכן חתימות על טפסי מפרט טכני עבור מערכות לטיפול הזיהום אוויר בבתי אוכל .
הדרישה כוללת אפיון פעילות בעסק, מערכות
קלטת אדים, מערכת סילוק עשן וריחות, מפוחים,
ארובה /תעלות פליטה, אמצעים אקוסטיים למניעת רעש ורעדות .


3. נספח מספר 6 – טופס הגשת ההצעה
1. על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים, לצרף את כל המסמכים ולהגיש את חוברת הצעה ב- 2 העתקים.
בנוסף, על המציע לצרף להצעתו 3 תקליטורים או התקנים ניידים (DOK) כאשר בכל אחד מהם ייצרב עותק סרוק של חוברת ההצעה בלבד, ללא הצעת המחיר או כל פריט ממנה. על גבי התקליטור יש לכתוב את שם המציע ושם המכרז.
2. על המציע לסמן בדף 3 של טופס הגשת ההצעה את העמודים שהוא לא מעוניין לחשוף והיה ויזכה במכרז ולפרט את הנימוקים למניעת החשיפה.
בכל מקרה מובהר בזה כי ועדת המכרזים הינה הגורם המוסמך להחליט אם מדובר במידע שניתן לחשוף אותו אם לאו.
3. סעיף 10 – ניסיון המציע ועבודות דומות – יש לפרט את שם הלקוח עבורו בוצעה העבודה, שם איש הקשר אצל הלקוח אשר ליווה את העבודה שאיתו אפשר לברר פרטים על אופן הביצוע ואת מס' הטלפון העדכני של איש הקשר. יש להקפיד שכל הפרטים הינם נכונים ומדויקים. 
4. סעיף 11 – נתוני מנהל הפרוייקט המיועד – יש לפרט את ניסיונו של מנהל הפרוייקט המיועד ולצרף קורות חיים מפורטים ותעודות הסמכה. 
יש להקפיד על התאמה בין האמור בסעיף 11 לבין קורות החיים.
5. סעיף 12 – נתוני בעלי התפקידים הבאים: אחראי האחזקה, אחראי הניקיון  - יש לפרט עבור כל אחד מבעלי התפקידים המיועדים את ניסיונו ולצרף קורות חיים מפורטים ותעודות הסמכה.
יש להקפיד על התאמה בין האמור בסעיף 12 לבין קורות חיים של כל אחד מבעלי התפקידים.
6. סעיף 13 – הצעת מחיר – חובה למלא את כל הסעיפים שבהצעת המחיר במלואם.
יש למלא את הטבלה במלואה.

יש לכלול בהצעת המחיר את כל העלויות של המציע. הצעת המחיר הינה סופית ולא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת. 
יש לצרף דפי עזר לחישוב הסעיפים השונים בהם יפורטו כל מרכיבי העלות של הקבלן בחלוקה להוצאות קבועות והוצאות משתנות.
דפי עזר אלו משמשים לבחינת סבירות ההצעה.


בכבוד רב,


אורנה מיטמיגר
                           
מנהלת אגף רכש מכרזים והתקשרויות
	מיזוג אויר -משרד החינוך

	בניין
	סוג
	חברה
	כמות
	כ"ס
	BTU
	טון קירור
	סוג קירור
	מקום הקירור

	לב רם
	צילר
	קלימה ונטה
	6
	88
	787500
	70
	מים R22
	כללי

	לב רם
	צילר
	קלימה ונטה
	1
	175
	1575000
	140
	מים R22
	כללי

	לב רם
	VRF
	LG
	4
	21
	191250
	17
	R410
	קומה 0 דרום

	לב רם
	VRF
	מיצובישי
	1
	19
	168750
	15
	R410
	חדר מצב

	לב רם
	VRF
	מיצובישי
	2
	15
	135000
	12
	R410
	חדר מצב

	לב רם
	VRF
	מיצובישי
	2
	13
	112500
	10
	R410
	חדר מצב

	לב רם
	VRF
	מיצובישי
	1
	19
	168750
	15
	R410
	קומה 0- צפון

	איטלקי/ג
	צילר
	RC
	1
	10
	90000
	7.5
	מים R22
	   חדר מחשב -1

	איטלקי/ג
	צילר
	RC
	1
	20
	180000
	15
	מים R22
	   חדר מחשב -1

	איטלקי/ג
	צילר
	MTA
	2
	50
	450000
	37.5
	מים R22
	מינוס 1 ורוטשילד

	איטלקי/ג
	צילר
	MACQAY
	2
	150
	1350000
	120
	מים R22
	כללי

	מחניים/א
	צילר
	טריין
	1
	150
	1350000
	120
	מים R22
	כללי

	מחניים/א
	VRF
	מיצובישי
	1
	17
	153500
	13
	R410
	דוברות- חדש

	מחניים/א
	VRF
	מיצובישי
	1
	10.5
	95000
	8
	R410
	דוברות- ישן

	ארלי-דן
	VRF
	TOSHIBA
	2
	10.5
	95000
	8
	R410
	קומה 5

	ארלי-דן
	VRF
	TOSHIBA
	1
	8.5
	76000
	6
	R410
	קומה 5

	ארלי-דן
	VRF
	TOSHIBA
	2
	10.5
	95000
	8
	R410
	קומה 3

	ארלי-דן
	VRF
	TOSHIBA
	1
	8.5
	76000
	6
	R410
	קומה 3
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