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הנדון: מכרז 17/2022 לתחזוקה ותפעול של תחנות מטאורולוגיות 
 עבור האגף לשימור קרקע וניקוז - משרד החקלאות ופיתוח הכפר
(להלן - "המכרז")
אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת הצהרה בשמה של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע") מגיש הצעתי למכרז כדלקמן:

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, אני/ו מצהיר/ה/ים בזה כי: אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע"):

1. כללי
1.1. אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל עלינו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול על-פיהם.
1.2. אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה ובמועדים שייקבעו ע"י המשרד מעת לעת.
1.3. אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי המשרד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו; לא תהא לנו כל טענה כלפי המשרד בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.
1.4. ידוע לנו, כי בגין אי ביצוע השירותים כנדרש, ומבלי לגרוע מכל דין או זכות, רשאי המזמין לקנוס אותנו ולקזז מן התמורה כמוגדר במכרז ובהסכם ההתקשרות.
1.5. יובהר כי: אין לבצע כל שינוי בנוסח הצעת המחיר. אין להוסיף הסתייגויות או הערות. אין למחוק או לשנות. הצעה אשר תחרוג מהנחיות אלה, תיפסל מהמשך השתתפות במכרז.
1.6. הכמויות המשוערות לצריכה המפורטות להלן, אינן מחייבות את המשרד בכל התחייבות מכל סוג שהוא.

2. להלן הצעתנו:
1) מחיר מוצע לשירותי תפעול ותחזוקה
המחיר המוצע להלן כולל את כל הוצאות הזוכה לרבות: כלל העלויות הכרוכות בפעילות התפעול ותחזוקה, כוח אדם, התקנה של פריטים וחלקים, ציוד וכלי עבודה, חומרי עזר (כגון מלט, דבקים וכדומה) שירותי מחשוב, אחריות תמיכה ושירות בתקופת האחריות הראשונה כולל עלות הסכמי התקשרות עם קבלני שירות לצורך מתן שירות לציוד קיים בתחנות השונות), נסיעות, חניות, השתתפות בישיבות וכיוצא באלו.
עלות כל תוספת או כל גריעה של תחנה ממצבת התחנות ביום פרסום המכרז, תהא על פי המחיר שנקבע לכל סוג תחנה במכרז.
	#
	מרכיב השירות
	סעיף במכרז
	תיאור הפעילות
	כמות משוערת
	מחיר מוצע לתחנה אחת לחודש בש"ח כולל מע"מ 

	1
	שירותי תפעול ותחזוקה לתחנות 
	2.3
	כלל העלויות הכרוכות בפעילות התפעול ותחזוקה המתוארת במכרז 
	תחנה מטאורולוגית מלאה
	50 תחנות 
	

	2
	
	2.3
	
	תחנה מטאורולוגית גשם
	30 תחנות 
	


* אין בכמויות כדי לחייב את המשרד בכל התחייבות מכל סוג שהוא

2) מחירים מוצעים לרכישת פריטים 
המחיר המוצע להלן כולל את כל הוצאות הזוכה לרבות: כלל העלויות הכרוכות ברכישת הפריט, אספקתו, התקנתו, כוח אדם, ציוד וכלי עבודה, שירותי מחשוב, נסיעות, חניות, השתתפות בישיבות וכיוצא באלו:
	#
	הפריט
	מפרט נדרש
	יחידת מידה לתמחור
	כמות משוערת לצריכה שנתית* 
	מחיר מוצע ליחידת מידה אחת בש"ח כולל מע"מ

	1
	מד גשם נירוסטה - Thies Clima   
	מדגם 5.4032.35.007, כבל, פלאג תואם
	1 פריט
	7
	


	2
	תורן יצוק  1 מטר למד הגשם
	 
	1 פריט
	7
	


	3
	מד רוח מפוצל First class Thies clima 
	מדגם 4.3351 (מהירות ), 4.3151 (כוון), כולל כבלים ומתאמים
	1 פריט
	5
	

	4
	זרוע למד רוח
	 
	1 פריט
	5
	


	5
	מד קרינה 
	מדגם - Kipp&Zonen CMP-11, כולל כבלים ותאמים 
	1 פריט
	5
	

	6
	זרוע למד קרינה
	 
	1 פריט
	5
	


	7
	אוגר נתונים CR-1000
	כולל כבלים ומתאמים
	1 פריט
	6
	

	8
	פאנל סולארי + זרוע
	, כבל 5 מטר מתאם לזרוע
	1 פריט
	6
	

	9
	מד טמפרטורה ולחות 2 מטר  VAISALA 
	מדגם HMP-155, כולל כבלים ומתאמים
	1 פריט
	8
	

	10
	סוכה ייעודית למד טמפ' ולחות
	 
	1 פריט
	8
	

	11
	זרוע לטמפרטורה ולחות
	 
	1 פריט
	8
	

	12
	מד טמפרטורה קרקע - Acclima  דגם ACC-SEN-SDI-12
	החיישנים יותקנו בתוך שרוול שמאפשר: דיוק בעומק המדידה, תחזוקה בחיישנים
	1 פריט
	4
	

	13
	מד טמפרטורה חצי מטר/10 מטר 
	דגם Campbell 108   
	1 פריט
	10
	

	14
	זרוע למד חצי מטר
	 
	1 פריט
	10
	

	15


	מצבר
	בעל פריקה עמוקה, 24 וולט, 12 אמפר
	1 פריט
	20
	

	16

	ערכת טעינה
	 
	1 פריט
	5
	

	17








	ארון







	ארון אטום העומד בתנאי מזג אויר של גשם, סופות חול, ברקים, רוחות וטמפ' של -20 עד 70 מ"צ. הארון יהיה מסוגל להכיל בתוכו אוגר נתונים, מודם, יחידת טעינה, מצבר בגודל של 12 וולט טעינה עמוקה לפחות 24 אמפר
	1 פריט
	7
	

	18



	מג"ז סטנדרט משרד החקלאות


	ראש בחריטה ע"פ הגדרת WMO, תושבת כולל קיט התקנה בקרקע
	1 פריט
	10
	

	19



	שפופרת זכוכית  למג"ז



	משורה מדויקת למדידת גשם
	1 פריט
	10
	

	20



	כליא ברק + בריכה + אלקטרודה + כבל 12 מטר
	 
	1 פריט
	2
	

	21



	זרוע לכליא ברק
	 
	1 פריט
	2
	


* אין בכמויות כדי לחייב את המשרד בכל התחייבות מכל סוג שהוא

3) מחיר מוצע לביצוע עבודות נוספות
המחיר המוצע להלן כולל את כל הוצאות הזוכה לרבות: כלל העלויות הכרוכות בביצוע בעבודות על פי מפרט המאגר המאוחד, כוח אדם, ציוד וכלי עבודה, שירותי מחשוב, נסיעות, חניות, השתתפות בישיבות וכיוצא באלו:
	מרכיב השירות
	סעיף במכרז
	תיאור הפעילות
	שיטת התמחור
	היקף כספי משוער 
	אחוז הנחה מוצע
גורף 

	עבודות נוספות
	2.5
	עבודות אשר אינו כלולות בשירותי התפעול והתחזוקה (כגון: תשתיות, בינוי וכדומה)
	אחוז הנחה גורף מוצע למפרטי העבודות ומחירי המאגר המאוחד של משרד האוצר בקישור הבא:
https://www.gov.il/he/departments/general/contractors-union-stock 
	200,000 ₪ כולל מע"מ
	












* אין בהיקפים הכספיים כדי לחייב את המשרד בכל התחייבות מכל סוג שהוא
ולראייה באנו על החתום:
	שם מורשה החתימה
	ת.ז
	חתימה וחותמת תאגיד
	תאריך
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