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משרד החקלאות וביטחון המזון 
 ועדת מכרזים מרכזית



טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה 

	פטור ספק יחיד – תקנה 3(29) לתח"ם התקשרות עם חברת " בר נאור בע"מ" לרכישת סליידים לבדיקת טיטר נוגדני כלבת

	יחידה פונה
שם מגיש הבקשה 
	שו"ט 
אורי לובין
	תאריך פניה
	‏17/03/2026

	סיווג הבקשה

	[ ] מכרז
(פומבי, סגור, מרכזי)
	[X] פטור ממכרז
ספק יחיד
	[ ] אחר

	שם ספק
	בר נאור בע"מ
	מספר ספק
(ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו')
	513153775

	מספר הזמנה במרכב"ה 
	 
	יתרה כספית 
	 

	שווי התקשרות
(₪, ללא אופציה)
	577,350 ₪ כולל מע"מ בהתאם להצעת מחיר מיום 25/2/2026 
	שווי אופציות
(₪)
	 

	
	משך
	מתאריך
	עד תאריך

	תקופת התקשרות
(ללא אופציה)
	 
	17/03/2026
	31/12/2026 



	היסטוריית ההתקשרות
(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)

	הזמנה
	מתאריך
	עד תאריך
	שווי התקשרות
	אופן התקשרות*
	מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות  

	4502613388 
	להשלים 
	
	
	
	




	תיאור הבקשה
(ימולא על ידי היחידה הפונה)

	רקע (הצורך בהתקשרות, RFI ככל שבוצע)
	1. בפני הוועדה בקשה לרכישת סליידים  שמטרתם קביעה סרולוגית באשר לכמות נוגדני כלבת. 
2. השימוש בסליידים במעבדה לכלבת של המכון הווטרינרי, אינו חדש, ובמשך השנים שימשו את המעבדה סליידים מתוצרות שונות. 
3. החלפת הספקים מעת לעת נעשתה לאור שיפור ברמת הדיוק של יצרן כזה או אחר ועל פי התפיסה המקצועית המנחה את המעבדה ומחייבת מכוח profiency tests  עיתיים על פיה רמת הדיוק הגבוהה האפשרית ליישום – הנה הכרחית לצורך הבדיקה. 
4. היום הופיעה בפני הוועדה ד"ר מרינה אינגור שהסבירה כי ערכה לפני כנה בחינה השוואתית בין סליידים של מספר יצרנים. הערכות בהם רמת הדיוק הייתה הגבוהה ביותר (בפער משמעותי) היו אלו המשווקות ע"י חברת "בר נאור" (מתוצרת חברת SPL). 
5. לפרוטוקול מצ"ב חוות דעת מקצועית באשר לייחודיות המוצר והיות המשווק, בלעדי בישראל באופן היוצר מצב דברים של "ספק יחיד" בהתאם תנאי תקנה 3 (29) לתח"ם.
6. עלות ההתקשרות המבוקשת הנה:  577,350  ₪ כולל מע"מ בהתאם להצעת המחיר ביום 25/2/2026 של המשווק המצ"ב.  


	תיאור השירות / הטובין
	סליידים לבדיקת טיטר נוגדני כלבת

	עילת הפטור
(במידה ורלוונטי)
	ספק יחיד 3(29) לתח"ם.

	פרוטוקול דיון מיום 17/3/2026
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	הופיעו בפני הוועדה
	ד"ר מרינה אינגור – שו"ט 
הגב' מירב חג'בי – רמ"ט שו"ט 
הגב' מיטל ראובן  -מנהלת אגף הרכש 
הגב' מיטל הוברט אשכנזי – אגף הרכש 
מר אורי לובין – אגף הרכש 

	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה
	המסמכים והבקשה מפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם. 
יחד עם זאת, מוצע כי במהלך השנה הקרובה יבחן אגף הרכש חלופות נוספות לרבות איתור ספקים אפשריים בחו"ל. בכל מקרה חוות הדעת המקצועית באשר למידת התאמתם של סליידים מתוצרת חלופית - תהא בעצה אחת מול הגורם המקצועי. 






	החלטת הוועדה מיום 17/3/2026 
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	החלטה
	[X ] אישור
	[ ] דחיה
	[ ] דיון נוסף
	תאריך
	17/3/2026 

	הערות
	 התקבל אישור וועדת החריגים לבקשה (מצ"ב). 

	
	

	ערבות ביצוע
	[X] ללא
	[ ] רגילה
	[ ] חלף
	שיעור ערבות
	   

	ביטוח
	[ ] ללא
	[X] רגיל 
	[ ] מיוחד
	נדרש הסכם
	לא 

	האם טעון אישור ועדה נוספת 	
	[ ] ללא
	[X ] ו. פטור  משרדית 
	[ ] ו. פטור מרכזית
	אחר
	

	האם טעון אישור פרסום בנעמ"ה
	כן 
	מסמכים מצורפים
	


  

חתם בזום 			חתמה בזום		חתם בזום  
17/3/2026 			17/3/2026 			17/3/2026 
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	 

	       בידרמן אורי 
	
	עו"ד חנאן טוחי  
	
	אמיר גטהון, רו"ח 
	
	

	 מ/מ יו"ר הוועדה
	
	נציגת היועמ"ש
	
	ס/ חשב
	
	 

	
	
	
	
	
	
	




להוסיף קובייה משרדית 
דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200
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