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אל: ועדת המכרזים 
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה   3(29)  לתקנות חובת המכרזים, תשנ''ג-1993 ועל הוראות תכ"ם, ''פטור מחובת המכרז'', מס' 7.6.1.

	תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/המערכת)

	מחלקת מחשבים במרכז הרפואי שמואל הרופא  יצאה בפרויקט לשדרוג מערכת בקרת כניסה הקיימת בבית החולים והמשך תחזוקת מערכות "סינאל" ולשם כך נדרש רכש ציוד וביצוע עבודה על ידי הספק, והמשך תחזוקת המערכות הקיימות. 
סוג הטובין או השירות המבוקש (להתאים ו/או למחוק הנוסח המתאים והדרישות לפי טובין/שירות) טובין ושירות
תכונות הטובין הנדרשות הן:
1. אספקת ציוד ייעודי רב ובלעדי מתוצרת הספק (בקרי דלתות, מנעולים, לחצנים ועוד).
2. התקנת הציודים. 
3. ביצוע חיבוריות והגדרות בתוכנת השליטה.
כמו כן, 
4. ניסיון בניהול, ייצור, התקנה, הפעלה, ותחזוקה של 20 שנים.
5. ידע בתוכנת "הרמוני" – תוכנה שפיתח הספק ונמצאת בשימוש בית החולים.



האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי    כן     לא
סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
	   טובין
	  שירותים
	 מערכת



	שם הספק:
	חברת/ עוסק מורשה "סינאל מלל פייוויי"

	מספר הספק 
(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 
	511416612

	ספק זה הינו: 
	 ספק יחיד 
	

	אומדן / שווי ההתקשרות:
	400,000 ₪

	תקופת ההתקשרות: 
	5 שנים


נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד 
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)
נא להתייחס לסעיפים הבאים:
1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות  (יש להשלים לפי הרלוונטי בהתאם למהות התקשרות- טובין או שירות)
	מערכת בקרת הכניסה המותקנת בבית חולים "שמואל הרופא" היא מתוצרת חברת סינאל (ספק בלעדי של מערכותיה), המערכת מותקנת בעשרות דלתות במחלקות, במשרדים ובמתקנים שונים של בית החולים. על הדלתות הותקנו מנעולים חשמליים או אלקטרומגנטים מתוצרת סינאל, אשר מחוברים לבקרים, וכל הבקרים מחוברים לרשת שמחברת את על המערכות למערכת מחשוב מרכזית שמנהלת את הבקרה. מדי פעם יש דרישה של גורמים בבית החולים לחבר דלתות נוספות למערכת הבקרה. לפיכך, נדרש להרחיב את ההתקשרות עם הספק סינאל, הן לרכש טובין והן לביצוע שירות ההחזקה השוטף. הצורך ברכישת הטובין והשירות מספק זה נדרש לשם אחידות המוצר הקיים בבית החולים ובשל כך שלא ניתן לנהל באופן יעיל ואפקטיבי מספר מערכות בקרת כניסה נפרדות בבית החולים. להלן יובהר: שימוש במערכת אחידה לבקרה כניסה לדלתות לכלל בית החולים הכרחית כדי למנוע ניהול כפול או משולש של כל עובדי בית החולים בכל מערכת בקרת דלתות בנפרד דבר שיכביד ויכפיל את עבודת ניהול הדלתות ובנוסף עתיד ליצור פתח לטעויות, תלונות ובעיות תפעול בלתי יעיל. נוסף לכך, יהיה צורך להתקין בקרי כניסה ומנעולים חשמליים או אלקטרומגנטיים שונים – של שניים או יותר ספקים בכל מחלקה, דבר שיכול להביא לתקלות של אי תאימות בין מערכות, עובדים יצטרכו להחזיק מספר כרטיסי נוכחות ועוד מצבים החורגים ממסגרת ניהול אפקטיבי ויעיל. לאור כל האמור עולה כי חברת סינאל מהווה ספק יחיד לצורך המשך אספקת הטובין והשירות למערכת בקרת הכניסה שכבר מותקנות בבית החולים.
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