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אל: ועדת המכרזים 
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה   3(29)  לתקנות חובת המכרזים, תשנ''ג-1993 ועל הוראות תכ"ם, ''פטור מחובת המכרז'', מס' 7.6.1.

	תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/המערכת)

	בשטח בית החולים שמואל הרופא מותקנים 25 גופי תאורת חוץ המבוססים על נורות כספית, על גבי עמודי תאורה המשמשים להארת שבילי ההליכה ברחבי בית החולים.
במסגרת פעילות בית החולים להתייעלות אנרגטית, מתוכנן שדרוג גופי התאורה הקיימים לטכנולוגיית LED.
גופי התאורה הקיימים סופקו על ידי חברת אור-עד מהנדסים בעבר , והם מהווים חלק ממערך תאורת החוץ הקיים בבית החולים.
[bookmark: _GoBack]מטרת ההתקשרות אינה הקמת מערכת תאורה חדשה או החלפת עמודי התאורה הקיימים, אלא שדרוג טכנולוגי של מערכת קיימת, תוך שמירה על המבנה, התצורה, המראה והתשתיות הקיימות.



האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי    כן     לא
סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
	   טובין
	  שירותים
	 מערכת



	שם הספק:
	חברת/ עוסק מורשה  אורעד מהנדסים

	מספר הספק 
(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 
	511213126

	ספק זה הינו: 
	 ספק יחיד 
	

	אומדן / שווי ההתקשרות:
	₪77,143

	תקופת ההתקשרות: 
	עד 31/2/26






נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד 
הצורך המקצועי שהוגדר על ידי בית החולים הוא אספקת ראשי תאורת LED התואמים לגופי התאורה המקוריים, תוך שמירה על המבנה, המידות, אופן ההתקנה והמראה הקיים, וללא צורך בהחלפת מערכת התאורה כולה.
חברת אור-עד מהנדסים היא ספק הגופים המקוריים ומציעה מענה המבוסס על הדגם הקיים.
בנסיבות אלה, היתרון בהתקשרות עמה אינו נובע מהעדפה מסחרית, אלא מהצורך לשמור על התאמה למערכת קיימת ולמנוע שינויים הנדסיים, תפעוליים וחזותיים.
לא מדובר ברכישת מוצר חלופי עצמאי, אלא בהמשך שימוש במערכת קיימת באמצעות שדרוג רכיביה.
נא להתייחס לסעיפים הבאים:
1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת  הבדיקה התבססה על זיהוי חברת אור עד מהנדסים כספק המקורי של גופי תאורת החוץ ועל פניה ישירה אליה לבחינת האפשרות להחלפת ראשי  תאורת הכספית בראשי תאורת לד תואמים 
2. ממצאי הבדיקה  נדרש להמשיך התקשרות עם הספק המקורי לשם שדרוג המערכת הקיימת שסופקה על ידו ומצוייה בשימוש ברחבי בית החולים.
3. נימוקים והערות נוספות 
	א. התאמה ייעודית למערכת התאורה הקיימת ולמוצר המקורי
חברת אור-עד מהנדסים היא הספק המקורי של גופי התאורה המותקנים בבית החולים, וביכולתה לספק ראשי תאורה בטכנולוגיית LED התואמים לדגם הקיים.
בנסיבות אלה, אין מדובר ברכישת גופי תאורה סטנדרטיים שניתן להחליפם בכל מוצר בעל ייעוד דומה, אלא בצורך באספקת רכיב המותאם למערכת תאורה קיימת, בעלת מבנה ותצורה מוגדרים.
ההתקשרות עם הספק המקורי מאפשרת שמירה על התאימות בין ראשי התאורה החדשים לבין עמודי התאורה ורכיבי ההתקנה הקיימים, ללא צורך בשינוי מבני או בהחלפת רכיבי תשתית תקינים

	ב. שמירה על אחידות חזותית ותכנונית של תאורת החוץ
עמודי התאורה מהווים חלק בלתי נפרד מהעיצוב הסביבתי של השבילים והשטחים הציבוריים.
החלפת ראשי התאורה בגופים מתוצרת אחרת, עלולה לפגוע באחידות הקיימת מבחינת צורת הגוף, מידותיו, גובהו ומאפייניו החזותיים.
השימוש בראשי תאורה התואמים לדגם המקורי מאפשר לשמר את השפה העיצובית האחידה בכל שטחי בית החולים ולמנוע יצירת מערך תאורה המורכב מגופים שונים.


	ג. התאמה הנדסית, מכנית וחשמלית לתשתיות הקיימות
שדרוג מערכת תאורה קיימת מחייב התייחסות לא רק למאפייני התאורה, אלא גם לאופן החיבור וההתקנה, למידות הרכיבים, ליציבות המכנית ולהתאמה למערך החשמל הקיים.
לפיכך, קיימת עדיפות מקצועית לפתרון ייעודי המבוסס על המוצר המקורי, בכפוף לאישור התאמתו לדרישות החשמל, הבטיחות והתאורה

	ד. שמירה על אחידות תפעולית, תחזוקתית וחלקי חילוף
מערכת תאורה אחידה מאפשרת לבית החולים לנהל את התחזוקה השוטפת באופן יעיל, תוך שימוש ברכיבים תואמים ובשיטות עבודה אחידות.
התקנת גופי תאורה שונים באותה מערכת עלולה ליצור תלות במספר ספקים, במגוון חלקי חילוף ובשיטות תחזוקה שונות, ולהגדיל את מורכבות הטיפול בתקלות לאורך השנים.
המשך שימוש בדגם התואם למערכת הקיימת מאפשר לשמר את האחידות התפעולית ולפשט את מערך האחזקה, תוך צמצום הצורך בניהול מספר סוגי מוצרים במקביל.


	ה. רציפות האחריות המקצועית ומענה שירותי
חברת אור-עד מהנדסים, כספק המקורי של גופי התאורה, מכירה את מאפייני המוצר ואת מבנהו ובעלת הידע המקצועי הנוגע לדגם שסופק.
התקשרות עם הספק המקורי מאפשרת לרכז את האחריות המקצועית לאספקת ראשי התאורה התואמים, להתאמתם למערכת הקיימת ולמתן מענה לתקלות הנוגעות למוצר החדש.
לעומת זאת, שילוב רכיבים של ספק אחר במערכת קיימת עלול ליצור מורכבות בקביעת תחומי האחריות בין הספקים, במיוחד במקרים של תקלות הנובעות מחוסר התאמה בין רכיבי המערכת.



חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. בכבוד רב,
 
	טלי כחלון
	מהנדסת בית חולים שמואל הרופא 
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