## נספח א' - מחירון
כתב כמויות והגשת הצעות מחיר למכרז מכרז מספר 22398306 עבור מערכות מיגון ביטחון מתח נמוך - מעודכן
המחירים אינם כוללים מע"מ. כלל הכמויות המצוינות הינן הערכה בלבד על פי שנת 2022 + בינוי מוכר לחמשת שנות המכרז (2024 - 2028 כולל). אין בכתוב התחייבות כלשהי מטעם המרכז הרפואי. יש למלא את כלל הפרטים הנדרשים, כולל חתימה.
שם הספק המציע | [7 empty] | ח.פ.
תחום | מס"ד | תיאור הפריט | יצרן דגם | יחידת חישוב | כמות מוערכת לחמש שנות המכרז | הצעת מחיר ללא מע"מ | סה"כ עלות | שווי ערך |  | על הספק לציין במקרים בהם נתן הצעת שווה ערך | יצרן ודגם / מקט נדרש / הערות
[8 empty] | כן | לא
מיגון מיגון מיגון מיגון מיגון מיגון מיגון מיגון | 1 | קיט לייטיסיס 2 כולל: קופסאת פוליקרבונט למערכת LightSYS,טמפר לקופסת פלסטיק לייטסיס,לוח מקשים LCD כותב עברית, חייגן קו טלפון - רכזת, ספק 2.5A , כרטיס רשת, סוללת גיבוי 7AH, מודול סלולרי 4G לקופסאת פלסטיק - דאטה וסמס | ROKONET | יחידה | 70 |  | 0 |  | X
| 2 | קיט לייטסיס 2 כולל חייגן קו טלפון- רכזת, מארז, ספק 2.5A | ROKONET | פאושלי | 1 |  | 0 |  | X |  | RP432A60000A
| 3 | קיט לייטיסיס 2 ללא חייגן קו טלפון - רכזת, מארז, ספק 2.5A וכרטיס רשת | ROKONET | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | RP432A61000A
| 4 | קיט פרוסיס פלוס - רכזת עד 512 אזורים, קופסת פוליקרבונט, טמפר וספק 2.5A | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP512A20000A
| 5 | רכזת תקן 1337 , לוח מקשים ושנאי + מודול סלולרי 3G/4G (פרוסיס פלוס) | ROKONET | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | RP512P200ILA
| 6 | קיט ויקום פרו כולל רכזת ,שלט ,גלאי מגנט ,גלאי אלחוטי פיקולו | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RW332A47A00A
| 7 | קופסאת פוליקרבונט למערכת LightSYS | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP432B00000B
| 8 | טמפר לקופסת פלסטיק לייטסיס | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP432TMPCOBA
| 9 | קופסת פח + ספק כח 4.5A לפרוסיס פלוס | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP512BM2100B
| 10 | קופסאת פוליקרבונט למערכת ProSYS Plus - ללא ספק | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP512B00000A
| 11 | קיט קופסא בלבד ומנעול לרכזת פרוסיס פלוס 1337 | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | KTRP512P200ILA
| 12 | כרטיס ספק כח 3A ממסרים + יציאה לצופר לא מזווד | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP128EPS000A
| 13 | מארז לכרטיס הרחבה פלסטיק לבן | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP128B50000A
| 14 | מודול תקשורת ל KNX ו- Modbus | ROKONET | פאושלי | 1 |  | 0 |  | X |  | RP512GKNX00A
| 15 | לוח מקשים מסך מגע טכנולגיית IPS (טאבלט) - משלב אזעקה ווידאו (לא מתכנת) | ROKONET | פאושלי | 2 |  | 0 |  | X |  | RP432KPT000A
| 16 | לוח מקשים מסך מגע דגם אלגנט צבע לבן תג קירבה | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RPKELPWT000A
| 17 | לוח מקשים LCD כותב עברית | ROKONET | יחידה | 50 |  | 0 |  | X |  | RP432KP0000A
| 18 | קופסת השקעה תחת הטיח ללוח מקשים אלגנט | ROKONET | יחידה | 2 |  | 0 |  | X |  | RAKELFLUSH0A
| 19 | לוח מקשים קווי כותב עברית כולל תג קירבה פנדה | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP432KPP200C
| 20 | קופסת השקעה קיבורד פנדה אלחוטי | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RA332KPFM00A
| 21 | לוח מקשים אלחוטי לליטסיס מסוג פנדה למשתמש (כולל קורא קירבה) | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RW432KPP400B
| 22 | לוח מקשים אלחוטי מסוג פנדה ויקום /אגיליטי (כולל קורא קירבה) | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RW332KPP400C
| 23 | שלט אלחוטי דו כיווני מסוג פנדה | ROKONET | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | RWX332KF400A
| 24 | תג קירבה עבור לייטסיס (10 יח') | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP200KT0000A
| 25 | כרטיס רשת מולטי סוקט | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RP512IP0000A
| 26 | מרחיב אלחוטי 32 אזורים | ROKONET |  | 3 |  | 0 |  | X |  | RP432EW4000A
| 27 | הרחבה 8 אזורים לייטסיס | ROKONET |  | 2 |  | 0 |  | X |  | RP432EZ8000C
| 28 | חייגן PSTN לפרוסיס פלוס בלבד | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RP512MD2400A
| 29 | מודול סלולרי 4G לקופסאת מתכת - דאטה וסמס בלבד | ROKONET |  | 5 |  | 0 |  | X |  | RP512G400EUA
| 30 | מודול סלולרי 4G לקופסאת פלסטיק - דאטה וסמס | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RW132G400EUA
| 31 | מודול סלולרי 4G ייעודי עבור ויקום פרו | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RW332G400EUA
| 32 | מגבר טווח אלחוטי דו כיווני | ROKONET |  | 5 |  | 0 |  | X |  | RW132XWR900A
| 33 | אנטנה חיצונית + 3 מטר כבל לייטסיס | ROKONET |  | 15 |  | 0 |  | X |  | RCGSMANT100A
| 34 | מתאם התקנת מודול סלולארי מחוץ לבקרה על גבי הבס | ROKONET |  | 5 |  | 0 |  | X |  | RP512ECOB00A
| 35 | הרחבה אזור אחד בס | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RP128EZ0100A
| 36 | חייגן הודעות | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RP432EV0001C
| 37 | כרטיס 4 מוצאים (ממסרים) | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RP296E04000A
| 38 | מתאם למחשב USB | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RW132EUSB00A
| 39 | הרחבה 32 אזורים בס | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RP128EZB000B
| 40 | ספק כח 3A בקופסת מתכת + ממסרים + יציאה לצופר | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RP128PSPSEUA
| 41 | ספק 2.5 אמפר להזנת מעגל ראשי בלבד-לייטסיס ופרוסיס פלוס | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RP432PS2500A
| 42 | סוללה נטענת 12V 7AH | ROKONET |  | 100 |  | 0 |  | X
| 43 | גלאי וילון חיצוני קווי שתי טכנוולגיות אנטי מסק- עד 12 מטר | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK107DTB000A
| 44 | גלאי חיצוני Beyond שתי טכנולוגיות+ אנטי מסק לטווח 15מ' - כולל זרוע | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK350DT0000B
| 45 | גלאי חיצוני WatchOUT שתי טכנולוגיות+ אנטי מסק ל-15 מ' -כולל זרוע | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK315DT0000C
| 46 | זרוע 45° לגלאי WatchOUT | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RA300S00000A
| 47 | זרוע 180° לגלאי Beyond | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RA350S00000B
| 48 | זרוע לגלאי WatchOUT, בתצורת וילון (90° ) | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RA300B00000A
| 49 | גלאי לונאר PIR תקרתי | ROKONET |  | 100 |  | 0 |  | X |  | RK2000DPC00B
| 50 | גלאי לונאר תקרתי 2 טכנולוגיות + אנטי מסק Grade 3 | ROKONET |  | 150 |  | 0 |  | X |  | RK150DTG300D
| 51 | גלאי תקרתי תעשייתי עד גובה התקנה 8.6 מ' + אנטי מסק Grade 3 (גם בחיבור בס) | ROKONET |  | 10 |  | 0 |  | X |  | RK200DTG300D
| 52 | גלאי Bware שתי טכנולוגיות+אנטי מסק 15 מ' Grade 3 | ROKONET |  | 150 |  | 0 |  | X |  | RK515DTG300B
| 53 | גלאי Bware שתי טכנולוגיות 15 מ' | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK515DTGL00B
| 54 | גלאי Bware שתי סנסורים QUAD + אנטי מסק Grade 3 | ROKONET |  | 10 |  | 0 |  | X |  | RK500Q0G300A
| 55 | גלאי iWISE שני סנסורים QUAD + אנטי מסק Grade 3 | ROKONET |  | 10 |  | 0 |  | X |  | RK800Q0G300B
| 56 | גלאי iWISE שתי טכנולוגיות מתעלם מחיות לטווח 8 או 11 מ' | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK811DTPT00D
| 57 | גלאי iWISE שתי טכנולוגיות + אנטי מסק Grade 3 לטווח 15 מ' | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK815DTG300D
| 58 | גלאי iWISE שתי טכנולוגיות + אנטי מסק Grade 3 לטווח 25 מ' | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK825DTG300D
| 59 | גלאי DigiSense אינפרא-אדום | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK415PR0000C
| 60 | גלאי DigiSense אינפרא-אדום מתעלם מחיות | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK412PT0000B
| 61 | גלאי DigiSense שתי טכנולוגיות | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK415DT0000B
| 62 | גלאי שבר זכוכית מטר עם התקן תחת הטיח | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RG71FM0G300B
| 63 | בודק לגלאי שבר זכוכית | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RG65
| 64 | גלאי ססמי /מכלול הגנה לכספת | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK66S000000B
| 65 | גלאי זעזועים ShockTec דיגיטלי | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK600S00000B
| 66 | גלאי זעזועים ShockTec Plus דיגיטלי + מגנט G3 | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK601SMG300B
| 67 | גלאי הצפה קווי | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK6F0000000A
| 68 | זרוע לגלאי Bware להתקנה על קיר או תקרה | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RA51T000000A
| 69 | גלאי Bware שתי טכנולוגיות + אנטי מסק 15 מ' Grade 3, חיבור בס | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK515DTBG30A
| 70 | גלאי Bware שתי טכנולוגיות 15 מ', חיבור בס | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK515DTBGL0A
| 71 | גלאי iWISE QUAD (2 סנסורים) + אנטי מסק Grade 3, חיבור בס | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK500QBG300A
| 72 | גלאי iWISE QUAD (2 סנסורים) + אנטי מסק 15 מ׳, חיבור בס | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK800Q0B000B
| 73 | גלאי וילון אלחוטי דו כיווני חיצוני, 2 טכנולוגיות, אנטי מאסק | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX107DT400A
| 74 | גלאי חיצוני ביונד אלחוטי 2 טכנ', אנטי מסק - כולל זרוע | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX350D0400A
| 75 | זרוע לגלאי ביונד חיצוני 180° כולל תא סולארי | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RA350SSLR00A
| 76 | גלאי וילון אלחוטי דו כיווני פנימי | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX10640000A
| 77 | גלאי נפח אלחוטי פנימי דו כיווני iWave | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX95043300B
| 78 | גלאי נפח אלחוטי פנימי מתעלם מחיות, דו כיווני iWave | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX95P43300B
| 79 | גלאי נפח אלחוטי פנימי דו כיווני Picolo | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX96043300B
| 80 | גלאי נפח אלחוטי פנימי מתעלם מחיות, דו כיווני Picolo | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX96P43300B
| 81 | גלאי עשן/חום אלחוטי דו כיווני - New design | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX35S00400C
| 82 | מגנט אלחוטי דו כיווני | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX73M43300D
| 83 | גלאי WatchOUT א.א חיצוני אלחוטי כולל זרוע | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWT312PR400B
| 84 | גלאי הצפה אלחוטי | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWT6FW43300A
| 85 | גלאי זעזועים אלחוטי + מגנט | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWT62W43300B
| 86 | גלאי שבר זכוכית אלחוטי | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWT6G043300C
| 87 | גלאי פתיחת דלת פלוס | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RK700PRPW00A
| 88 | גלאי מצלמה אלחוטי Pet דו כיווני - PIRCam לאג'יליטי/ ויקום בלבד (התקנה פנימית) | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX95CMP400C
| 89 | גלאי חיצוני ביונד אלחוטי 2 טכנ', אנטי מסק לטווח 12 מ' עם מצלמה | ROKONET |  | 1 |  | 0 |  | X |  | RWX350DC400A
| 90 | עשרה ספייסרים להרחקת מגנט אלחוטי X73 | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RAX73MS0000A
| 91 | עשרה ספייסרים להרחקת גלאי מגנט אלחוטי X73 | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RAX73XS0000A
| 92 | שלט אלחוטי דו כיווני 4 כפתורים לבן - פנדה | ROKONET | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | RWX332KF400A
| 93 | צופר חיצוני אלחוטי כחול LUMIN 8 ,433 | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RWS401B4000B
| 94 | צופר חיצוני קווי עם נצנץ+מוגן קצף (יש להוסיף מצבר 12V 2.2AM )prosound | ROKONET | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | RS200WAP000B
| 95 | צופר חיצוני קווי עם נצנץ (יש להוסיף מצבר 12V 2.2AM ) ProSound | ROKONET | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | RS200WA0000B
| 96 | צופר חיצוני lumin 8 עם תאורה אחורית ואפשרות ללוגו | ROKONET | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | RS402BL0000A
| 97 | משדר אלחוטי KP | KP\ATS 100 | יחידה | 30 |  | 0 | V
| 98 | לחצן מצוקה קווי | G17 | יחידה | 1 |  | 0 | V
| 99 | לחצן מצוקה אדום | פולר | יחידה | 500 |  | 0 | V
| 100 | לחצן מצוקה אלחוטי |  | יחידה | 1 |  | 0 | V
| 101 | לחצן סייר מוגן מים | פולר | יחידה | 1 |  | 0 | V
| 102 | לחצן פטריה אדום/ירוק ננעל 1NC+1NO | VEGA | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 103 | מגנט שקוע 1/2 2 אינדקציות | Vandalveto | יחידה | 500 |  | 0 | V
| 104 | מגנט שקוע 3/4 2 אינדקציות | vandalveto | יחידה | 500 |  | 0 | V
| 105 | מגנט חצי כבד (1/2 HD) | vandalveto | יחידה | 300 |  | 0 | V
| 106 | מגנט כבד (HD) | vandalveto | יחידה | 1 |  | 0 | V
| 107 | מפסק מגנטי נשלף למסכים, מחשבים, מזגנים וכו' | vandalveto | יחידה | 1 |  | 0 | V
| 108 | מגנט רצפתי תעשייתי כולל צינור שרשורי | vandalveto | יחידה | 20 |  | 0 | V
| 109 | רשיון לאזור בודד- מעל 64 אזורים | RISCO ProSYS Plus | יחידה | 1 |  | 0 |  | X
| 110 | מפענחת קווית תומכת GSM | ENIGMA | יחידה | 2 |  | 0 | V
| 111 | מפענחת אלחוטית | KP | יחידה | 1 |  | 0 | V
לחצני מצוקה אלחוטיים | 112 | משדר ראשי UHF למערכת מצוקה אלחוטית מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | H952T-A21A
| 113 | בקר מערכת מצוקה אלחוטית מדגם: 942C2 מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | 541293A
| 114 | אנטנת שידור/קליטה UHF מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 15 |  | 0 |  | X |  | L951A2
| 115 | מקלט אזורי למערכת המצוקה האלחוטית מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 15 |  | 0 |  | X |  | U982-EB
| 116 | מתאם מקלט יחיד למערכת המצוקה לשילוב עם מקלט אזורי מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 15 |  | 0 |  | X |  | T981RI-4
| 117 | מתאם אנטנת שידור/קליטה מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | 541330
| 118 | שרת UCM מרכזי למערכת מצוקה מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | FE3-C1ABAA
| 119 | רשיון בסיסי לשרת מצוקה מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | FE3-E1ALAS
| 120 | תוספת רשיון לתוכנת שו"ב Ofelia עבור הוספת מודול 8 כניסות מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | OFL - TECH-ALR-8
| 121 | תוספת רשיון לתוכנת שו"ב Ofelia עבור הוספת מודול 8 יציאות מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | OFL - OUT-ALR-8
| 122 | תוספת רשיון לתוכנת שו"ב Ofelia עבור הוספת 5 משדרוני מצוקה אלחוטיים דו-כיוניים | רמיד | יחידה | 2 |  | 0 |  | X |  | OFL - P-ALR-5
| 123 | הוספת או עדכון של מפת מחלקה/אזור לתוכנת שו"ב Ofelia | רמיד | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | OFL - MAP-ALR-M1
| 124 | תוספת שרות/שדרוג/עדכונים שנתי לתוכנת שו"ב Ofelia הקיימת וכולל התוספות | רמיד | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | OFL - SERV-Y1
| 125 | מודול אתראות 32 כניסות אנלוגי מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | 541199
| 126 | מודול 16 הפעלות חיצוניות אנלוגי מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | 741050
| 127 | מודול IP לחיבור 8 כניסות מגע יבש מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | OFL - 7501415
| 128 | מודול IP להפעלת 8 יציאות מגע יבשמתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | OFL - 7501515
| 129 | מנורת סימון להצגת קריאת מצוקה מחוץ לחדרים סגורים מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 50 |  | 0 |  | X |  | 635563
| 130 | לחצן קריאה קבוע להתקנה בקופסת גוויס 3 מקום בחדרי מטפלים מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 200 |  | 0 |  | X |  | 635564
| 131 | לחצן ביטול קבוע להתקנה בקופסת גוויס 3 מקום בדלפקי המחלקות או בחדרי מעבדה מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 50 |  | 0 |  | X |  | 635565
| 132 | משדרון מצוקה מתקדם a72/A לשידור קריאת מצוקה בסביבה רגילה מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 100 |  | 0 |  | X |  | CHAT2-BCAA
| 133 | משדרון מצוקה דו-כיווני מתקדם a72/A לשידור וקליטת קריאת מצוקה בסביבה רגילה מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 2 |  | 0 |  | X |  | CHAT2-CCAA
| 134 | משדרון מצוקה מתקדם a72/ATEX לשידור וקליטת קריאת מצוקה בסביבה נפיצה מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | CHAT2-DCAA
| 135 | נרתיק עור או תפס סביבוני למשדרון a/p72 מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 20 |  | 0 |  | X |  | 660374
| 136 | מטען אישי למשדר מצוקה מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 20 |  | 0 |  | X |  | 660109
| 137 | מטען קבוצתי ל-6 משדרי מצוקה מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 15 |  | 0 |  | X |  | 660093
| 138 | ספק כל למטען קבוצתי דגם CR24 מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 15 |  | 0 |  | X |  | 651063
| 139 | מציין מקום IRB מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 220 |  | 0 |  | X |  | IRB1-AAA
| 140 | מציין מקום LF מתוצרת חברת ascom | רמיד | יחידה | 15 |  | 0 |  | X |  | L951LP
| 141 | אספקה והשחלת כבל תקשורת 0.5*2*4 | רמיד | מטר | 30000 |  | 0 |  | X |  | 50PT4205
| 142 | אספקה והשחלת כבל תקשורת 0.5*2*10 להשחלה בסביבה תת קרקעית מדגם NYY | רמיד | מטר | 2000 |  | 0 |  | X |  | 50J10204
בקרת כניסה בקרת כניסה בקרת כניסה בקרת כניסה | 143 | בקר ביומטרי ל -1 דלת |  | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | BIO-100
| 144 | בקר ביומטרי ל-2 דלתות | BIOCOM | קומפלט | 20 |  | 0 |  | X |  | BIO-200
| 145 | בקר ביומטרי ל -4 דלתות | BIOCOM | קומפלט | 1500 |  | 0 |  | X |  | BIO-400
| 146 | בקר מעליות/לוקרים | BIOCOM | קומפלט | 20 |  | 0 |  | X |  | EC-10
| 147 | בקר כניסה -תווי פנים- משולב קרבה IP68 | BIOCOM | יחידה | 20 |  | 0 |  | X |  | FR-600-X
| 148 | התקנה בלבד של בקר כניסה ביומטרי ל 1 / 2/ 4 דלתות או למעליות/לוקרים או ביומטרי משולב קרבה (סעיפים לעיל אספקה הבקר מהלקוח) , כולל התקנה, חיבור, הגדרה, חיווט וכלל הנדרש להפעלה מלאה. תוספת זו תשלום במקרים של פרויקטים בלבד ולא במקרים של התקנת בקר במסגרת השירות / החלפה של בקר קיים (אז תשלום עבור שעות העבודה כלול במסגרת התשלום לטכנאי) | עבודה | 700 | 1220 |  | 854000 | V |  |  | על הספק בשורה זו בלבד להציע אחוז הנחה על הסכום המצויין - 650 ₪ עבור ביצוע העבודה. יש לרשום מספר בלבד. לדןגמא, עבור 5% הנחה, יש לכתוב בתיבה - 5
| 149 | כספת ממונעת 60X42X38 מוכללת בקר ומצלמה ורישיון למיילסטון , כולל בקר BIOVISION לשליטה כולל קורא ביומטרי וקרבה, מנעול לחירום כולל התקנה ועמדת מודול ניהול נרקוטיקה, כולל קליינט ניהול ( רישיון) ומצלמה (מתוך המצלמות של המכרז) | BIOCOM | יחידה | 100 |  | 0 |  | X |  | BS-100
| 150 | קורא קרבה כולל בסיס מוגן מים | BIOCOM | יחידה | 3500 |  | 0 | V |  |  | S-55
| 151 | QR code קורא | BIOCOM | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | S-58
| 152 | קורא ביומטרי משולב קורא קרבה עמיד בתנאי מז"א | BIOCOM | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | B-5
| 153 | קורא ביומטרי להטמעת טביעת אצבע | BIOCOM | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | B-75
| 154 | קורא תמוז |  | יחידה | 20 |  | 0 | V
| 155 | קורא שולחני 125 KHZ | BIOCOM | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | DR-50
| 156 | בסיס לקורא קרבה |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 157 | כיסוי לקורא קרבה |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 158 | עמדת ניהול Client | BIOCOM | יחידה | 50 |  | 0 |  | X
| 159 | ספק גריל עם בידוד כפול (ללא מארז) 12וולט 5A |  | יחידה | 1500 |  | 0 | V
| 160 | מדפסת כרטיסים | SIGMA | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | DS3 S100
| 161 | כרטיסים |  | יחידה | 3000 |  | 0 | V
| 162 | שעון /צמיד אלחוטי | BIOCOM | יחידה | 300 |  | 0 | V
| 163 | כיסוי נירוסטה לקורא |  | יחידה | 300 |  | 0 | V
| 164 | אלקטרו-מגנט 150 ק"ג | מולטילוק | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 165 | אלקטרו-מגנט 300 ק"ג | מולטילוק | יחידה | 50 |  | 0 | V
| 166 | אלקטרו-מגנט 600 ק"ג | מולטילוק | יחידה | 50 |  | 0 | V
| 167 | אלקטרו-מגנט 600 ק"ג מוגן מים | מולטילוק | יחידה | 50 |  | 0 | V
| 168 | זוויות למנעול אלק' Z+L לאלקטרו-מגנט 600 ק"ג | מולטילוק | יחידה | 50 |  | 0 | V
| 169 | זוויות למנעול אלק' Z+L לאלקטרו-מגנט 300 ק"ג | מולטילוק | יחידה | 50 |  | 0 | V
| 170 | אמבטיה לאלקטרו-מגנט לדלת זכוכית | מולטילוק | יחידה | 5 |  | 0 | V
| 171 | מתאם U לאלקטרו-מגנט לדלת זכוכית | מולטילוק | יחידה | 5 |  | 0 | V
| 172 | לחצן פתיחה מתכתי פנימי לדלת | Vandalveto | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 173 | לחצן פתיחה מתכתי חיצוני לדלת | Vandalveto | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 174 | לחצן יציאה IR - ללא מגע IP65 | Vandalveto | יחידה | 300 |  | 0 | V
| 175 | לחצן פתיחה מתכתי מואר |  | יחידה | 500 |  | 0 | V
| 176 | לחצן פיטריה מואר |  | יחידה | 80 |  | 0 | V
| 177 | לחצן פיטריה גדול |  | יחידה | 20 |  | 0 | V
| 178 | לחצן פתיחה מרפק |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 179 | לחצן פתיחה ברך |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 180 | לחצן ניפוץ לפתיחה בחרום כולל מכסה עם 3 ממסרים וזמזם לדלת מוטרדת | COPA | יחידה | 600 |  | 0 | V
| 181 | זמזם לחיווי פתיחת אלקטרו-מגנט (פיאזו) |  | יחידה | 20 |  | 0 | V
| 182 | פאנל נירוסטה 2 לחצנים שקועים מוארים כולל חריטה ולחצן ניפוץ לשחרור דלתות | BIOCOM | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 183 | פאנל נירוסטה 4 לחצנים שקועים מוארים כולל חריטה ולחצן ניפוץ לשחרור דלתות | BIOCOM | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 184 | פאנל נירוסטה 6 לחצנים שקועים מוארים כולל חריטה ולחצן ניפוץ לשחרור דלתות | BIOCOM | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 185 | פאנל נירוסטה 8 לחצנים שקועים מוארים כולל חריטה ולחצן ניפוץ לשחרור דלתות | BIOCOM | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 186 | שעון שבת שבועי/יומי דיגיטאלי |  | יחידה | 1 |  | 0 | V
| 187 | טיימר השהייה לפתיחת דלת 12/24 וולט | 6062 | יחידה | 5 |  | 0 | V
| 188 | מנגנון דלת מוטרדת כולל נצנץ, ספק כוח, זוג מגנטים, אפשרות ויסות פרק הזמן בין פתיחה לבין קבלת התרעה | EMO מתקינט | יחידה | 200 |  | 0 | V
| 189 | כרטיס ממסר עם לד 12 V |  | יחידה | 1500 |  | 0 | V
| 190 | מנעול מיוחד ללוקרים | BIOCOM | יחידה | 20 |  | 0 | V
| 191 | סבסבת גבוהה רחבה דו כיוונית- מוברשת: * בקר BIO-200 * כולל שני קוראים S-55 * סבסבת דו כיוונית בגובה מלא * נירוסטה מוברשת 304 * סבסבת עומדת בתקנים אירופאים מחמירים * מערכת ניתנת לתכנות חסימת כיוון אחד או חסימה לשני הכיוונים * נטרול המעבר בעת חירום ו/או הפסקת חשמל חסימה * עמדת מנהל ,לניהול ידני של המעבר ,שחרור ,פתיחה בחירום * ניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר אחר המספק מגע יבש |  | יחידה | 30 |  | 0 | V |  |  | TR265/TR400
| 192 | מעבר מהיר בגובה מותן במפתח 1000/ 800/1200 מ"מ : * בקר BIO-400 * כולל שני קוראים S-55 * מפתח של עד 1200/1000/800 מ"מ * מעבר עומד בתקנים אירופאים מחמירים * מעבר מהיר דו כיווני בגובה מותן עם דלתות זכוכית * מערכת ניתנת לתכנות חסימת כיוון אחד או חסימה לשני הכיוונים * נטרול המעבר בעת חירום ו/או הפסקת חשמל * עמדת מנהל ,לניהול ידני של המעבר, חסימה ,שחרור,פתיחה בחירום * ניהול באמצעות בקרי ביוקום או כל בקר אחר המספק מגע יבש |  | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | SW1000/SW800/SW1200
| 193 | קודנים משולב RF | Vandalveto | יחידה | 300 |  | 0 | V
| 194 | שלט אלחוטי כולל שני שלטים |  | יחידה | 50 |  | 0 | V
אינטרקום אינטרקום אינטרקום אינטרקום אינטרקום אינטרקום אינטרקום אינטרקום | 195 | שרת תקשורת מבוסס IP ,תומך בעד 120 מנויים בתוספת רישיונות בהתאם | COMMEND | יחידה | 50 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/dq2d-ae4a41e02694 | S3
| 196 | שרת תקשורת מבוסס IP ,תומך בעד 240 מנויים בתוספת רישיונות בהתאם | COMMEND | יחידה | 3 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/dq19-05f3e833557f | S6
| 197 | רישיון הפעלה עבור כל יחידת אינטרקום /רמקול , מוטמע בשרת הראשי | COMMEND | יחידה | 900 |  | 0 |  | X |  |  | L - IS3- 1B
| 198 | שלוחת אינטרקום משרדית IP/POE , כוללת תצוגה , לוח מקשים מלא | COMMEND | יחידה | 20 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/dr61-f4bebbf231e1 | EE 900 A
| 199 | יחידת כריזה ודיבור דו כיווני כוללת תצוגה,מיועדת לדלפק אחות /טיפולים/בקרה/מוקד בעלת מיקרופון " צוואר גמיש " לכריזה | COMMEND | יחידה | 20 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/dr61-f4bebbf231e1 | EE 972 A
| 200 | יחידת אינטרקום לחצן 1 , להתקנה בכניסות ,אנטי ואנדלית כוללת מארז בהתאם . | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/diTh-13a7b8eb5dbf | EF 962 H
| 201 | יחידת אינטרקום לחצן 1 , להתקנה בכניסות ,אנטי ואנדלית כוללת מארז בהתאם , בתוספת לחצן "פטריה" | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/diTh-13a7b8eb5dbf | EF 962HM
| 202 | מארז תלייה על על הקיר עבור סדרה EF, כתום עם סימון "SOS". | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  |  | EF 62O
| 203 | יחידת אינטרקום IP , כוללת תצוגה , לוח מקשים מלא , אפשרות התקנה קירית/שולחנית | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bBkv-a886 | WS 800 VI
| 204 | שלוחת אינטרקום IP פוליקרבונט לתלייה על הקיר עם לוח מקשים סטנדרטי ומסך -LCD | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bBkB-7245 | WS 800 PI
| 205 | שלוחת אינטרקום IP פוליקרבונט לתלייה על הקיר עם לוח מקשים סטנדרטי ותצוגת TFT | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bAYp-63dd | WS 810 PI
| 206 | שלוחת אינטרקום IP עמידה בתנאי ואנדליזם לתלייה על הקיר , כוללת 3 לחצני קריאה | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bAQj-600f | WS203VI
| 207 | שלוחת אינטרקום IP לתלייה על הקיר ,כוללת לחצן קריאה 1 עם לולאת אינדוקצי(לכבדי שמיעה) ונוריות LED | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/dkOl-c6fd419a0423 | WS 211 VIDA
| 208 | מודול הרחבת שמע עבור עוצמת שמע מוגברת ,פוליקרבונט , מותאם לסידרת יחידות מדגם WS עם משטח ממברנה, 6x8 אוהם | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bBkb-32a5 | WSLM 56F
| 209 | מודול הרחבה ליחידות מדגם , WS עמיד בפני ונדלים לחיוג ישיר עם שלושה לחצנים | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/cSOo-cb9e | WS DD 53V
| 210 | מודול הרחבה ליחידות מדגם , WS עמיד בפני ונדלים לחיוג ישיר עם תשעה לחצנים | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/cSOo-cb9e | WS DD 59V
| 211 | יחידת אינטרקום עם לחצן 1 להתקנה בכניסות ללא תצוגה | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bAQj-600f | SIP - WS 200 V
| 212 | יחידת אינטרקום לכניסה/שולחנית עם לוח מקשים מלא , תצוגה | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bCJC-8817 | SIP -WS 800 P
| 213 | יחידת אינטרקום כוללת לחצן אחד ומצלמה מובנית,בפרוטוקול SIP ,כוללת מסך צפייה , מסך מגע | COMMEND | יחידה | 250 |  | 0 |  | X |  |  | OD1 CM
| 214 | יחידת אינטרקום כוללת לחצן אחד ומצלמה מובנית,בפרוטוקול SIP ,כוללת מסך צפייה , מסך מגע | COMMEND | יחידה | 250 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/dnJo-9122144eddef | OD1 VCM
| 215 | יחידת אינטרקום עם לחצן אחד ומצלמה מובנית ,בפרוטוקול SIP ,מיועדת להתקנה חיצונית , כוללת מסך מגע , "5 | COMMEND | יחידה | 150 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/dnJm-057a3185b01a | OD - 5 TD CM
| 216 | יחידת אינטרקום , אפשרות גמישה לתכנות ממצב של לחצן אחד עד למצב של לוח מקשים מלא , בפרוטוקול SIP ומצלמה מובנית ,עם מסך מגע , "10 ,מיועדת להתקנה חיצונית ,כולל קופסא בהתאם תכנות והפעלה | COMMEND | יחידה | 20 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/drfS-2883b31564d2 | OD - 10 TD CM
| 217 | יחידת אינטרקום בפרוטוקול SIP ,כוללת לחצן 1,מצלמה מובנית מותקנת במארז אנטי ונדאלית | COMMEND | יחידה | 30 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/drfS-2883b31564d2 | WS 301 VCM
| 218 | יחידת אינטרקום כוללת 3 לחצנים ,כולל מצלמה מובנית , במארז , אנטי ונדאלית | COMMEND | יחידה | 30 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/dkMw-cee1893d6380 | WS 303 VCM
| 219 | יחידת אינטרקום כולל מצלמה מובנית ,חיצונית לדלת כולל לחצני חיוג לשלוחה נבחרת | COMMEND | יחידה | 2 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/deQj-a0e5 | WS 500 VICM
| 220 | יחידת אינטרקום לתלייה על הקיר עמידה בפני ונדלים עם לחצן קריאה 1, מצלמה משולבת, מערכת לולאות אינדוקציה עבור כבדי שמיעה ונוריות DA-LED | COMMEND | יחידה | 2 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bBkz-6bd3 | WS 311V CM DA
| 221 | מתאם התקנה עה"ט ליחידות דגם OD1/ID5/OD5 ויחידות מסדרת WS | COMMEND | יחידה | 250 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/dkMw-cee1893d6380 | C-XDX-SH
| 222 | מתאם התקנה תה"ט ליחידות דגם OD1/ID5/OD5 ויחידות מסדרת WS | COMMEND | יחידה | 250 |  | 0 |  | X |  |  | C-XDX-FB
| 223 | יחידת אינטרקום וידאו - IP יחידה שולחנית , כוללת מסך מגע | COMMEND | יחידה | 30 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/c9d4-5652 IDB | EE 980 / ID8
| 224 | יחידת אינטרקום משרדית בפרטוקול SIP ,כוללת מסך צפייה , מגע , "5 | COMMEND | יחידה | 250 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/diMy-56838010566a | ID 5 TD
| 225 | יחידת אינטרקום משרדית בפרטוקול SIP ,כוללת מסך צפייה , כולל מצלמה מובנית , מגע , "5 | COMMEND | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/diMy-56838010566a | ID 5 TDCM
| 226 | ערכת שולחן כוללת שפופרת בחיבור USB לשלוחת אינטרקום משרדית , 5 אינץ' | COMMEND | יחידה | 100 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/diMy-56838010566a | ID 5DKHS
| 227 | מתאם שולחני / קירי לשלוחה דגם | COMMEND | יחידה | 100 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/cRpl-9e08 | ID 5 DK
| 228 | שלוחת אינטרקום IP פוליקרבונט לתלייה על הקיר עם לוח מקשים מוגן , מותאם לחדרים נקיים/חדרי ניתוח, לוח מקשים סטנדרטי ומסך -TFT | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bAYp-63dd | WS 810 FI
| 229 | יחידת אינטרקום מיוחדת עבור חדרי ניתוח , חדרים נקיים , עם הגבר שמע עוצמתי , לוח מקשים מלא ,פנל מוגן מחומרים כימיים , הצטברות אבק וחלקיקים | COMMEND | יחידה | 10 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bAYp-63dd | SIP -WS 800 F
| 230 | רמקול שופר 10 וואט - IP עובד מתח POE | COMMEND | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/diTj-85543b8f5d07 | AFLS10HHG
| 231 | רמקול תקרתי 10 וואט - IP עובד מתח POE | COMMEND | יחידה | 30 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/diSJ-6dd00926ede8 | AFLS10HCW
| 232 | רמקול פרוזקטור 10 וואט - IP עובד מתח POE | COMMEND | יחידה | 30 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/c9x5-6ba6 | AFLS10HPW
| 233 | רמקול שופר 15W | COMMEND | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | http://www.teletone.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%93%D7%97%D7%A3.aspx | PASO - TRX 15 TW
| 234 | רמקול שופר 30W | COMMEND | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | http://www.teletone.co.il/media/12075/st-en_tr30-hf.pdf | PASO - TR 30HF
| 235 | רמקול שופר 60W | COMMEND | יחידה | 5 |  | 0 |  | X |  | http://www.teletone.co.il/media/12081/st-en_tr3-b.pdf | PASO - TR 3 B
| 236 | מערכת אינטרקום לשמע דו כיווני עבור דלפק , " מערכת חלון " עם מיקרופון שחור | COMMEND | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bAN5-3120 | GEC 480S
| 237 | רמקול קומפקטי לאזור הלקוח עם תושבת הרכבה, 16 אוהם, כבל חיבור 50 ס"מ, שחור - עבור מערכת חלון | COMMEND | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bAN5-3120 | AL-1016S
| 238 | מגבר כריזה IP בעוצמה של 20 וואט | COMMEND | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bFes-0ebc | AF 20 H
| 239 | מגבר כריזה IP בעוצמה של 50 וואט | COMMEND | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/clJ1-b5db | AF 50 H
| 240 | מגבר כריזה IP בעוצמה של 125 וואט | COMMEND | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/c7fe-df22 | AF 125 H
| 241 | מגבר כריזה IP בעוצמה של 250 וואט | COMMEND | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/c7fa-9495 | AF 260 H
| 242 | מגבר כריזה IP בעוצמה של 500 וואט | COMMEND | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/c7e6-b727 | AF 500 H
| 243 | יחידת שני ממסרים לרשת IP | COMMEND | יחידה | 150 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bFnv-6451 | ET 970
| 244 | עמוד אינטרקום בגובה 160 של Commend (נירוסטה) | COMMEND | יחידה | 50 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/cQWr-9192 | CS-THREE 1.634 C"M
| 245 | עמוד אינטרקום בגובה 220 של Commend (נירוסטה) | COMMEND | יחידה | 50 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/cQWr-9192 | CS-THREE 2.200 C"M
| 246 | בקר IP להפעלת 8 ממסרים INPUT_OUTPUT | COMMEND | יחידה | 100 |  | 0 |  | X |  | https://clibrary-online.commend.com/download/bV2f-f983 | C-ET8E8A-IP
| 247 | זווית לאינטרקום ימין/שמאל | COMMEND | יחידה | 100 |  | 0 | V
| 248 | מודול אינטרקום הפעלת 2 ממסר פתיחת דלת - IOIP / SIP בבקר דלתות | COMMEND | יחידה | 50 |  |  |  | X |  | ET970H
| 249 | מתאם USB OUT POT 1 בשלוחה דלת | COMMEND | יחידה | 50 |  |  |  | X |  | USB-EB1
| 250 | זווית למעמד פנימי/חיצוני מצלמה לאינטרקום tv | Commax | יחידה | 200 |  | 0 | V
| 251 | אינטרקום TV צבע כולל שלוחת מוניטור 3.5" ופנל חיצוני | Commax | יחידה | 200 |  | 0 | V |  |  | Urmet/Commax CDV-35A, DRC-40K
| 252 | שלוחת מוניטור צבע 3.5" | Commax | יחידה | 200 |  | 0 | V |  |  | Urmet/Commax CDV-35A
| 253 | פנל חיצוני מצלמת צבע, אנטי ונדלי | Commax | יחידה | 30 |  | 0 | V |  |  | Urmet/Commax DRC-40K
| 254 | פנל חיצוני מצלמת צבע עם 6 לחצנים | Commax | יחידה | 1 |  | 0 | V |  |  | Urmet/Commax DRC-6AUC
| 255 | פני חיצוני מצלמת צבע עם 8 לחצנים | Commax | יחידה | 1 |  | 0 | V |  |  | Urmet/Commax DRC-7UC
מערכות טמ"ס מערכות טמ"ס מערכות טמ"ס מערכות טמ"ס | 256 | מצלמה בעלת 4 עדשות עם כתובת IP אחת ברזולוציה 3.75MP למצלמה במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR | AXIS | יחידה | 15 |  | 0 | V |  |  | AXIS P3719-PLE
| 257 | מצלמה בעלת 3 עדשות עם כתובת IP אחת ברזולוציה 3X5 MP למצלמה PTZ זום X10 במארז דום להתקנה פנימית עם תאורת IR | AXIS | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | AXIS M5000-G PTZ Camera |  | 3100
| 258 | מצלמה2X5 5M במארז דום חיצוני רב כיוונית עם תאורת 360° IR עם כתובת IP אחת | AXIS | יחידה | 560 |  | 0 | V |  |  | AXIS P4707-PLVE Panoramic Camera
| 259 | מצלמה ברזולוציה MP3 במארז דום להתקנה פינתית במעלית | AXIS | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | AXIS P9106-V
| 260 | מצלמה 4M במארז דום פנימי להתקנה פינתית עמידה בפני פגיעות עם תאורת IR | AXIS | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | AXIS Q9216-SLV
| 261 | מצלמה ברזולוציה 2MP 1080P יום/לילה להתקנה חיצונית | AXIS | יחידה | 98 |  | 0 | V |  |  | Axis P1375-E
| 262 | מצלמה IP יום/לילה 8 מגה-פיקסל כולל מארז חיצוני, זרוע ועדשה | AXIS | יחידה | 98 |  | 0 | V |  |  | Axis P1378-LE
| 263 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה פנימית עם תאורת IR מובנית | AXIS | יחידה | 750 |  | 0 | V |  |  | Axis P3265-LV
| 264 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR מובנית | AXIS | יחידה | 380 |  | 0 | V |  |  | Axis P3265-LVE
| 265 | מצלמה ברזולוציה 8MP במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR מובנית | AXIS | יחידה | 15 |  | 0 | V |  |  | Axis P3268-LVE
| 266 | מצלמה ברזולוציה 8MP במארז דום להתקנה פנימית עם תאורת IR מובנית | AXIS | יחידה | 15 |  | 0 | V |  |  | Axis P3268-LV
| 267 | מצלמה 8M במארז דום פנימי עדשה משתנה | AXIS | יחידה | 15 |  | 0 | V |  |  | AXIS M4218-LV Dome Camera
| 268 | מצלמה 2M במארז דום פנימי עדשה משתנה | AXIS | יחידה | 470 |  | 0 | V |  |  | Axis M4215-LV
| 269 | מצלמה צינור ברזולוציה 5MP להתקנה פנימית/חיצונית עם תאורת IR מובנית | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Axis P1447-LE
| 270 | מצלמה פנורמי ברזולוציה 12MP במארז דום להתקנה פנימית | AXIS | יחידה | 98 |  | 0 | V |  |  | Axis M4328-P
| 271 | מצלמה פישי 12MP במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR מובנית | AXIS | יחידה | 98 |  | 0 | V |  |  | AXIS M4318-PLVE
| 272 | מצלמה צינור ברזולוציה10MP להתקנה פנימית/חיצונית עם תאורת IR מובנית | AXIS | יחידה | 140 |  | 0 | V |  |  | Axis Q1798
| 273 | אספקה והתקנת מצלמת PTZ זום X 10 | AXIS | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | AXIS M5525-E 50HZ
| 274 | מצלמה ממונעת PTZ ברזולוציה 4MP 1080P להתקנה חיצונית | AXIS | יחידה | 15 |  | 0 | V |  |  | Axis P5676-LE
| 275 | מצלמה ממונעת PTZ כולל תאורת IR ברזולוציה 2MP 1080P להתקנה חיצונית כולל IR ל-250 מטר | AXIS | יחידה | 15 |  | 0 | V |  |  | Axis Q6135-LE
| 276 | מצלמה ממונעת PTZ ברזולוציה 4K להתקנה חיצונית עם פוקוס לייזר | AXIS | יחידה | 15 |  | 0 | V |  |  | AXIS Q6318-LE PTZ
| 277 | מכלול מצלמה יום/לילה מתנייעת הכוללת מצלמה תרמית, מצלמה צבע עם עדשה זום חשמלי ויחידת צידוד והגבהה | AXIS | יחידה | 2 |  | 0 | V |  |  | Axis Q8752-E, Zoom 8.3fps
| 278 | מצלמה מתנייעת PTZ ברזולוציה 2MP 1080P להתקנה חיצונית | AXIS | יחידה | 2 |  | 0 | V |  |  | AXIS Q8615-E PTZ
| 279 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה חיצונית • מצלמה IP חריר להסלקה כולל יחידת המרה | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Axis P1265
| 280 | מצלמה סמויה זווית אספקה והתקנת | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | AXIS P1245
| 281 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה חיצונית • מצלמה IP חריר להסלקה עם 12 מ' כבל כולל אביזרי התקנה | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Axis F1025 12m
| 282 | יחידת המרה ממצלמת חריר אחת לרשת כולל אביזרי התקנה | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Axis F41
| 283 | מצלמה מוסלקת אנלוגית כולל אביזרי התקנה | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | AXIS F2115-R Varifocal Sensor
| 284 | מצלמה אנלוגית מוסלקת עדשת סיכה כולל אביזרי התקנה | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
| 285 | מצלמת פישי אנלוגית מוסלקת כולל אביזרי התקנה | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | AXIS F2135-RE Fisheye Sensor
| 286 | מצלמה מוסלקת עדשה קבוע כולל אביזרי התקנה | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | AXIS F2105-RE Standard Sensor
| 287 | יחידה ראשית לחיבור מצלמות מוסלקות אנלוגיות כולל אביזרי התקנה | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | AXIS F9114 Main Unit
| 288 | כבל לחיבור מצלמות אנלוגיות מוסלקות | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | AXIS TU6004-E Cable 8M
| 289 | כבל לחיבור מצלמות אנלוגיות מוסלקות | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | AXIS TU6004-E Cable 30M
| 290 | יחידת המרה מארבע מצלמות חריר לרשת | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Axis F44 DUAL AUDIO INPUT MAIN UNIT
| 291 | כרטיס I/O IP למיילסטון 4 x Inputs and 4 x Outputs | AXIS | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | AXIS A9161
| 292 | אספקת מתאם מעליות לרשת POE על כבל כפיף | AXIS | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | 2N® 2Wire (set of 2 adaptors and power source for EU)
| 293 | אספקה והתקנת פורס בצורת תפילין | AXIS | יחידה | 100 |  | 0 | V |  |  | AXIS T8705 VIDEO DECODER
| 294 | אספקה צלחת חיבור לדגם P3245-LVE | AXIS | יחידה | 400 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94T01D PENDANT KIT
| 295 | אספקת זרוע לקיר למצלמות כיפה P32 | AXIS | יחידה | 400 |  | 0 | V |  |  | AXIS T91E61
| 296 | אספקה מתאם תקרה אקוסטית לדגמי P32 פנימית | AXIS | יחידה | 500 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94K02L
| 297 | תושבת להתקנה מצלמה דום שקועה | AXIS | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94M02L
| 298 | אספקת והתקנת זרוע תקרתי למצלמות כיפה P32 | AXIS | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount
| 299 | אספקה מתאם תקרה אקוסטית לדגם M5525-E | AXIS | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94P01L RECESSEDMOUNT
| 300 | אספקה מתאם תקרה אקוסטית לדגם P5655-E | AXIS | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94A02L Recessed Mount
| 301 | אספקת זרוע טלסקופית 1-2 מ' | AXIS | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | AXIS T91B50
| 302 | אספקת מופה לזרוע טלסקופית | AXIS | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94A01D
| 303 | אספקה והתקנת זרוע גג | AXIS | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | AXIS T91D62
| 304 | אספקה והתקנת זרוע פינתי | AXIS | יחידה | 150 |  | 0 | V |  |  | AXIS T91A64
| 305 | אספקת והתקנת אינז'קטור | AXIS | יחידה | 40 |  | 0 | V |  |  | AXIS 30W
| 306 | אספקת והתקנת אינז'קטור | AXIS | יחידה | 60 |  | 0 | V |  |  | AXIS 90W
| 307 | תושבת להתקנה מצלמה PTZ לקיר ולעמוד | AXIS | יחידה | 30 |  | 0 | V |  |  | AXIS T91L61
| 308 | תושבת למצלמה לעומד חיצוני | AXIS | יחידה | 100 |  | 0 | V |  |  | AXIS T91B47
| 309 | תושבת להתקנה מצלמה גב אל גב | AXIS | יחידה | 200 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94V01C
| 310 | תושבת להתקנה מצלמה PTZ שקועה | AXIS | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | AXIS TQ6201-E
| 311 | מצלמה גוף לבישה ברזולוציה Full HD | AXIS | יחידה | 40 |  | 0 | V |  |  | Axis W110
| 312 | יחידת טעינה ופריקת חומר מצלמה לבישה בודדת | AXIS | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | Axis w700
| 313 | יחידת טעינה ופריקת חומר ל8 מצלמות לבישות במקביל | AXIS | יחידה | 3 |  | 0 | V |  |  | Axis w701
| 314 | יחידת ניהול מצלמות לבישות | AXIS | יחידה | 1 |  | 0 | V |  |  | Axis W800
| 315 | מרחיק רשת POE לתנאי פנים | AXIS | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | AXIS T8129 PoE Extender
| 316 | מרחיק רשת POE לתנאי חוץ | AXIS | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | AXIS T8129-E Outdoor PoE
| 317 | מרחיק רשת POE למרחק של 1000 מטר | AXIS | יחידה | 30 |  | 0 | V |  |  | AXIS Long Range PoE Extender Kit
| 318 | זרוע למתאם עם שני מצלמות | AXIS | יחידה | 200 |  | 0 | V |  |  | T91B67
| 319 | זרוע למצלמות פישי | AXIS | יחידה | 30 |  | 0 | V |  |  | AXIS TM3101
| 320 | שקוע גבס לפישי | AXIS | יחידה | 30 |  | 0 | V |  |  | AXIS TM3209
| 321 | מתקן תקרתי לעמוד | AXIS | יחידה | 150 |  | 0 | V |  |  | AXIS T91B51
| 322 | מתאם לזרוע תקרתי | AXIS | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94K01D
| 323 | זרוע למצלמה קטנה | AXIS | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | AXIS TP3101
| 324 | מתאם למצלמה | AXIS | יחידה | 50 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94N01D Pendant Kit
| 325 | זרוע למצלמה עם 2 עדשות | AXIS | יחידה | 100 |  | 0 | V |  |  | AXIS T94N02D Pendant Kit
| 326 | זרוע לPTZ | AXIS | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | AXIS T91B57
| 327 | זרוע קבוע לPTZ מהגג | AXIS | יחידה | 1 |  | 0 | V |  |  | AXIS TQ6501-E
| 328 | כיסוי בצבע שחור למצלמה | AXIS | יחידה | 100 |  | 0 | V |  |  | AXIS TP3821-E Casing Black/White
| 329 | גוף למצלמה בצבע שחור | AXIS | יחידה | 100 |  | 0 | V |  |  | AXIS TP3820 Casing Black/White
| 330 | ממיר דוחס חוזי אנלוגי ל-IP ארבעה ערוצים כולל I/O תומך AHD | AXIS | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | Axis P7304
| 331 | מצלמה בעלת 4 עדשות עם כתובת IP אחת ברזולוציה 3.75MP למצלמה במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR | Panasonic I-pro | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | i-Pro WV-S8574L
| 332 | מצלמה2X5 5M במארז דום חיצוני רב כיוונית עם תאורת 360° IR עם כתובת IP אחת | Panasonic I-pro | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | i-Pro WV-S85702-F3L
| 333 | מצלמה ברזולוציה 2MP 1080P יום/לילה להתקנה חיצונית | Panasonic I-pro | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | I-pro WV-S1536LNA
| 334 | מצלמה IP יום/לילה 8 מגה-פיקסל כולל מארז חיצוני, זרוע ועדשה | Panasonic I-pro | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | i-pro WV-S15700-V2LK
| 335 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה פנימית עם תאורת IR מובנית | Panasonic I-pro | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | I-pro WV-S2236LA
| 336 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR מובנית | Panasonic I-pro | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | I-pro WV-S2536LGNA
| 337 | מצלמה 2M במארז דום פנימי עדשה משתנה | Panasonic I-pro | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | I-pro WV-U21300-V2L
| 338 | מצלמה פישי 12MP במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR מובנית | Panasonic I-pro | יחידה | 3 |  | 0 | V |  |  | I-pro WV-S4576LMA
| 339 | מצלמה צינור ברזולוציה10MP להתקנה פנימית/חיצונית עם תאורת IR מובנית | Panasonic I-pro | יחידה | 3 |  | 0 | V |  |  | i-pro WV-S15700-V2LN
| 340 | מצלמה ממונעת PTZ כולל תאורת IR ברזולוציה 2MP 1080P להתקנה חיצונית כולל IR ל-250 מטר | Panasonic I-pro | יחידה | 2 |  | 0 | V |  |  | i-pro WV-S66300-Z4L
| 341 | מצלמה ממונעת PTZ ברזולוציה 4K להתקנה חיצונית עם פוקוס לייזר | Panasonic I-pro | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | I-pro WV-S66700-Z3L
| 342 | אספקה צלחת חיבור לדגם P3245-LVE | Panasonic I-pro | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | I-pro WV-QWL500-W
| 343 | מצלמה בעלת 4 עדשות עם כתובת IP אחת ברזולוציה 3.75MP למצלמה במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR | Pelco | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | pelco SMLE1-32V5-4H
| 344 | מצלמה ברזולוציה 2MP 1080P יום/לילה להתקנה חיצונית | Pelco | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Pelco SRXP4-2V10-EBT-IR
| 345 | מצלמה IP יום/לילה 8 מגה-פיקסל כולל מארז חיצוני, זרוע ועדשה | Pelco | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Pelco SRXP4-8V9-EBT-IR
| 346 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה פנימית עם תאורת IR מובנית | Pelco | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Pelco SRXP4-2V10-IMD-IR
| 347 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR מובנית | Pelco | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Pelco SRXP4-2V10-EMD-IR
| 348 | מצלמה 2M במארז דום פנימי עדשה משתנה | Pelco | יחידה | 5 |  | 0 | V
| 349 | מצלמה פישי 12MP במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR מובנית | Pelco | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Pelco IMF122-1ERS
| 350 | מצלמה ממונעת PTZ כולל תאורת IR ברזולוציה 2MP 1080P להתקנה חיצונית כולל IR ל-250 מטר | Pelco | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | Pelco S7230L-PW
| 351 | מצלמה ממונעת PTZ ברזולוציה 4K להתקנה חיצונית עם פוקוס לייזר | Pelco | יחידה | 7 |  | 0 | V |  |  | Pelco S7820L-PW
| 352 | מצלמת כיפה פנימית כולל אנליטיקה 2 MP | בוטל | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | 2.0C-H6A-D1-IR
| 353 | מצלמת כיפה פנימית כולל אנליטיקה 8 MP | בוטל | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | 8.0C-H6A-D1-IR
| 354 | מצלמת כיפה חיצונית כולל אנליטיקה 2 MP | בוטל | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | 2.0C-H6A-DO1-IR
| 355 | מצלמת כיפה חיצונית כולל אנליטיקה 8 MP | בוטל | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | 8.0C-H6A-DO1-IR
| 356 | מצלמת צינור חיצונית כולל אנליטיקה 8 MP | בוטל | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | 8.0C-H6A-BO1-IR
| 357 | מצלמת צינור חיצונית ללא אנליטיקה 5 MP | בוטל | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | 5.0C-H6SL-BO1-IR
| 358 | מצלמת מולטי סנסור 270 3X8MP מעלות | בוטל | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | 24C-H4A-4MH-270
| 359 | מצלמת מולטי סנסור 360 4X8MP מעלות | בוטל | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | 32C-H5A-4MH-360
| 360 | מצלמת עין דג לתקרה אקוסטית | בוטל | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | 12W-H5A-FE-DC1
| 361 | מצלמת עין דג למשטח כולל א.א. | בוטל | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | 12W-H5A-FE-DO1-IR
| 362 | מצלמה פינתית צבועה אנטי ונדל | בוטל | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | 5.0C-H5A-CR1-IR
| 363 | מצלמה עם 2 עדשות 5MP | בוטל | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | 10.0C-H5DH-D01-IR
| 364 | מצלמה מתנייעת כיפה 4Kחיצונית 8MP ZOOM36 | בוטל | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | 8.0C-H5A-PTZ-DP36
| 365 | יחידת בסיס למצלמה מוסלקת | בוטל | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | H5A-MOD-2P
| 366 | מצלמה מוסלקת צד ימין | בוטל | יחידה | 2 |  | 0 | V |  |  | 3C-H5MOD-RP4
| 367 | מצלמה מוסלקת מיקרו צינור | בוטל | יחידה | 2 |  | 0 | V |  |  | 5C-H5MOD-MB2
| 368 | כבל למצלמה מוסלקת באורך 2מטר | בוטל | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | CBL-2M-1001
| 369 | כבל למצלמה מוסלקת באורך 5מטר | בוטל | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | CBL-5M-1001
| 370 | מצלמת כיפה מיני דום 5 MP | בוטל | יחידה | 2 |  | 0 | V |  |  | H6M 5.0MP
| 371 | מצלמת כיפה מיני דום 2 MP | בוטל | יחידה | 2 |  | 0 | V |  |  | H6M 2.0MP
| 372 | מתאם לזרוע PTZ | בוטל | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | IRPTZ-MNT-NPTA1
| 373 | תושבת להתקנה מצלמה דום שקועה | בוטל | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | SLSPCIL-1001
| 374 | זרוע למצלמה מתנייעת | בוטל | יחידה | 5 |  | 0 | V |  |  | IRPTZ-MNT-WALL1
| 375 | מצלמה בעלת 4 עדשות עם כתובת IP אחת ברזולוציה 3.75MP למצלמה במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR | BOSH | יחידה | 30 |  | 0 | V |  |  | Fixed dome 20MP 3.7-7.7mm IP66
| 376 | מצלמה ברזולוציה 2MP 1080P יום/לילה להתקנה חיצונית | BOSH | יחידה | 25 |  | 0 | V |  |  | DINION IP STARLIGHT 6000I IR
| 377 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה פנימית עם תאורת IR מובנית | BOSH | יחידה | 20 |  | 0 | V |  |  | Fixed dome 2MP HDR 3.2-10.5mm
| 378 | מצלמה ברזולוציה 2MP במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR מובנית | BOSH | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | Fixed dome 2MP HDR 3-9mm PTRZ IP66
| 379 | מצלמה פישי 12MP במארז דום להתקנה חיצונית עם תאורת IR מובנית | BOSH | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | Bocsh FLEXIDOME panoramic 5100i IR
| 380 | מצלמה ממונעת PTZ כולל תאורת IR ברזולוציה 2MP 1080P להתקנה חיצונית כולל IR ל-250 מטר | BOSH | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | Bocsh MIC IP starlight 7000 HD
| 381 | מצלמה ממונעת PTZ ברזולוציה 4K להתקנה חיצונית עם פוקוס לייזר | BOSH | יחידה | 10 |  | 0 | V |  |  | Bocsh MIC inteox 7100i - 8MP
| 382 | מצלמת פרו 26MP | AVIGELON | יחידה | 2 |  | 0 | v |  |  | 26C-H5PRO-B
| 383 | מצלמת פרו 40MP | AVIGELON | יחידה | 2 |  | 0 | v |  |  | 40C-H5PRO-B
| 384 | מצלמת פרו 61MP | AVIGELON | יחידה | 2 |  | 0 | v |  |  | 61C-H5PRO-B
| 385 | עדשה למצלמת פרו 24-70 מ"מ טמרון | AVIGELON | יחידה | 2 |  | 0 | v |  |  | LEF247028TA2
| 386 | עדשה למצלמת פרו 100-400מ"מ קנון | AVIGELON | יחידה | 2 |  | 0 | v |  |  | LEF10040045CA2
| 387 | מיגון גדול עם קירור למצלמות PRO | AVIGELON | יחידה | 2 |  | 0 | v |  |  | ES-HD-CWS-LG
| 388 | מתאם POE+ אופציונאלי לערכה | AVIGELON | יחידה | 2 |  | 0 | v |  |  | ES-HD-IPM
| 389 | כיפה אנטי ונדל 2MP AHD עדשה משתנה 2.8-12 מ"מ WDR | Provision | יחידה | 150 |  | 0 | v |  |  | DAI-320AU-VF
| 390 | מערכת הקלטה ל-16 כולל דיסק 4T | Provision | קומפלו | 100 |  | 0 | v |  |  | SH-16200A5N-5L(1U)-V2
| 391 | ג'ויסטיק לשליטה במצלמות PTZ ( דרך מיילסטון ) |  | יחידה | 5 |  | 0 | v
| 392 | כונן קשיח hdd לשרת / מחשב 6TB |  | יחידה | 30 |  | 0 | v
| 393 | כונן קשיח hdd לשרת / מחשב 4TB |  | יחידה | 10 |  | 0 | v
| 394 | אל-פסק VA600 להגנה וגיבוי על המחשב והמצלמות - קומפלט כולל סוללות גיבוי |  | יחידה | 10 |  | 0 | v
| 395 | אל-פסק VA1200 להגנה וגיבוי על המחשב והמצלמות - קומפלט כולל סוללות גיבוי |  | יחידה | 10 |  | 0 | v
| 396 | ספק כוח שולחני מיוצב 12V-4A עבור מערכת הקלטה |  | יחידה | 10 |  | 0 | v
מערכות ניהול מערכות ניהול מערכות ניהול | 397 | מערכת ניהול מערך טמ"ס VMS עד 48 מצלמות | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | Milestone Express Plus
| 398 | רישיון חיבור מצלמה למערכת/תוכנה שליטה וצפייה VMS עד 48 מצלמות כולל CARE ל-5 שנים | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | Milestone Express + CARE Milestone
| 399 | רכישת 48 רישיונות לערוץ למיילסטון. | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | Milestone Express
| 400 | מערכת ניהול מערך טמ"ס VMSבלתי מוגבלת ללא מנגנון N+1 מובנה | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | Milestone Professional Plus
| 401 | רישיון חיבור מצלמה למערכת/תוכנה שליטה וצפייה VMS בלתי מוגבלת למערכת "פרופשיונל ", ללא מנגנון N+1 כולל CARE ל - 3 שנים | MILSTONE | יחידה | 600 |  | 0 |  | X |  | Milestone Xprotect Professional PLUS + CARE Milestone
| 402 | רכישת 100 רישיון לערוץ למיילסטון "פרופשיונל ". כולל CARE ל-3 שנים | MILSTONE | יחידה (ל 100 מצלמות) | 20 |  | 0 |  | X |  | MILSTONE + CARE Milestone Professional PLUS
| 403 | מערכת ניהול מערך טמ"ס VMS בלתי מוגבלת | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | Milestone Expert
| 404 | מערכת ניהול מערך טמ"ס VMS על לניהול תתי מערכות עצמאיות | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | Milestone Corporate
| 405 | חידוש רישיונות לכלל המצלמות לשלוש שנים CARE למערכת פרופשיונל |  | יחידה (למצלמה) | 5500 |  | 0
| 406 | רישיון חיבור מצלמה למערכת/תוכנה שליטה וצפייה VMS על לניהול תתי מערכות עצמאיות | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | Milestone Corporate
| 407 | רישיון לחיבור מצלמות מאתר אחד למשנהו Interconnect | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | XProtect Corporate Milestone Interconnect + CARE Milestone
| 408 | רישיון קיר מסכים למערכת טמ"ס אשר כוללת מנגנון גיבוי חם \ קר | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | Milestone video wall
| 409 | רישיון מטריצה לצורך הקפצת מצלמות בזמן אמת והקלטה במקביל | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | Milestone alarm matrix 2.0
| 410 | רישיון לחיבור מערכת אזעקה למערכת טמ"ס | MILSTONE | יחידה | 200 |  | 0 |  | X |  | ממשק מלא למערכות אזעקה לחיבור למערכת הטמ"ס מסוג ריסקו להתחברות למערכות מסוג Prosys+ ו Lightsys 2.0
| 411 | רישיון לחיבור מרכזיית טלפון מסוג SIP למערכת טמ"ס | MILSTONE | יחידה | 1 |  | 0 |  | X |  | ממשק מלא למרכזיות טלפון מסוג SIP
| 412 | רישיון בודד למערכת ניתוח תוכן וידיאו לחומר מוקלט | MILSTONE | יחידה | 50 |  | 0 |  | X |  | Milestone Rapid review
| 413 | רישיון ל-100 ערוצים למערכת ניתוח תוכן וידיאו לחומר מוקלט | MILSTONE | יחידה | 3 |  | 0 |  | X |  | Milestone Rapid review
| 414 | מערכת שליטה ובקרה ייעודית אשר תאפשר לוח מחוונים (דש בורד) ייעודי ומערך דוחות גמיש בתוך מערכת הVMS בכל תחנת עבודה בהתאם להרשאות לכלל השירותים והאביזרים אשר מחוברים למערכת הVMS עבור 100 התקנים | MILSTONE | קומפלט | 5 |  | 0 |  | X
| 415 | מערכת שליטה ובקרה ייעודית אשר תאפשר לוח מחוונים (דש בורד) ייעודי ומערך דוחות גמיש בתוך מערכת הVMS בכל תחנת עבודה בהתאם להרשאות לכלל השירותים והאביזרים אשר מחוברים למערכת הVMS עבור 1000 התקנים | MILSTONE | קומפלט (עבור 1000 מצלמות) | 3 |  | 0 |  | X
| 416 | מערכת שליטה ובקרה ייעודית אשר תאפשר לוח מחוונים (דש בורד) ייעודי ומערך דוחות גמיש בתוך מערכת הVMS בכל תחנת עבודה בהתאם להרשאות לכלל השירותים והאביזרים אשר מחוברים למערכת הVMS עבור 200 התקנים | MILSTONE | קומפלט (עבור 200 מצלמות) | 10 |  | 0 |  | X
| 417 | 4K Output Node(HDMI +DVI OUT)decode up to 16 FHD PIP/POP on single display simultaneously | AVCIT | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 418 | 2K KVM HDMI Input Node, 2 HDMI Alternative input, 1 HDMI loop out | AVCIT | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 419 | 2K KVM Output Node (HDMI + DVI OUT, access 1 Server simultaneously) | AVCIT | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 420 | Video Wall Control Software permission for window OS(Sentinel Key), Free for iOS | AVCIT | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 421 | 48port 1GB Ethernet switch, POE | AVCIT | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 422 | טאבלט אקסס פוינט ומחשב ניהול | AVCIT | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 423 | בקר ניהול IP ויחידת touch בגודל 10 אינץ | AVCIT | קומפלט | 3 |  | 0 | v
| 424 | התקנת מערכת | AVCIT | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 425 | שילוב מערכת עם מערכת ניהול קיר וידאו Milestone | AVCIT | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 426 | אספקה והתקנה של מטריצה 8 יציאות למסכים 8 כניסות מעמדות עבודה -KREMER VM-5808 | KREMER | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 427 | אספקה והתקנה של בקר קיר ווידיאו -KREMER SL-240C | KREMER | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 428 | אספקה והתקנה של מסך נגיעה 10 " לשליטה על הקיר -KREMER KT1010 | KREMER | קומפלט | 3 |  | 0 | v
| 429 | אספקה והתקנה של כבל HDMI C-HM\HM 35 |  | קומפלט | 20 |  | 0 | v
| 430 | אספקה והתקנה של ממתג בין 3 מחשבים בעל שליטה ממסך הנגיעה KREMER- DIP-31 | KREMER | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 431 | התקנה , הרצה , תיכנות והדרכה |  | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 432 | אספקה והתקנה של מסד 20 U |  | קומפלט | 1 |  | 0 | v
| 433 | שרת כדוגמת Dell R740xd2 או Husky IVO 1800R שמאפשר חיבור 2 מעבדים לפחות, מאפשר לפחות 26 דיסקים מסוג 3.5 אשר תומכים בהחלפה חמה, מעבד מסוג 4210, כולל 32GB זיכרון, כולל 2 דיסקים בRAID למערכת הפעלה מסוג SSD מערכת הפעלה מסוג Windows server 2022 standard, השרת יכלול 4 כרטיסי רשת לפחות, השרת יכלול 2 ספקי כוח פנימיים. | DELL | קומפלט | 20 |  | 0 | v |  |  | שרת ייעודי למערכת טמ"ס לעיבוד עד 1800 Mbit/s לפחות 250 מצלמות
| 434 | שרת כדוגמת Dell R760xd2 או Husky IVO 1800R שמאפשר חיבור 2 מעבדים לפחות, מאפשר לפחות 26 דיסקים מסוג 3.5 אשר תומכים בהחלפה חמה, 2 מעבדים מסוג 5218 GOLD, כולל 256GB זיכרון, כולל 2 דיסקים בRAID למערכת הפעלה מסוג SSD מערכת הפעלה מסוג Windows server 2022 standard, השרת יכלול 4 כרטיסי רשת לפחות, השרת יכלול 2 ספקי כוח פנימיים. | DELL | קומפלט | 3 |  | 0 | v |  |  | שרת ייעודי למערכת טמ"ס לעיבוד עד 1800 Mbit/s ל5 מערכות הפעלה וירטואליות
| 435 | שרת כדוגמת Dell R760 שמאפשר חיבור 2 מעבדים לפחות, השרת יכיל 2 מעבדים מסוג GOLD לפחות, 256GB , 2 דיסקים מסוג SSD בגודל 480GB עבור מערכת ההפעלה, דיסק 2 TB SSD לטובת בסיס הנתונים, 4 כרטיסי מסך מתוצרת NVIDIA מדגם RTX4000 לפחות | DELL | קומפלט | 5 |  | 0 | v |  |  | שרת ייעודי למערכת טמ"ס לביצוע ניתוח ניתוח תוכן וידאו אשר יאפשר עיבוד של 92 שעות ברזולוציה של 1080P בתוך שעה
| 436 | 18TB 7.2K SATA 6Gbps |  | יחידה | 250 |  | 0 | v |  |  | דיסק בגודל 18TB
| 437 | 16TB 7.2K SATA 6Gbps |  | יחידה | 250 |  | 0 | v |  |  | דיסק בגודל 16TB
| 438 | 12TB 7.2K SATA 6Gbps |  | יחידה | 150 |  | 0 | v |  |  | דיסק בגודל 12TB
| 439 | 8TB 7.2K SATA 6Gbps |  | יחידה | 10 |  | 0 | v |  |  | דיסק בגודל 8TB
| 440 | 480GB SSD SATA 6Gbps |  | יחידה | 50 |  | 0 | v |  |  | דיסק למערכת הפעלה מסוג SSD 480GB
כבילה ושונות כבילה ושונות כבילה ושונות כבילה ושונות | 441 | כבל שזור אפור/לבן |  | מטר | 400000 |  | 0 | v |  |  | טלדור אלדור 6005X2X3
| 442 | כבל שזור כחול |  | מטר | 400000 |  | 0 | v |  |  | טלדור אלדור 6005X2X3
| 443 | כבל שזור ירוק |  | מטר | 400000 |  | 0 | v |  |  | טלדור אלדור 6005X2X3
| 444 | כבל שזור צהוב |  | מטר | 400000 |  | 0 | v |  |  | טלדור אלדור 6005X2X3
| 445 | כבל שזור אפור/לבן |  | מטר | 10000 |  | 0 | v |  |  | טלדור אלדור 6005X2X4
| 446 | כבל RG 59 משולב מתח HQ סיכוך 95% נחושת |  | מטר | 12000 |  | 0 | v |  |  | טלדור/אלדור RG-59
| 447 | כבל CAT 7 : כבל תקשורת 8 גידים, AWG 23 בסיכוך מיילר נפרד לכל זוג. הכבל ישא תו תקן מטעם מעבדה מוסמכת המעיד על עמידת הכבל בדרישות תקן CAT-7, STP מסדרת כבלי GIGA ומותאם לעבודה בקצב MHz 600. מעטה הכבל יהיה מסוג HFFR. |  | מטר | 250000 |  | 0 | v |  |  | טלדור CAT 7
| 448 | בצבע צהוב |  | מטר | 1500 |  | 0 | v |  |  | מגשר 3 מטר
| 449 | בצבע צהוב כולל ביטול 2 גידים ללא POE |  | מטר | 2000 |  | 0 | v |  |  | מגשר 3 מטר
| 450 | בצבע צהוב |  | מטר | 1500 |  | 0 | v |  |  | מגשר 5 מטר
| 451 | בצבע צהוב |  | מטר | 1000 |  | 0 | v |  |  | מגשר 10 מטר
| 452 | בצבע צהוב |  | מטר | 300 |  | 0 | v |  |  | מגשר 15 מטר
| 453 | בצבע צהוב |  | מטר | 200 |  | 0 | v |  |  | מגשר 20 מטר
| 454 | צינור מריכף צהוב, קוטר עד 25 מ"מ |  | מטר | 300000 |  | 0 | v
| 455 | צינור מריכף צהוב, קוטר עד 32 מ"מ |  | מטר | 2000 |  | 0 | v
| 456 | צינור שרשורי PVC משוריין 25 מ"מ |  | מטר | 1000 |  | 0 | v |  |  | PG-23
| 457 | צינור שרשורי PVC משוריין 32 מ"מ |  | מטר | 1000 |  | 0 | v |  |  | PG-29
| 458 | צינור שרשורי PVC משוריין 40 מ"מ |  | מטר | 1000 |  | 0 | v |  |  | PG-36
| 459 | צינור מלירון , קוטר עד 20 מ"מ |  | מטר | 10000 |  | 0 | v
| 460 | צינור מלירון , קוטר עד 32 מ"מ |  | מטר | 2000 |  | 0 | v
| 461 | תעלת פח + מכסה עד 120*60 מ"מ צבע לבן כולל חורים בבסיס ובמכסה זכר\נקבה עובי פח0.8 מ"מ |  | מטר | 1000 |  | 0 | v
| 462 | תעלה חיווט מחורצת 60X40 |  | מטר | 3500 |  | 0 | v
| 463 | תעלה חיווט מחורצת 60X120 |  | מטר | 3500 |  | 0 | v
| 464 | תעלה חיווט מחורצת 100X100 |  | מטר | 500 |  | 0 | v
| 465 | תעלה 17X17 מ"מ |  | מטר | 2000 |  | 0 | v
| 466 | תעלה 17X30 מ"מ |  | מטר | 3000 |  | 0 | v
| 467 | תעלה 60X40 מ"מ |  | מטר | 500 |  | 0 | v
| 468 | תעלה 60X120 מ"מ |  | מטר | 500 |  | 0 | v
| 469 | תעלות דריכה מ- PVC 75X17 |  | מטר | 1000 |  | 0 | v
| 470 | מתאם שרשורי מתכתי לדלת דו כנפית |  | יחידה | 200 |  | 0 | v
| 471 | מתאם שרשורי מתכתי למגנט אינדקציה |  | יחידה | 200 |  | 0 | v
| 472 | צינור שרשורי "4\1 1 מתכת מצופה PVC שחור קוטר פנימי 35 מ"מ חיצוני 41 מ"מ. |  | מטר | 1000 |  | 0 | v
| 473 | קופסת חיבורים 10*10 |  | יחידה | 500 |  | 0 | v
| 474 | קופסת CI3, מכסה שקוף 250X175X150 |  | יחידה | 250 |  | 0 | v
| 475 | קופסת CI4, מכסה שקוף 250X350X150 |  | יחידה | 10 |  | 0 | v
| 476 | ספק כח מרכזי 1.2 אמפר כולל מארז מיגון |  | יחידה | 5 |  | 0 | v
| 477 | ספק כח מרכזי 3 אמפר כולל מארז מיגון |  | יחידה | 5 |  | 0 | v
| 478 | ספק כח מרכזי 5 אמפר כולל מארז מיגון |  | יחידה | 5 |  | 0 | v
| 479 | ספק כח מיוצב 1 אמפר 12V / AC |  | יחידה | 10 |  | 0 | v
| 480 | ארון ארגז פוליאסטר IP66 800X600X300 כולל מאוורר, גב עץ ונעילת רב בריח |  | יחידה | 10 |  | 0 | v
| 481 | ארון ארגז פוליאסטר IP66 500X400X200 כולל מאוורר , גב עץ ונעילת רב בריח |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 482 | ארונות פוליאסטר IP65 לתליה 550x 600x300 פלטה מבודדת לארון,כולל מאוורר , גב עץ ונעילת רב בריח,מסילות לשינוי עומק אינטגרל,דלת עם חלון שקוף,ידית פתיחה מסתובבת עם אפשרות לנעילה עם מפתח מאסטר של הביטחון |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 483 | ארונות פוליאסטר IP65 לתליה 850x 600x300 פלטה מבודדת לארון,כולל מאוורר , גב עץ ונעילת רב בריח,מסילות לשינוי עומק אינטגרל,דלת עם חלון שקוף,ידית פתיחה מסתובבת עם אפשרות לנעילה עם מתח מאסטר של הביטחון |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 484 | ארונות פוליאסטר IP65 לתליה 1150x 850x300 פלטה מבודדת לארון,כולל מאוורר , גב עץ ונעילת רב בריח,מסילות לשינוי עומק אינטגרל,דלת עם חלון שקוף,ידית פתיחה מסתובבת עם אפשרות לנעילה עם מפתח מאסטר של הביטחון |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 485 | ארונות פוליאסטר IP65 רצפתי 1200x 850x300 פלטה מבודדת לארון,כולל מאוורר , גב עץ ונעילת רב בריח,מסילות לשינוי עומק אינטגרל,דלת עם חלון שקוף,ידית פתיחה מסתובבת עם אפשרות לנעילה עם מתח מאסטר של הביטחון |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 486 | ארונות פוליאסטר IP65 רצפתי 1200x1100x300 פלטה מבודדת לארון,כולל מאוורר , גב עץ ונעילת רב בריח,מסילות לשינוי עומק אינטגרל,דלת עם חלון שקוף,ידית פתיחה מסתובבת עם אפשרות לנעילה עם מפתח מאסטר של הביטחון |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 487 | כבל HDMI באורך של 2 מטר |  | יחידה | 50 |  | 0 | V
| 488 | כבל HDMI באורך של 5 מטר |  | יחידה | 50 |  | 0 | V
| 489 | כבל HDMI באורך של 10 מטר |  | יחידה | 50 |  | 0 | V
| 490 | כבל HDMI באורך של 15 מטר |  | יחידה | 20 |  | 0 | V
| 491 | כבל HDMI באורך של 25 מטר |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 492 | כבל HDMI מיני אורך של 2 מטר |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 493 | כבל HDMI מיני אורך של 5 מטר |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 494 | כבל HDMI מיני אורך של 10 מטר |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 495 | כבל HDMI מיקרו אורך של 2 מטר |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 496 | כבל HDMI מיקרו אורך של 5 מטר |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
| 497 | כבל HDMI מיקרו אורך של 10 מטר |  | יחידה | 10 |  | 0 | V
|  | סה"כ |  |  |  |  | 854000
[5 empty] | אחוז הנחת הספק | ערך מסך ההצעה | סה"כ
| 1 | סה"כ הצעת הספק עבור התקנות קטנות ופרויקטים קטנים |  |  | 0 | 10% | 85400
| 2 | סה"כ הצעת הספק עבור ציוד חלפים לשירות |  |  |  | 14% | 119560
| 3 | סה"כ הצעת הספק עבור פרויקטים התקנה |  |  |  | 76% | 649040
|  | סה"כ הצעת הספק לאחר שקלול כלל הפרמטרים |  |  |  |  | 854000
פרטי מורשה חתימה | [7 empty] | חתימה
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת.ז. | [5 empty] | חתימה וחותמת החברה

## נספח ב' - הצעה לכ"א ואחרים
כתב כמויות והגשת הצעות מחיר למכרז מכרז מספר 22398306 עבור מערכות מיגון ביטחון מתח נמוך
המחירים אינם כוללים מע"מ. כלל הכמויות המצוינות הינן הערכה בלבד על פי שנת 2022 + בינוי מוכר לחמשת שנות המכרז (2024 - 2028 כולל). אין בכתוב התחייבות כלשהי מטעם המרכז הרפואי. יש למלא את כלל הפרטים הנדרשים, כולל חתימה.
שם הספק המציע | [5 empty] | ח.פ.
| תחום | מס"ד | תיאור הפריט | הערות | יחידת חישוב | כמות | הצעת מחיר ללא מע"מ | סה"כ מחיר ל - 5 השנים
| כ"א | א | שעת עבודת מתכנת / מהנדס | לדרישה שהיא בנוסף לכח אדם המיועד להיות צמוד ושותף בפרויקטים מסויימים | יומי | 120 |  | 0
|  | ב | שעת עבודה ראשונה לצוות | לעבודות קטנות שאינן מבוצעות ע"י הטכנאי | שעה | 240 |  | 0
|  | ג | שעת עבודה שניה והלאה לצוות | לעבודות קטנות שאינן מבוצעות ע"י הטכנאי | שעה | 960 |  | 0
|  | ד | עלות החזקת טכנאי שרות קבוע - משכורת חודשית | 07:45-16:15 , א-ה | חודשי | 120 |  | 0
| אחרים | ה | קידוח בטון |  | קומפלט | 300 |  | 0
|  | ו | במת הרמה עד 14 מטר | 8 שעות עבודה + הפסקה | יומי | 3 |  | 0
|  | ז | במת הרמה עד 14 מטר | 42 שעות עבודה | שבוע | 40 |  | 0
|  | ח | במת הרמה עד 14 מטר כולל צוות | 8 שעות עבודה + הפסקה | יומי | 23 |  | 0
|  | ט | עבודה מנוף עד 25 מטר | 8 שעות עבודה + הפסקה | יומי | 2 |  | 0
|  | י | עבודה מנוף עד 25 מטר | 42 שעות עבודה | שבוע | 12 |  | 0
|  | יא | עבודה מנוף כולל צוות עד 25 מטר | 8 שעות עבודה + הפסקה | יומי | 22 |  | 0
|  | סה"כ הצעת מחיר לפרק כ"א ואחרים |  |  |  | סה"כ משקל של 32 נקודות
| תחום | מס"ד | תיאור הפריט | הצעת הספק | יחידת חישוב
| אחריות | * | תוספת חודשי אחריות (עד 48 חודשים, בנוסף למנימום 12 חודשים המוגדים) |  | חודשי אחריות | סה"כ משקל של 8 נקודות
פרטי מורשה חתימה |  |  |  |  | חתימה
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת.ז. |  |  | חתימה וחותמת החברה

## נספח ד' - רשימת לקוחות מלאה
נספח ד - טבלה למילוי רשימת לקוחות מלאה ע"פ סעיף 4.5.7.
# | שם החברה | של איש הקשר | מספר טלפון איש קשר | כתובת אימייל איש קשר | היקף התקשרות שנתי רכש | היקף התקשרות שנתי תחזוקה | מספר שנות עבודה עם החברה ברציפות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390