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	אישור ספק יחיד לרכישת קיטים לאבחון ברוצלוזיס (הזמנה פתוחה לשנתיים)
	07.12.2025
	



	הערה: 
ידע, מומחיות וניסיון שנצברו במהלך ההתקשרות עם המשרד לא ייחשבו בשום מקרה כאלה ההופכים ספק לספק יחיד.




להלן בקשתנו המבוססת על יסוד תקנה        3(29) - בקשת פטור ממכרז מחמת ספק יחיד
    3(31) - התקשרות עם מדינת חוץ 
בתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.
	תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) 

	רכישת ריאגנטים וקיטים לאבחון ברוצלוזיס בבע"ח ובבני אדם.
מבוקש לעשות הזמנה פתוחה לשנתיים.
אנו מבקשים לרכוש מחברת הורייזן המייצגת את חברת ID.Vet את:
1. אנטיגן מסחרי לאבחון ברוצלוזיס בשיטת קשירת המשלים CFT
לאנטיגן זה נעשתה וולידציה מוצלחת בחודשים האחרונים והוא עומד להחליף אנטיגנים שייוצרו במכון הווטרינרי. לאחרונה בשל תקלה במתקן ה-BSL3 ובשל בעיות טכניות אחרות, לא ניתן להכין אנטיגנים מסוג זה באופן עצמי. אנטיגן זה הוא בבסיס שיטת האבחון "קשירת המשלים לברוצלה". קיים מוצר מקביל של האנגלים אך לא נעשתה עליו וולידציה.
2. אנטיגן מסחרי של ברוצלה אוביס לאבחון של ברוצלות מחוספסות (קאניס ואוביס) בבע"ח בשיטת קשירת המשלים.
ככל שבדקתי, אין תחליפים לאנטיגן זה בחברות אחרות. ללא אנטיגן זה, לא ניתן לבצע את הבדיקה.
3. סרום חיובי לברוצלוזיס לשימוש רוטיני בבדיקות סרולוגיות לאבחון ברוצלוזיס.
ביקרות חיובית הינה חלק קריטי בבדיקה שאכן השיטה עובדת כמו שצריך וזה מוצר שנמצא בשגרה בכל הרצה של השיטה. ייתכן וקיימים מוצרים מקבילים אך מוצר זה כויל לאחרונה במבחן ייחוס ונמצא כי הוא עומד בסטנדרטים הנדרשים.
4. סרום שלילי לברוצלוזיס לשימוש רוטיני בבדיקות סרולוגיות לאבחון ברוצלוזיס.
ביקרות שלילית הינה חלק קריטי בבדיקה שאכן השיטה עובדת כמו שצריך וזה מוצר שנמצא בשגרה בכל הרצה של השיטה. ייתכן וקיימים מוצרים מקבילים אך מוצר זה כויל לאחרונה במבחן ייחוס ונמצא כי הוא עומד בסטנדרטים הנדרשים.
5. שלושה בקבוקוני רוז בנגל לאבחון ברוצלוזיס בבני אדם ובבע"ח.
רוז בנגל הינו מוצר העומד בבסיס שיטת רוז בנגל לאבחון ברוצלוזיס בבני אדם ובבע"ח. קיימים מוצרים אחרים אך הן לא תוקפו. המוצר של אי די ווט עבד וולידציה לאחרונה במהלך מבחן ייחוס שבו השתתפה המעבדה ונמצא כי הוא עומד בסטנדרטים הנדרשים. בחודשים האחרונים נעשתה פנייה לחברה נוספת (איידקס – באמצעות ווט מרקט) ואף אושרה הזמנה מחברה זו במטרה לתקף מוצר מקביל. לצערי טרם ההספקה, החברה הודיעה כי מוצר זה הוגדר ע"י החברה כמוצר מסוכן ונדרשים לשלם בעבור השינוע שלו עוד סכום של כמה מאות יורו מה שהופך מוצר זה ליקר פי כמה מהמקבילה של איי די ווט.
6. ערכות לריל טיים פי סי אר לאבחון ברוצלוזיס בבע"ח.
הערכות הללו נדרשות לביצוע מבחני פי סי אר לאבחון ברוצלוזיס בבע"ח ובבני אדם. הכוונה היא לתקפו ברגע לכשיתקבל ולהכניסו לרוטינת אבחון בביצוע מבחני פי סי אר.
מהבדיקות שערכתי ומהוולידציות שמערכו לאחרונה במעבדה, חברת הורייזן ביוטק היא היחידה שדרכה ניתן לרכוש את המוצרים של חברת איי די ווט ועל כן אנו מבקשים לפנות למסלול של ספק יחיד.

	



האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?            כן       לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים) – התקשרות להספקת

	     טובין
	  שירותים
	  ביצוע עבודה




	שם הספק:
	הורייזן ביוטק בע"מ

	מספר הספק 
(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 
	מספר ספק במרכב"ה 514073667

	ספק זה הנו: 
	      ספק יחיד    
	 ספק חוץ 

	אומדן / שווי ההתקשרות כולל מע"מ:
	עד 90,482 ₪ חד פעמית

	תקופת ההתקשרות: 
	30/06/2027 – 01/01/2026




נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים: 
1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
נעשה חיפוש באינטרנט.
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).
הערכות עברו וולידציה ואין אפשרות לעבור לרכישה מספקים אחרים.
3. נימוקים והערות נוספות.


לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
בכבוד רב,                                               			
	ד"ר נדב דוידוביץ
	מנהל המעבדה לסרולוגיה והמרכז הארצי לברוצלוזיס, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון
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