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המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון 

מכרז מס' 1/26
לרכישה ותחזוקה של גנרטורים
מענה לשאלות ההבהרה 

להלן שאלות ההבהרה שנשלחו למנהל האזרחי אודות המכרז שבנדון עד למועד האחרון לשליחת שאלות ההבהרה והמענה להן.
כלל המציעים נדרשים לקרוא ולהכיר את השאלות ואת התשובות, ולצרף מסמך זה, כשהוא חתום בכל עמוד ע"י מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה, למסמכי המכרז בעת הגשת הצעתם.
בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לבין מסמך זה, יגבר האמור להלן.

	מס"ד
	סעיף במכרז
	נוסח השאלה
	תשובה

	1. 
	נספח ב – סעיף ד' 2
	כאשר אתם רושמים 24/7  מהי הצריכה היומית, האם יש שעות עומס ושעות פחות עמוסות(מתחת ל-30%) ?
	יש לקחת בחשבון שאתר סלולרי עובד 24 שעות ברצף.  אין הבדל ברמת הצריכה בהתייחס לשעות העבודה של הגנרטור.

	2. 
	נספח ב – סעיף 5
	האם האזורים שבהם נדרש לספק את הגנרטורים, צריכים לווי של איש מטעמכם או אישורים מיוחדים ?
	האזורים בהם צריך לספק את הגנרטורים הם באיו"ש. וההגעה היא באופן עצמאי.  בחלק מהמקרים ועל פי החלטת המזמין בלבד, נציג המינהל יגיע לשטח יחד עם הספק.

	3. 
	נספח ב – סעיף ה' 2
	האם הספק מבצע את חיבורי החשמל בשטח ? 
	כן. באחריות הספק לבצע את החיבורים בשטח כולל כאשר יש ניוד של הגנרטורים מאתר אחד לאתר אחר.

	4. 
	פרק ג – סעיף 16.2
	מהם הזמנים המוגדרים למתן השרות על פי סעיף זה (תוך כמה זמן מרגע הקריאה אנו נדרשים להגיע )?
	זמן הגעה למתן ותיקון התקלה תוך 12 שעות.
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