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טופס זה יוגש בנפרד מחוברת ההצעה

כללי
1. על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.
2. מובהר כי הכמויות המצוינות מטה ביחס ליחידות התמחור הן בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב הצעה זוכה ולמזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות, וזאת לפי צרכיו בפועל של המזמין.
הצעת המחיר
3. המזמין יהיה רשאי להזמין מהספק שירותי כיול למכשירים שאינם כלולים בכתב הכמויות. לשם כך יגיש הספק הצעת מחיר מפורטת לאישור המזמין, לפי דרישה. אישור ההצעה ייעשה לאחר בחינת סבירותה ביחס למחירי כיול של מכשירים דומים בכתב הכמויות ולמחירי השוק. ביצוע השירותים מותנה באישור הצעת המחיר ובהזמנה מראש ובכתב מטעם המזמין.
ההיקף הכספי המצטבר של השירותים שיוזמנו לפי סעיף זה לא יעלה על 15% מהיקף ההתקשרות, וייכלל במסגרת היקף זה.
4. ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.
5. יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".
6. אין למלא את טופס הצעת המחיר בכתב יד אלא בהקלדה בלבד.

טבלת מחירים 1 - הצעה כספית
	הצעת המחיר ליחידה למילוי ע״י המציע (כולל מע״מ)
	כמות משוערת לשם שקלול המחיר
	מקום הכיול
	הסמכה
	תיאור הפריט
	מס.

	מדי חום ולחות ורגשי טמפרטורה

	_________ ₪
	2
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מד חום אינפרא אדום ב-3 טמפ'
	1

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	בהסמכה
	מד טמפ' ולחות משולב
	2

	_________ ₪
	4
	באתר הספק
	בהסמכה
	מד חום נוזל בזכוכית מינ'/מקס'
	3

	_________ ₪
	2
	באתר הספק
	בהסמכה
	מד חום נוזל בזכוכית עד 100C
	4

	_________ ₪
	2
	באתר הספק
	בהסמכה
	מד חום נוזל בזכוכית עד 250C
	5

	_________ ₪
	9
	באתר המשרד
	
	מד חום סיפרתי עם רגש
	6

	_________ ₪
	12
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מד חום ספרתי עם רגש עד 250
	7

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	בהסמכה
	מד חום ספרתי עם רגש עד 550
	8

	_________ ₪
	2
	באתר הספק
	
	רגש טמפרטורה
	9

	_________ ₪
	2
	באתר המשרד
	בהסמכה
	רגש טמפרטורה 0-200 מע"צ ב-3 טמפ'
	10

	_________ ₪
	408
	באתר המשרד
	
	רגש טמפרטורה + מתמר + צג מחשב
	11

	ציוד חימום ובקרת טמפרטורה

	_________ ₪
	2
	באתר המשרד
	בהסמכה
	תנור עד 300 מעלות
	12

	_________ ₪
	2
	באתר המשרד
	בהסמכה
	תנור עד 1000C
	13

	_________ ₪
	5
	באתר המשרד
	בהסמכה
	פלטת חימום
	14

	_________ ₪
	19
	באתר המשרד
	
	בלוק חימום – כיול ב-5 נקודות בדיקה
	15.א

	_________ ₪
	9
	באתר המשרד
	
	בלוק חימום – כיול ב-7 נקודות בדיקה
	15.ב

	_________ ₪
	23
	באתר המשרד
	
	אמבט – כיול ב-2 נקודות בדיקה
	16.א

	_________ ₪
	5
	באתר המשרד
	
	אמבט – כיול ב-5 נקודות בדיקה
	16.ב

	_________ ₪
	20
	באתר המשרד
	
	אינקובטור – כיול ב-5 מיקומי מדידה
	17.א

	_________ ₪
	10
	באתר המשרד
	
	אינקובטור – כיול ב-9 מיקומי מדידה
	17.ב

	_________ ₪
	1
	באתר המשרד
	בהסמכה
	בדיקת CO2 באינקובטור
	18

	_________ ₪
	21
	באתר המשרד
	לא בהסמכה
	בדיקת CO2 באינקובטור
	19

	_________ ₪
	19
	באתר המשרד
	
	P.C.R
	20

	_________ ₪
	1
	באתר המשרד
	בהסמכה
	חדר חום
	21

	_________ ₪
	4
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מעקר טמפ'+לחץ
	22

	מקררים מקפיאים וחדרי קור

	_________ ₪
	12
	באתר המשרד
	לא בהסמכה
	מקרר ביתי + מקפיא עד מינוס 18C
	23

	_________ ₪
	8
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מקרר ביתי + מקפיא עד מינוס 18C – כיול ב-5 מיקומי מדידה
	24.א

	_________ ₪
	5
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מקרר ביתי + מקפיא עד מינוס 18C – כיול ב-9 מיקומי מדידה
	24.ב

	_________ ₪
	1
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מקרר ביתי + מקפיא עד מינוס 18C – כיול ב-10 מיקומי מדידה
	24.ג

	_________ ₪
	10
	באתר המשרד
	
	מקפיא עד מינוס 20 – כיול ב-5 מיקומי מדידה
	25.א

	_________ ₪
	5
	באתר המשרד
	
	מקפיא עד מינוס 20 – כיול ב-9 מיקומי מדידה
	25.ב

	_________ ₪
	11
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מקפיא עד מינוס 190 – כיול ב-5 מיקומי מדידה
	26.א

	_________ ₪
	3
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מקפיא עד מינוס 190 – כיול ב-9 מיקומי מדידה
	26.ב

	_________ ₪
	4
	באתר המשרד
	
	חדר קור – כיול ב-5 מיקומי מדידה
	27.א

	_________ ₪
	2
	באתר המשרד
	
	חדר קור – כיול ב-9 מיקומי מדידה
	27.ב

	מדידת סיבובים וצנטריפוגות

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	בהסמכה
	מד סיבובים
	28

	_________ ₪
	7
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מד סיבובים
	29

	_________ ₪
	40
	באתר המשרד
	בהסמכה
	צנטריפוגה סל'ד בלבד
	30

	_________ ₪
	20
	באתר המשרד
	בהסמכה
	צנטריפוגה כיול סל'ד + טמפ'
	31

	מאזניים משקולות ומתקני שקילה

	_________ ₪
	11
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מאזניים עד 30 ק'ג
	32

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	
	מאזניים חצי אנליטיים-כיוון
	33

	_________ ₪
	13
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מאזניים חצי אנליטיים
	34

	_________ ₪
	18
	באתר הספק
	
	מאזניים אנליטיים-אלקטרונים
	35

	_________ ₪
	4
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מאזניים Delta Range
	36

	_________ ₪
	3
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מתקן שקילה בתהליך יבוש +טמפ'
	37

	_________ ₪
	2
	באתר הספק
	בהסמכה
	משקולת בסט מקורי דרגות M1-M3
	38

	_________ ₪
	2
	באתר הספק
	בהסמכה
	משקולת בודדת בדיוק F2 בינוני
	39

	_________ ₪
	5
	באתר הספק
	
	משקולת בודדת (F1)דיוק גבוה
	40

	_________ ₪
	5
	באתר הספק
	
	משקולת בודדת (E2)דיוק מיוחד
	41

	פיפטורים סטפרים ובירטות

	_________ ₪
	200
	באתר הספק
	
	פיפטור אלקטרוני
	42

	_________ ₪
	17
	באתר הספק
	בהסמכה
	פיפטור רב ערוצי X8 ערוצים
	43

	_________ ₪
	4
	באתר הספק
	בהסמכה
	פיפטור רב ערוצי X12 ערוצים
	44

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	
	פיפטור חד ערוצי- תחזוקה מונעת תקופתית (כוללת החלפת גומיה)
	45

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	
	אטם לפיפטור
	46

	_________ ₪
	9
	באתר הספק
	בהסמכה
	סטפר - כל הסוגים
	47

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	
	סטפר - כל הסוגים-כיוון
	48

	_________ ₪
	2
	באתר הספק
	בהסמכה
	בירטות/דיספנסרים
	49

	מדידות אורך לחץ ותכונות תמיסה

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	בהסמכה
	סרגל אופטי כפול
	50

	_________ ₪
	5
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מד לחץ הפרשי בדיוק %0.5-5
	51

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	בהסמכה
	ברומטר/מ.לחץ מוחלט דיוק נמוך
	52

	_________ ₪
	2
	באתר המשרד
	בהסמכה
	מד pH תמיסות
	53

	_________ ₪
	1
	באתר הספק
	בהסמכה
	מד מוליכות בתמיסות
	54




	כללים נוספים עבור טבלה זו:

	1. במידה ולא יוצע מחיר לגבי אחת או יותר מיחידות התמחור לעיל, ההצעה כולה תיפסל ותידחה על הסף.
2. על הסכומים המוצעים להיות סופיים ולכלול כל מס, ובכלל זה מע"מ כשיעורו על פי דין (ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ). יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת הצעתו.





חבות במע"מ – למילוי רק על ידי מציע שאינו חב במע"מ על פי דין במסגרת ההתקשרות
1. מציע שאינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע התקשרות זו על פי דין, יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):
☐ המציע מצהיר כי במסגרת התקשרות לפי מכרז זה, אם יזכה, לא יהיה חייב בתשלום מע"מ וכי הוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך.
המציע מתחייב כי:
1. לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.
2. מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.
3. המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי.


     -----------------------        				  ---------------------------
           חותמת המציע                         			                תאריך
  וחתימת מורשה חתימה של המציע

